## Arkusz1
Dostawa materiałów elektrycznych.
Lp. | Nazwa | Ilość | Uwagi
1 | Przełącznik sieć-agregat 4-biegunowy 63A | 3 szt. | Spamel PRzK 4063-W02
2 | Gniazdo odbiornikowe agregatu 5P 32A | 1 szt.
3 | Gniazdo odbiornikowe agregatu 5P 63A | 2 szt.
4 | Wyłącznik 1P B16 | 3 szt. | ETIMAT ETI POLAM
5 | Wyłącznik 1P B6 | 16 szt. | ETIMAT ETI POLAM
6 | Wylącznik 1P B20 | 3szt. | ETIMAT ETI POLAM
7 | Wyłacznik 3P C16 | 3 szt. | ETIMAT ETI POLAM
8 | Wyłącznik 3P B20 | 3 szt. | ETIMAT ETI POLAM
9 | Rozłącznik RBK 00 IN=160 A, UN=690 V | 6 szt. | Apator
10 | Ogranicznik przepięć B+C 3P | 3 szt. | ETITEC C 275/5 4P
11 | Przekaźnik przemysłowy R4N 24V DC | 40 szt. | Relpol
12 | gniazdo relpol GZM4 + M41G 6/24V DC | 40 szt. | Relpol
13 | Impulsowy zasilacz buforowy na szynę 24V 5A | 3 szt. | Polwat
14 | Gniazdo tablicowe 230V IP54 | 6 szt. | Schuko
15 | Gniazdo tablicowe 32A 5P 400V /75x75/ czerwone IP44 | 3 szt.
16 | Przełącznik: obrotowy; 3-pozycyjne; 22mm; biało-czarny; IP66 | 6 szt. | EATON ELECTRIC M22-WRK3
17 | Przełącznik: podwójny; 1-pozycyjne; 22mm; zielono-czerwony; IP66 | 6 szt. | EATON ELECTRIC M22-DDL-GR-GB1/GB0
18 | Element stykowy; NO | 20 szt. | EATON ELECTRIC
19 | Element stykowy; NC | 20 szt. | EATON ELECTRIC
20 | Dioda LED U=24V moc. tył biała | 10 szt. | M22-LED-G Z DIODĄ LED
21 | Główka lampki sygnalizacyjnej,płaska, czerwona | 12 szt. | M22-L-R
22 | Łącznik mocujący | 30 szt. | M 22 - A
23 | Czujnik CKF- 316 | 5 szt.
24 | Wyłącznik różnicowoprądowy 30mA 40A | 3 szt. | EFI6-4 40A 30mA AC 4P ETI
25 | Amperomierz EA17 0-20A (25A) | 2 szt. | Lumel
26 | Amperomierz EA17 0-15A (20A) | 2 szt. | Lumel
27 | Korytko grzebieniowe 60x40 szare, | 14 m
28 | Korytko grzebieniowe 60x25 szare | 14 m
29 | Szyna TH-35, 1m | 5 szt.
30 | Wyłacznik krańcowy MPO-5 | 3 szt.
31 | Ochronnik przeciwprzepięciowy | 4 szt. | DEHN DCO SD2 ME24 nr kat. 917921
32 | Podstawa na bezpiecznik aparatowy | 15 szt. | Montaż na szynę TH-35
33 | Termostat | 3 szt. | Montaż na szynę TH-35
34 | Grzałka 50W | 3 szt. | Montaż na szynę TH-35
35 | Lampa LED T5 30cm, zintegrowana, 5W, ciepła 3000K, 230V, z włącznikiem | 3 szt.
36 | Listwa zaciskowa N | 3 szt. | Montaż na szynę TH-35
37 | Listwa zaciskowa PE | 3 szt. | Montaż na szynę TH-35
38 | Szyna ekwipotencjalna | 1 szt.
39 | Uziom pręt wbijany UZ-PW | 3 szt.
40 | Dławiki kablowe |  | PG7-9 szt, PG9-3szt, PG11-6szt,PG16-3szt,PG13.5-15, PG21-6szt, PG29-10szt
41 | Końcówki tulejkowe podwójne 2,5mm2 | 100 szt.
42 | Końcówki tulejkowe 1mm2 | 100 szt.
43 | Końcówki tulejkowe 2,5mm2 | 100 szt.
44 | Końcówki tulejkowe 4mm2 | 100 szt.
45 | Końcówki tulejkowe podwójne 4mm2 | 100 szt.
46 | Końcówki tulejkowe 6mm2 | 100 szt.
47 | Końcówki tulejkowe podwójne 6mm2 | 100 szt.
48 | Końcówki tulejkowe 10mm2 | szt.
49 | Końcówki tulejkowe podwójne 10mm2 | 100 szt.
50 | Końcówka oczkowa 10mm2 | 100 szt.
51 | Końcówka oczkowa 16mm2 | 100 szt.
52 | Końcówka konektorowa klipsowa żeńska izolowana 6.3mm | 20 szt.
53 | Złączka szynowa 1,5-16mm2 żółt-ziel 2 otwory zaciskowe | 7 szt. | 1 torowa AL/CU gwintowa 1000V na szynę TH35 1polowa MAA1016Y10 Morek
54 | Złączka szynowa 1,5-16mm2 niebieskal 2 otwory zaciskowe | 3 szt. | 1 torowa AL/CU gwintowa 1000V na szynę TH35 1polowa MAA1016Y10 Morek
55 | Złączka szynowa 1,5-16mm2 biała 2 otwory zaciskowe | 21 szt. | 1 torowa AL/CU gwintowa 1000V na szynę TH35 1polowa MAA1016Y10 Morek
56 | Złączki jednotorowe trzymacze | 15 szt. | Pokój A44-120
57 | ZUG-G16 kolor biały | 10 szt.
58 | ZUG-4 biały | 12 szt.
59 | ZUG-4 czerwony | 12 szt.
60 | ZUG-G10 kolor żółty | 15 szt.
61 | ZKN zwieracz 4mm2 | 6 szt. | 4-tory
62 | ZUG-16 zółto-ziel | 2 szt.
63 | Przewód instalacyjny LGY 16 żółto - zielony | 20 m
64 | Przewód instalacyjny LGY 16 niebieski | 10 m
65 | Przewód instalacyjny LGY 10 czarny | 100 m
66 | Przewód instalacyjny LGY 10 niebieski | 50 m
67 | Przewód instalacyjny LGY 10 żółto-ziel | 20 m
68 | Przewód instalacyjny LGY 6 żółto-ziel | 20 m
69 | Przewód instalacyjny LGY 6 niebieski | 20 m
70 | Przewód instalacyjny LGY 6 czarny | 40 m
71 | Przewód instalacyjny LGY 4 czarny | 40 m
72 | Przewód instalacyjny LGY 4 niebieski | 20 m
73 | Przewód instalacyjny LGY 4 żółto-ziel | 20 m
74 | Przewód instalacyjny LGY 2,5 żółto-zielony | 30 m
75 | Przewód instalacyjny LGY 2,5 niebieski | 30 m
76 | Przewód instalacyjny LGY 2,5 czarny | 40 m
77 | Przewód instalacyjny LGY 0.75 czarny | 150 m
78 | Przewód instalacyjny LGY 0.75 żółto-zielony | 10 m
79 | Przewód instalacyjny LGY 0.75 czerwony | 300 m
80 | Przewód instalacyjny LGY 0.75 biały | 100 m
81 | Z-SLS/CB/3+N Rozłącznik bezpiecznikowy 167283 | 1 szt.
82 | Akumulator 12V, 7 Ah | 6 szt.
83 | Przekładnik pradowy Carlo Gavazzi E83-2050, zasilanie 24 VDC, 4…20 mA | 4 szt.
84 | Uchwyty mocujące samoprzylepne HW | 40 szt.
85 | Numerki na kabelki 1mm2 (oznaczniki) | 5 kpl.