| WZP.271.4.2024 | Wołów, 27.03.2024 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Budowa remizy strażackiej w Krzydlinie Małej- etap II

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku 
z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy przetarg polega tylko na montażu okien, drzwi i bram garażowych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że tak. W etapie i zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu budynku remizy strażackiej w stanie surowym otwartym, w etapie II należy wykonać roboty budowlane polegające na montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych, które wcześniej należy zakupić i dostarczyć na plac budowy.

Pytanie nr 2

Jaki kolor muszą posiadać okna, drzwi, bramy? (Proszę najlepiej o podanie koloru RAL)

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, ze:

- okna - białe od wewnątrz, od zewnątrz czerwone,

- drzwi-białe od wewnątrz, od zewnątrz czerwone,

- bramy-czerwone.

Pytanie nr 3

Czy okna mają mieć kolor dwustronny, czy jednostronny?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że okna mają mieć kolor dwustronny.

Pytanie nr 4

Czy bramy garażowe mają być zwykłe gładkie, czy z przetłoczeniami?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że bramy garażowe mają być z przetłoczeniami.

Pytanie nr 5

Czy jedna z bram garażowych ma posiadać w sobie drzwi (zgodnie z rysunkiem elewacji)?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że tak. Zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6

Czy w skład przetargu wchodzą również drzwi wewnętrzne?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie nr 7

Jeżeli drzwi wewnętrzne są brane pod uwagę to jaki kolor drzwi oraz czy mają być to zwykłe drzwi, czy z przetłoczeniami?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że drzwi wewnętrzne nie są brane pod uwagę.

Pytanie nr 8

Czy rolety wchodzą w skład przetargu ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że nie.

Pytanie nr 9

Proszę o udzielenie informacji nt.: otwierania bram - ręczne czy napęd elektryczny.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że z napędem elektrycznym i jednocześnie z możliwością wysprzęglenia i otwarcia ręcznego.

Pytanie nr 10

Proszę o udzielenie informacji nt.: kolor stolarki okiennej.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że stolarka okienna jest wewnątrz biała, na zewnątrz czerwona.

Pytanie nr 11

Proszę o udzielenie informacji nt.: powierzchnia kratek wlotowych w bramach segmentowych.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem rzutu parteru nr rys. a1. 3 otwory ø150.

Pytanie nr 12

Proszę o udzielenie informacji nt.: klasa odporności na włamania drzwi wejściowych.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że jest to klasa rc6.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.04.2024 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 05.04.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  05.04.2024 r.,  o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 10.04.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia:  10.04.2024 r.,  o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,                    tj. do dnia 04.05.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 09.05.2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp umieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiany stanowią integralną część SWZ  i są wiążące dla wszystkich wykonawców. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kozak tel. 71 319 13 54