Kraków, dnia 22.07.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 221 000 euro

„dostawa stymulatorów i kardiowerterów oraz wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologicznych”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest siwz.

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 221 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów i kardiowerterów oraz wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 4. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

# 6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust.  7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy PZP procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń w formie JEDZ o których mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

| Lp. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 4 | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) |
| 7. | certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla zaoferowanych wyrobów medycznych |
| 8. | instrukcja użycia w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 4 siwz – dotyczy pakietu 9 poz. 3 oraz pakietu 12 |
| 9. | próbki zaoferowanych wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 4 siwz – dotyczy pakietu 9 poz. 3 oraz pakietu 12 |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# 8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – załącznik nr 5 do SIWZ.

e) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Wojciech Sypek tel. / fax. (0-12) 614 25 51  - od pn. do pt. w godz. 900 – 1400,

e-mail: wsypek@szpitaljp2.krakow.pl

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Nr. Pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1. | 18 567,00 zł |
| 2. | 20 068,00 zł |
| 3. | 11 752,00 zł |
| 4. | 38 527,00 zł |
| 5. | 34 104,00 zł |
| 6. | 15 706,00 zł |
| 7. | 45 688,00 zł |
| 8. | 5 801,00 zł |
| 9. | 3 924,00 zł |
| 10. | 17 177,00 zł |
| 11. | 3 956,00 zł |
| 12. | 400,00 zł |
| 13. | 3 000,00 zł |
| 14. | 2 000,00 zł |
| 15. | 4 000,00 zł |
| Razem | 224 670,00 zł |

(słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych zero groszy).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

7. UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

9. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

# 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez

# Zamawiającego w siwz

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 28.08.2019 r. do godz. 11:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 siwz dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r., o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 5.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium podanym w poniższej tabeli.

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + J

gdzie:

- kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

Punkty podane w nawiasach będą obliczane na podstawie poniższych wzorów.

1. Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

1+ * A = ilość punktów

2. Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

1+ * A = ilość punktów

gdzie:

x – jest to wartość liczbowa parametru oferty badanej

max – jest to największa wartość liczbowa parametru spośród wszystkich ofert

min – jest to najmniejsza wartość liczbowa parametru spośród wszystkich ofert

A = 1 jeżeli przedział [1,2] lub [2,1]

A = 2 jeżeli przedział [1,3] lub [3,1]

UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

# 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

# 21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

# 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

# 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr DZ.271.86.2019 - dostawa stymulatorów i kardiowerterów oraz wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 5 – Wartość oferty

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.86.2019 - dostawa stymulatorów i kardiowerterów oraz wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologicznych

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                               ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wzór umowy nr 1 (komis) – dotyczy:

pakietu nr 1 pozycja 1,2,3,4,

pakietu nr 2 pozycja 1,2,3,4,5,6,7,

pakietu nr 3 pozycja 1,2,3,

pakietu nr 4,

pakietu nr 5,

pakietu nr 6,

pakietu nr 7 pozycja 1,2,3,4,5,6

Umowa zawarta w Krakowie dnia ................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:......................................................................................................................... reprezentowaną przez:

......................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000 euro – postępowanie nr DZ.271.86.2019  o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ......................................................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach do umowy, które zawierają specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostarczenia wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj i ilość nabywanych wyrobów medycznych oraz termin nie krótszy niż 2 dni od dnia wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem.

- Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi .............................. złotych brutto (słownie: ........................................................). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości

poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w zakresie których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarczy wyroby medyczne do siedziby Zamawiającego w bezpiecznych opakowaniach producenta, przy czym do czasu dokonania odbioru Zamawiający odpowiada wobec Wykonawcy za będące jego własnością wyroby medyczne pozostające w siedzibie Zamawiającego jak przechowawca. Zamawiającemu nie przysługuje wynagrodzenie za przechowanie.

- Zamawiający nabywa własność wyrobów medycznych z chwilą dokonania odbioru. Odbiór wyrobu medycznego będzie dokonywany jednostronnie przez Zamawiającego w jego siedzibie, z chwilą otwarcia przez Zamawiającego bezpiecznego opakowania producenta. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania w dowolnym  czasie otwarcia bezpiecznego opakowania dowolnej liczby przekazanych wyrobów, ze skutkami odbioru, opisanymi w niniejszym paragrafie.

- Po dokonaniu odbioru na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z wyrobami medycznymi jak również ryzyko utraty, uszkodzenia wyrobu medycznego.

- Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w odpowiednim załączniku.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego  o zużyciu wyrobu medycznego.

- Ostatecznie strony dokonają rozliczeń na dwa tygodnie przed upływem okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 5, tzn. zostanie wystawiona faktura za odebrane wyroby medyczne, natomiast nieodebrane wyroby medyczne w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach zostaną zwrócone Wykonawcy.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% ceny jednostkowej za wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy.

- Wykonawca gwarantuje niezakłócone i sprawne działanie wyrobu medycznego –stymulatora, przez okres podany w ofercie od momentu jego odbioru zgodnie z niniejszą umową. W razie stwierdzenia uszkodzenia stymulatora lub serii stymulatorów lub wadliwej pracy z przyczyn niezwiązanych z niewłaściwym użytkowaniem, składowaniem lub transportem wyrobu w tym okresie – Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamiennego urządzenia, co najmniej tej samej klasy, a w przypadku celowości wymiany uszkodzonego stymulatora u pacjenta, który go posiada - Wykonawca zobowiązuje się również pokryć koszty z tym związane, w tym koszty administracyjne i hospitalizacji pacjenta, co nie wyklucza dalej idących roszczeń.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

Umowa została zawarta na okres ...................... (tj. do dnia .............................), chyba że wcześniej cena zakupionych wyrobów medycznych osiągnie maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił minimalnej ilości wyrobów medycznych wskazanej w § 2 ust. 3.

Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego oświadczenia na piśmie o jej przedłużeniu na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania.

§ 6- Inne postanowienia

1. Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 18 - miesięczny termin przydatności do stosowania.

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 7 -  Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy:

        - Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

        - Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

        - ...............................................................................................................

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez

Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny

odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Wzór umowy nr 2 (sukcesywna dostawa) – dotyczy pozostałych pozycji i pakietów

Umowa zawarta w Krakowie dnia ........................ pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:......................................................................................................................... reprezentowaną przez:

............................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000 euro – postępowanie nr DZ.271.86.2019  o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ....................................................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, które zawierają specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy nie krótszy niż 2 dni od dnia wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy.

- Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub faksem.

- Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

1. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w załączniku nr 1 do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

2. Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

3. Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi .......................... złotych brutto (słownie: ............................................). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w załączniku nr 1 do umowy.

4. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów w ramach poszczególnych załączników do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w zakresie których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 3- Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 -Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę wraz z wyrobami medycznymi prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 250 zł.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5- Inne postanowienia

Umowa została zawarta na okres ........................ (tj. do dnia ............................), chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia umowy na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił minimalnej ilości wyrobów medycznych wskazanej w § 2 ust. 3. Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego oświadczenia na piśmie o jej przedłużeniu na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania.

§ 6- Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania, zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczany wyrób medyczny będzie posiadał wymagany co najmniej 18-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 7 -  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy:

a. Załącznik nr 1 - specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

b. Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

c. .....................................................

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.  Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:

- w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez

Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny

odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Wzór umowy nr 3 (użyczenie) – dotyczy pakietów od 1 do 7

Umowa zawarta w Krakowie dnia ............................. pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

............................................................................................................................  zwanym dalej – Biorącym do użyczenia,

a:......................................................................................................................... reprezentowaną przez:

.........................................................................

zwanym w dalszej części umowy Użyczającym,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000 euro – postępowanie nr DZ.271.86.2019 o następującej treści:

§1 - Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest bezpłatne użyczenie programatorów oraz zewnętrznych mierników do pomiaru stymulacji i sterowania, zwanych dalej sprzętem medycznym w ilości maksymalnej po 5 sztuk.

- Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu medycznego.

- Użyczający stwierdza, że sprzęt medyczny jest sprawny.

- Wartość przedmiotu użyczenia na dzień podpisania umowy wynosi …….............………..

- Miejsce użytkowania sprzętu medycznego jest: Pracownia Elektroniki Medycznej Oddziału  Klinicznego Elektrokardiologii

§2 - Obowiązki Stron

- Użyczający dostarczy sprzęt medyczny w miejsce wskazane przez Biorącego do używania w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Użyczający zapewni sprawne działanie sprzętu medycznego przez cały okres trwania umowy.

- W razie wystąpienia wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu sprzętu medycznego, Biorący do używania obowiązany jest natychmiast powiadomić Użyczającego a Użyczający obowiązany jest na własny koszt wadę, usterkę usunąć w terminie do 5 dni od powiadomienia, a na czas naprawy podstawić sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych i funkcjonalności. Biorący do używania będzie powiadamiał Użyczającego o wadach, usterkach w formie mailowej lub telefonicznej.

- Biorący do użyczenia zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi dostarczoną przez Użyczającego.

- Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania sprzętu medycznego ponosi Użyczający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód sprzętu wyrządzonych z winy Biorącego do używania.

6.   Użyczający ponosi wszelkie koszty nabycia wszelkich wymaganych dodatkowych

materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego, tj. papieru do drukarki, kabli,

akumulatorów.

§3 - Przekazanie

1.  Przekazanie sprzętu medycznego nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego

podpisanego przez upoważnione osoby sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4 - Czas obowiązywania umowy

- Umowa została zawarta na czas .................. począwszy od daty podpisania umowy.

- Biorący do używania zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w razie rozwiązania umowy na dostawę stymulatorów (kardiowerterów) z dnia ............................ lub wygaśnięcia zobowiązań z niej wynikających.

§5 - Postanowienia dodatkowe

- Biorący do użyczenia nie może użyczać sprzętu medycznego osobie trzeciej.

- Wszelkie koszty dostarczenia sprzętu medycznego, koszty transportu, oraz zwrotnego odbioru przedmiotu użyczenia obciążają Użyczającego.

- Z dniem wygaśnięcia terminu umowy Biorący do użyczenia zwróci Użyczającemu użyczony sprzęt medyczny.

§6 - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd

właściwy ze względu na siedzibę Biorący do użyczenia.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

Użyczający	                                            	Biorący do używania

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu medycznego” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu medycznego” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 10 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 25 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Rodzaje stymulacji | podać | - |  |
| 7 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | TAK | - |  |
| 8 | Funkcja rate response – automatyczne ustawienie sensora | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9 | Polarność stymulacji i czułości (A/V) - unipolarna i bipolarna | TAK | - |  |
| 10 | Obecne algorytmy wykrywania i zapobiegania migotania przedsionków | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11 | Możliwość stymulacji antytachyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI | TAK | - |  |
| 13 | Dostępna funkcja AutoCapture z monitorowaniem beat to beat | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 14 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | TAK/NIE | 1/0 |  |

| STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR (umowa komisowa) |
| --- |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 25 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | TAK | - |  |
| 7 | Rodzaje stymulacji | podać | - |  |
| 8 | Polarność stymulacji (A/V) - unipolarna i bipolarna | TAK | - |  |
| 9 | Polarność czułości (A/V) - unipolarna i bipolarna | TAK | - |  |
| 10 | Histereza AV delay (poszukiwanie własnego rytmu) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11 | Możliwość stymulacji antytachyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12 | Dostępna funkcja AutoCapture z monitorowaniem beat to beat | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14 | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne | podać | - |  |
| 15 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI | TAK | - |  |
| STYMULATOR TRÓJJAMOWY RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-P (BIV) (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 5 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 35 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Stymulator z gniazdem czteropolowym IS-4 LLLL | TAK | - |  |
| 7 | Stymulacja wielopunktowa - lewokomorowa | TAK |  |  |
| 8 | Optymalizacja ustawień stymulacji LV | TAK | - |  |
| 9 | Fizjologiczny kształt urządzenia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10 | Możliwość monitorowania impedancji klatki piersiowej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11 | Obecne algorytmy wykrywania i zapobiegania migotania przedsionków | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12 | Możliwość stymulacji antytachyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13 | Możliwość programowania V-V delay | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14 | Możliwość niezależnego programowania LV i RV | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16 | Możliwość zapamiętywania danych ze stymulatora w programatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA BIPOLARNA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | dostępne: elektrody sterydowe, elektrody bipolarne, elektrody aktywne | TAK | - |  |
| 5 | dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |
| PROWADNIK WIEŃCOWY DO ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Prowadnik wieńcowy dedykowany do zaoferowanych elektrod typu OTW lewokomorowych | TAK | - |  |
| KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Koszulki o rożnych krzywiznach | wymienić dostępne rodzaje krzywizn | [1,2] |  |
| 5 | Dostępne długości koszulek | podać w [cm] | [1,2] |  |
| 6 | Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG | TAK | - |  |
| KOSZULKA DO POZYCJONOWANIA ELEKTRODY W ZATOCE WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Koszulki o rożnych krzywiznach | wymienić dostępne rodzaje krzywizn | [1,2] |  |
| 5 | Dostępne długości koszulek | podać w [cm] | [1,2] |  |
| 6 | Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG | TAK | - |  |
| NÓŻ DO ROZCINANIA KOSZULEK DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Nóż do rozcinania koszulek wprowadzających elektrody do zatoki wieńcowej | TAK | - |  |
| ZESTAW AKCESORIÓW DO WPROWADZANIA KOSZULEK DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | W zestawie min: strzykawka, prowadnik naczyniowy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ELEKTRODA ENDOKAWITARNA DIAGNOSTYCZNA DO MAPOWANIA ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody diagnostyczne 10 biegunowe do mapowania zatoki wieńcowej | TAK | - |  |
| 5 | Elektrody sterowalne | TAK | - |  |
| 6 | Dostępne krzywizny | wymienić | [1,2] |  |
| 7 | Dostępne rozstawy elektrod | wymienić | [1,2] |  |
| 8 | Kable połączeniowe | TAK | - |  |
| INTRODUCER EPIKARDIALNY STEROWALNY |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Introducer epikardialny sterowalny o średnicy 8.5 F | TAK | - |  |
| 5 | W zestawie min: rozszerzadło, prowadnik naczyniowy | TAK | - |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 30 [g] | TAK | - |  |
| 6 | ICD kompatybilność | TAK | - |  |
| 7 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | TAK | - |  |
| 8 | Funkcja rate response – automatyczne ustawienie sensora | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9 | Rytm nocny | TAK | - |  |
| 10 | Zabezpieczenie, przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 11 | Stabilizacja rytmu komorowego w czasie migotania przedsionków | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK/NIE | 1/0 |  |
| STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 7 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 30 [g] | TAK | - |  |
| 6 | ICD kompatybilność | TAK | - |  |
| 7 | Program nocny | TAK | - |  |
| 8 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | TAK | - |  |
| 9 | Histereza AV delay (poszukiwanie własnego rytmu) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10 | Algorytm promujący przewodzenie AV | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11 | Rodzaje stymulacji | podać | - |  |
| 12 | Zabezpieczenie, przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15 | Stabilizacja rytmu komorowego w czasie migotania przedsionków | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 16 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK/NIE | 1/0 |  |
| STYMULATOR JEDNOJAMOWY BEZELEKTRODOWY SSIR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora (nastawy nominalne) | podać w latach | [1,2] |  |
| 5 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | TAK | - |  |
| 6 | Aktywny mechanizm fiksacji rozrusznika | TAK | - |  |
| 7 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI | TAK | - |  |
| PODSKÓRNE URZĄDZENIE DO MONITOROWANIA I WYKRYWANIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Podskórne urządzenie do monitorowania i wykrywania zaburzeń rytmu serca | opisać | - |  |
| 5 | Możliwość transmisji danych z urządzenia do centralnego systemu monitorowania | TAK/NIE | 2/0 |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA BIPOLARNA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda sterydowa, aktywna, bipolarna | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA NASIERDZIOWA STYMULUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda nasierdziowa stymulująca dostępna w wersji bipolarnej i unipolarnej ze złączem IS-1 | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA DO STYMULACJI PĘCZKA HISA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody sterydowe | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5 | Elektrody aktywne | TAK | - |  |
| 6 | Elektroda bez prowadnika (mandryna) do stymulacji pęczka Hisa | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW DO IMPLANTACJI STYMULATORA BEZELEKTRODOWEGO |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Zestaw do implantacji stymulatora bezelektrodowego, składający się z min: - koszulka prowadząca z rozszerzaczem i prowadnikiem, niesterowalna, - koszulka sterowalna z systemem implantacji rozrusznika, - rozszerzacz | TAK | - |  |
| 5 | dostępne dwa rozszerzacze (12 F oraz 18 F) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| KOSZULKA STEROWALNA DO WPROWADZANIA ELEKTRODY DO PĘCZKA HISA |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Koszulka sterowalna do przezżylnego wprowadzania elektrody do pęczka Hisa | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 5 | Dostępne średnice | podać | [1,2] |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR WAZO-WAGALNY (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 30 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Rodzaje stymulacji | podać | - |  |
| 7 | ICD kompatybilność | TAK | - |  |
| 8 | Program nocny | TAK | - |  |
| 9 | Funkcja rate response z programowaniem sensora | TAK | - |  |
| 10 | Histereza w kanale przedsionkowym i komorowym | TAK | - |  |
| 11 | Histereza przedsionkowo-komorowa AV | TAK | - |  |
| 12 | Odstęp AV dynamiczny, programowany | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 14 | Automatyczne przerwanie PMT | TAK | - |  |
| 15 | Zabezpieczenie, przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca | TAK | - |  |
| 16 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 18 | Urządzenie dopuszczone użycia z MRI | TAK | - |  |
| STYMULATOR TRÓJJAMOWY RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-P (BIV) (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Żywotność stymulatora min. 5 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać | - |  |
| 5 | Waga max. 35 [g] | TAK | - |  |
| 6 | ICD kompatybilność | TAK | - |  |
| 7 | Stymulacja typu "overdrive" | TAK |  |  |
| 8 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | TAK | - |  |
| 9 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia oporności elektrody | TAK | - |  |
| 10 | Funkcja podtrzymania stymulacji resynchronizującej w przypadku wystąpienia napadu migotania przedsionków | TAK | - |  |
| 11 | Możliwość stymulacji po AES | TAK | - |  |
| 12 | Algorytmy prewencji tachyarytmii nadkomorowych | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | Co najmniej dwie konfiguracje impulsu stymulującego w kanale LV w tym stymulacja bipolarna | TAK | - |  |
| 14 | Możliwość programowania V-V delay | TAK | - |  |
| 15 | Możliwość niezależnego programowania LV i RV | TAK | - |  |
| 16 | Sensing LV przy stymulacji BiV | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Pamięć zapisów IEGM | TAK | - |  |
| 18 | Możliwość zapamiętywania danych ze stymulatora w programatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 19 | Urządzenie dopuszczone użycia z MRI | TAK | - |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA BIPOLARNA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody sterydowe aktywne i bipolarne | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ADAPTER DO NAPRAWY ELEKTROD STYMULATOROWYCH |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 3 | Adapter do naprawy elektrod stymulatorowych z końcówką do nakręcenia na zaimplantowaną elektrodę | TAK/NIE | 1/0 |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Waga max. 80 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | - |  |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK | - |  |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 9 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | - |  |
| 10 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | - |  |
| 11 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 12 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat | TAK, podać | - |  |
| 13 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 15 | Dostępne pomiary trendów: HRV, epizodówVT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK | - |  |
| 18 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 19 | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii poniżej 10 s | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 | ` |
| 21 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 22 | Urządzenie do użycia z MRI | TAK | - |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Waga max. 80 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | - |  |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK | - |  |
| 8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 | TAK | - |  |
| 9 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | - |  |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | - |  |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | - |  |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ | TAK, podać | - |  |
| 14 | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii poniżej 10 s | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 15 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać | - |  |
| 17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 18 | Dostępne pomiary trendów: HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 20 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V | TAK/NIE | 3/0 |  |
| 21 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK | - |  |
| 22 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 23 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 26 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 27 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 28 | Urządzenie do użycia z MRI | TAK | - |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Kardiowertery z gniazdem typu IS-1 oraz IS-4 | TAK |  |  |
| 6 | Waga max. 80 [g] | TAK | - |  |
| 7 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | - |  |
| 8 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT | TAK | - |  |
| 9 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 | TAK | - |  |
| 10 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | - |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | - |  |
| 12 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | - |  |
| 13 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 14 | Rodzaje stymulacji | podać | - |  |
| 15 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych | TAK | - |  |
| 16 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 18 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać | - |  |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 20 | Dostępne pomiary trendów: HRV, epizodówVT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 21 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 22 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 23 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 24 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK | - |  |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 27 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 28 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | TAK/NIE | 1/0 |  |
| ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji aktywne , sterydowe, jedno i dwukoilowe typu DF-4 i DF-1 | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości elektrod typu DF-1 | podać w [cm] | [1,2] |  |
| 6 | Dostępne długości elektrod typu DF-4 | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda sterydowa, aktywna, bipolarna | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda sterydowa do CS typu "over the wire" czteropolowa i dwupolowa | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA PODSKÓRNA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda defibrylująca podskórna, z systemem do tunelowania | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY JEDNOJAMOWY ICD VR Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Waga max. 80 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji dostarczona min. 40 [J] | TAK | - |  |
| 7 | Żywotność przy 25% stymulacji w trybie VVI, 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 7 lat | TAK, podać | - |  |
| 8 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | - |  |
| 9 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 11 | Ilość szoków w jednej interwencji 6 | TAK | - |  |
| 12 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | - |  |
| 13 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | - |  |
| 14 | Możliwość wyłączenia koila SVC | TAK | - |  |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 16 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w tkankach | TAK | - |  |
| 17 | Dostępne pomiary trendów: RR, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 18 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min 4 parametry) | TAK | - |  |
| 19 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 20 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem zewnętrznym | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 21 | Automatyczny codzienny pomiar impedancji układu wysokoenergetycznego | TAK | - |  |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 24 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | - |  |
| 25 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI | TAK | - |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY DWUJAMOWY ICD DR Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Waga max. 80 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji dostarczona 40 [J] | TAK | - |  |
| 7 | Żywotność przy 25% stymulacji RV 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 6 lat | TAK, podać | - |  |
| 8 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | - |  |
| 9 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | - |  |
| 10 | Ilość szoków w jednej interwencji 6 | TAK | - |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | - |  |
| 12 | Możliwość wyłączenia koila SVC | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | - |  |
| 14 | Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji w przedsionku i komorze | TAK | - |  |
| 15 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 4 parametry | TAK | - |  |
| 16 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać | - |  |
| 18 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w tkankach | TAK | - |  |
| 19 | Dostępne pomiary trendów: RR, epizodówVT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, rytm komorowy w czasie AF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | - |  |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 23 | Urządzenie dopuszczone do użycia z MRI | TAK | - |  |

| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR WYSOKOENERGETYCZNY TRÓJJAMOWY CZTEROPOLOWY CRT-D Z POMIAREM PŁYNU W TKANKACH (umowa komisowa) |
| --- |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery czteropolowe z gniazdem typu DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Waga max. 85 [g] | TAK | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji dostarczona 40 [J] | TAK | - |  |
| 7 | Żywotność przy 25% stymulacji RV 3 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,5 [ms] - min. 6 lat | TAK, podać | - |  |
| 8 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | - |  |
| 9 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK | - |  |
| 10 | Ilość szoków w jednej interwencji min. 6 | TAK | - |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | - |  |
| 12 | Możliwość programowania stałej szerokości impulsu defibrylacji dla obu faz | TAK | - |  |
| 13 | Możliwość automatycznego pomiaru progów stymulacji w przedsionku i komorze | TAK | - |  |
| 14 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 4 parametry | TAK | - |  |
| 15 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać | - |  |
| 17 | Możliwość pomiaru gromadzenia się płynu w płucach | TAK | - |  |
| 18 | Możliwość stymulacji wielopunktowej LV | TAK | - |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V, V-V | TAK | - |  |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 21 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | - |  |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ CZTEROPOLOWA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda czteropolowa do CS typu "over the wire" | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji aktywne sterydowe - typu DF-4 lub DF-1 | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne elektrody jedno i dwukoilowe | TAK | - |  |
| 6 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda do stymulacji bipolarna, sterydowa, aktywna | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR DF-4 O ZMNIEJSZONEJ OBJĘTOŚCI (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V min. 5 lat | TAK, podać | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 7 | Ilość szoków w jednej interwencji powyżej 7 | TAK | - |  |
| 8 | Waga urządzenia max. 65 [g] | TAK | - |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | - |  |
| 10 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 11 | Energia przechowywana min. 41 J | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 12 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK | - |  |
| 13 | Ładowanie kondensatorów poniżej 10 sek. | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 14 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK, podać typy | 2typy-1pkt 3typy-2pkt |  |
| 15 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK, podać typy | 3typy-1pkt 4typy-2pkt |  |
| 16 | Kardiowerter- defibrylator posiadający funkcję umożliwiającą wykonanie pacjentom badania MRI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | TAK/NIE | 2/0 |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR DF-4 O ZMNIEJSZONEJ OBJĘTOŚCI (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V min. 5 lat | TAK, podać | - |  |
| 6 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 7 | Ilość szoków w jednej interwencji min. 7 | podać | - |  |
| 8 | Waga urządzenia max. 65 [g] | TAK | - |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | - |  |
| 10 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 11 | Energia przechowywana 41 J | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 12 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | Ładowanie kondensatorów poniżej 10 sek. | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 14 | Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 15 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK, podać typy | 2typy-1pkt 3typy-2pkt |  |
| 16 | Terapia antyarytmiczna min. 3 typy | TAK, podać typy | 3typy-1pkt 4typy-2pkt |  |
| 17 | Kardiowerter- defibrylator posiadający funkcję umożliwiającą wykonanie pacjentom badania MRI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | TAK/NIE | 2/0 |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR PODSKÓRNY z ELEKTRODĄ i ZESTAWEM DO TUNELOWANIA (S-ICD) (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Energia defibrylacji/kardiowersji min.75J | Tak | - |  |
| 5 | Strefa wykrywania arytmii – programowana, minimum w zakresie 170-220/min | Tak | - |  |
| 6 | Możliwość stosowania stymulacji po wysłaniu terapii wysokoenergetycznej (post-shock pacing) | Tak |  |  |
| 7 | Możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej | Tak |  |  |
| 8 | Programy do automatycznego konfigurowania polarności interwencji oraz sensingu | Tak |  |  |
| 9 | Żywotność baterii przy nastawach nominalnych | min.7 lat podać |  |  |
| 10 | 1 programator w cenie ofert | Tak |  |  |
| 11 | Elektroda podskórna I ZESTAW DO TUNELOWANIA w zestawie z kardiowerterem | TAK |  |  |
| 12 | Wsparcie techniczne i merytoryczne przy implantacji urządzenia, szkolenie personelu w zakresie implantacji , programowania i obsługi urządzenia | Tak |  |  |
| ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA DF -4 (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji o aktywnej fiksacji, sterydowe - typu DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu | TAK | - |  |
| 6 | Dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |
| 7 | Dostępne elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe | TAK | - |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda stymulująca bipolarna, sterydowa o aktywnej fiksacji | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości elektrod | podać w [cm] | [1,2] |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 lub DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola EM i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK | - |  |
| 6 | Waga max. 100 [g] | TAK | - |  |
| 7 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | - |  |
| 8 | Żywotność - min. 6 lat przy nastawach nominalnych | TAK, podać | - |  |
| 9 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | - |  |
| 10 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 2 typy | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 12 | Ilość szoków w jednej interwencji min.7 | TAK | - |  |
| 13 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | - |  |
| 14 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK | - |  |
| 15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK | - |  |
| 16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Typy impulsu dwufazowego | TAK/NIE (jeśli "TAK" to podać) | 1 pkt dla każdego typu |  |
| 18 | Dostępne pomiary trendów: RR, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 19 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min 5 parametrów) | TAK | - |  |
| 20 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 21 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem zewnętrznym | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 22 | Możliwość dostarczenia zamiennie urządzenia jednojamowego z wykrywaniem pobudzeń przedsionkowych. | TAK | – |  |
| 23 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | - |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola EM i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK |  |  |
| 6 | Waga max. 100 [g] | TAK | - |  |
| 7 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | - |  |
| 8 | Żywotność - min. 6 lat przy nastawach nominalnych | TAK, podać | - |  |
| 9 | Ilość stref detekcji - VT1, VT2, VF | TAK | - |  |
| 10 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK | - |  |
| 11 | Ilość szoków w jednej interwencji min. 6 | TAK | - |  |
| 12 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | - |  |
| 13 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 14 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK | - |  |
| 15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK | - |  |
| 16 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min 5 parametrów | TAK | - |  |
| 17 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 18 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać dostępne | 1 pkt za każdy |  |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 20 | Dostępne pomiary trendów: RR, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 21 | Kardiowerter- defibrylator posiadający funkcję umożliwiającą wykonanie pacjentom badania MRI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | TAK/NIE | 2/0 |  |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D O ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI WYŁADOWAŃ (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Kardiowertery z gniazdem typu DF-1 oraz DF-4 | TAK | - |  |
| 5 | Kardiowertery z gniazdem typu IS-1 oraz IS-4 | TAK | - |  |
| 6 | Waga max. 100 [g] | TAK | - |  |
| 7 | Program MRI z możliwością automatycznego rozpoznania pola EM i przełączenia się w tryb MRI przez wszczepione urządzenie | TAK | - |  |
| 8 | Energia defibrylacji min. 35 [J] | TAK | - |  |
| 9 | Żywotność przy nastawach nominalnych - min. 6 lat | TAK, podać | - |  |
| 10 | Rozpoznawanie arytmii min. 3 typy - VF, VT-1, VT-2 | TAK | - |  |
| 11 | Algorytm do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12 | Terapia antyarytmiczna min 2 typy | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 13 | ilość szoków w jednej interwencji min. 7 | TAK | - |  |
| 14 | Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF | TAK | - |  |
| 15 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK | - |  |
| 16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 17 | Typy impulsu dwufazowego | TAK/NIE (jeśli "TAK" to podać) | 1 pkt dla każdego typu |  |
| 18 | Dostępne pomiary trendów: RR, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać dostępne trendy | 1 pkt dla każdego trendu |  |
| 19 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 5 parametrów) | TAK | - |  |
| 20 | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 21 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej z urządzeniem zewnętrznym | TAK/NIE | 2/0 |  |
| 22 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | - |  |
| ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody do defibrylacji aktywne sterydowe - typu DF-4 lub DF-1 | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe | TAK | - |  |
| 6 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda do CS dwubiegunowa lub czterobiegunowa typu "over the wire" lub równoważne do użycia z MRI | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA (umowa komisowa) |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektroda sterydowa o aktywnej fiksacji do użycia z MRI | TAK | - |  |
| 5 | Dostępne długości | podać w [cm] | [1,2] |  |
|  | Możliwość dostarczenia elektrody z pierścieniami przedsionkowymi sterydowej o aktywnej fiksacji do użycia z MRI |  |  |  |
| KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Zestawy do wprowadzania elektrod do CS | TAK | - |  |
| 5 | Koszulki z zastawką hemostatyczną dającą możliwość uszczelnienia do wymiaru elektrody | TAK | - |  |
| 6 | Dostępne kształty koszulek: zakrzywione i proste | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7 | Długość koszulki w zakresie 40-70 cm | TAK | - |  |
| 8 | Koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG | TAK | - |  |
| ZESTAW AKCESORIÓW DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Zestaw akcesoriów do wprowadzania elektrod do CS składający się z min: - nożyka, - prowadnika Seldingera, - prowadnika zaworowego, - strzykawki, - zaciski do prowadników, - zawory odcinające i jednokierunkowe | TAK/NIE | 1/0 |  |
| SYSTEM DO SELEKTWYENGO CEWNIKOWANIA ODGAŁĘZIEŃ ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | System do selektywnego cewnikowania odgałęzień zatoki wieńcowej (umożliwiający wprowadzenie elektrody) | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| PROWADNIK WIEŃCOWY DO ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Prowadnik wieńcowy dedykowany do zaoferowanych elektrod typu OTW lewokomorowych | TAK | - |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRODA ENDOKAWITARNA DIAGNOSTYCZNA O STAŁYM KSZTAŁCIE I RÓŻNYCH KRZYWIZNACH |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Co najmniej 3 średnice do wyboru w tym 4F i 6 F | TAK, podać w [F] | - |  |
| 5 | Co najmniej 6 różnych krzywizn w tym krzywizny: Damato, Josephson, Cournand, lub odpowiedniki | TAK, wymienić | 1,2,3 |  |
| 6 | Ilość pierścieni elektrod – 4 w różnych rozstawach w tym: 2–5–2 [mm], 2-8-2 [mm], 5-5-5 [mm] | TAK, wymienić | - |  |
| 7 | Dostępne do wyboru z miękką atraumatyczną końcówką | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8 | Krzywizny dedykowane do mapowania pęczka Hisa | TAK | - |  |
| 9 | Dostępne cewniki 10 elektrodowe | TAK | - |  |
| 10 | Dostępne cewniki sterowalne | TAK | - |  |
| 11 | Dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami | TAK | - |  |
| 12 | Wpływ temperatury na kształt elektrody | opisać | 1,2,3 |  |
| KABEL POŁĄCZENIOWY DO ELEKTROD DIAGNOSTYCZNYCH |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Kable połączeniowe kompatybilne z zaoferowaną elektrodą endokawitarną diagnostyczną | TAK | – |  |
| ELEKTRODA O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ DO ABLACJI CHŁODZONA ROZTWOREM SOLI FIZJOLOGICZNEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Elektrody kompatybilne z generatorem CORDIS typ STOCERT EP-SHUTTLE | TAK | – |  |
| 5 | Elektroda do ablacji RF chłodzona roztworem soli fizjologicznej, 4 polowa, o zwiększonej przewodności cieplnej | TAK | – |  |
| 6 | Dostępne różne typy krzywizn elektrody | wymienić | [1,2] |  |
| ZESTAW DO PRZETACZANIA SOLI |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Zestaw do przetaczania soli kompatybilny z pompą Qiona | TAK | – |  |
| KABEL POŁĄCZENIOWY DO ELEKTROD ABLACYJNYCH |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Kabel połączeniowy kompatybilny z generatorem CORDIS typ STOCERT EP-SHUTTLE i z zaoferowaną elektrodą ablacyjną | TAK | – |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRODA DO ABLACJI TRÓJPŁASZCZYZNOWA |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Elektrody kompatybilne z generatorem CORDIS typ STOCERT EP-SHUTTLE | TAK | – |  |
| 5 | Elektroda ablacyjna trójpłaszczyznowa 3D, 4 polowa, rozmiar 7F, końcówka min. 4 mm | TAK | – |  |
| 6 | Dostępne zakresy krzywizn przy 90 stopniach: | podać zakresy | 1 pkt za każdy zakres |  |
| 7 | Dostępne rozmieszczenie elektrod (spacing) | wymienić | [1,2] |  |
| KABEL POŁĄCZENIOWY DO ELEKTRODY ABLACYJNEJ |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Kabel połączeniowy kompatybilny z generatorem CORDIS typ STOCERT EP-SHUTTLE i z zaoferowaną elektrodą | TAK | – |  |
| INTRODUCER NACZYNIOWY |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 5 | Introducery naczyniowe w rozmiarach 6F - 10F | TAK | – |  |
| 6 | W zestawie: koszulka z zastawką hemostatyczną, rozszerzadło, prowadnik, igła punkcyjna | TAK | – |  |
| 7 | Prowadnik typu: „prosty” i „J” | TAK | - |  |
| 8 | Ostrość igły, łatwość wprowadzenia prowadnika i koszulki | opisać | 1,2,3 |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanego introducera naczyniowego w ilości 1 sztuki.

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RĄCZKA DO CHWYTANIA PLASTIKOWYCH KOSZULEK POSZERZAJĄCYCH |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Rączka Pin-vise do chwytania plastikowych koszulek poszerzających wielokrotnego użycia typu Byrd lub równoważne | TAK | – |  |
| 4 | Uchwyt z otworem umożliwiającym przeprowadzenie mandrynu blokującego | TAK/NIE | 1/0 |  |
| KOSZULKA ZAKRZYWIONA DO DOSTĘPU UDOWEGO |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Koszulka 12 F zakrzywiona do dostępu udowego z introducerem | TAK | – |  |
| 4 | Długość koszulki min. 85 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| INTRODUCER DO KOSZULKI Z DOSTĘPU UDOWEGO |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Introducer 16 F do zakrzywionej koszulki z dostępu udowego | TAK | – |  |
| 4 | Długość introducera min. 60 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| MECHANICZNY ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod składający się z min. dwóch koszulek preparujących tkanki w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w tarkę i uchwyt z ręcznym napędem. | TAK | – |  |
| 4 | Średnice koszulek wewnętrznych w zakresie 9 -13 F | TAK/NIE | 1/0 |  |
| UNIWERSALNY PRZEDŁUŻACZ DO ELEKTROD |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Uniwersalny przedłużacz do elektrod, do usuwania elektrod z utraconym światłem wewnętrznym | TAK | – |  |
| 4 | Długość przedłużacza min. 65 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| UNIWERSALNY MANDRYN BLOKUJĄCY |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Uniwersalny mandryn blokujący jednorazowego użytku do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016 cala do 0,032 cala, jałowy, pakowany indywidualnie. | TAK | – |  |
| 4 | Długość robocza mandrynu min. 65 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| KOSZULKA POSZERZAJĄCA |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Koszulki poszerzające Byrd lub równoważne polipropylenowe (pary składające się z koszulki zewnętrznej i wewnętrznej) cieniodajne | TAK | – |  |
| 4 | Dostępne średnice koszulek | podać w [F] | [1,2] |  |
| KOIL KOMPRESYJNY ONE-TIE lub równoważne |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Koil kompresyjny do usuwania elektrod ONE-Tie lub równoważne | TAK, opisać | 1,2 |  |
| KOSZULKA STABILIZUJĄCA |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Koszulka stabilizująca Steady-Sheath lub równoważna | TAK | – |  |
| 4 | Koszulka wykonana z PTFE i z dystalną końcówką ze stali nierdzewnej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5 | Dostępne średnice koszulek w zakresie 9 F - 11 F | TAK/NIE | 1/0 |  |
| KOSZYCZEK CHWYTAJĄCY |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Koszyczek chwytający typu „basket” (inne określenie: np. typu Dotter) lub równoważne | TAK | – |  |
| 4 | Koszyczek jałowy, pakowany indywidualnie | TAK | - |  |
| 5 | Koszyczek o średnicy 3 [cm] i długości 7 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6 | Prowadnik 8 F o długości min 90 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| PĘTLA CHWYTAJĄCA WRAZ Z CEWNIKIEM |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Pętla chwytająca typu „lasso” lub równoważne wraz z cewnikiem | TAK | – |  |
| 4 | Pętla jałowa, pakowana indywidualnie | TAK | - |  |
| 5 | Długość cewnika min. 90 cm | TAK | - |  |
| 6 | Długość pętli min. 80 cm, średnica „oczka” pętli: 20-30 mm | TAK/NIE | 1/0 |  |
| UCHWYT DO ELEKTROD |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Uchwyt do elektrod Soft-Grip lub równoważne | TAK | - |  |
| 4 | Uchwyt miękki, atraumatyczny | TAK/NIE | 1/0 |  |
| NOŻYCZKI DO CIĘCIA ELEKTROD |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Nożyczki do cięcia elektrod | TAK, opisać | 1,2 |  |
| PĘTLA CHWYTAJĄCA WRAZ Z KOSZULKĄ WPROWADZAJĄCĄ |
| 1 | Producent | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Jałowa pętla chwytająca wraz z koszulką wprowadzającą typu Flexor lub równoważne | TAK | - |  |
| 4 | Czterooczkowa nitinolowa pętla | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5 | Koszulka wprowadzającą z cieniodajną opaską | TAK/NIE | 1/0 |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELASTYCZNY MANDRYN BLOKUJĄCY DO MECHANICZNEGO USUWANIA ZAIMPLANTOWANYCH ELEKTROD |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Elastyczny stalowy mandryn blokujący do mechanicznego usuwania zaimplantowanych elektrod - z możliwością odblokowania. Mandryn blokujący się na całej długości roboczej, współpracujący z różnej długości elektrodami | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 5 | W zestawie z mandrynem jest rylec czyszczący (rozmiar uwarunkowany rozmiarem mandrynu), służący do wyczyszczenia prześwitu elektrody | TAK | - |  |
| KOSZULKA POSZERZAJĄCA |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Koszulki poszerzające cieniodajne | TAK | - |  |
| 5 | dostępne rozmiary koszulek: - 8,5 F - 10 F - 11,5 F - 13 F | TAK/NIE | 1/0 |  |
| UCHWYT DO KOSZULEK POSZERZAJĄCYCH |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | – |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | Uchwyt do koszulek poszerzających do usuwania elektrod zapewniający stabilizację koszulki | TAK | - |  |
| 5 | Uchwyt do koszulek kompatybilny z koszulkami o rozmiarach od 10 F -22 F | TAK/NIE | 1/0 |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet  12

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROWADNIK NACZYNIOWY |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Instrukcja użycia w języku polskim | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | – |  |
| 5 | sterylny prowadnik naczyniowy zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | – |  |
| 6 | Dostępne średnice prowadnika: 0,032” do 0,038’’ | TAK | – |  |
| 7 | Długość prowadnika : 150 -190 [cm] | TAK | – |  |
| 8 | Końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | – |  |
| 9 | Wymagane prowadniki z hydrofilnym lub hydrofobowym z pokryciem na całej długości | TAK | – |  |
| 10 | Materiał prowadnika, łatwość wprowadzania | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych wyrobów medycznych w ilości po 1 sztuki.

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet  13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO TRANSMISJI DANYCH KOMPATYBILNE Z KARDIOWERTERAMI / STYMULATORAMI FIRMY MEDTRONIC |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Rok produkcji – wymagany min. 2019 r | TAK | - |  |
| 5 | Urządzenie do transmisji danych kompatybilne z kardiowerterami (stymulatorami) firmy Medtronic | TAK | - |  |
| 6 | Transmisja danych za pomoca sieci komórkowej | TAK/NIE | 1/0 |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet  14

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO TRANSMISJI DANYCH KOMPATYBILNE Z KARDIOWERTERAMI / STYMULATORAMI FIRMY ABBOTT MEDICAL |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Rok produkcji – wymagany min. 2019 r | TAK | - |  |
| 5 | Urządzenie do transmisji danych kompatybilne z kardiowerterami (stymulatorami) firmy Abbott Medical | TAK | - |  |
| 6 | Transmisja danych za pomocą sieci komórkowej | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7 | System obsługujący dane zgodny z aktualnym prawodawstwem | TAK | - |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet  15

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO TRANSMISJI DANYCH KOMPATYBILNE Z KARDIOWERTERAMI / STYMULATORAMI FIRMY BIOTRONIK |
| 1 | Nazwa | podać | - |  |
| 2 | Producent | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Rok produkcji – wymagany min. 2019 r | TAK | - |  |
| 5 | Urządzenie do transmisji danych kompatybilne z kardiowerterami (stymulatorami) firmy Biotronik | TAK | - |  |
| 6 | Transmisja danych za pomoca sieci komórkowej | TAK/NIE | 1/0 |  |

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wartość oferty

Pakiet 1

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednojamowy SSIR | 180 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Stymulator dwujamowy DDDR | 370 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Stymulator trójjamowy resynchronizujący CRT-P | 15 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Elektroda stymulująca bipolarna | 520 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Prowadnik wieńcowy do elektrod do zatoki wieńcowej | 90 | sztuk |  |  |  |
| 6 | Koszulka do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej | 100 | sztuk |  |  |  |
| 7 | Koszulka do pozycjonowania elektrody w zatoce wieńcowej | 50 | sztuk |  |  |  |
| 8 | Nóż do rozcinania koszulek do zatoki wieńcowej | 100 | sztuk |  |  |  |
| 9 | Zestaw akcesoriów do wprowadzania koszulek do zatoki wieńcowej | 100 | sztuk |  |  |  |
| 10 | Elektroda endokawitarna diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej | 170 | sztuk |  |  |  |
| 11 | Introducer epikardialny sterowalny | 15 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator jednojamowy SSIR | 190 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Stymulator dwujamowy DDDR | 380 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Stymulator jednojamowy SSIR bezelektrodowy | 8 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Elektroda stymulująca bipolarna sterydowa | 550 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Elektroda nasierdziowa stymulująca | 50 | sztuk |  |  |  |
| 6 | Elektroda do stymulacji pęczka Hisa | 150 | sztuk |  |  |  |
| 7 | Zestaw do implantacji stymulatora bezelektrodowego | 8 | sztuk |  |  |  |
| 8 | Podskórne urządzenie do monitorowania i wykrywania zaburzeń rytmu serca | 15 | sztuk |  |  |  |
| 9 | Koszulka sterowalna do wprowadzania elektrody do pęczka Hisa | 150 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator dwujamowy DDDR wazo-wagalny | 380 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Stymulator trójjamowy resynchronizujący CRT-P (BIV) | 15 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulująca bipolarna | 500 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Adapter do naprawy elektrod stymulatorowych | 15 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 5 sztuk z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD VR | 85 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD DR | 70 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-D | 120 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Elektroda defibrylująca | 200 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Elektroda stymulująca | 550 | sztuk |  |  |  |
| 6 | Elektroda do zatoki wieńcowej | 120 | sztuk |  |  |  |
| 7 | Elektroda defibrylująca podskórna | 5 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter - defibrylator wysokoenergetyczny jednojamowy ICD VR z pomiarem płynu w tkankach | 80 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter - defibrylator wysokoenergetyczny dwujamowy ICD DR z pomiarem płynu w tkankach | 70 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Kardiowerter - defibrylator wysokoenergetyczny trójjamowy czteropolowy ICD CRT-D z pomiarem płynu w tkankach | 100 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Elektroda do zatoki wieńcowej czteropolowa | 110 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Elektroda defibrylująca | 180 | sztuk |  |  |  |
| 6 | Elektroda stymulująca | 110 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD VR DF-4 o zmniejszonej objętości | 20 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD DR DF-4 o zmniejszonej objętości | 20 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Kardiowerter - defibrylator podskórny wraz z elektrodą i zestawem do tunelowania | 15 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Elektroda defibrylująca DF-4 | 45 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Elektroda stymulująca | 45 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD VR | 85 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD DR | 80 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący CRT-D o zwiększonej ilości wyładowań | 120 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Elektroda defibrylująca | 200 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Elektroda do zatoki wieńcowej | 90 | sztuk |  |  |  |
| 6 | Elektroda stymulująca | 130 | sztuk |  |  |  |
| 7 | Koszulka do wprowadzania elektrod do zatoki wieńcowej | 90 | sztuk |  |  |  |
| 8 | Zestaw akcesoriów do wprowadzana elektrod do zatoki wieńcowej | 90 | sztuk |  |  |  |
| 9 | System do selektywnego cewnikowania odgałęzień zatoki wieńcowej | 45 | sztuk |  |  |  |
| 10 | Prowadnik wieńcowy do elektrod do zatoki wieńcowej | 90 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda endokawitarna diagnostyczna o stałym kształcie i różnych krzywiznach | 550 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Kabel połączeniowy do elektrod diagnostycznych | 15 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Elektroda o zwiększonej przewodności cieplnej do ablacji chłodzona roztworem soli fizjologicznej | 70 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Zestaw do przetaczania soli | 400 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Kabel połączeniowy do elektrod ablacyjnych | 8 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do ablacji trójpłaszczyznowa | 80 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Kabel połączeniowy do elektrody ablacyjnej | 4 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Introducer naczyniowy | 1900 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rączka do chwytania plastikowych koszulek poszerzających | 300 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Koszulka zakrzywiona do dostępu udowego | 30 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Introducer do koszulki z dostępu udowego | 30 | sztuk |  |  |  |
| 4 | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod | 30 | sztuk |  |  |  |
| 5 | Uniwersalny przedłużacz do elektrod | 15 | sztuk |  |  |  |
| 6 | Uniwersalny mandryn blokujący | 450 | sztuk |  |  |  |
| 7 | Koszulka poszerzająca | 500 | sztuk |  |  |  |
| 8 | Koil kompresyjny ONE-Tie lub równoważne | 30 | sztuk |  |  |  |
| 9 | Koszulka stabilizująca | 15 | sztuk |  |  |  |
| 10 | Koszyczek chwytający | 30 | sztuk |  |  |  |
| 11 | Pętla chwytająca wraz z cewnikiem | 30 | sztuk |  |  |  |
| 12 | Uchwyt do elektrod | 10 | sztuk |  |  |  |
| 13 | Nożyczki do cięcia elektrod | 150 | sztuk |  |  |  |
| 14 | Pętla chwytająca wraz z koszulką wprowadzającą | 30 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 11

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczny stalowy mandryn blokujący do mechanicznego usuwania zaimplantowanych elektrod | 150 | sztuk |  |  |  |
| 2 | Koszulka poszerzająca | 150 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do koszulek poszerzających | 80 | sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 12

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik naczyniowy | 400 | sztuk |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 13

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do transmisji danych kompatybilne z kardiowerterami/stymulatorami firmy Medtronic | 150 | sztuk |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 14

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do transmisji danych kompatybilne z kardiowerterami/stymulatorami firmy Abbott Medical | 100 | sztuk |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 15

| Lp. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do transmisji danych kompatybilne z kardiowerterami/stymulatorami firmy Biotronik | 100 | sztuk |  |  |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy