# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót sanitarnych

Nazwa  zamówienia:

Realizacja Zaleceń WOMP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV-45330000-9  roboty instalacyjne wod – kan i sanitarne

Adres obiektu budowlanego:

- Budynek nr 1 Szczecin ul. Narutowicza 10 a

Nazwa i adres zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ul. Narutowicza 10 a

70 – 231 Szczecin

Opracował:

Aleksander  PODLASKI                                              11.07.2024

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z remontem pomieszczeń

Realizacja Zaleceń WOMP

  - Zakres stosowania specyfikacji.

1.2.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.1

1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wymienionych

w pkt 1.1.

1.2.3. ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i

wykończeniem robót wymienionych w pkt 1.1 ST. Poziomy kanalizacji

wewnętrznej należy ułożyć wykutych bruzdach uprzednio demontując

stare rury żeliwne

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac sanitarnych przewiduje się wykonanie następujących robót :

CPV-45330000-9  roboty instalacyjne wod – kan i sanitarne

Budynek nr 1 ul. Narutowicza 10 a  Szczecin

DEMONTAŻ

- Demontaż grzejników z rur stalowych gładkich, rur stalowych czarnych i zaworów  od poz. nr. 1 do poz. nr. – 11 przedmiaru robót. Złom rozliczyć fakturą a pozostałe materiały zutylizować

CO

Od pozycji  12 do 17 instalacja centralnego ogrzewania.

- Grzejniki stalowe płytowe

- Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną

- Zawór na powrocie

- Rury miedziane.

- Próba szczelności

WOD – KAN

Od pozycji 18 do 32 instalacja wod – kan

- Rurociąg z rur PE i kształtek

- Zawory i baterie mosiężne

- Kaina z szkła hartowanego 1000 * 1000 mm

- Brodzik z blachy emaliowanej

- Muszle ustępowe i umywalki fajansowe

- Zlew jedno komorowy lewy z półką

- Rury i kształtki PCV

Roboty Budowlane

Od pozycji 33 do 38

- Wykucie i zamurowanie przebić w stropach i ścianach

oraz wykucie bruzd i zamurowanie.

1.4.1. Określenia podstawowe

-  Dziennik korespondencji – jest dokumentem obowiązującym inwestora i

wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych.

-. Obowiązek prowadzenia dziennik korespondencji spoczywa na kierowniku

robót

-   Zapisy w dziennik korespondencji będą dokonywane na bieżąco i będą

dotyczyć przebiegu przedmiotowych robót budowlanych.

-   Każdy zapis powinien być opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby

upoważnionej, która dokonała wpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz

pełnionej funkcji.

-   Zapisy należy wykonywać czytelnie trwałą techniką, w porządku

chronologicznym bezpośrednio jeden po drugim bez odstępów miedzy

wierszami.

-   Załączone do dziennik  korespondencji dokumenty (protokoły) dotyczące

realizacji robót będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone

datą i podpisami sporządzających te dokumenty (zarządzającego realizacją

umowy i wykonawcy robót).

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1.5.1.  Prowadzenie robót zgodnie z umową.

1.5.2.   Jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót.

    - Zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.

    - Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi,   transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.

    - Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren.

    - Dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.

    - Do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy      wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.8.   Dokona rozliczeń z inwestorem za zużyte media wg wskazań licznika

    - Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora  przekazującego razem z placem budowy.

    - Utrzymanie mienia powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

    - Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na  polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „  utrzymaniowe” jednak nie później niż 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy.

    - Integralną częścią umowy obowiązującą dla wykonawcy są wymagania zawarte w ST oraz szkice pomieszczeń objęte    zakresem robót, przedmiar robót  oraz inne  dodatkowe dokumenty przekazane przez

inwestora.

  - Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji robót.

1.6.1. Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych, które potwierdzają

dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie

1.6.2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów jw. wynikające

z listy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

  - Informacje o terenie:

1.7 .1  Budynek nr 1 zlokalizowany jest na terenie miejskim

przy ul. Narutowicza 10 a Szczecin

1.7.2. Dojazd do budynek  swobodny .

1.7.3. Pomieszczenie na materiały i urządzenia  w własnym zakresie.

.

.

1.7.4. W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za:

-  ochronę mienia inwestora,

-  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.  w okresie   wykonywania robót.

-  pracownicy mają mieć aktualne i aktualne uprawnienia.

1.7.5. Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. .	 1.7.6.Inwestor  wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej w celu

zamontowania  pod liczników.

2 Materiały

2,1,1Wszystkie  materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót

musza być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN.

2.1.2. Inwestor może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały

i urządzenia żeby sprawdzić czy są zgodne z wymogami ST.

2.1.3. Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć:

-  certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową

specyfikacją techniczną ,

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

producenta.

2.1.4. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien

znajdować się termin przydatności do stosowania,

2.1.5. Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z ST

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z terenu budowy.

2.1.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia

tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.1.7. Musi utrzymać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w

chwili wbudowania lub montażu.

2.1.8. Podstawę przyjęcia materiałów na budowę stanowią:

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów,

- sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami.

  - Wymagania dotyczące materiałów

    - Rury i kształtki PE, PCV

    - Zawory mosiężne

    - Baterie ścienne

    - Natrysk i brodzik półokrągły 1000 * 1000

    - Podejście i przyłącze do pralki

    - Grzejniki GZ – 2 płytowe

    - Muszle i umywalki fajansowe

3. Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót i środowisko.

3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po

uzgodnieniu z inwestorem.

- Transport.

4.1. Sprzęt do transportu – powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących

przedmiotem zamówienia.

- Wykonanie robót.

CPV-45330000-9 roboty instalacyjne wod – kan i sanitarne

  - materiały

    - Rury na ścianach odpowiednio zamocowane.

    - Zawór kulowy o śr. 15 mm

PRACE WYKONANE POWINNY BYĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SANITARNYCH

6. Kontrola jakości robót.

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

6.2.Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonanych

robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

7. Odbiór robót.

7.1. Załącznikiem do protokółu odbioru robót będą: oświadczenie wykonawcy o zastosowanych materiałach i udzieli na roboty budowlanych

o jakości materiałów, wyniki pomiarów sporządzone przez wykonawcę.

7.2. Roboty remontowe podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających,

- odbiorowi końcowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.3. Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca powiadamia na piśmie

inwestora.

7.4. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

7.5.    W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru komisja

dokona odbioru robót zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej

wykonania robót.

7.6.  Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego.

Sporządził;

Aleksander PODLASKI