## Arkusz3
Część 7 |  | Załacznik nr 2
modyfikacja 2 Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Przybliżona ilość opakowań w ciągu 18 miesięcy | Cena jednostkowa brutto za 1 op. (PLN) | Wartość z podatkiem (PLN) | Producent oferowanego produktu * | nr katalogowy oferowanego produktu *
Pipety jednokanałowe o stałej objętości z oddzielnym przyciskiem wyrzutnika końcówek, możliwość autoklawowania pipety w całości, stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, 4-cyfrowy wskaźnik objętości gwarancja 36 m-cy, waga nie większa niż 80 g, regulacja dla różnych klas cieczy
1 | Pipeta stałopojemnościowa 10 ul, przycisk funkcyjny szary pośredni | SZTUKA | 1 | 0 | 0
2 | Pipeta stałopojemnościowa 10 ul, przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
3 | Pipeta stałopojemnościowa 20 ul,przycisk funkcyjny jasnoszary | SZTUKA | 1 | 0 | 0
4 | Pipeta stałopojemnościowa 20 ul.,przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
5 | Pipeta stałopojemnościowa 25 ul, przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
6 | Pipeta stałopojemnościowa 50 ul, przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
7 | Pipeta stałopojemnościowa 100 ul, przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
8 | Pipeta stałopojemnościowa 200 ul.,przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
9 | Pipeta stałopojemnościowa 200 ul,przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
10 | Pipeta stałopojemnościowa 250 ul, przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
11 | Pipeta stałopojemnościowa 500 ul, przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
12 | Pipeta stałopojemnościowa 1000 ul, przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
Pipety jednokanałowe o zmiennej objętości, z oddzielnim przyciskiem wyrzutnika końcówek, możliwość autoklawowania w całości, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, gwarancja 36 m-cy, waga nie większa niż 80 g, regulacja dla różnych klas cieczy
13 | Pipeta zmiennopojemnoścowa ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem, z pudelkiem końcówek 0,1-2,5ul przycisk funkcyjny ciemnoszary lub czerwony | SZTUKA | 5 | 0 | 0
14 | Pipeta zmiennopojemnoścowa ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem, z pudelkiem końcówek 0,5-10ul przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 5 | 0 | 0
15 | Pipeta zmiennopojemnoścowa ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem, z pudelkiem końcówek 2-20ul,przycisk funkcyjny jasnoszary | SZTUKA | 5 | 0 | 0
16 | Pipeta zmiennopojemnoścowa ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem, z pudelkiem końcówek 2-20ul,przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 5 | 0 | 0
17 | Pipeta zmiennopojemnoścowa ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem, z pudelkiem końcówek 10-100ul przycisk funkcyjny zółty | SZTUKA | 5 | 0 | 0
18 | Pipeta zmiennopojemnoścowa ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem, z pudelkiem końcówek 20-200ul przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 5 | 0 | 0
19 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z pudelkiem końcówek 30-300ul przycisk funkcyjny pomarańczowy | SZTUKA | 2 | 0 | 0
20 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z pudelkiem końcówek 100-1000ul przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 5 | 0 | 0
21 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z próbkami końcówek 500-5000ul przycisk funkcyjny fioletowy | SZTUKA | 2 | 0 | 0
22 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z próbkami końcówek 1-10 ml przycisk funkcyjny turkusowy | SZTUKA | 2 | 0 | 0
23 | Zestaw pipet zmiennopojemnoścowych ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem 0,5-10ul,10-100ul,100-1000ul | SZTUKA | 5 | 0 | 0
24 | Zestaw pipet zmiennopojemnoścowych ze sprężynującym, stożkowym zakończeniem 2-20ul,20-200ul,100-1000ul | SZTUKA | 5 | 0 | 0
25 | Zestaw pipet zmiennopojemnoścowych 0,1-1ml,0,5-5ml,1-10ml | SZTUKA | 4 | 0 | 0
Pipety jednokanałowe, zmiennopojemnościowe w całości autoklawowalne, obsługiwane za pomocą 1-przycisku, 4-cyfrowy wskaźnik objętości, blokada ustawionej objętości, łatwa regulacja do określonego rodzaju cieczy, gwarancja 36 m-cy
26 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, z pudelkiem końcówek 0,1-2,5ul przycisk funkcyjny ciemnoszary | SZTUKA | 2 | 0 | 0
27 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 0,5 - 10ul przycisk funkcyjny szary pośredni | SZTUKA | 2 | 0 | 0
28 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 2-20ul, przycisk funkcyjny jasnoszary | SZTUKA | 2 | 0 | 0
29 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 2-20ul, przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
30 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 10-100ul przycisk funkcyjny zółty | SZTUKA | 3 | 0 | 0
31 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 20-200ul przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 3 | 0 | 0
32 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 30-300ul przycisk funkcyjny pomarańczowy | SZTUKA | 3 | 0 | 0
33 | Pipeta zmiennopojemnościowa wyposażona w sprężynujący stożek końcowy z pudelkiem końcówek 100-1000ul przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 3 | 0 | 0
34 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z próbkami końcówek 250-2500ul przycisk funkcyjny czerwony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
35 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z próbkami końcówek 0,5-5 ml przycisk funkcyjny fioletowy, | SZTUKA | 3 | 0 | 0
36 | Pipeta zmiennopojemnoścowa z próbkami końcówek 1-10 ml przycisk funkcyjny turkusowy | SZTUKA | 2 | 0 | 0
37 | Zestaw pipet 2 wyposażonych w w sprężynujący stożek końcowy: 0,5-10ul,10-100ul,100 ul.-1000ul. | SZTUKA | 5 | 0 | 0
38 | Zestaw pipet 2 wyposażonych w w sprężynujący stożek końcowy: 2-20ul,20-200ul,100-1000ul | SZTUKA | 3 | 0 | 0
39 | Zestaw pipet 2: 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml | SZTUKA | 2 | 0 | 0
Pipety wielokanałowe z możliwością autoklawowania w całości, wyposażone w sprężynujący stożek końcowy i funkcję typu SOFTeject, 4-cyfrowy wskażnik objętości, regulacja do różnych klas cieczy
40 | Pipeta 8-kanałowa, 0,5 - 10 ul przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 3 | 0 | 0
41 | Pipeta 12-kanałowa, 0,5-10ul przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 3 | 0 | 0
42 | Pipeta 8-kanałowa,10-100ul przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 3 | 0 | 0
43 | Pipeta 12-kanałowa,10-100ul przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 3 | 0 | 0
44 | Pipeta 8-kanałowa,30-300ul przycisk funkcyjny pomarańczowy lub zielony | SZTUKA | 3 | 0 | 0
45 | Pipeta 12-kanałowa,30-300ul przycisk funkcyjny pomarańczowy lub zielony | SZTUKA | 3 | 0 | 0
46 | Statyw karuzelowy z uchwytami na 6 szt. pipet | SZTUKA | 7 | 0 | 0
47 | Uchwyt do pipet na 1szt do statywu karuzelowego lub montażu ściennego z dołączoną taśmą klejącą | SZTUKA | 7 | 0 | 0
48 | O-ring(uszczelki) do pipet wielokanałowych | 24 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
49 | Pojemnik na reagenty z pokrywką, autoklawowalny, pojemność 50-70 ml.(10 szt.) | 10 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
Pipety elektroniczne wielokanałowe, z zasilaczem. Wyposażone w funkcje automatycznego dozowania, dozowania, pipetowania, pipetowania z mieszaniem oraz ręcznego pipetowania, funkcja historii zapisująca 10 ostatnio używanych ustawień dozowania, regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
50 | Pipeta 8-kanałowa 0,5-10ul wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
51 | Pipeta 12-kanałowa 0,5-10ul wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
52 | Pipeta 8-kanałowa 5-100ul wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
53 | Pipeta 12-kanałowa 5-100ul wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
54 | Pipeta 8-kanałowa 15-300ul wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny pomarańczowy lub zielony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
55 | Pipeta 12-kanałowa 15-300ul wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny pomarańczowy lub zielony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
56 | Pipeta 8-kanałowa 50-1200ul przycisk funkcyjny zielony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
57 | Pipeta 12-kanałowa 50-1200ul przycisk funkcyjny zielony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
Pipety elektroniczne jednokanałowe z funkcją automatycznego dozowania, dozowania, pipetowania, pipetowania z mieszaniem oraz ręcznego pipetowania, funkcja historii zapisująca 10 ostatnio używanych ustawień dozowania, regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
58 | Pipeta 0,5-10 ul, wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
59 | Pipeta 5-100 ul, wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
60 | Pipeta 15-300 ul, wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny pomarańczowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
61 | Pipeta 50-1000 ul, wyposażona w sprężynujący stożek końcowy przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
62 | Pipeta 250-5000 ul. przycisk funkcyjny fioletowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
63 | Pipeta 500-10000 ul. przycisk funkcyjny turkusowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
64 | Pipeta 0,5-10 ul. wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, możliwość zabezpieczenia hasłem, przycisk funkcyjny szary pośredni lub czerwony | SZTUKA | 1 | 0 | 0
65 | Pipeta 5-100 ul. wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, możliwość zabezpieczenia hasłem, przycisk funkcyjny żółty | SZTUKA | 1 | 0 | 0
66 | Pipeta 15-300 ul. wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, możliwość zabezpieczenia hasłem, przycisk funkcyjny pomarańczowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
67 | Pipeta 50-1000 ul, wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, możliwość zabezpieczenia hasłem, przycisk funkcyjny niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
68 | Pipeta 250-5000 ul, możliwość zabezpieczenia hasłem, przycisk funkcyjny fioletowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
69 | Pipeta 500-10000 ul, możliwość zabezpieczenia hasłem, przycisk funkcyjny turkusowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
70 | Uchwyt do pipet na jedną szt. pipet, do statywu karuzelowego lub montażu ściennego | SZTUKA | 2 | 0 | 0
71 | Ładowarka karuzelowa z uchwytami ładującymi, na 6 szt. pipet | SZTUKA | 1 | 0 | 0
72 | Statyw ładujący 2, na jedną pipetę | SZTUKA | 1 | 0 | 0
KOŃCÓWKI DO PIPET, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - potwierdzone certyfikatem producenta
73 | Końcówki typu Standard 0,1-10ul ; długość 34 mm | 1000 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
74 | Końcówki typu Standard 0,1-20ul; długość 40 mm lub 43,5 mm | 1000 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
75 | Końcówki typu Standard 0,5-20ul; długość 46 mm lub 43,5 mm | 1000 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
76 | Końcówki typu Standard,żółte 2-200ul; długość 53 mm lub 50,8 mm | 1000 szt./1 op. | 30 | 0 | 0
77 | Końcówki typu Standard,bezbarwne 2-200ul; długość 53 mm lub 50,8 mm | 1000 szt./1 op. | 30 | 0 | 0
78 | Końcówki typu Standard,żółte 20-300ul; długość 55 mm | 1000 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
79 | Końcówki typu Standard,bezbarwne 20-300ul; długość 55 mm | 1000 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
80 | Końcówki typu Standard,niebieskie 50-1000ul;długość 71 mm | 1000 szt./1 op. | 30 | 0 | 0
81 | Końcówki typu Standard,bezbarwne 50-1000ul; długość 71 mm | 1000 szt./1 op. | 30 | 0 | 0
82 | Końcówki typu Standard 50-1250ul; długość 76 mm | 1000 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
83 | Końcówki typu Standard 50-1250ul długość 103 mm | 1000 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
84 | Końcówki typu Standard 250-2500ul; długość 115 mm | 500 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
85 | Końcówki typu Standard 100-5000ul; długość 120 mm | 500 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
86 | Końcówki typu Standard 0,5-10ml; długość 165 mm | 200 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
87 | Końcówki typu Standard 0,5-10ml, długość 243 mm | 200 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
88 | Końcówki typu Set 0,1-10ul;długość 34 mm, pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
89 | Końcówki typu Set 0,1-20ul; długość 40 mm lub 43,5 mm, pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
90 | Końcówki typu Set 0,5-20ulL; długość 46 mm lub 43,5 mm, pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
91 | Końcówki typu Set 2-200ul;długość 53 mm lub 50,8 mm, pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
92 | Końcówki typu Set 20-300ul;długość 55 mm,pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
93 | Końcówki typu Set 50-1000 ul;dłogość 71 mm, pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
94 | Końcówki typu Set 50-1250ul; długość 76 mm, pudełko wielorazowe | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
95 | Końcówki typu Set 250-2500ul;długość 115 mm, pudełko wielorazowe | 240 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
96 | Końcówki typu Reloads 0,1-10ul; długość 34 mm, w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
97 | Końcówki typu Reloads 0,1-20ul; długość 40 mm lub 43,5 mm, w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
98 | Końcówki typu Reloads 0,5-20ul; długość 46 mm lub 43,5 mm, w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
99 | Końcówki typu Reloads 2-200ul;długość 53 mm lub 50,8 mm, w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
100 | Końcówki typu Reloads 20-300ul; długość 55 mm,w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
101 | Końcówki typu Reloads 50-1000ul; długość 71 mm, w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
102 | Końcówki typu Reloads 50-1250ul; długość 76mm,w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
103 | Końcówki typu Reloads 50-1250ul typL,długość 103mm, w tackach | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
104 | Końcówki typu Reloads 250-2500ul; długość 115 mm,w tackach | 480 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
105 | Końcówki Box 0,1-10ul,długość 34 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
106 | Końcówki Box 0,1-20ul,długość 40 mm lub 43,5 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
107 | Końcówki Box 0,5-20ul, długość 46 mm lub 43,5 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
108 | Końcówki Box 2-200ul,długość 53 mm lub 50,8 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
109 | Końcówki Box 20-300ul, długość 55 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
110 | Końcówki Box 50-1000ul, długość 71 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
111 | Końcówki Box 50-1250ul, długość 76 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
112 | Końcówki Box 50-1250ul długość 103mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 96 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
113 | Końcówki Box 250-2500ul; długość 115 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 48 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
114 | Końcówki Box 100-5000ul; długość 120 mm, pudełko wielorazowe, autoklawowalne | 24 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
115 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 0,1-10ul, długość 34 mm, 10x96szt w pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
116 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 0,1-10ul długość 40 mm lub 43,5 mm, w pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
117 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 0,5-20ul, długość 46 mm lub 43,5 mm, w pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
118 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 2-20ul,długość 53 mm,W pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
119 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 2-100ul, długość 53 mm lub 50,8 mm, W pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
120 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 2-200ul, długość 55 mm lub 50,8 mm, W pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
121 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 20-300ul, długość 55 mm,W pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
122 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 50-1000ul, dugość 76 mm lub 70,7 mm, W pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 960 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
123 | Końcówki z dwuwarstwowym filtrem 100-5000ul, długość 120 mm, W pudełkach, PCR clean i sterylne, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 120 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
124 | Końcówki sterylne 0,1-20ul, długość 40mm; pak.oddzielnie, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 100 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
125 | Końcówki sterylne 2-200ul, długość 53 mm, pak.oddzielnie, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 100 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
126 | Końcówki sterylne 50-1000 ul, długość 71 mm, pak.oddzielnie, ATP-free, pyrogen-free, DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii | 100 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
127 | Końcówki sterylne 0,1-20ul; długość 40 mm lub 43,5 mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 480 szt./1 op. Lub 960 szt./1 op. | 10 lub 5 | 0 | 0
128 | Końcówki sterylne 2-200ul, długość 53 mm lub 50,8mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 480 szt./1 op. Lub 960 szt./1 op. | 10 lub 5 | 0 | 0
129 | Końcówki sterylne 20-300ul, długość 55 mm lub 53,3mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 480 szt./1 op. Lub 960 szt./1 op. | 10 lub 5 | 0 | 0
130 | Końcówki sterylne 50-1000ul, długość 71 mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 480 szt./1 op. Lub 960 szt./1 op. | 10 lub 5 | 0 | 0
131 | Końcówki sterylne 50-1250ul. ,długość 103mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 480 szt./1 op. Lub 960 szt./1 op. | 10 lub 5 | 0 | 0
132 | Końcówki sterylne 50-1250ul, długość 76 mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free,potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 480 szt./1 op. Lub 960 szt./1 op. | 10 lub 5 | 0 | 0
133 | Końcówki sterylne 250-2500ul;długość 115 mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 240 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
134 | Końcówki sterylne 100-5000ul; długośc 120 mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free, potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 120 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
135 | Końcówki sterylne 0,5-10ml, długość 165 mm, ATP-free, pyrogen-free,DNA-free,potwierdzone certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii, czystość typu Biopur | 120 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
DOZOWNIKI
136 | Dozownik mechaniczny 1 ul - 10 ml działający na zasadzie wyporu bezpośredniego, z końcówkami 2,5ml, z uchwytem do montażu na ścianie | SZTUKA | 3 | 0 | 0
137 | Dozownik elektroniczny z wyporem bezpośrednim do miareczkowania, pobierania nadsączu i rozcieńczania seryjnego, zakres 0,1ul - 50ml, z ładowarką, z pakietem końcówek mieszanych | SZTUKA | 2 | 0 | 0
138 | Dozownik elektroniczny z wyporem bezpośrednim, zakres 0,1ul - 50ml, regulacja prędkości, z ładowarką, z kompletem końcówek mieszanych z funkcją dozowania, dozownia automatycznego i pipetowania | SZTUKA | 2 | 0 | 0
139 | Pipetor, jednokanałowy, zawiera zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw, 2 filtry membranowe 0,45 µm, zakres 0,1 – 100 mL, ciężar do 160 g | SZTUKA | 3 | 0 | 0
140 | Pakiet - dozownik ze statywem ładującym, kablem ładującym i pakietem mieszanym końcówek, dozownik z funkcją m.in. pipetowania sekwencyjnego, miareczkowania | SZTUKA | 3 | 0 | 0
141 | Zestaw - dozownik, zakres 1ul-10ml, , ze statywem lub uchwytem do montażu na ścianie , pakiet mieszanych końcówek | SZTUKA | 3 | 0 | 0
142 | Bateria do dozownika elektronicznego | SZTUKA | 3 | 0 | 0
KOŃCÓWKI DO DOZOWNIKÓW, pełna kompatybilność z dozownikami M4, E3 i E3x łącznie ze wskazaniem wyświetlacza, z certyfikatem zrównoważonego rozwoju ACT
143 | Końcówki/0,1ml | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
144 | Końcówki/0,2ml | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
145 | Końcówki/0,5ml | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
146 | Końcówki/1,0ml. | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
147 | Końcówki/2,5ml | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
148 | Końcówki/5,0 ml | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
149 | Końcówki/10,0ml | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
150 | Końcówki/25,0ml, wraz z adapterem 1 szt | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
151 | Końcówki/50,0ml, wraz z adapterem 1 szt | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
152 | Koncówki sterylne /0,1 ml, kolor identyfikacji biały, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
153 | Koncówki sterylne /0,2 ml, kolor identyfikacji jasnoniebieski, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
154 | Koncówki sterylne /0,5 ml, kolor identyfikacji fioletowy, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
155 | Koncówki sterylne, 1 ml, kolor identyfikacji zółty, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
156 | Koncówki sterylne 2,5 ml, kolor identyfikacji zielony, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
157 | Koncówki sterylne 5,0 ml, kolor identyfikacji niebieski, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
158 | Koncówki sterylne /10 ml, kolor identyfikacji pomarańczowy, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
159 | Koncówki sterylne /25 ml, kolor identyfikacji czerwony, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
160 | Koncówki sterylne /50 ml, kolor identyfikacji jasnoszary, bezbarwne | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
161 | Statyw na 8 szt. Końcówek do dozownika od 0,1-10ml. | SZTUKA | 2 | 0 | 0
PROBÓWKI, PŁYTKI - bez plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczenie certyfikatem producenta (nie dotyczy statywów, coolerów i zestawów chodzących
162 | Probówki PCR 0,1 ml.w paskach, bez przykrywek (op.10x12 pasków), możliwość wirowania przy prędkości do 10 000 x g | 120 pasków/1 op. | 4 | 0 | 0
163 | Probówki PCR 0,1 ml w paskach.wypukłe, z przykrywkami,(op.10x12 pasków), możliwość wirowania przy prędkości do 10 000 x g | 120 pasków/1 op. | 4 | 0 | 0
164 | Probówki PCR 0,1 ml w paskach. płaskie, z przykrywkami,(op.10x12 pasków), możliwość wirowania przy prędkości do 10 000 x g | 120 pasków/1 op. | 4 | 0 | 0
165 | Probówki PCR/0,2ml, możliwość wirowania przy prędkości do 10 000 x g | 1000 szt./1 op. Lub 200 szt./1 op. | 8 lub 40 | 0 | 0
166 | Probówki PCR/0,2mlw paskach, możliwość wirowania przy prędkości do 10 000 x g lub 20 000 x g | 960 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
167 | Probówki PCR z pokrywką na zawiasie/0,5 ml, możliwość wirowania przy prędkości do 10 000 x g lub 20 000 x g | 500 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
168 | Probówki Eppendorf 1,5ml typu 3810x, maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 1000 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
169 | Probówki Eppendorf 1,5ml typu 3810x/do PCR, maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
170 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock sterylne/0,5ml, pak.indywidualnie, maksymalna prędkość wirowania 22 000 x g | 50 szt./1 op. | 8 | 0 | 0
171 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock sterylne/1,5ml, pak.indywidualnie, maksymalna prędkość wirowania 22 000 x g | 10 szt./1 op. Lub 100 szt./1 op. | 10 lub 1 | 0 | 0
172 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock sterylne/2,0ml, pak.indywidualnie, maksymalna prędkość wirowania 22 000 x g | 100 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
173 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock/0,5ml., maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
174 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock/1,5ml., maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 1000 szt./1 op. Lub 500 szt./1 op. | 10 lub 20 | 0 | 0
175 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock/2,0ml.,1000szt. maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 1000 szt./1 op. Lub 500 szt./1 op. | 10 lub 20 | 0 | 0
176 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock/0,5ml,PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 1000 szt./1 op. Lub 500 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
177 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock/1,5ml,PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 1000 szt./1 op. Lub 500 szt./1 op. | 10 lub 20 | 0 | 0
178 | Probówki Eppendorf typu Safe-Lock/2,0ml,PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 1000 szt./1 op. Lub 500 szt./1 op. | 15 lub 30 | 0 | 0
179 | Probówki Eppendorf pokrywka zatrzaskiwana/5,0 ml, maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 200 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
180 | Probówki Eppendorf pokrywka zatraskiwana/5,0 ml, PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 200 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
181 | Probówki Eppendorf pokrywka zatrzaskiwana,sterylne/5,0 ml, maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 200 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
182 | Probówki Eppendorf pokrywka zatrzaskiwana, sterylne/5,0 ml, pakowane indywidualnie,maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 50 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
183 | Probówki DNA 1,5ml , pokrywka zatrzaskiwana, PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 250 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
184 | Probówki DNA 2,0ml , pokrywka zatrzaskiwana , PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 250 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
185 | Probówki DNA 0,5ml , pokrywka zatrzaskiwana , PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 30 000 x g | 250 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
186 | Probówki DNA 5,0ml , pokrywka zatrzaskiwana , PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 200 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
187 | Probówki niskowiążące białka, peptydy, przeciwciała i wirusy /1,5ml, PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 18 000 x g | 250 szt./1 op. Lub 100 szt./1 op. | 4 lub 10 | 0 | 0
188 | Probówki niskowiążące białka, peptydy, przeciwciała i wirusy /2,0 ml, PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 18 000 x g | 250 szt./1 op. Lub 100 szt./1 op. | 2 lub 5 | 0 | 0
189 | Probówki niskowiążące białka, peptydy, przeciwciała i wirusy/0,5ml, PCR clean, maksymalna prędkość wirowania 18 000 x g | 100 szt./1 op. Lub 500 szt./1 op. | 5 lub 1 | 0 | 0
190 | Probówki niskowiążące białka, peptydy, przeciwciała i wirusy /5,0 ml, PCR clean,maksymalna prędkość wirowania 25 000 x g | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
191 | Statyw typu Tube-Rack do probówek kriogenicznych, autoklawowalny, numerowane pozycje, 36 pozycji lub 50 pozycji | 2 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
192 | Statyw typu Tube-Rack,na probówki 0,5 ml, autoklawowalny, numerowane pozycje, 48 pozycji lub 49 pozycji | 2 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
193 | Statyw typu Tube-Rack,na probówki1,5-2,0ml, autoklawowalny, numerowane pozycje, 36 pozycji | 2 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
194 | Statyw PCR,(96 miejsc,0,2ml,0,3ml,0,5ml),kolory mieszane 10 szt. | 10 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
195 | Statyw Tube-Rack na probówki 5 ml i 15ml, 12 pozycji, PP, autoklawowalny, numerowane pozycje, 2 sztuki | 2 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
196 | Statyw typu PCR-Cooler,0,2ml set (1 x różowy,1 x niebieski) | 2 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
197 | Statyw typu PCR-Cooler, 0,2ml, różowy | SZTUKA | 1 | 0 | 0
198 | Statyw typu PCR-Cooler,0,2ml,niebieski | SZTUKA | 1 | 0 | 0
199 | Zestaw chłodzący startowy (pudełko, statyw, wkład chłodzący) do probówek 1,5/2,0 ml , temp .-21°C lub 0°C | ZESTAW | 1 | 0 | 0
200 | Zestaw chłodzący (wkład chłodzący, statyw) do probóewk 1,5/2,0 ml, temp. 0°C | ZESTAW | 1 | 0 | 0
201 | Zestaw chłodzący (wkład chłodzący,statyw) do probówek 1,5/2,0 ml, -21°C | ZESTAW | 1 | 0 | 0
202 | Płytki do PCR 96, semi-skirted, 250ul, PCR clean, kolor ramki żółty, używane w klasycznym termocyklerze | 25 szt./1 op. | 3 | 0 | 0
203 | Płytki MTP 96/F-PS, dołek czarny, PCR clean | 80 szt./1 op. | 3 | 0 | 0
204 | Płytki 96/V-PS, dołek czarny, PCR clean | 80 szt./1 op. | 3 | 0 | 0
205 | Płytki PCR 96-dołkowe, un-skirted, 250ul,bezbarwne, PCR clean, 20szt | 20 szt./1 op. | 3 | 0 | 0
206 | Mata uszczelniająca do DWP 96/1000 i DWP 96/500, PCR clean | 50 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
207 | Folia samoprzylepna typu real-time, Film do PCR, PCR clean, 100szt | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
208 | Folia samoprzylepna do przechowywania do PCR, 100szt | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
209 | Płytki real time PCR typu semi-skirted, 250ul, 96-dołkowe, niebieskie, dołki białe, 25 płytek | 25 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
210 | Płytki Deepwell 96/500ul, PCR clean, biały, dołki bezbarwne, płytki niskowiążące białka | 120 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
211 | Płytki Deepwell, 96/1000ul, PCR clean, biały, dołki bezbarwne, płytki niskowiążące białka | 80 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 7 |  |  | 0 | 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 9 i 10 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)