## Część I - symulator
Część I – Symulator - system czasu rzeczywistego, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 do swz ;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Symulator - system czasu rzeczywistego pozwalający na: - wykonywanie obliczeń w czasie rzeczywistym dla modelu sieci typu New England, - tworzenie modeli systemów elektroenergetycznych w dedykowanym dla symulatora oprogramowaniu. - symulacje z rozdzielczością nie gorszą niż 50µs dla modelu New England oraz dla uproszczonych modeli z rozdzielczością poniżej 3µs. Urządzenie powinno zapewniać: 16 wyjść analogowych z izolacją optyczna +/- 10V zakres roboczy zmian amplitudy 12 wejść analogowych z izolacją optyczna +/- 10V zakres roboczy zmian amplitudy 64 wyjścia binarne z izolacją optyczna 5-30 V dc 64 wejścia binarne z izolacją optyczna 5-30 V dc System symulatora powinien być wyposażony w adekwatną ilość okablowania elektrycznego i optycznego. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Przykładowe urządzenie spełniające warunki techniczne: RTDS | 1
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT

## Część II - wzmacnacz
Część II – Czterokwadrantowy wzmacniacz mocy wyposażony w wejście analogowe do zmiany napięcia na zaciskach wyjścia mocy, zgodnie z załącznikiem nr 1,2 do swz ;
L.P | Specyfikacja | szt. | Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto
23%
1 | Czterokwadrantowy wzmacniacz mocy wyposażony w wejście analogowe do zmiany napięcia na zaciskach wyjścia mocy. Moc wyjściowa 3x5 kVA Dopuszczalna moc pobierana 3x3 kVA Napięcie wyjścia 0 - 350 V Zasilanie urzączenia z sieci trójfazowej 400/230V Wejście analogowe do współpracy z układami PHiL o następujących parametrach: - Maksymalna częstotliwość przenoszenie co najmniej 1 kHz - Opóżnienie napięcia wyjściowego względem sygnału wejścia analogowego nie więcej niż 200 mikrosekund Gwarancja minimum 24 miesiące | 1
Cena Netto
Cena Brutto
Wartość VAT