Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………

z dnia…………………………………

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru Nr 1

do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Nazwa obiektu: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Numer licznika/PPE: 590322413201419567         Typ licznika:  NORAX 3

| 1 | Adres | Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 45-066 OPOLE ul. Reymonta 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii- zasilanie podstawowe | Pole liniowe nr 1 rozdzielnicy 15 kV w istniejącej stacji transformatorowej SN/nN Opole Dom Rzemiosła , NR SN/nN: OPC20764 (S-2-0764) przyłączonej do ciągu liniowego: ŚWIATOWIDA-ZKSN-947 (FSO), nr SN: SWA32850029, nazwa relacji: L-285/00 od stacji OPC20764 do stacji OPC20364. Zaciski odejściowe (w kierunku sieci Odbiorcy) rozłączniko-uziemnika 15 kV w polu nr 1 w istniejącej stacji Opole Dom Rzemiosła, Numer stacji SN/nN: OPC20764 |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej - zasilanie podstawowe | Pole liniowe nr 1 rozdzielnicy 15 kV w istniejącej stacji transformatorowej SN/nN Opole Dom Rzemiosła , NR SN/nN: OPC20764 (S-2-0764) przyłączonej do ciągu liniowego: ŚWIATOWIDA-ZKSN-947 (FSO), nr SN: SWA32850029, nazwa relacji: L-285/00 od stacji OPC20764 do stacji OPC20364. Zaciski odejściowe (w kierunku sieci Odbiorcy) rozłączniko-uziemnika 15 kV w polu nr 1 w istniejącej stacji Opole Dom Rzemiosła, Numer stacji SN/nN: OPC20764 |
| 3a | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej – zasilanie drugostronne | Zaciski odejściowe (w kierunku sieci Odbiorcy) rozłączniko-uziemnika 15 kV w polu nr 1 w istniejącej stacji Dom Rzemiosła, numer stacji SN/nN: OPC20764. Linia kablowa 15 kV, wyprowadzona z ww pola w majątku Odbiorcy. |
| 4 | Typ przyłącza | Zasilanie podstawowe – kablowe |
| 5 | Moc umowna MW | Zasilanie podstawowe 0,4 MW |
| 6 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | B22 |
| 7 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | III |
| 8 | Szacunkowe zużycie energii (MWh) w okresie 12 miesięcy. | Szczyt przedpołudniowy: 340,00 MWh Szczyt popołudniowy: 800,00 MWh Razem: 1140,00 MWh |

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru Nr 2

do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Nazwa obiektu: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Numer licznika/PPE: 1135874         Typ licznika:  NORAX 3

| 1 | Adres | Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu 45-066 OPOLE ul. Reymonta 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii- zasilanie podstawowe | Zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej Szpital nr S-2-0363 w kierunku linii kablowej YAKY 4x240 mm 2 |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej - zasilanie podstawowe | Zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej Szpital nr S-2-0363 w kierunku linii kablowej YAKY 4x240 mm2 dla zasilania podstawowego |
| 3a | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej – zasilanie drugostronne | Zaciski odpływowe podstaw bezpiecznikowych w złączu ZK3a w kierunku wlz do SZR Odbiorcy dla zasilania drugostronnego |
| 4 | Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Zasilanie rezerwowe - bezpieczniki mocy |
| 5 | Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | Zasilanie rezerwowe 3x315 A |
| 6 | Typ przyłącza | Zasilanie rezerwowe – kablowe |
| 7 | Moc umowna MW | Zasilanie rezerwowe 0,2 MW |
| 8 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | C 22 A |
| 9 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | IV |
| 10 | Szacunkowe zużycie energii (MWh) w okresie 12 miesięcy. | Rezerwowy punkt poboru w razie awarii podstawowego źródła zasilania. Wymiennie z taryfą B22. |

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru Nr 3

do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Nazwa obiektu:  Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Numer licznika/PPE:  94008982	Typ licznika:  NORAX 3

| 1 | Adres | Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Budynek -Administracja ul. Ozimska 20, 45-057 Opole |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii | Budynek „C” tablica główna TG |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski podstaw bezpiecznikowych w złączu ZK nr 6579 w kierunku wlz odbiorcy. |
| 4 | Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bezpieczniki instalacyjne Bi-Wts |
| 5 | Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 3x 25A |
| 6 | Typ przyłącza | Kablowe |
| 7 | Moc umowna MW | 0,015 MW |
| 8 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | C 11 |
| 9 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | V |
| 10 | Szacunkowe zużycie energii (MWh) w okresie 12 miesięcy. | 50,00 MWh |

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru 4

do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Nazwa obiektu: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Numer licznika/PPE:  93324389	 Typ licznika:  NORAX 3

| 1 | Adres | Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Budynek -Hotel ul. Ozimska 20, 45-057 Opole |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii | Budynek „C” tablica główna TG |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski podstaw bezpiecznikowych w złączu ZK nr 6579 w kierunku wlz odbiorcy |
| 4 | Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Bezpieczniki instalacyjne Bi-Wts |
| 5 | Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 3 x 25A |
| 6 | Typ przyłącza | Kablowe |
| 7 | Moc umowna MW | 0,015 MW |
| 8 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | C 11 |
| 9 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | V |
| 10 | Szacunkowe zużycie energii (MWh) w okresie 12 miesięcy. | 10,00 MWh |