## Kosztorys ofertowy -zestawienie
ZMIANA 2 TOM IV BZP.271.1.20.2023 Załącznik nr 2 do umowy WIM/…….....
Część 1: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)” Część 2: Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Kosztorys ofertowy - Zestawienie Ogólne
Lp | Wyszczególnienie | Arkusz | Wartość [PLN]*)
Część 1: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
1 | I. Wymagania ogólne Kontraktu | I (1)
2 | II. Wymagania ogólne dla Robót | II (1)
3 | III. Prace przygotowawcze i Zieleń Drogowa | III (1)
4 | IV. Układ drogowy | IV (1)
5 | V. Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przebudowa wodociągu | V (1)
6 | VI. Przebudowa gazociągu | VI (1)
7 | VII. Kanał Technologiczny | VII (1)
8 | VIII. Przbudowa sieci teletechnicznej | VIII (1)
9 | IX. Oświetlenie drogowe oraz przebudowa kolizji energet. | IX (1)
RAZEM Cena Oferty bez VAT
Należny podatek VAT
Zadanie 1 Cena z VAT
Część 2: Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
1 | I. Wymagania ogólne Kontraktu | I (3a)
2 | II. Wymagania ogólne dla Robót | II (3a)
3 | III. Prace przygotowawcze i Zieleń Drogowa | III (3a)
4 | IV. Układ drogowy | IV (3a)
5 | V. Kanalizacja deszczowa | V (3a)
7 | VI. Kanał Technologiczny | VII (3a)
9 | VII. Oświetlenie drogowe oraz przebudowa kolizji energet. | IX (3a)
RAZEM Cena Oferty bez VAT
Należny podatek VAT
Zadanie 3a Cena z VAT
Uwaga:
*) Wartość podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
1

## I.WO Kontraktu (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
I. Wymagania ogólne Kontraktu
I.1 | D-M-00.00.00 | Pozyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczeń, gwarancji i zabezpieczeń | ryczałt
Razem I. Wymagania Ogólne Kontraktu
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## II.WO Robót (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
II. Wymagania ogólne dla Robót
II.1 | D-M-00.00.00 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz wszelkie dalsze aktualizacje i zatwierdzenia | ryczałt
II.2 | D-M-00.00.00 | Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień | ryczałt
II.3 | D-M-00.00.00 | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawcza wraz z uzyskaniem mapy inwentaryzacyjnej potwierdzającej przyjęcie do zasobu | ryczałt
II.4 | D-M-00.00.00 | Sporządzenie szacunków brakarskich | ryczałt
II.5 | D-M-00.00.00 | Tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu przez UE | szt. | 2
II.6 | D-M-00.00.00 | Tablice pamiątkowe | szt. | 2
Razem II. Wymagania Ogólne dla Robót
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## III. Prace przyg. i Zieleń (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej |  | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
III. ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA
Usunięcie drzew i krzewów
III.1 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 16÷25cm wraz z karczowaniem | szt | 1
III.2 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 46÷55cm wraz z karczowaniem | szt | 1
III.3 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 56÷65cm wraz z karczowaniem | szt | 2
III.4 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy >65cm wraz z karczowaniem | szt | 3
III.5 | D-01.02.01 D-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie krzewów , karczowanie sadów, usunięcie żywopłotów | ha | 0.0023
Razem usunięcie drzew i krzewów:
Zieleń
III.6 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - Berberys Thunberga | szt. | 18
III.7 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - Lipa drobnolistna | szt. | 6
III.8 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja drzew liściastych wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - Robinia Małgorzaty | szt. | 8
III.9 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja trawy ozdobnej wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - wydmuchrzyca piaskowa | szt. | 173
III.10 | D-09.01.01 | Sadzenie i pielęgnacja trawy ozdobnej wraz z zakupem materiałów, transportem, robotami przygotowawczymi, porządkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi - ostnica cieniutka | szt. | 120
Razem zieleń:
Razem III. ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## IV. Układ drogowy (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
TOM I BRANŻA DROGOWA, TOM VI WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
IV. Układ drogowy
IV.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWACZE
IV.1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.631
IV.1.2 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), warstwa gr. 30cm | m2 | 783.33
Rozbiórka elementów dróg, ulic, przepustów
IV.1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 30
IV.1.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" z wywozem i utylizacją | m2 | 568
IV.1.6 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 90
IV.1.7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych z wywozem i utylizacją | m2 | 1934.56
IV.1.8 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 120
IV.1.9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 1119
IV.1.10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 1500
IV.1.11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej wraz wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 1440.85
IV.1.12 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej - warstwa średniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 160
IV.1.13 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej - warstwa średniej grubosci 20cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3372
IV.1.14 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 20cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3671.84
IV.1.15 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 30cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 3532
IV.1.16 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 40cm wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 140
IV.1.17 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 40cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 2800
IV.1.18 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonowa wraz z wywozem i utylizacją | m | 655.95
IV.1.19 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych drogowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 1607.8
IV.1.20 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z demontazem tablic znaków drogowych | kpl. | 71
IV.1.21 | D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń o wysokości do 2 ,0m | m | 115
IV.1.22 | D.01.02.04 | Demontaz bariery stalowej | m | 20
IV.1.23 | D.01.02.04 | Demontaz wiaty autobusowej | kpl. | 1
IV.1.24 | D.01.02.04 | Demontaz progów zwalniających | m | 7
Razem Roboty przygotowawcze:
IV.2 |  | ROBOTY ZIEMNE
IV.2.1 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy z wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) | m3 | 2411
IV.2.2 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) | m3 | 408
IV.2.3 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów gruntem z wykopów z formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 408
Razem Roboty ziemne:
IV.3 |  | PODBUDOWY
IV.3.1 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥20% - warstwa grubości 15 cm | m2 | 2666.75
IV.3.2 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥20% - warstwa grubości 20 cm | m2 | 1789.65
IV.3.3 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥35% - warstwa grubości 28 cm (G2, G3, G4) | m2 | 6033.17
IV.3.4 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 6129.2
IV.3.5 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 11726.98
IV.3.6 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 10 cm | m2 | 2135.32
IV.3.7 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 15 cm | m2 | 531.42
IV.3.8 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 20 cm | m2 | 6982.08
IV.3.8 a | D.04.04.05 | Warstwa wzmacniająca z georusztu monolitycznego z PP o wytrzymałości dwukierunkowej 40/40kN/m i wymiarze oczka ok. 35mm | m2 | 12450.7
IV.3.9 | D.04.05.00 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 cm | m2 | 6367.6
IV.3.10 | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu C16/20 - warstwa gr. 21 cm | m2 | 124
IV.3.11 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - warstwa gr. 10 cm | m2 | 5597.78
Razem Pobudowy:
IV.4 |  | NAWIERZCHNIE
IV.4.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 124
IV.4.2 | D.05.03.05b | Warstwa profilująca z mieszanki z betonu asfaltowego AC8S - warstwa gr. 3 cm | m2 | 531.42
IV.4.3 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki z betonu asfaltowego AC16W - warstwa gr. 6 cm | m2 | 5597.78
IV.4.4 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - warstwa grubości 3 cm | m2 | 531.42
IV.4.5 | D.05.03.13 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralnej grysowo-mastyksowej SMA 11S - grubość warstwy 4 cm | m2 | 5597.78
IV.4.6 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm | m2 | 2 743,95
IV.4.7 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr 8 cm, kolorowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 591.46
IV.4.8 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki integracyjnej z wypustkami | m2 | 32
Razem Nawierzchnie:
IV.5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Humusowanie skarp i wykonanie trawników
III.5.1 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem trawą - warstwa humusu gr. 15cm | m2 | 131.64
III.5.2 | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem - warstwa humusu gr. 20cm | m2 | 3293.8
III.5.3 | D.06.03.01 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa grubości 20 cm | m2 | 35.3
Razem Roboty wykończeniowe:
III.6 |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU i URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
Oznakowanie poziome
IV.6.1 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe | m2 | 121
IV.6.2 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane | m3 | 56
IV.6.3 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m4 | 130
IV.6.4 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - strzałki i inne symbole | m5 | 152
Oznakowanie pionowe
IV.6.5 | D.07.02.01 | Słupki do znaków dorogwych | szt. | 70
IV.6.6 | D.07.02.01 | Tarcze znaków ostrzegawczych "A" | szt. | 11
IV.6.7 | D.07.02.01 | Tarcze znaków zakazu "B" | szt. | 6
IV.6.8 | D.07.02.01 | Tarcze znaków nakazu "C" | szt. | 17
IV.6.9 | D.07.02.01 | Tarcze znaków informacyjnych "D" | szt. | 37
IV.6.10 | D.07.02.01 | Tablice znaków na przejazdach kolejowych | szt. | 6
IV.6.11 | D.07.02.01 | Tablice znaków uzupełniających "F" | szt. | 1
IV.6.12 | D.07.02.01 | Tabliczki do znaków "T" | szt. | 7
IV.6.13 | D.07.02.01 | Pylon U-5a | szt. | 4
Urządzenia zabezpieczające
IV.6.14 | D.07.06.01 | Ogrodzenie posesji | m | 34
IV.6.15 | D.07.06.02 | Wygrodzenie U-11a | m | 32
Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU i URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE:
IV.7 |  | ELEMENTY ULIC
IV.7.1 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 12 cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 1125
IV.7.2 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 4cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 360
IV.7.3 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 0cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 134
IV.7.4a | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe (szczegół B) | m | 1430.5
IV.7.4b | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe (szczegół C) | m | 143.5
Razem Elementy ulic:
IV.8 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY
IV.8.1 | D.10.01.01 | Murek oporowy z prefabrykowanych elementów betonowych - palisada | m | 33
Razem Inne Roboty:
Razem IV. Układ drogowy
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
IV.7.4 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem | m | 1574 |  | 0

## V. Kan deszcz,sant,wod (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
V. Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przebudowa wodociągu
V.1 |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanalizacja deszczowa wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką, obsypką, zagęszczeniem, oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu,zagęszczeniem nasypów
V.1.1 | D.01.03.01 | Kanał z rur PP SN8 o średnicy Dn200mm | m | 143.45
V.1.2 | D.01.03.01 | Kanał z rur PP SN8 o średnicy Dn315mm | m | 128.7
V.1.3 | D.01.03.01 | Kanał z rur PP SN8 o średnicy Dn400mm | m | 210.3
V.1.4 | D.01.03.01 | Próby szczelności, badania zagęszczenia | kpl. | 1
V.1.5 | D.01.03.01 | Kamerowanie kanalizacji | kpl. | 1
Studnie betonowe, wpusty deszczowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem, uszczelnieniem, przejściami rur, odwodnieniem i umocnieniem wykopu
V.1.6 | D.01.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm | kpl. | 4
V.1.7 | D.01.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm | kpl. | 11
V.1.8 | D.01.03.01 | Studnie chłonne z kręgów d=2000mm | kpl. | 9
V.1.9 | D.01.03.01 | Studzienki deszczowe z wpustami żeliwnymi | kpl. | 34
Demontaże wraz z wywozem i utylizacją / wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny)
V.1.10 | D.01.03.01 | Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej | m | 269.1
V.1.11 | D.01.03.01 | Demontaz wpustów deszczowych | kpl. | 16
V.1.12 | D.01.03.01 | Demontaż studni kanalizacji deszczowej | kpl. | 8
Razem Kanalizacja deszczowa:
V.2 |  | KANALIZACJA SANITARNA
Kanalizacja sanitarna wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką,obsypką, zagęszczeniem,oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu,zagęszczeniem nasypów
V.2.1 | D.01.03.07 | Kanał z rur PCV-U (lite) SN8 o średnicy Dn160mm | m | 4.5
V.2.2 | D.01.03.07 | Kanał z rur PCV-U (lite) SN8 o średnicy Dn200mm | m | 66.7
V.2.3 | D.01.03.07 | Próby szczelności, badania zagęszczenia | kpl. | 1
V.2.4 | D.01.03.07 | Kamerowanie kanaizacji | kpl. | 1
V.2.5 | D.01.03.07 | Zabezpieczenie istniejąceggo odcinka kanalizacji rurą ochronną PE100RC SDR17 Dz125x7.4mm | m | 8
Studnie betonowe, wpusty deszczowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem, uszczelnieniem, przejściami rur, odwodnieniem i umocnieniem wykopu
V.2.6 | D.01.03.07 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm | kpl. | 4
Demontaże wraz z wywozem i utylizacją / wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny)
V.2.7 | D.01.03.07 | Likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej | m | 64.6
V.2.8 | D.01.03.07 | Demontaż studni kanalizacji sattarnej | kpl. | 3
Razem Kanalizacja sanitarna:
IV.3 |  | PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką,obsypką, zagęszczeniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu, zagęszczeniem nasypów, połączeniem rur, łuki, kształtki
V.3.1 | D.01.03.05 | Przewody z rur PE100 d63mm | m | 18.5
V.3.2 | D.01.03.05 | Przewody z rur PE100 d90mm | m | 6.5
V.3.3 | D.01.03.05 | Przewody z rur PE100RC d180mm | m | 9.8
V.3.4 | D.01.03.05 | Przewody z rur PE100RC d225mm | m | 40.1
V.3.5 | D.01.03.05 | Rura ochronna PE SDR17 Dz125x7,4mm | m | 15
V.3.6 | D.01.03.05 | Rura ochronna PE SDR17 Dz355x21,1mm | m | 9
V.3.7 | D.01.03.05 | Zasuwa żeliwna z króćcami do zgrzewania Dn50 | kpl. | 1
V.3.8 | D.01.03.05 | Hydrantów nadziemne. W skład kompletu zabudowy hydrantu nadziemnego wchodzą: - trójnik redukcyjny żeliwny (odgałężenie do hydrantu), - zasuwa kołnierzową Dn80mm, - prostkę kołnierzową FF z żeliwa sferoidalnego o długości min. 0,8m - kolano 90° ze stopką - hydrant nadziemny Dn80 - płyta fundamentowa pod zasuwę – 1szt. - płyta fundamentowa pod kolano ze stopą - 1 szt. | kpl. | 2
V.3.9 | D.01.03.05 | Hydranty nadziemne. W skład kompletu zabudowy hydrantu nadziemnego wchodzą: - trójnik redukcyjny żeliwny (odgałężenie do hydrantu), - zasuwa kołnierzową Dn80mm, - prostkę kołnierzową FF z żeliwa sferoidalnego o długości min. 0,8m - kolano 90° ze stopką - hydrant nadziemny Dn80 - płyta fundamentowa pod zasuwę – 1szt. - płyta fundamentowa pod kolano ze stopą - 1 szt. | kpl. | 1
V.3.10 | D.01.03.05 | Próby szczelności, badania zagęszczenia | kpl. | 1
V.3.11 | D.01.03.05 | Oznakowanie przebiegu trasy wodociągu taśma ostrzegawczą z wkładką metalową | m | 68.4
V.3.12 | D.01.03.05 | Płukanie i dezynfekcja wodociągu | m | 76.9
V.3.13 | D.01.03.05 | Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 60.3
Razem Przebudowa wodociągu:
Razem V. Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przebudowa wodociągu:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VI. Gazociąg (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VI. Przebudowa gazociągu
Przebudowa sieci gazowej wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką,obsypką, zagęszczeniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu, zagęszczeniem nasypów, połączeniem rur, łuki, kształtki
VI.1 | D.01.03.06 | Przewody z rur PE100 SDR11RC Dn32mm | m | 14.5
VI.2 | D.01.03.06 | Przewody z rur PE100 SDR17,6 Dn180mm | m | 16
VI.3 | D.01.03.06 | Rura osłonowa PE100 RC SDR17,6 Dn315x17,9mm | m | 10
VI.4 | D.01.03.06 | Rura osłonowa PE100 RC SDR17,6 Dn90x5,2mm | m | 7.5
VI.5 | D.01.03.06 | Próby szczelności, badania zagęszczenia | kpl. | 1
VI.6 | D.01.03.06 | Oznakowanie przebiegu trasy gazociągu taśma ostrzegawczą | m | 30.5
VI.7 | D.01.03.06 | Oznakowanie przebiegu gazociągu słupkami z tabliczką informacyjną | szt. | 2
VI.8 | D.01.03.06 | Metoda hermetyczna przełączenia gazociagu | kpl. | 1
VI.9 | D.01.03.06 | Likwidacja istniejącej sieci gazowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 29.5
Razem VI. Przebudowa gazociągu:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VII. KT (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VII. Kanał Technologiczny
Kanał Technologiczny wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, zagęszczeniem, oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnieniem wykopu
VII.1 | D 01.03.04 | Studnie kablowe SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 14
VII.2 | D 01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 1x RO (fi110) - 1x RO (fi125) - 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) | m | 358
VII.3 | D 01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej KTu1 - 1x RO (fi110) - 3x RS (HDPE 40/3,7) - 1x WMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) | m | 303
VII.4 | D 01.03.04 | Budowa rur ochronnych 125/108 | m | 15
VII.5 | D 01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | kpl | 1
Razem VII. KANAŁ TECHNOLOGICZNY:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VIII. Teletechn (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VIII. Przebudowa sieci teletechnicznej
Budowa studni kablowych SKR-2 oraz kanalizacji kablowej wraz z robotami ziemnymi, wywozem, utylizacją podsypką, obsypką, zagęszczeniem
VIII.1 | D.01.03.03 | Przekładanie kabla doziemnego, kabel do Fi 50 mm, pierwszy | m | 35
VIII.2 | D.01.03.03 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie | m | 102
VIII.3 | D.01.03.03 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 | szt. | 5
VIII.4 | D.01.03.03 | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 5
VIII.5 | D.01.03.03 | Budowa ław betonowych, szerokość 0.60 m | m | 132
Budowa studni kablowych SKR-2 oraz kanalizacji kablowej wraz z robotami ziemnymi, wywozem, utylizacją, podsypką, obsypką, zagęszczeniem
VIII.6 | D.01.03.03 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla 30-50 mm | m | 212
VIII.7 | D.01.03.03 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, średnica kabla do 30 mm | m | 25
VIII.8 | D.01.03.03 | Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30 mm | m | 46
VIII.9 | D.01.03.03 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | złącze | 3
VIII.10 | D.01.03.03 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 200 parach | złącze | 1
VIII.11 | D.01.03.03 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w złączu na kablu o 10 parach | złącze | 2
VIII.12 | D.01.03.03 | Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach | złącze | 1
VIII.13 | D.01.03.03 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 4
VIII.14 | D.01.03.03 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach | złącze | 3
VIII.15 | D.01.03.03 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 4
VIII.16 | D.01.03.03 | Badania, sprawdzenia i pomiary | kpl. | 1
VIII.17 | D.01.03.03 | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, otwór z 4 rurami/kablami | otwór | 20
Demontaż sieci wraz z robotami ziemnymi, wywozem i utylizacją
VIII.18 | D.01.03.03 | Rozebranie studni kablowych SK-2/2 | m | 4
VIII.19 | D.01.03.03 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 50 mm | kpl | 240
Razem VIII. Przebudowa sieci teletechnicznej:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## IX. Oświetlenie+kolizje (1)
Część 1 Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową - odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
IX. Przebudowa oraz budowa sieci oświetleniowej oraz likwidacja kolizji sieci energetycznych ENEA
LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
Likwidacja kolizji sieci energetycznych wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką, obsypką, zagęszczeniem nasypów
IX.1 | ST-E.01 | Demontaż istniejącego kabla YAKY 4x240, R*0,8 wraz z wywozem i utylizacją | m | 8
IX.2 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - SRS-160 | m | 162
IX.3 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - SRS-110 | m | 96
IX.4 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - rury dwudzielne A160-PS zakładane na istniejących kablach R*1,5 | m | 227
IX.5 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie --rury dwudzielne A110-PS zakładane na istniejących kablach R*1,5 | m | 77
IX.6 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych NAY2Y-J 4x240 | m | 6
IX.7 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w tunelach NAY2Y-J 4x240 | m | 4
IX.8 | ST-E.01 | Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -mufy ZRM-5 | szt. | 1
IX.9 | ST-E.01 | Głowice kablowe - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1
IX.10 | ST-E.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 1
Razem LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ENEA OPERATOR Sp. z o.o.:
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Prace demontażowe wraz z robotami ziemnymi, wywozem i utylizacją
IX.11 | ST-E.01 | Demontaż istniejących kabli oświetleniowych - R*0,8 | m | 880
IX.12 | ST-E.01 | Demontaż istniejących latarń oświetleniowych -R*0,8 | kpl. | 27
IX.13 | ST-E.01 | Demontaż istniejących słupów -R*0,8 | kpl. | 27
IX.14 | ST-E.01 | Demontaż istniejących szafek oświetleniowych SO-41 -R*0,8 | kpl. | 1
Roboty kablowe wraz z robotami ziemnymi, podsypką, obsypką, zagęszczeniem nasypów
IX.15 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 540
IX.16 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35 | m | 1140
IX.17 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x35 | m | 315
IX.18 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x50 | m | 5
IX.19 | ST-E.01 | Uziom rurowy lub ze stali profilowej - dł. uziemiacza do 3m | szt. | 21
IX.20 | ST-E.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie- Płaskownik Fe/Zn 30x4 | m | 1455
IX.21 | ST-E.01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 38
IX.22 | ST-E.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 - przewód LgYżo 1x25 | szt. | 38
IX.23 | ST-E.01 | Głowice kablowe - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 88
IX.24 | ST-E.01 | Szafka oświetleniowa wraz z robotami ziemnymi, fundamentem, wyposażeniem i podłączeniem kabli -szafka oświetleniowa w zamian za istn. SO-41 | szt. | 1
IX.25 | ST-E.01 | Badania, sprawdzenia i pomiary | kpl. | 1
Zewnętrzny sprzęt oświetleniowy
IX.26 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z wysięgnikiem 2,5m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 5
IX.27 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z wysięgnikiem 2,0m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 6
IX.28 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z wysięgnikiem 1,5m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 17
IX.29 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z wysięgnikiem 1,0m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 1
IX.30 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z wysięgnikiem 0,5m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 2
IX.31 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z dwoma (2) wysięgnikami po 1,5m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 1
IX.32 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=5m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 6
IX.33 | ST-E.01 | Montaż opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) na wysięgniku - Oprawa oświetlenia drogowego wraz z podłączeniem | kpl. | 32
IX.34 | ST-E.01 | Montaż opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) na wysięgniku - Oprawa oświetlenia ścieżki rowerowej wraz z podłączeniem | kpl. | 6
IX.35 | ST-E.01 | Wciąganie przewodów do słupa - YDYżo 5x1,5 | m | 381
IX.36 | ST-E.01 | Badania, sprawdzenia i pomiary | kpl. | 1
Razem BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO:
Razem IX. Przebudowa oraz budowa sieci oświetleniowej oraz likwidacja kolizji sieci energetycznych ENEA:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## I.WO Kontraktu (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
I. Wymagania ogólne Kontraktu
I.1 | D-M-00.00.00 | Pozyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczeń, gwarancji i zabezpieczeń | ryczałt
Razem I. Wymagania Ogólne Kontraktu
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## II.WO Robót (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
II. Wymagania ogólne dla Robót
II.1 | D-M-00.00.00 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz wszelkie dalsze aktualizacje i zatwierdzenia | ryczałt
II.2 | D-M-00.00.00 | Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie budowy wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień | ryczałt
II.3 | D-M-00.00.00 | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawcza wraz z uzyskaniem mapy inwentaryzacyjnej potwierdzającej przyjęcie do zasobu | ryczałt
II.4 | D-M-00.00.00 | Sporządzenie szacunków brakarskich | ryczałt
II.5 | D-M-00.00.00 | Tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu przez UE | szt. | 2
II.6 | D-M-00.00.00 | Tablice pamiątkowe | szt. | 2
Razem II. Wymagania Ogólne dla Robót
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## III. Prace przyg i Zieleń (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
III. ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA
Usunięcie drzew i krzewów
III.1 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy do 15cm wraz z karczowaniem | szt. | 8
III.2 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 16÷25cm wraz z karczowaniem | szt | 9
III.3 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 26÷35cm wraz z karczowaniem | szt | 11
III.4 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 36÷45cm wraz z karczowaniem | szt | 8
III.5 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy 46÷55cm wraz z karczowaniem | szt | 4
III.6 | D-01.02.01 D-M-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie drzew o średnicy >65cm wraz z karczowaniem | szt | 2
III.7 | D-01.02.01 D-00.00.00 pkt 1.1.15 | Usunięcie krzewów , karczowanie sadów, usunięcie żywopłotów | ha | 0.0032
Razem III. ROBOTY PRZYGOTOWACZE i ZIELEŃ DROGOWA:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## IV. Układ drogowy (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
TOM I BRANŻA DROGOWA, TOM VI WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI
IV. Układ drogowy
IV.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWACZE
IV.1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.224
IV.1.2 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), warstwa gr. 30cm | m2 | 1355
Rozbiórka obiektów kubaturowych
IV.1.3 | D.01.02.03 | Rozbiórka budynku straży pożarnej wraz z przyłączami, z wywozem i utylizacją | m3 k.b. | 875
Rozbiórka elementów dróg, ulic, przepustów
IV.1.4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 10
IV.1.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu "trylinka" z wywozem i utylizacją | m2 | 126.48
IV.1.6 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 30
IV.1.7 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowych z wywozem i utylizacją | m2 | 602.22
IV.1.8 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 4
IV.1.9 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 38.38
IV.1.10 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej - warstwa średniej grubosci 20cm wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 80
IV.1.11 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej - warstwa średniej grubosci 20cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 1585.57
IV.1.12 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wywozem i utylizacją - warstwa gr. 3 cm |  | 48.54
IV.1.13 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu cementowego wraz z wywozem i utylizacją - warstwa gr. 20 cm |  | 48.54
IV.1.14 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 20cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 811.08
IV.1.15 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 30cm wraz z wywozem na odl. do 15km (materiał zakwalifikowany jako użyteczny) | m2 | 80
IV.1.16 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa średniej grubości 30cm wraz z wywozem i utylizacją | m2 | 1627.88
IV.1.17 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu cementowego wraz z wywozem i utylizacją - warstwa gr. 20 cm | m2 | 48.54
IV.1.18 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonowa wraz z wywozem i utylizacją | m | 384.52
IV.1.19 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych drogowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją | m | 832.2
IV.1.20 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z demontazem tablic znaków drogowych | kpl. | 9
IV.1.21 | D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń o wysokości do 2 ,0m | m | 83
Razem Roboty przygotowawcze:
IV.2 |  | ROBOTY ZIEMNE
IV.2.1 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy z wywozem nadmiaru gruntu i utylizacją (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) | m3 | 10
IV.2.2 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta) | m3 | 509
IV.2.3 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów gruntem z wykopów z formowaniem i zagęszczeniem | m3 | 509
Razem Roboty ziemne:
IV.3 |  | PODBUDOWY
IV.3.1 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥20% - warstwa grubości 15 cm | m2 | 1488.15
IV.3.2 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥20% - warstwa grubości 20 cm | m2 | 26.64
IV.3.3 | D.04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥35% - warstwa grubości 28 cm (G2, G3, G4) | m2 | 2304.04
IV.3.5 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 2204.2
IV.3.6 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 3536.85
IV.3.7 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 10 cm | m2 | 895.88
IV.3.8 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 15 cm | m2 | 552.31
IV.3.9 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 20 cm | m2 | 3.5
IV.3.10 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa grubości 20 cm | m2 | 1712.44
IV.3.10a | D.04.04.05 | Warstwa wzmacniająca z georusztu monolitycznego z PP o wytrzymałości dwukierunkowej 40/40kN/m i wymiarze oczka ok. 35mm | m2 | 3445.1
IV.3.11 | D.04.05.00 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 25 cm | m2 | 2067.17
IV.3.12 | D.04.05.00 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - warstwa gr. 20 cm | m2 | 420.37
IV.3.13 | D.04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - warstwa gr. 10 cm | m2 | 1492.27
Razem Pobudowy:
IV.4 |  | NAWIERZCHNIE
IV.4.1 | D.05.03.01 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa gr. 20 cm | m2 | 24.91
IV.4.2 | D.05.03.05b | Warstwa profilująca z mieszanki z betonu asfaltowego AC8S - warstwa gr. 3 cm | m2 | 552.31
IV.4.3 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki z betonu asfaltowego AC16W - warstwa gr. 6 cm | m2 | 1587.35
IV.4.4 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S - warstwa grubości 3 cm | m2 | 552.31
IV.4.5 | D.05.03.13 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralnej grysowo-mastyksowej SMA 11S - grubość warstwy 4 cm | m2 | 1492.27
IV.4.6 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm | m2 | 889.78
IV.4.7 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr 8 cm, kolorowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 60.55
IV.4.8 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki integracyjnej z wypustkami | m2 | 9.6
Razem Nawierzchnie:
IV.5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Humusowanie skarp i wykonanie trawników
III.5.1 | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem trawą - warstwa humusu gr. 15cm | m2 | 626.07
III.5.2 | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem - warstwa humusu gr. 20cm | m2 | 305.5
Razem Roboty wykończeniowe:
III.6 |  | OZNAKOWANIE DRÓG
Oznakowanie poziome
IV.6.1 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe | m2 | 22.08
IV.6.2 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane | m3 | 7.36
IV.6.3 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m4 | 45.29
IV.6.4 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi - strzałki i inne symbole | m5 | 52.55
Oznakowanie pionowe
IV.6.5 | D.07.02.01 | Słupki do znaków dorogwych | szt. | 16
IV.6.6 | D.07.02.01 | Tarcze znaków ostrzegawczych "A" | szt. | 3
IV.6.7 | D.07.02.01 | Tarcze znaków zakazu "B" | szt. | 1
IV.6.8 | D.07.02.01 | Tarcze znaków nakazu "C" | szt. | 2
IV.6.9 | D.07.02.01 | Tarcze znaków informacyjnych "D" | szt. | 12
Razem OZNAKOWANIE:
IV.7 |  | ELEMENTY ULIC
IV.7.1 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 12 cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 358.12
IV.7.2 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 4cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 177.04
IV.7.3 | D.08.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30x100cm (w odsłonięciu 0cm) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 30.32
IV.7.4a | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem (szczegół B) | m | 307.54
IV.7.4b | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem (szczegół C) | m | 224.3
Razem Elementy ulic:
Razem IV. Układ drogowy
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## V. Kan. deszcz., (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
V. Kanalizacja deszczowa
KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanalizacja deszczowa wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką, obsypką, zagęszczeniem, oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnienie wykopu,zagęszczeniem nasypów
V.1 | D.01.03.01 | Kanał z rur PP SN8 o średnicy Dn200mm | m | 121.65
Studnie betonowe, wpusty deszczowe wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją podsypką,obsypką, zagęszczeniem, uszczelnieniem, przejściami rur, odwodnieniem i umocnieniem wykopu
V.2 | D.01.03.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm | kpl. | 3
V.3 | D.01.03.01 | Studnie chłonne z kręgów d=1500mm | kpl. | 2
V.4 | D.01.03.01 | Studzienki deszczowe z wpustami żeliwnymi | kpl. | 12
V.5 | D.01.03.01 | Prefabrykowane wyloty przykanalików do rowu Dn200mm | kpl. | 8
Razem V. Kanalizacja deszczowa:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VI. KT (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VI. Kanał Technologiczny
Kanał Technologiczny wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, zagęszczeniem, oznakowaniem, odwodnieniem wykopu, umocnieniem wykopu
VI.1 | D 01.03.04 | Studnie kablowe SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 2
VI.2 | D 01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej KTp1 - 1x RO (fi110) - 1x RO (fi125) - 3x RS (HDPE 40/3,7) + 1xWMR (fi 40 - wiązka 7 mikrorur) | m | 220
VI.3 | D 01.03.04 | Sprawdzenia, badania i pomiary | kpl | 1
Razem VI. KANAŁ TECHNOLOGICZNY:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## VII. Oświetlenie+kolizje (3a)
Część 2 Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”
Poz. | Nr Specyfikacji Technicznej | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostki miary |  | Cena jednostkowa bez VAT | Wartość bez VAT
|  |  | nazwa | ilość | (PLN) | (PLN)
VII. Przebudowa oraz budowa sieci oświetleniowej oraz likwidacja kolizji sieci energetycznych ENEA
LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
Likwidacja kolizji sieci energetycznych wraz z robotami ziemnymi,wywozem, utylizacją, podsypką, obsypką, zagęszczeniem nasypów
VII.1 | ST-E.01 | Demontaż istniejącego kabla YAKY 4x240, R*0,8 wraz z wywozem i utylizacją | m | 8
VII.2 | ST-E.01 | Demontaż istniejącego kabla HAKnFtA 3x120 | m | 35
VII.3 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - SRS-160 | m | 36.5
VII.4 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - SRS-110 | m | 70
VII.5 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - rury dwudzielne A160-PS zakładane na istniejących kablach R*1,5 | m | 10.5
VII.6 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie --rury dwudzielne A110-PS zakładane na istniejących kablach R*1,5 | m | 94.5
VII.7 | ST-E.01 | Kable jednożyłowe o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w tunelach - NA2XS(F)2Y 1x150/25 | m | 39
VII.8 | ST-E.01 | Kable jednożyłowe o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych -NA2XS(F)2Y 1x150/25 | m | 96
VII.9 | ST-E.01 | Łączenie w rowach kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (Al do 150 mm2) na napięcie do 20 kV z kablami 1-żyłowymi z zastosowaniem muf przelotowych i muf z taśm izolacyjnych | szt. | 2
VII.10 | ST-E.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV | odc. | 8
VII.11 | ST-E.01 | Badanie odcinków linii kablowych do 15 kV | odc. | 2
Razem LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ENEA OPERATOR Sp. z o.o.:
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Prace demontażowe wraz z robotami ziemnymi, wywozem i utylizacją
VII.12 | ST-E.01 | Demontaż istniejących kabli oświetleniowych | m | 250
VII.13 | ST-E.01 | Demontaż istniejących latarń oświetleniowych | kpl. | 7
VII.14 | ST-E.01 | Demontaż istniejących słupów | kpl. | 7
VII.15 | ST-E.01 | Demontaż istniejących szafek oświetleniowych SO-41 | kpl. | 1
Roboty kablowe wraz z robotami ziemnymi, podsypką, obsypką, zagęszczeniem nasypów
VII.16 | ST-E.01 | Rury ochronne z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 126
VII.17 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35 | m | 220
VII.18 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x35 | m | 70
VII.19 | ST-E.01 | Kable wielożyłowe o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x50 | m | 220
VII.20 | ST-E.01 | Uziom rurowy lub ze stali profilowej - dł. uziemiacza do 3m | szt. | 3
VII.21 | ST-E.01 | Układanie bednarki w rowach kablowych Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie- Płaskownik Fe/Zn 30x4 | m | 290
VII.22 | ST-E.01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 9
VII.23 | ST-E.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 - przewód LgYżo 1x25 | szt. | 9
VII.24 | ST-E.01 | Głowice kablowe - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 20
VII.25 | ST-E.01 | Szafka oświetleniowa wraz z robotami ziemnymi, fundamentem, wyposażeniem i podłączeniem kabli -szafka oświetleniowa w zamian za istn. SO-43 | szt. | 1
VII.26 | ST-E.01 | Badania, sprawdzenia i pomiary | kpl. | 1
Zewnętrzny sprzęt oświetleniowy
VII.27 | ST-E.01 | Słup oświetleniowy aluminiowy w kolorze szampańskim h=9m, z robotami ziemnymi, posadowieniem i fundamentem | kpl. | 9
VII.28 | ST-E.01 | Montaż opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) na wysięgniku - Oprawa oświetlenia drogowego wraz z podłączeniem | kpl. | 9
VII.29 | ST-E.01 | Wciąganie przewodów do słupa - YDYżo 5x1,5 | m | 81
Razem BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO:
Razem VII. Przebudowa oraz budowa sieci oświetleniowej oraz likwidacja kolizji sieci energetycznych ENEA:
Wartość należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku