Załącznik nr 2.7 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 7 – Komora termostatyczna

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………...…………………….. |
| 1 | Pojemność komory minimum 400 litrów | ……………………………………… należy podać |
| 2 | Pojemność użytkowa minimum 320 litrów | ……………………………………… należy podać |
| 3 | Obieg powietrza wymuszony | TAK / NIE* |
| 4 | Regulacja temperatury w zakresie 3-700C | ……………………………………… należy podać |
| 5 | Regulacja temperatury 0,1 | TAK / NIE* |
| 6 | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 3,3 zgodnie z DIN 12880 | TAK / NIE* |
| 7 | Drzwi pełne | TAK / NIE* |
| 8 | Materiał kwasoodporna stal min oH 17(DIN1.4016) | TAK / NIE* |
| 9 | Obudowa z blachy malowanej proszkowo | TAK / NIE* |
| 10 | Sterownik wyświetlacz min 7 cali, kolorowy, dotykowy | TAK / NIE* |
| 11 | Komunikacja i transfer danych przez LAN, Wifi, USB | TAK / NIE* |
| 12 | Podgląd danych pomiarowych w postaci tabel i wykresów | TAK / NIE* |
| 13 | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury | TAK / NIE* |
| 14 | Pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów | TAK / NIE* |
| 15 | Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika | TAK / NIE* |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK / NIE* |
| 17 | Minimum 4 półki druciane + minimum 4 półki perforowane z prowadnicami na max obciążenie 10 kg | TAK / NIE* |
| 18 | Czynnik chłodniczy R123ze/GWP = 7 | TAK / NIE* |
| 19 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość max 1900 mm - szerokość max 600 mm - głębokość max 650 mm | ……………………………………… należy podać |
| 20 | Zasilanie 230V 50-60Hz | TAK / NIE* |
| 21 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy