Znak sprawy 2233.56.2022.BM

FORMULARZ OFERTY

na dostawa  autoklawu

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. 048 61 31 104, fax 048 3308613

NIP 796 10 66 015

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa autoklawu dla Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Radomiu.

- Specyfikacja:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw medyczny klasy B zgodny z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz europejskiej normy EN 13060, wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023, jak również spełniający wymogi Sanepidu. |  |  |
| 2 | Z portem USB, autoklaw o pojemności ok. od 20 – do 22 litrów. |  |  |
| 3 | Bieżący rok produkcji. |  |  |
| 4 | Przeznaczony do sterylizacji wszystkich rodzajów wsadów: litych, porowatych, wgłębiony typu A i B, opakowanych, nieopakowanych oraz podwójnie opakowanych. |  |  |
| 5 | Łatwa instrukcja obsługi w języku polskim z jednoczesną gwarancją najlepszego rezultatu sterylizacji poprzez wszystkie cykle przeprowadzone z próżnią frakcjonowaną i suszeniem próżniowym |  |  |
| 6 | Posiadający specjalny program do unieczynnienia prionów (infekcyjnych cząsteczek białka). |  |  |
| 7 | Karta gwarancji produktu min. ok. 24 miesięcy z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy. |  |  |
| 8 | Możliwość przeszkolenia personelu medycznego w zakresie właściwego użytkowania. |  |  |
| 9 | Menu w języku polskim. |  |  |
| 10 | Wbudowane min. 2 - 4 programy sterylizacji i 2 programy testowe (test automatycznych próżni, Test Bowie&Dick, test Helix). |  |  |
| 11 | Posiadający zbiornik na czystą wodę przeznaczoną na destylowaną lub dejonizowaną wodę, oraz pojemnik na zużytą wodę, oraz posiadający system kontroli jakości wody |  |  |
| 12 | Posiadający paszport techniczny. |  |  |

- Przedmiot zamówienia obejmuje montaż nowego oraz przeszkolenie personelu 
w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu.

- Termin dostawy aparatury medycznej, jego instalacja i uruchomienie wraz 
z przeszkoleniem personelu – do 10 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostawę jednostkową.

- Okres gwarancji: min. 24 miesiące z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy.

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP…………………………………

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT……………………………………zł

cenę brutto………………………………………zł

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część

oferty są:

…………………………………………………….

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej