|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Bieżnia elektryczna - 2 sztuki |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak/podać |  |
|  | model / typ | Tak/podać |  |
|  | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
|  | Stabilna konstrukcja | Tak |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz min. 7” | Tak/podać |  |
|  | Wyświetlane funkcje: nachylenie, czas, dystans, prędkość, kalorie, tętno, aktywność mięśni, strefa treningowa | Tak/podać |  |
|  | Automatyczne programy treningowe min. 7 | Tak/podać |  |
|  | Program manualny min. 1 | Tak/podać |  |
|  | Program kontroli rytmu serca HRC | Tak |  |
|  | wybór prędkości bezpośrednich min. 5 klawiszy | Tak/podać |  |
|  | wybór kątów nachylenia bezpośrednich min. 6 klawiszy | Tak/podać |  |
|  | pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe | Tak |  |
|  | Moc silnika min: 2,5 KM (cicha praca) | Tak/podać |  |
|  | Prędkość min: 1-22 km/h regulowana co 0,1 km/h | Tak/podać |  |
|  | Nachylenie min: 0-12 % regulowane co 1 % | Tak/podać |  |
|  | Sensory dotykowe min: 2x | Tak/podać |  |
|  | Wymiary pasa: 150 x 50 +-5% | Tak/podać |  |
|  | Maksymalne wymiary: 195 x 85 x 147 (Dł. x Szer. x Wys.) | Tak/podać |  |
|  | Max. waga użytkownika: 150 kg | Tak/podać |  |
|  | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz | Tak/podać |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
|  | Obsługa aparatu oraz Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

Załącznik nr 2 SWZ

Załącznik  nr 1 do umowy

Parametry techniczno-użytkowe i wyposażenie

Część 1											Załącznik nr 2.1

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieregenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 2											Załącznik nr 2.2

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rower poziomy – 2 sztuki |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 2. | model / typ | Tak/podać |  |
| 3. | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
| 4. | Waga użytkownika do 130 kg | Tak/podać |  |
| 5. | System hamowania magnetyczny | Tak |  |
| 6. | SRV min. 50-270 Watt | Tak/podać |  |
| 7. | Czujniki pomiaru pulsu | Tak |  |
| 8. | Regulacja siodełka w poziomie | Tak |  |
| 9. | Otwarta rama / łatwe wejście | Tak |  |
| 10. | Oparcie | Tak |  |
| 11. | Siodełko XXL | Tak |  |
| 12. | Monitor wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 13. | Pomiar pulsu za pomocą Bluetooth | Tak |  |
| 14. | Minimum 10 programów | Tak/podać |  |
| 15. | Minimum 20 poziomów oporu | Tak/podać |  |
| 16. | Program Random (RP), Fitness test (FT), Recovery Program (RT) | Tak/podać |  |
| 17. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 18. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 20. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu urządzenia) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, niegenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 3											Załącznik nr 2.3

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Orbitrek - 2 sztuki |  |  |
| 1 | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 3 | model/typ | Tak/podać |  |
| 4 | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
| 5 | Waga użytkownika do 150 kg | Tak/podać |  |
| 6 | Długość kroku 50 cm +-5% | Tak/podać |  |
| 7 | Rozstaw pedałów 10 cm +-10% | Tak/podać |  |
| 8 | Elektromagnetyczny system oporu z generatorem prądotwórczym | Tak |  |
| 9 | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 10 | Minimum 10 programów z 24 poziomami trudności | Tak/podać |  |
| 11 | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach | Tak |  |
| 12 | Telemetryczny system pomiaru pulsu (opaska w zestawie) | Tak |  |
| 13 | Ergometr klasy HA (dokładne przeliczanie Watt i RPM | Tak |  |
| 14 | Wymiary max. 200x65x175 cm | Tak/podać |  |
| 15 | Waga max. 75 kg | Tak/podać |  |
| 17 | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 18 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 20 | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu urządzenia) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, niegenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 4								Załącznik nr 2.4

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Compass 210 lub równoważny 6 urządzeń (komplet) - 2 komplety |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 2. | model / typ | Tak/podać |  |
| 3. | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
| 4. | Skład zestawu: |  |  |
| 5. | 1. pulldown /shoulderpress lub równoważny (podciąganie / opadanie) | Tak |  |
| 6. | 2. trunk extension / flexion lub równoważny (wyprost, zgięcie tułowia) | Tak |  |
| 7. | 3. butterfly / reverse butterfly lub równoważny (rozpiętki, owrotne rozpiętki) | Tak |  |
| 8. | 4. Ab- / Adduction lub równoważny (przywodzenie / odwodzenie) | Tak |  |
| 9. | 5. Hip Extension Right lub równoważny | Tak |  |
| 10. | 6. Hip Extension Left lub równoważny | Tak |  |
| 11. | Waga użytkownika do 200 kg | Tak/podać |  |
| 12. | Możliwość wykonywania ćwiczeń na stojąco | Tak |  |
| 13. | Wykonywanie ćwiczeń koncentrycznych i ekscentrycznych | Tak |  |
| 14. | możliwość niezależnej regulacji oporu w obu kierunkach w zakresie do 10 kN | Tak/podać |  |
| 15. | Wykorzystanie oporu hydraulicznego, ustawienia oporu niezależne dla obu kierunków ruchu | Tak |  |
| 16. | Łatwa i szybka zmiana wysokości | Tak |  |
| 17. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. | Tak |  |
| 18. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 20. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu urządzenia) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, niegenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 5											Załącznik nr 2.5

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do gazometrii - 1 sztuka |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak/podać |  |
|  | model / typ | Tak/podać |  |
|  | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
|  | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Cl-/Ca++ | Tak/podać |  |
|  | Parametry wyliczane: HCO3- act( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), AnGap (luka anionowa) | Tak/podać |  |
|  | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul | Tak/podać |  |
|  | Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul) | Tak/podać |  |
|  | Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych | Tak |  |
|  | Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar | Tak |  |
|  | Detektor pęcherzyków powietrza | Tak |  |
|  | Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną | Tak |  |
|  | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa | Tak |  |
|  | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak |  |
|  | Elektrody niewymagające wymiany membrany, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia | Tak |  |
|  | Odczynniki barwione, pozwalające na łatwą obserwację ich poziomu | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami | Tak |  |
|  | Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia | Tak |  |
| 20. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 21. | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | Tak |  |
| 22. | Zasilanie 230V-50/60Hz | Tak/podać |  |
| 23. | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 24. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 25. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu aparatu) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, niegenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 6											Załącznik nr 2.6

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr napalcowy -500 sztuk |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 2. | Model / typ | Tak/podać |  |
| 3. | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
| 4. | Zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza procesowego | Tak |  |
| 5. | Ekran LED | Tak |  |
| 6. | Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna | Tak |  |
| 7. | Wykres słupkowy | Tak |  |
| 8. | Smyczka w komplecie | Tak |  |
| 9. | Wskaźnik niskiego napięcia | Tak |  |
| 10. | Automatyczne wyłączenie w ciągu max. 5 sekund od wyjęcia palca | Tak |  |
| 11. | Zakres pomiaru SpO2 0-100% (rozdzielczość 1%) | Tak/podać |  |
| 12. | Dokładność pomiaru w zakresie 70-100% +-2% | Tak/podać |  |
| 13. | Zakres pomiaru PR 30-250 uderzeń na minutę (rozdzielczość 1) | Tak/podać |  |
| 14. | Odporność na otaczające światło (odchylenie między wartością zmierzoną w warunkach światła sztucznego lub naturalnego w pomieszczeniu a ciemnią nie większe niż 1%) | Tak/podać |  |
| 15. | Zasilanie baterie alkaliczne 1,5V rozmiar AAA | Tak |  |
| 16. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 17. | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 19. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie jest kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 7											Załącznik nr 2.7

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsometr -3 sztuki |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 2. | Model / typ | Tak/podać |  |
| 3. | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
| 4. | Pomiar tętna | Tak |  |
| 5. | Czas treningu | Tak |  |
| 6. | Licznik „spalonych” kalorii | Tak |  |
| 7. | Funkcje: budzik, stoper | Tak |  |
| 8. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 9. | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 11. | Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu aparatu) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie jest kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu

Część 8											Załącznik nr 2.8

|  | Parametr/Warunek/Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz automatyczny - 6 sztuk |  |  |
| 1. | Producent/kraj | Tak/podać |  |
| 2. | Model / typ | Tak/podać |  |
| 3. | rok produkcji 2021 | Tak/podać |  |
| 4. | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny umożliwiający pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną na ramieniu | Tak |  |
| 5. | Mankiet pompowany automatycznie i automatyczny upust powietrza z mankietu po pomiarze | Tak |  |
| 6. | Zakres pomiaru ciśnienie górne min. 50-250 mmHg | Tak/podać |  |
| 7. | Zakres pomiaru ciśnienie dolne min. 40-140 mmHg | Tak/podać |  |
| 8. | Zakres pomiary tętno min. 40-160 uderzeń na minutę | Tak/podać |  |
| 9. | Dokładność ciśnienie max. + 3 mmHg | Tak/podać |  |
| 10. | Dokładność puls max. +5% odczytu | Tak/podać |  |
| 11. | Mankiet w zestawie min. 22-32 cm | Tak/podać |  |
| 12. | Komplet baterii w zestawie | Tak |  |
| 13. | Zasilacz 220-230 V w zestawie | Tak |  |
| 14. | Spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 15. | Certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak/podać |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim (po dostarczeniu aparatu) | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie jest kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

______________________________

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania podmiotu