Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

nr tel.: 041/ 36-74-474   nr faxu: 041/ 36-74-071

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 22.02.2021 r.

AZP.2411.19.2021.BK

W związku z faktem, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 , ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj. 130 tys. złotych netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą odczynników do oznaczania  2019-nCoV IgG metodą CLIA, SARS-CoV-2 S-RBD IgG metodą CLIA na analizatorze MAGLUMI 1000 dla Zakładu Markerów Nowotworowych stosownie do Pakietu  nr 1.

Część I ogólna

Zamawiający:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,

nr tel.:  041/ 36-74-474;

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia Zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

2. Ofertę, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (skan oferty).

3.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej:

-celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje - Instrukcje składania oferty dla Wykonawcy.

-korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

-korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

-w celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści Zapytania ofertowego zaleca się przesyłanie plików z pytaniami w wersji edytowalnych plików za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

-Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni  przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

-jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,  przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień Zapytania ofertowego oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

-przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

-wyjaśnienia i ewentualne zmiany Zapytania ofertowego zostaną opublikowane pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB w formatach: .pdf., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xps, .rtf, .odt, .zip.

5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na  stronę  platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

Część II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup wraz z dostawą  odczynników do oznaczania  2019-nCoV IgG metodą CLIA, SARS-CoV-2 S-RBD IgG metodą CLIA na analizatorz MAGLUMI 1000 dla Zakładu Markerów Nowotworowych stosownie do Pakietu  nr 1.

Po stronie Wykonawcy leży wyliczenie  zużycia dodatkowych akcesoriów niezbędnych wykonania badania.

Dodatkowe koszty wynikające z niedoszacowania  będą zamawiane przez  Zamawiającego  na koszt Wykonawcy.

Termin ważności zestawów   po dostarczeniu do laboratorium nie krótszy niż 6  miesięcy.

Część III -  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA-   12 m-cy od daty podpisania umowy.

# Termin realizacji jednostkowych zamówień:

Zamówienia odbywać się będą faksem lub emailem, sukcesywnie do potrzeb- realizacja dostaw do 10 dni od chwili złożenie zamówienia do dostarczenia do laboratorium - w godz. od 7.00 do 14.00,  w piątki do godz. 12.30.

Miejsce realizacji zamówienia – Zakład Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum  Onkologii  w Kielcach.

##### Część IV-  WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Druk Oferta

2. Formularz cenowy oferty – Pakiet nr 1.

3. Podpisany Załącznik nr 1.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej,

a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o  wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679).

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

6. Certyfikat jakości CE (IVD) / zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC dla testów oryginalny plus tłumaczenie.

7. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie pisemnej lub elektronicznej.

W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

8. Oryginalne instrukcje dołączone do zestawów odczynników- /płyta CD lub wydruk/

9. Ulotki, katalogi, foldery, materiały źródłowe producenta / w j. polskim/ - dla oferowanego asortymentu, dokumenty zgodne z opisem producenta opisy oferowanego asortymentu, uwzględniające wymagane parametry.

Dokumenty, o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów, lub kopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Pytania mogą być zadawane do 3 dni roboczych przed otwarciem ofert.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Część V.   SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2021 do godz. 9:00

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

3.Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej  w dniu  02.03.2021 o godz. 10:00.

4.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część VI. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto.

Część VII. Postanowienia końcowe.

1.Zamawiający  umieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.

4.Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

5.Cena zaoferowana  będzie ceną umowy.

6.Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Mariusz Wiatr ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielc;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 41 3674 094, e-mail: iod@onkol.kielce.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych mgr Agnieszka Syska

###### DRUK OFERTA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 							                               ul. Artwińskiego 3							                                	          25-734 Kielce

###### nr tel.: 041/ 36-74-474

###### nr faxu: 041/36-74-071

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………

###### Adres: ……………………………………………………………

###### Tel…………………………………………..

###### REGON ……………………………………

###### NIP       …………………………………….

###### Nr faxu lub email, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję  ………………………….

###### W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą:

###### ………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko)

Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

###### numer telefonu .........................................

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośbą o złożenie oferty na zakup wraz z dostawą odczynników do oznaczania  2019-nCoV IgG metodą CLIA, SARS-CoV-2 S-RBD IgG metodą CLIA na analizatorze MAGLUMI 1000 dla Zakładu Markerów Nowotworowych stosownie do Pakietu  nr 1

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zamówieniem za cenę:

Pakiet Nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

2. Termin płatność- przelew do 30 dni od wystawienia faktury.

Akceptowane będą również faktury elektroniczne przesyłane na adres mailowy finanse@onkol.kielce.pl.

# 3. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy.

# Termin realizacji jednostkowych zamówień:

Zamówienia odbywać się będą faksem lub emailem, sukcesywnie do potrzeb- realizacja dostaw do 10 dni od chwili złożenie zamówienia do dostarczenia do laboratorium - w godz. od 7.00 do 14.00,  w piątki do godz. 12.30.

Miejsce realizacji zamówienia – Zakład Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum  Onkologii  w Kielcach.

4.  Oświadczamy ze wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

5. Oświadczamy że spełniamy następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

6. Oświadczamy, że w przypadku zaoferowania odczynników zawierających składniki ujęte w ustawie o opakowaniach i odpadach oraz o odpadach niebezpiecznych, na własny koszt odbierzemy  i zutylizujemy odpady i opakowania po zużytych odczynnikach.

7. Oświadczamy, że Wzór umowy oraz zawarte w nim warunki realizacji, w tym terminy wykonania zamówienia i warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

8. Oświadczamy że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

9.  Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................

b)..........................

c) ........................

d).........................

e).........................

f).........................

ZAŁĄCZNIK NR 1

Charakterystyka testów do oznaczania 2019-nCoV IgG  metodą CLIA , SARS-CoV-2 S-RBD IgG  metodą CLIA na analizatorze MAGLUMI 1000.

Testy powinny spełniać następujące warunki

| 2019-nCoV IgG (CLIA) | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Metoda testu: chemiluminescencja, pośredni test immunologiczny | tak |  |
| Czułość: 91.21 % | tak |  |
| Swoistość: 97.33 % | tak |  |
| Interpretacja wyników: - niereaktywny: wynik mniejszy niż 1,00 AU / ml (<1,00 AU / ml) jest uważany za niereaktywny. - reaktywny: wynik większy lub równy 1,00 AU / ml (≥1,00 AU / ml) jest uważany za reaktywny. | tak |  |
| Flash CLIA - Nieenzymatyczna aktywna chemiluminescencja flashowa, długa stabilność odczynników | tak |  |
| Znacznik ABEI (N-(4-aminobutyl)-N-ethylisoluminol), - stabilny w kwasowym i zasadowym roztworze; - zwiększający czułość i efektywność reakcji; - umożliwiający łatwiejsze znakowanie przeciwciał; - skracający czas reakcji. | tak |  |
| Technologia separacji - zastosowanie magnetycznych mikrokulek, umożliwiających: - skrócenie czasu reakcji poprzez zwiększenie obszaru reakcji antygenów i przeciwciał. - zwiększenie czułości poprzez lepsze i szybsze wychwytywanie antygenów i przeciwciał. - zredukowanie rozbieżności między testami lub wewnątrz testu poprzez dokładne zmieszanie odczynników - zwiększenie dokładności poprzez absorbowanie antygenów i przeciwciał poprzez reakcję chemiczną | tak |  |
| Światło emitowane chemicznie mierzy się za pomocą wysokoczułego fotometru - photo multiplier [PMT]. | tak |  |
| Liniowy zakres pomiarowy photo multiplier [PMT] wynosi 300 - 650 nm. | tak |  |
| Każda kaseta testu wyposażona w technologie RFID odczytująca wszystkie informacje o odczynniku. Kasety odczynnikowe zawierające znacznik RFID przechowujący wszystkie informacje o odczynnikach, w tym fabryczną, dopasowaną do LOT-u krzywą kalibracyjną | tak |  |
| Odczynniki gotowe do użycia, bez wstępnej obróbki | tak |  |
| Kasety odczynnikowe dla każdego parametru dostępne na 50 i 100 testów | tak |  |
| Wszystkie kasety odczynnikowe zawierające 2 rekalibratory | tak |  |
| Wszystkie zestawy odczynnikowe zawierające dedykowany materiał kontrolny: - Negative Control – 1,0 mL - Positive Control – 1,0 mL | tak |  |
| Zintegrowane kasety odczynnikowe zawierające: - Magnetic Microbeads – 2,5 mL - Calibrator Low – 1,0 mL - Calibrator High – 1,0 mL - Buffer – 23,5 mL - ABEI Label – 23,5 mL - Diluent – 23,5 mL | tak |  |
| 2-punktowa rekalibracja służąca do zmiany krzywej wzorcowej | tak |  |
| Fabryczna krzywa wzorcowa jest definiowana przez 10 punktową krzywą bazową. | tak |  |
| Trwałość Kalibracji: maksymalnie 7 dni | tak |  |
| Stabilność odczynników nie otwartych w temp 2-8°C do końca daty ważności odczynników. Stabilność odczynników otwartych w temp 2-8°C – 6 tygodni od otwarcia. Stabilność odczynników otwartych na pokładzie analizatora – 4 tygodnie od otwarcia. | tak |  |
| Wszystkie odczynniki , kontrole i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | tak |  |
| SARS-CoV-2 S-RBD IgG (CLIA) | tak |  |
| Metoda testu: chemiluminescencja, pośredni test immunologiczny | tak |  |
| Granica próby ślepej: 0.100 AU/mL | tak |  |
| Granica Wykrywalności: 0.180 AU/mL | tak |  |
| Czułość w poszczególnych dnach po wystąpieniu objawów: 0-7 dni – czułość 74,5% 8-14 dni – czułość 97,9% ≥ 15 dni – czułość 100,0% | tak |  |
| Swoistość: 99.6 % | tak |  |
| Zakres Pomiarowy: 0.180-100.0 AU/mL | tak |  |
| Interpretacja wyników: - niereaktywny: wynik mniejszy niż 1,00 AU / ml (<1,00 AU / ml) jest uważany za niereaktywny. - reaktywny: wynik większy lub równy 1,00 AU / ml (≥1,00 AU / ml) jest uważany za reaktywny. | tak |  |
| Flash CLIA - Nieenzymatyczna aktywna chemiluminescencja flashowa, długa stabilność odczynników | tak |  |
| Znacznik ABEI (N-(4-aminobutyl)-N-ethylisoluminol), - stabilny w kwasowym i zasadowym roztworze; - zwiększający czułość i efektywność reakcji; - umożliwiający łatwiejsze znakowanie przeciwciał; - skracający czas reakcji. | tak |  |
| Technologia separacji - zastosowanie magnetycznych mikrokulek, umożliwiających: - skrócenie czasu reakcji poprzez zwiększenie obszaru reakcji antygenów i przeciwciał. - zwiększenie czułości poprzez lepsze i szybsze wychwytywanie antygenów i przeciwciał. - zredukowanie rozbieżności między testami lub wewnątrz testu poprzez dokładne zmieszanie odczynników - zwiększenie dokładności poprzez absorbowanie antygenów i przeciwciał poprzez reakcję chemiczną | tak |  |
| Światło emitowane chemicznie mierzy się za pomocą wysokoczułego fotometru - photo multiplier [PMT]. | tak |  |
| Liniowy zakres pomiarowy photo multiplier [PMT] wynosi 300 - 650 nm. | tak |  |
| Każda kaseta testu wyposażona w technologie RFID odczytująca wszystkie informacje o odczynniku. Kasety odczynnikowe zawierające znacznik RFID przechowujący wszystkie informacje o odczynnikach, w tym fabryczną, dopasowaną do LOT-u krzywą kalibracyjną | tak |  |
| Odczynniki gotowe do użycia, bez wstępnej obróbki | tak |  |
| Kasety odczynnikowe dla każdego parametru dostępne na 50 i 100 testów | tak |  |
| Wszystkie kasety odczynnikowe zawierające 2 rekalibratory | tak |  |
| Wszystkie zestawy odczynnikowe zawierające dedykowany materiał kontrolny: - Negative Control – 1,0 mL - Positive Control – 1,0 mL | tak |  |
| Zintegrowane kasety odczynnikowe zawierające: - Magnetic Microbeads – 2,5 mL - Calibrator Low – 1,0 mL - Calibrator High – 1,0 mL - Buffer – 22,5 mL - ABEI Label – 22,5 mL - Diluent – 5,5 mL | tak |  |
| 2-punktowa rekalibracja służąca do zmiany krzywej wzorcowej | tak |  |
| Fabryczna krzywa wzorcowa jest definiowana przez 10 punktową krzywą bazową. | tak |  |
| Trwałość Kalibracji: maksymalnie 7 dni | tak |  |
| Stabilność odczynników nie otwartych w temp 2-8°C do końca daty ważności odczynników. Stabilność odczynników otwartych w temp 2-8°C – 6 tygodni od otwarcia. Stabilność odczynników otwartych na pokładzie analizatora – 4 tygodnie od otwarcia. | tak |  |
| Wszystkie odczynniki , kontrole i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | tak |  |

Data ……………………  Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………………

PROJEKT 	UMOWA   NR …./21

Zawarta w dniu ………………..2021 roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

w imieniu którego działa:

1. mgr Agnieszka Syska  – Z-ca Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych

2. mgr Wioletta Krupa  – Główna Księgowa

a

…………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ……………….  /nr kodu: ……………. / …………………….

posiadającym nr REGON: ……………., NIP:  ………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  w imieniu którego działa:.

1…………………………………………………..

2…………………………………………………..

W związku z faktem, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj. 130 tys. złotych netto, umowa została spisana z wyłączeniem przepisów ustawy.

Strony zawarły umowę następującej treści:

§1

Wykonawca   sprzedaje, a Zamawiający kupuje odczynniki do oznaczania  2019-nCoV IgG metodą CLIA, SARS-CoV-2 S-RBD IgG metodą CLIA na analizatorze MAGLUMI 1000 dla Zakładu Markerów Nowotworowych stosownie do Pakietu  nr 1stanowiącego  integralną część  niniejszej umowy.

§2

1. Zgodnie z  „OFERTĄ” ,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę netto: ……zł., brutto: ….…  zł.   /słownie: ……………………………./.

2. Strony ustalają, że cena  - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

§ 3

# 1.Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy.

# Termin realizacji jednostkowych zamówień:

Zamówienia odbywać się będą faksem lub emailem, sukcesywnie do potrzeb- realizacja dostaw do 10 dni od chwili złożenie zamówienia do dostarczenia do laboratorium - w godz. od 7.00 do 14.00,  w piątki do godz. 12.30.

Miejsce realizacji zamówienia – Zakład Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum  Onkologii  w Kielcach.

2. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę ( imiona , nazwisko, telefon)

§ 4

1.Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury.

Akceptowane będą również faktury elektroniczne przesyłane na adres mailowy finanse@onkol.kielce.pl.

2.W przypadku przekroczenia terminu płatności, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Zamawiający zgodnie  ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego, na swoje  ryzyko utraty  i uszkodzenia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ilościach zamawianego asortymentu nie przekraczając  ustalonej wartości zamówienia, oraz nie zmieniając jego zakresu.

3. W przypadku nie dokonania przez Zamawiającego zakupu całości przedmiotu umowy określonego w Pakiecie nr1 Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne  roszczenia finansowe względem Zamawiającego za nie zrealizowanie przedmiotu umowy.

4.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pani dr n. med. Anna Słuszniak  nr tel.: 041-36-74-184.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………..

nr tel.: …………………………..

§6

W przypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto zamówionego  towaru  za  każdy  dzień  zwłoki.

§7

1.Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z  zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia z Wykonawcą, który:

a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej

w zakresie objętym zamówieniem,

b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności:

- otrzymania towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości, jeżeli wykonawca odmówi

wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem,

- trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub nieterminowo,

- zmiany cen.

§ 8

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§9

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia   osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY    				                                 WYKONAWCA

…………………………                                                                      ………………………….

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).