| DKw.2232.06.2021.AK | Kamińsk, dn. 02 czerwca 2021 r. |
| --- | --- |

Odpowiedź na pytania

w postępowaniu o zamówienie publiczne realizowane w trybie podstawowym 
na dostawy do magazynu Zamawiającego środków czyszczących, 
dezynfekujących oraz wyposażenia łazienek, znak sprawy: DKw.2232.06.2021)

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zakład Karny w Kamińsku występujący jako Zamawiający udziela odpowiedzi na Państwa pytania:

Do części nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezalkoholowy na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków, (aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego), bez etanolu, aldehydów i fenoli, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego, o szerokiej kompatybilności materiałowej, w tym do stosowania na powierzchnie akrylowe, nie pozostawia plam po użyciu, bezpieczny dla użytkowników, o pełnej skuteczności bójczej wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) S (B. subtilis) do 1 minuty w opakowaniu a 1l z dołączonym spryskiwaczem?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie powyższego preparatu.

Do części nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezalkoholowy na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków, (aminy, chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz chlorku benazalkoniowego), bez etanolu, aldehydów i fenoli, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego, o szerokiej kompatybilności materiałowej, w tym do stosowania na powierzchnie akrylowe, nie pozostawia plam po użyciu, bezpieczny dla użytkowników, o pełnej skuteczności bójczej wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio i Noro) S (B. subtilis) do 1 minuty w opakowaniu a 5l ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie powyższego preparatu.

Do części nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, nie uszkadza wyrobów wykonanych z polimerowych tworzyw sztucznych, gumy, stopów żelaza, aluminium, brązu, miedzi o spektrum działania B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie uszkadza delikatnych i precyzyjnych narzędzi i endoskopów, stabilny chemicznie roztwór roboczy zachowuje aktywność myjącą i biobójczą preparat można stosować w myjkach ultradźwiękowych, nie posiada w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 2L z dołączoną miarką dozującą?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Do części nr 1 poz. 4: Czy zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania             w wiaderku a’2,5kg z dołączoną miarką dozującą?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy za produkt równoważny uważa się produkt tożsamy lub nie gorszy niż wskazany pod względem parametrów ilościowych –pojemność jednostkowego opakowania może różnić się od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.  Wykonawca oferujący produkt równoważny o większej lub mniejszej ilości/pojemności w opakowaniu niż podana w opisie przedmiotu zamówienia  dokonuje przeliczenia ilości opakowań biorąc pod uwagę ostateczną ilość podaną odpowiednio w sztukach, litrach, bądź kilogramach przez Zamawiającego.

Wykonano w 1 egz.:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn