**Pytanie nr 3 (dotyczy: Część 2, Poz. 2)**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy wykonanych ze stali węglowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4 (dotyczy: Część 2, Poz. 1 i 2)**

Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania nazwy producenta umieszczonej na każdym ostrzu. Noże mikrotomowe są wyrobem medycznym sprzedawanym w oryginalnych opakowaniach producenta, zatem nie ma możliwości dostarczania ostrzy, które pochodziłyby od różnych producentów, a byłyby umieszczone w jednym opakowaniu. Zapis ten stanowi jedynie ograniczenie konkurencji, gdyż nie wszystkie ostrza spełniają ten parametr.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5 (dotyczy: Część 2, Poz. 1)**

Prosimy o wykreślenie wymogu kompatybilności ostrzy z posiadanymi uchwytami oraz określenia wymiarów tych otworów. Wykonawca deklaruje dołączenie z pierwszą dostawą uchwytów kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami, przez co wymóg ten w zaistniałej sytuacji nie przedstawia racji bytu, a stanowi jedynie i aż ograniczenie konkurencji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 6 (dotyczy: Część 3, Poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alkoholu etylowego skażonego, zaw. Alk. 99,9%, bez acetonu. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 (dotyczy: Część 2)**

Wnosimy o odstąpienie od wymogu złożenia próbek w części 2 lub ograniczenie ilości do kilku sztuk z każdej pozycji. Zwracamy uwagę, iż w niniejszym postępowaniu nie istnieje kryterium jakościowe oceny ofert, a zatem Zamawiającemu wystarczy kilka sztuk ostrzy, aby potwierdzić spełnienie wymogów i parametrów zaoferowanych produktów opisanych w SWZ. Wymóg dostarczenia dwóch opakowań handlowych ostrzy jest zatem niewspółmierny do potrzeb i może wskazywać na chęć otrzymania przez Zamawiającego bezpłatnych materiałów do pracy (tym bardziej, że Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu próbek).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza dostarczenie po 10 szt. próbek do każdej pozycji.