## STAPLERY
zał nr 2 do SWZ
FZP.II-241/39/24
Zadanie nr 1
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1. | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm lub 25mm lub 28mm lub 31mm lub 33mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 18 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. LUB ALTERNATYWNIE DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. LUB 45szt. Średnica staplera 28mm lub 31, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) LUB zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). Zamawiający określi rozmiar staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia | 51 |  | 0 |  | 0
2. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm lub 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, do tkanki średnio- grubej zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub do tkanki bardzo grubej 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. . Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego | 60 |  | 0 |  | 0
3. | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco- tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości 60mm lub 80mm. Ładunek z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki bilateralnie spłaszczone. Wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4,5mm, 5mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,25mm,1,5mm, 2,0mm, 2,25mm. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową pochewkę. Rozmiar zszywek do wyboru przez zamawiającego | 30 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie staplery i ładunki posiadały min. 3 szt. nakalejek lepnych identyfikujących wyrób.
Zadanie nr 2
Lp | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Wartość pozycji netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61, 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Ładunek do w/w staplera | 40 |  | 0 |  | 0
3 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 32mm, 46mm, 60mm i 90mm automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na kazdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm oraz do tkanki naczyniowej w rozmiarze 32 mm | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Ładunek do w/w staplera | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Rękojeść staplera endoskopowego o długości 160mm lub 250mm, przeznaczona do ładunków z artykujacją 60st w obie strony | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Ładunek do w/w staplera o długościach 30mm, 45mm, 60mm. Ładunek 30mm zamykający na 1,0mm oraz na 1,5mm. Ładunki 45 i 60mm zamykające na 1,0 oraz 1,5 oraz 1,7 oraz 2,0mm. Kąt artykulacji ładunku 60 st w obie strony. Wszystkie ładunki kompatybilne z trokarem 12mm. | 100 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie staplery i ładunki posiadały min. 3 szt. nakalejek lepnych identyfikujących wyrób.
Zadanie nr 3
L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Stapler skórny z 35,25 i 15 metalowymi zszywkami, boczny wskaźnik ilości zszywek, zszywki standardowe, sterylny. Wysokość zszywki 2,8 mm, szerokość 4,8 mm * zgodnie z dopuszczeniem. | 350 |  | 0 |  | 0
2 | Stapler skórny z 35 metalowymi zszywkami, boczny wskaźnik ilości zszywek, zszywki szerokie, sterylny. Wysokość zszywki 3,1 mm, szerokość 6,0 mm * zgodnie z dopuszczeniem. | 150 |  | 0 |  | 0
3 | Urządzenie do usuwania zszywek metalowych, sterylne. | 150 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie staplery i ładunki posiadały min. 3 szt. nakalejek lepnych identyfikujących wyrób.