Załącznik 2

Zakres konserwacji Systemu Telewizji Przemysłowej

1. Sprawdzenie oprogramowania rejestratorów, aktualizowanie opisu kamer:

a) Sprawdzenie poprawności zapisu na rejestratorach, czas nagrania.

b) Czyszczenie wszystkich elementów systemu

c) Skorygowanie wg zaleceń Zleceniodawcy pola widzenia i ostrości obrazu kamer

d) Sprawdzenie jakości złącz przewodów

e) Sprawdzenie układu zasilania kamer.

f) Aktualizacja dokumentacji, w przypadku modyfikacji systemu.

g)  Aktualizacja oprogramowania  rejestratorów  do najnowszej wersji.