Załącznik nr 1B do SWZ

Załącznik nr 1B do Umowy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Urządzenie typu UPS”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

| Towar typu: UPS – 5 sztuk Producent* ……………………………… Numery Katalogowy Towaru (Producenta)*: ……………………………………………………………………………………… spełniający niżej wymienione wymogi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | -1- |  | -2- |
| 1. | Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących UPS |  | Parametry inne, równoważne lub wyższe ** |
|  | Wymagania obligatoryjne | Moc skuteczna: minimum 500 W |  |
|  |  | Ilość gniazd sieciowych: minimum 4. |  |
|  |  | Rodzaj gniazd sieciowych: FR |  |
|  |  | Słyszalny alarm informujący o przejściu na zasilanie bateryjne. |  |
|  |  | Możliwość wymiany akumulatorów. |  |
|  |  | Porty: minimum 1 x RS232 |  |
|  |  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 100 % - minimum 1 min. |  |
|  |  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50 % - minimum 8 min. |  |
| 2. | Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przed przeładowaniem, przed rozładowaniem |  |
|  |  | Minimum 24 miesiące gwarancji producenta. |  |

Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ

**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.