## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 1 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
AKCESORIA DO GENERATORA FORCE TRIAD F-MY VALLEYLAB DO ZAMYKANIA NACZYŃ O ŚR. DO 7 MM BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt. | 10
2 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt. | 1
3 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt. | 1
4 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt. | 5
5 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń, pęczków tkankowych i naczyń limfatycznych | szt | 5
6 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. op. 6 szt. | op. | 1
7 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt. | 10
8 | Kleszczyki naczyniowe typu Geissendoerfer (delikatne) do preparowania koagulowania i przecinania tkanek | szt. | 3
9 | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia | szt. | 1
10 | Precyzyjne kleszczyki bipolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7mm włącznie, długość elektrody 16,5 mm, długość narzędzia 18,8 cm, z przewodem z wbudowanym nożem. Kleszczyki zagięte pod kątem 28 stopni. | szt. | 1
RAZEM
Wszystkie urządzenia muszą być uruchamiane ręcznie i nożnie
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak |  |  |  | ..........................................
| Długość ramienia 23cm, 37cm 44cm do wyboru zamawiającego | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Bransza robocza typu Maryland odgięta dł.20-21 mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie 350 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bransza robocza typu Dolphin odgięta | tak
| Długość ramienia 37cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie do 180 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 23cm, 37 cm, 44cm do wyboru | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 20mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 37 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 22mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 350 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość 37 lub 44 cm do wyboru zamawiającego | tak
| z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 315 st | tak
| zakrzywione szczęki typu Maryland, długość uszczelniania 20 mm, długość cięcia 18,5 mm. | tak
| Intrument posiada dodatkowo haczyk monopolarny, korzystający z trybu mieszanego zapewniajacego cięcie oraz hemostaze aktywowany ręcznie | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 18 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 13,5mm | tak
| Bransza robocza odgieta o 14 stopni, dł. Szczęki 36 mm, długość cięcia 34mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 20cm +/- 1 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Bransza robocza prosta dł. Szczęki 21 +/- 1 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 21cm +/- 1 cm | tak
| Delikatna, precyzyjna bransza robocza odgięta o 40 stopni, dł. Szczęki 21 +/- 1 mm; długość cięcia 19,8mm | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. | tak
| Z aktywacją ręczną | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 2 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9
1 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 190-300 ml | szt | 48
2 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 400-1500 ml/1600 ml | szt | 48
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ..........................................
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Sterylny | tak
| Średnica trzonu 10 mm | tak
| Worek zamocowany na samorozprężnej obręczy stalowej o szerokości min. 3 mm, wysuwanej z tubusa, zamykany po włożeniu narządu | tak
| Średnica otworu obręczy po otwarciu worka min. 5,8 -6cm | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica trzonu 10 -15 mm | tak
| Worek zamocowany na samorozprężnej obręczy stalowej o szerokości min. 3 mm, wysuwanej z tubusa, zamykany po włożeniu narządu | tak
| Średnica otworu obręczy po otwarciu worka min. 9,7-10cm | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Część 3-TROKARY LAPAROSKOPOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9
1 | Trokar laparoskopowy do narzędzi o średnicy 5-12 mm | szt | 200
2 | Kaniula laparoskopowa do narzędzi o średnicy 5-12 mm | szt | 50
3 | Trokar laparoskopowy o średnicy 5-6 mm do narzędzi laparoskopowych o średnicy o 5mm | szt
4 | Kaniula laparoskopowa do narzędzi o średnicy 5 mm | szt | 100
5 | Trokar laparoskopowy do narzędzi o średnicy 10-15 mm | szt | 15
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ..........................................
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Wejście trokaru posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Uszczelka głowicy trokara utrzymuje ciśnienie gazu niezależnie od średnicy narzędzia | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wejście kaniuli posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu,na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Uszczelka głowicy trokara utrzymuje ciśnienie gazu niezależnie od średnicy narzędzia | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Wejście trokaru posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ 4-OPASKI ZACISKOWE I UCISKOWE DO ZABIEGÓW W NIEDOKRWIENIU KOŃCZYN | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9
1 | Opaska zaciskowa niemowlęca 30x3 cm | szt. | 2
2 | Opaska zaciskowa dziecięca 50x6cm | szt. | 2
3 | Opaska zaciskowa na ramię 62x7cm | szt. | 2
4 | Opaska zaciskowa na ramię, długa 82x8 cm | szt. | 2
5 | Opaska zaciskowa podówjna 84x16cm | szt. | 3
6 | Opaska zaciskowa na udo 120x13,5cm | szt. | 5
7 | Opaska zaciskowa na udo 140x13,5cm | szt. | 5
8 | Opaska uciskow na udo CH M 8cm | szt. | 4
9 | Opaska uciskowa na udo CH M 6cm | szt. | 4
10 | Opaska uciskowa na udo CH M 10 cm | szt. | 5
11 | Opaska uciskowa gumowa dł.500 cm, szer. 10 cm. | szt. | 3
12 | Opaska uciskowa gumowa dł.500 cm, szer. 15 cm. | szt. | 2
RAZEM
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 5 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do terapii Mars. | szt | 3
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ..........................................
| Sterylny | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Współpracujący z modułem Mars do aparatu Prismaflex | tak
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ
UWAGA: w przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub numerów katalogowych dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku