WYKAZ OKIEN

| L.p. | wymiar okna | J.m. | Ilość | cena netto za 1 szt. | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100x200 - III p. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 120x230 - II p. | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 3 | 130x250 - I p. | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 120x210 - parter | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 200x210 - parter | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 180x280 - klatka sch. A | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 180x430 - klatka sch. A | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 110x240 - klatka sch. B | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  | 53 |  |  |  |  |

pozycja 1.

pozycja 2.

pozycja 3.

pozycja 4, 5.

pozycja 6, 7.

pozycja 8.