Załącznik nr 1K do SWZ

Załącznik nr 1K do Umowy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Urządzenie typu UPS”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

| Towar typu: UPS – 1 sztuka Producent* ……………………………… Numery Katalogowy Towaru (Producenta)*: ……………………………………………………………………………………… spełniający niżej wymienione wymogi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | -1- |  | -2- |
| 1. | Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących UPS |  | Parametry inne, równoważne lub wyższe ** |
|  | Wymagania obligatoryjne | Moc wyjściowa: minimum 3000 VA |  |
|  |  | Architektura UPS: line interactive lub on-line. |  |
|  |  | Ilość gniazd sieciowych: minimum 8. |  |
|  |  | Słyszalny alarm informujący o przejściu na zasilanie bateryjne. |  |
|  |  | Rodzaj obudowy: umożliwiający montaż w szafie Rack 19”. Urządzenie nie może zajmować więcej niż 2U w szafie rack 19”. |  |
|  |  | Akumulatory wymieniane podczas pracy. |  |
|  |  | Porty: 1 x USB. |  |
|  |  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 100 % - minimum 3 min. |  |
|  |  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50 % - minimum 11 min. |  |
|  |  | Automatyczny test baterii. |  |
| 2. | Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenia w wskazanej przez Zamawiającego szafie 19” oraz dokonać jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć komplet kabli zasilających do podłączenie urządzeń oraz osprzęt umożliwiający montaż w szafie rack 19”. Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta urządzenia; Aktywacja (jeśli wymagana) urządzenia na stronie internetowej producenta; |  |
|  |  | 2 lat gwarancji producenta. |  |

Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ

**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.