Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa urządzeń izolujących sygnały RF (klatek Faradaya) oraz oprogramowania pomiarowego do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników wraz z osprzętem

(nr WEITI/35/ZP/2023/1036)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

i/lub

Skrzynka ePUAP………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (prosimy o podanie typu przedsiębiorstwa):

…………………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla części w której składamy ofertę.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia: w terminie:

Dla części I:

Zadanie 1: Politechnika Warszawska

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań

Tabela T.1

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 3 | Do 8 listopada 2023 |
| 2 | Aktywny HUB USB | 8 | Do 8 listopada 2023 |

Zadanie 2: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań

Tabela T.2:

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 | Do 8 listopada 2023 |
| 2 | Aktywny HUB USB | 3 | Do 8 listopada 2023 |

Zadanie 3.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Miejsce dostawy: Instytut Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Czarnowiejska 74 30-054 Kraków

Tabela T.3.:

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 | Do 8 listopada 2023 |
| 2 | Aktywny HUB USB | 3 | Do 8 listopada 2023 |

Dla części II:

Zadanie 4: Politechnika Warszawska

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań

Tabela T.4

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ I | 2 | Do 23 listopada 2023 |

Zadanie 5: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań

Tabela T.5:

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ II | 1 | Do 8 listopada 2023 |

Dla części III:

Zadanie 6: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10, 61-139 Poznań

Tabela T.6:

| L.P. | Nazwa elementu | Liczba sztuk | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO | 1 | Do 8 listopada 2023 |

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

TABELA KOSZTORYSOWA:

Tabela 1 dla części I

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników | szt. |  | 7 |  |  |  |  |
| 2. | Aktywny HUB USB | szt. |  | 14 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W przypadku wskazanym powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Tabela 2 dla części II

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ I | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ II | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W przypadku wskazanym powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Tabela 3 dla części III

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przenośne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W przypadku wskazanym powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oferujemy (Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę):

Część I:

Tabela 4.: Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa oprogramowania pomiarowego do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników wraz z osprzętem

| L.p. | Nazwa elementu / Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | liczba 7 szt. | Producent:* Typ: Model: |
| 1.1 | Wymagania ogólne |
| 1.1.1 | Interfejs użytkownika | Co najmniej graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający sterowanie aplikacją. | TAK/NIE** |
| 1.1.2 | Współpraca z systemami operacyjnymi | Co najmniej z Windows 10 | TAK/NIE** |
| 1.1.3 | Funkcje przetwarzanie wiadomości sygnalizacyjnych | Co najmniej: Monitorowanie Zapisywanie Analiza | TAK/NIE** |
| 1.1.4 | Liczba terminali użytkowników możliwa do jednoczesnej obsługi przez oprogramowanie | Co najmniej 2 | TAK/NIE** |
| 1.2 | Kompatybilność z monitorowanymi urządzeniami |
| 1.2.1 | Wsparcie testowania oraz analizy sieci w technologiach | Co najmniej: 4G oraz 5G | TAK/NIE** |
| 1.2.2 | Wsparcie testowania oraz analizy usług warstwy aplikacyjnej | Co najmniej: rozmowy głosowe, SMS, MMS, FTP, Ping, UDP, E-mail, VOD, VoLTE, VoWiFi Messenger talk & Texting (co najmniej: Skype, WhatsApp) (na dowolnym urządzeniu zgodnym z pkt. 1.5.1). Co najmniej: UDP, E-mail, VOD, VoLTE, VoWiFi Messenger talk & Texting (co najmniej: Skype, WhatsApp) na co najmniej 3 urządzeniach (równocześnie) zgodnych z pkt. 1.5.1 przy czym: dopuszcza się ograniczenie listy wspieranych urządzeń do co najmniej 20 różnych modeli urządzeń w tymi co najmniej następujących urządzeń posiadanych przez zamawiającego: OnePlus 11 Global/Europe, dopuszcza się rozwiązania wymagające zainstalowania dedykowanego oprogramowania software lub firmware na urządzaniu pod warunkiem udostępnienia tego oprogramowania Zamawiającemu bez dodatkowej opłaty. | TAK/NIE** |
| 1.2.3 | Wsparcie testowania oraz analizy wielu równoległych sesji wymiany danych | Co najmniej na jednym z urządzeń poddawanemu testom | TAK/NIE** |
| 1.3 | Parametry podlegające monitorowaniu przez oprogramowanie |
| 1.3.1 | Wsparcie testowania oraz analizy wybranych funkcji sieci 5G | Co najmniej następujących funkcji: Sub6, mmWave, Non Standalone, Standalone, Dynamic Spectrum Sharing, Carrier Aggregation, Beamforming | TAK/NIE** |
| 1.3.2 | Możliwość przechwytywania danych użytkownika (ang. IP dump) | Co najmniej: na poziomie chipsetu na poziomie systemu operacyjnego urządzenia (co najmniej Android) | TAK/NIE** |
| 1.3.3 | Dekodowanie wiadomości sygnalizacyjnych | Sygnalizacja na warstwie L1/L2/L3 Dekodowanie wiadomości diagnostycznych z chipsetu zawierających informacje o L1/L2/L3 | TAK/NIE** |
| 1.3.4 | Wspierane logowanie wiadomości diagnostycznych zawierających informacje analityczne dotyczące L1 oraz L2 oraz ich kanałów | Co najmniej: PDCCH, PCFICH, PDSCH, MAC, RLC, PDCP | TAK/NIE** |
| 1.3.6 | Wspierane logowanie wiadomości diagnostycznych zawierających informacje analityczne dotyczące L3 | Co najmniej: RRC, NAS | TAK/NIE** |
| 1.3.7 | Wspierane logowanie wiadomości sygnalizacyjnych procedur | Co najmniej procedury RACH | TAK/NIE** |
| 1.3.8 | Pomiary w trybie podwójnego połączenia (ang. dual connectivity) | Co najmniej połączenia 5GNR oraz LTE | TAK/NIE** |
| 1.3.9 | Pomiar dynamiki dzielenia spektrum sygnału | W technologii DSS (ang. dynamic spectrum sharing) | TAK/NIE** |
| 1.3.1 | Wsparcie pomiarów parametrów jakości połączenia | dla każdego z typu testów, aplikacja oferuje dedykowany zestaw parametrów/metryk pozwalających na analizę efektywności działania usługi (voice, data) | TAK/NIE** |
| 1.4 | Dodatkowe funkcje |
| 1.4.1 | Możliwość automatyzacji testów komunikacji różnego typu | Co najmniej: FTP, Ping, UDP, HTTP E-mail, VOD, VT, WAP VoLTE, mVoIP, YouTube, Google Play (na dowolnym urządzeniu zgodnym z pkt. 1.5.1) Co najmniej E-mail, VOD, VT, VoLTE, mVoIP, YouTube na co najmniej 3 urządzeniach (równocześnie) zgodnych z pkt. 1.5.1 przy czym: dopuszcza się ograniczenie listy wspieranych urządzeń do co najmniej 20 różnych modeli urządzeń w tymi co najmniej następujących urządzeń posiadanych przez zamawiającego: OnePlus 11 Global/Europe, dopuszcza się rozwiązania wymagające zainstalowania dedykowanego oprogramowania software lub firmware na urządzaniu pod warunkiem udostępnienia tego oprogramowania Zamawiającemu bez dodatkowej opłaty. | TAK/NIE** |
| 1.4.2 | Wsparcie testowania kształtowania się wiązki sygnału (ang. beamforming) | aplikacja oferuje zestaw parametrów pozwalających na testy „beamformingu” | TAK/NIE** |
| 1.4.3 | Obsługa testów w budynkach | Możliwość wgrania planów budynków oraz realizowanie pomiarów przestrzennych w miejscach, gdzie sygnał GPS nie jest dostępny | TAK/NIE** |
| 1.4.4 | Wsparcie obsługi technologii GPS na urządzeniach podczas testów | Podczas wykonywania testów jest możliwe zapisanie aktualnych współrzędnych GPS wraz danymi diagnostycznymi co pozwala na obrazowanie pomiarów (event’ów, parametrów KPI) na mapach. | TAK/NIE** |
| 1.5 | Wsparcie dla połączenia urządzeń fizycznych |
| 1.5.1 | Możliwość podłączania różnorodnych urządzeń | Możliwość podłączenia urządzeń z odblokowanym portem diagnostycznym z danym typem chipsetu oraz brak wykluczenia ze względu na rodzaj urządzenia (tzn. oprogramowanie musi współpracować co najmniej ze smartfonami, modemami, routerami/CPE, donglami USB jeśli te używają danego typu chipsetu). Wspierany rodzaj chipsetu: co najmniej Qualcomm | TAK/NIE** |
| 1.5.2 | Możliwość kontroli podłączonych urządzeń testowych | Co najmniej: Z poziomu linii komend Przy pomocy instrukcji ADB, AT | TAK/NIE** |
| 1.6 | Wsparcie i aktualizacje |
| 1.6.1 | Możliwość zgłaszania problemów | Przynajmniej jeden z poniższych sposobów zgłaszania problemów: Dedykowany adres e-mail Dedykowany portal Dedykowany numer telefoniczny | TAK/NIE** |
| 1.6.2 | Dostęp do poprawek i uaktualnień oprogramowania | Udostępniane poprzez dedykowaną stronę internetową Czas dostępu co najmniej 12 miesięcy Bez dodatkowych opłat | TAK/NIE** |
| 1.6.3 | Dokumentacja techniczna wraz z instrukcjami użytkownika | Instrukcje dotyczą co najmniej: Obsługi oprogramowania Podłączenia urządzeń peryferyjnych służących jako odbiornik sygnału Instrukcje są dostarczone co najmniej w języku angielskim | TAK/NIE** |
| 2 | Aktywny HUB USB | Liczba sztuk: 14 | Producent:* Typ: Model: |
| 2.1 | Kompatybilność | Kompatybilny z oprogramowaniem pomiarowym do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników opisanym w pkt 1 niniejszej tabeli | TAK/NIE** |
| 2.2 | Liczba interfejsów USB 3.0 lub 3.1 | Co najmniej 6 portów (typ A lub C) do podłączenia przewodów USB do komunikacji z urządzeniami końcowymi. Co najmniej jeden port (typ A lub C) lub przewód USB (zakończony wtyczką typ A) do komunikacji z komputerem lub serwerem | TAK/NIE** |
| 2.3 | Zasilanie | Zewnętrzne źródło zasilania z sieci. Kompatybilny zasilacz dołączony w komplecie. | TAK/NIE** |
| 2.4 | Funkcjonalność | Zasilanie terminali użytkowników typu smartphone, Umożliwienie zdalnego dostępu do terminali użytkowników (HUB nie może blokować możliwości przesyłu danych między terminalami użytkowników a serwerem). | TAK/NIE** |
| 2.5 | Wymagania dodatkowe |
| 2.5.1 | Na dostarczone oprogramowania oraz sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | TAK/NIE** |
| 2.5.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE** |
| 2.5.3 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | TAK/NIE** |
| 2.5.4 | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK/NIE** |
| 2.5.5 | Oprogramowanie oraz urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | TAK/NIE** |
| 2.5.6 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia. | TAK/NIE** |
| 2.5.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK/NIE** |
| 2.5.8 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | TAK/NIE** |
| 2.5.9 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK/NIE** |
| 2.5.10 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK/NIE** |
| 2.5.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony: zgodnie z podziałem na zadania dla poszczególnych podmiotów - do miejsc wskazanych w tabelach nr.: 5,6 i 7 – poniżej. | TAK/NIE** |
| 2.5.12 | Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia trzech odrębnych faktur zgodnych z zestawieniem ilościowym wskazanymi poniżej - dla poszczególnych podmiotów dla których jest realizowane niniejsze zamówienie | TAK/NIE** |

Zadanie 1.: Politechnika Warszawska

Miejsce dostawy wspólne dla całego Zadania 1.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Tabela 5.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 1. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 3 |
| 2 | Aktywny HUB USB | 8 |

Zadanie 2: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy wspólne dla całego Zadania 2.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Tabela 6.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 1. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 |
| 2 | Aktywny HUB USB | 3 |

Zadanie 3.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Miejsce dostawy wspólne dla całego Zadania 3.:

Instytut Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

Tabela 7.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 1. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie pomiarowe do weryfikacji funkcjonalności i wydajności sieci radiowych 5G z wykorzystaniem terminali użytkowników. | 2 |
| 2 | Aktywny HUB USB | 3 |

Część II:

Tabela 8.: Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa stacjonarnych urządzeń izolujących sygnały RF (klatek Faradaya) ze wsparciem MIMO

| L.p. | Nazwa elementu / Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ I | Liczba sztuk: 2 | Producent:* Typ: Model: |
| 3.1 | Wymagania ogólne |
| 3.1.1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe urządzenia tłumiące sygnały RF, w postaci urządzenia fizycznego | TAK/NIE** |
| 3.2 | Cechy fizyczne |
| 3.2.1 | Kształt | Urządzenie musi mieć formę prostopadłościennej komory | TAK/NIE** |
| 3.2.2 | Wymiary zewnętrzne | Wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 280 mm głębokość nie mniejsza niż 420 mm, szerokość dostosowana do montażu w szafie rack 19”. Wysokość komory nie może przekraczać wartości 12U w szafie typu RACK. | TAK/NIE** |
| 3.2.3 | Sposób otwierania komory | Dostęp do wnętrza komory urządzenia musi odbywać się z wykorzystaniem drzwiczek zamocowanych na zawiasach. Dostęp ten musi być możliwy także po zainstalowaniu w szafie 19” w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń zainstalowanych powyżej i poniżej. | TAK/NIE** |
| 3.2.4 | Sposób montażu | Dostosowane do montażu w szafie rack 19”. Wraz z komorą muszą być dostarczone wszelkie elementy niezbędne do montażu w szafie rack 19”. | TAK/NIE** |
| 3.3 | Zakres pracy |
| 3.3.1 | Tłumienie częstotliwości | Urządzenie musi zapewnić tłumienie sygnałów RF dla częstotliwości 1GHz - 6GHz na poziomie minimum 60dB. Wymaganie dotyczy tłumienia komory w wariancie podstawowym oferowanym przez danego producenta (tj. bez dodatkowych złączy przejściowych). Dla złączy dodatkowych, w które jest doposażony wariant podstawowy, wymaga się, by wartość tłumienia złącza wynosiła co najmniej 40dB w zakresie 1Ghz – 6Ghz. | TAK/NIE** |
| 3.3.2 | Komunikacja wewnątrz komory | Komora musi umożliwiać nawiązanie stabilnej komunikacji radiowej w technologii MIMO 4x4 | TAK/NIE** |
| 3.4 | Walidacja urządzenia |
| 3.4.1 | Walidacja wsparcia komunikacji w technologii MIMO 4x4 | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji z testów (raportów) weryfikujących możliwość nawiązania stabilnego połączenia MIMO 4x4 w komorze dla technologii 5G. Testy muszą wykazać uzyskanie parametru RI (Rank Indicator) o wartości 4 dla co najmniej 4 umiejscowień urządzenia typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku. Zamawiający dopuszcza dwa scenariusze wykonania testów: Jednoczesne umiejscowienie co najmniej 4 urządzeń typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku wewnątrz urządzenia. Jednoczesne umiejscowienie co najmniej 1 urządzenia typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku wewnątrz urządzenia. Testy muszą być przeprowadzone kolejno dla wszystkich możliwych umiejscowień urządzenia typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku. | TAK/NIE** |
| 3.5 | Złącza |
| 3.5.1 | Umiejscowienie złączy | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej złącza zdefiniowane w punktach 3.5.2-3.5.4. Złącza powinny być zainstalowane na tylnej ściance. | TAK/NIE** |
| 3.5.2 | Złącza typu SMA-F | Co najmniej 8 złączy z zaślepkami | TAK/NIE** |
| 3.5.3 | Złącza typu USB 3.0 lub 3.1 typ A | Co najmniej 5 złączy z zaślepkami | TAK/NIE** |
| 3.5.4 | Złącze typu Ethernet | Co najmniej 1 złącze, obsługujące co najmniej 1Gb/s | TAK/NIE** |
| 3.6 | Wyposażenie dodatkowe komory |
| 3.6.1 | System chłodzenia urządzenia | Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzenia w postaci ekranowanego dla sygnałów RF otworu z wentylatorem. | TAK/NIE** |
| 3.6.2 | Anteny | Komora powinna być wyposażona w 4 szerokopasmowe anteny kompatybilne z komorą pracujące w częstotliwości o zakresie co najmniej 3.2 – 6GHz. Antena powinna charakteryzować się zyskiem energetycznym nie mniejszym niż 2dBi. Typ złącza: SMA | TAK/NIE** |
| 3.6.3 | Stojak na urządzenia końcowe | Komora musi być wyposażona w dedykowany stojak pozwalający na umiejscowienie co najmniej 4 urządzeń typu „smartphone” wewnątrz komory. Stojak musi umożliwiać uzyskanie stabilnego połączenia w technologii MIMO 4x4 zgodnie z wymaganiem zdefiniowanym w punkcie 3.4.1 | TAK/NIE** |
| 4 | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ II | Liczba sztuk: 1 | Producent:* Typ: Model: |
| 4.1 | Wymagania ogólne |
| 4.1.1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe urządzenia tłumiące sygnały RF, w postaci urządzenia fizycznego | TAK/NIE** |
| 4.2 | Cechy fizyczne |
| 4.2.1 | Kształt | Urządzenie musi mieć formę prostopadłościennej komory | TAK/NIE** |
| 4.2.2 | Wymiary zewnętrzne | Wysokość zewnętrzna nie mniejsza niż 440 mm, głębokość nie mniejsza niż 600 mm, szerokość dostosowana do montażu w szafie rack 19”. Wysokość komory nie może przekraczać wartości 12U w szafie typu RACK. | TAK/NIE** |
| 4.2.3 | Sposób otwierania komory | Dostęp do wnętrza komory urządzenia musi odbywać się z wykorzystaniem drzwiczek zamocowanych na zawiasach. Dostęp ten musi być możliwy także po zainstalowaniu w szafie 19” w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń zainstalowanych powyżej i poniżej. | TAK/NIE** |
| 4.2.4 | Sposób montażu | dostosowane do montażu w szafie rack 19” | TAK/NIE** |
| 4.3 | Zakres pracy |
| 4.3.1 | Tłumienie częstotliwości | Urządzenie musi zapewnić tłumienie sygnałów RF dla częstotliwości 1GHz - 6GHz na poziomie minimum 60dB. Wymaganie dotyczy tłumienia komory w wariancie podstawowym oferowanym przez danego producenta (tj. bez dodatkowych złączy przejściowych). Dla złączy dodatkowych, w które jest doposażony wariant podstawowy, wymaga się, by wartość tłumienia złącza wynosiła co najmniej 40dB w zakresie 1Ghz – 6Ghz. | TAK/NIE** |
| 4.3.2 | Komunikacja wewnątrz komory | Komora musi umożliwiać nawiązanie stabilnej komunikacji radiowej w technologii MIMO 4x4 | TAK/NIE** |
| 4.4 | Walidacja urządzenia |
| 4.4.1 | Walidacja wsparcia komunikacji w technologii MIMO 4x4 | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji z testów (raportów) weryfikujących możliwość nawiązania stabilnego połączenia MIMO 4x4 w komorze dla technologii 5G. Testy muszą wykazać uzyskanie parametru RI (Rank Indicator) o wartości 4 dla co najmniej 10 umiejscowień urządzenia typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku. Zamawiający dopuszcza dwa scenariusze wykonania testów: Jednoczesne umiejscowienie co najmniej 10 urządzeń typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku wewnątrz urządzenia. Jednoczesne umiejscowienie co najmniej 1 urządzenia typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku wewnątrz urządzenia. Testy muszą być przeprowadzone kolejno dla wszystkich możliwych umiejscowień urządzenia typu „Smartphone” na dedykowanym stojaku. | TAK/NIE** |
| 4.5 | Złącza |
| 4.5.1 | Umiejscowienie złączy | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej złącza zdefiniowane w punktach 4.5.2-4.5.5. Złącza powinny być zainstalowane na tylnej ściance. | TAK/NIE** |
| 4.5.2 | Złącza typu SMA-F | Co najmniej 8 złączy z zaślepkami | TAK/NIE** |
| 4.5.3 | Złącza typu USB 3.0 lub 3.1 typ A | Co najmniej 11 złączy z zaślepkami | TAK/NIE** |
| 4.5.4 | Złącze zasilania | Co najmniej 1 złącze zasilania IEC | TAK/NIE** |
| 4.5.5 | Złącze Ethernet | Co najmniej 1 złącze, obsługujące co najmniej 1Gb/s | TAK/NIE** |
| 4.6 | Wyposażenie dodatkowe komory |
| 4.6.1 | System chłodzenia urządzenia | Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzenia w postaci ekranowanego dla sygnałów RF otworu z wentylatorem. | TAK/NIE** |
| 4.6.2 | Anteny | Komora powinna być wyposażona w co najmniej 8 szerokopasmowych anten kompatybilnych z komorą pracujących w częstotliwości o zakresie co najmniej 3.2 - 6GHz.Antena powinna charakteryzować się zyskiem energetycznym nie mniejszym niż 2dBi. Typ złącza: SMA | TAK/NIE** |
| 4.6.3 | Stojak na urządzenia końcowe | Komora musi być wyposażona w dedykowany stojak pozwalający na umiejscowienie co najmniej 10) urządzeń typu „smartphone” wewnątrz komory. Stojak musi być tak zaprojektowany, aby było możliwe uzyskanie stabilnego połączenia w technologii MIMO 4x4. Stojak musi zapewnić możliwość zmiany położenia urządzenia typu „Smartphone” w celu uzyskania stabilnego połącznia w technologii MIMO 4x4. | TAK/NIE** |
| 4.7 | Wymagania dodatkowe |
| 4.7.1 | Na dostarczone oprogramowania oraz sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | TAK/NIE** |
| 4.7.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE** |
| 4.7.3 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | TAK/NIE** |
| 4.7.4 | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK/NIE** |
| 4.7.5 | Oprogramowanie oraz urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | TAK/NIE** |
| 4.7.6 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia. | TAK/NIE** |
| 4.7.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK/NIE** |
| 4.7.8 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | TAK/NIE** |
| 4.7.9 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK/NIE** |
| 4.7.10 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK/NIE** |
| 4.7.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony: zgodnie z podziałem na zadania dla poszczególnych podmiotów - do miejsc wskazanych w tabelach nr: 9 i 10 poniżej | TAK/NIE** |
| 4.7.12 | Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dwóch odrębnych faktur zgodnych z zestawieniem ilościowym wskazanymi poniżej - dla poszczególnych podmiotów dla których jest realizowane niniejsze zamówienie | TAK/NIE** |

Zadanie 4.: Politechnika Warszawska

Miejsce dostawy wspólne dla całego Zadania 4.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Tabela 9.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 2. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 3 | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ I | 2 |

Zadanie 5: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy wspólne dla całego Zadania 5.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Tabela 10.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 2. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 4 | Stacjonarne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO - typ II | 1 |

Część III:

Tabela 11.: Opis przedmiotu zamówienia: 3 Zakup i dostawa przenośnych urządzeń izolujących sygnały RF (klatek Faradaya) ze wsparciem MIMO

| L.p. | Nazwa elementu / Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Przenośne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO | Liczba sztuk: 1 | Producent:* Typ: Model: |
| 5.1 | Wymagania ogólne |  |
| 5.1.1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowe urządzenie tłumiące sygnały RF w postaci urządzenia fizycznego oferującego stabilne połączenie w technologii MIMO 4x4 dla jednego urządzenia końcowego typu „smartphone”. | TAK/NIE** |
| 5.2 | Cechy fizyczne |
| 5.2.1 | Kształt | Urządzenie musi mieć formę prostopadłościennej komory | TAK/NIE** |
| 5.2.2 | Wymiary całkowite | Nie większe niż: szerokość: 30 cm, wysokość: 30 cm, długość: 60 cm. | TAK/NIE** |
| 5.2.3 | Waga | Nie więcej niż 10 kg | TAK/NIE** |
| 5.2.4 | Mobilność | Urządzenie przystosowane do transportu oraz przenoszenia. Musi posiadać co najmniej jeden uchwyt umożliwiający przenoszenie. | TAK/NIE** |
| 5.2.5 | Projektowanie | Wnętrze komory musi być zaprojektowane w celu osiągnięcia stabilnego połączenia w technologii MIMO 4x4 dla jednego urządzenia końcowego typu „smartphone”. | TAK/NIE** |
| 5.3 | Walidacja urządzenia |
| 5.3.1 | Walidacja wsparcia komunikacji w technologii MIMO 4x4 | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji z testów (raportów) weryfikujących możliwość nawiązania stabilnego połączenia MIMO 4x4 w komorze dla technologii 5G. Testy muszą wykazać uzyskanie parametru RI (Rank Indicator) o wartości 4 dla jednego urządzenia typu „smartphone”. | TAK/NIE** |
| 5.4 | Zakres pracy |
| 5.4.1 | Tłumienie częstotliwości | Urządzenie musi zapewnić tłumienie sygnałów RF dla częstotliwości 1GHz - 6GHz na poziomie minimum 60dB. Wymaganie dotyczy tłumienia komory w wariancie podstawowym oferowanym przez danego producenta (tj. bez dodatkowych złączy przejściowych). Dla złączy dodatkowych, w które jest doposażony wariant podstawowy, wymaga się, by wartość tłumienia złącza wynosiła co najmniej 40dB w zakresie 1Ghz – 6Ghz. | TAK/NIE** |
| 5.4.2 | Komunikacja wewnątrz komory | Komora musi umożliwić nawiązanie stabilnej łączności radiowej w technologii MIMO 4x4 z wykorzystaniem wszystkich anten. | TAK/NIE** |
| 5.4.4. | Straty sygnału RF wynikające z połączenia między antenami a urządzeniem końcowym | Nie większe niż 20 dB | TAK/NIE** |
| 5.5 | Złącza |
| 5.5.1 | Umiejscowienie złączy | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej złącza zdefiniowane w punktach 5.5.2 i -5.5.3. | TAK/NIE** |
| 5.5.2 | Złącza typu SMA-F | Co najmniej 8 | TAK/NIE** |
| 5.5.2.1 | Maksymalna moc możliwa do podania na każde ze złączy RF | Co najmniej +20 dBm | TAK/NIE** |
| 5.5.3 | Złącza typu USB 3.1 typ A | Co najmniej 1 | TAK/NIE** |
| 5.5.3.1 | Ładowanie oraz zarządzanie | Możliwość ładowania oraz zarządzania urządzeniem typu „smartphone” poprzez złącze USB 3.1 | TAK/NIE** |
| 5.6 | Wyposażenie dodatkowe komory |
| 5.6.1 | Anteny | Wbudowane, co najmniej w ilości odpowiadającej ilości złącz typu SMA-F | TAK/NIE** |
| 5.6.2 | Umiejscowienie urządzeń końcowych | Urządzenie musi posiadać dedykowane miejsce na umiejscowienie jednego urządzenia typu „smartphone” | TAK/NIE** |
| 5.6.3 | Chłodzenie | Aktywne chłodzenie, co najmniej dwa wentylatory: wydmuchujący i wciągający | TAK/NIE** |
| 5.7 | Wymagania dodatkowe |
| 5.7.1 | Na dostarczone oprogramowania oraz sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | TAK/NIE** |
| 5.7.2 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE** |
| 5.7.3 | Czas reakcji serwisu do 5 dni. | TAK/NIE** |
| 5.7.4 | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK/NIE** |
| 5.7.5 | Oprogramowanie oraz urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | TAK/NIE** |
| 5.7.6 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia. | TAK/NIE** |
| 5.7.7 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK/NIE** |
| 5.7.8 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | TAK/NIE** |
| 5.7.9 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK/NIE** |
| 5.7.10 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK/NIE** |
| 5.7.11 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony: zgodnie z podziałem na zadania dla poszczególnych podmiotów - do miejsc wskazanych w tabeli nr 12 poniżej. | TAK/NIE** |
| 5.7.12 | Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnej z zestawieniem ilościowym wskazanymi poniżej - dla podmiotu dla którego jest realizowane niniejsze zamówienie | TAK/NIE** |

Zadanie 6: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Miejsce dostawy wspólne dla całego Zadania 6.:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Jana Pawła II, nr 10

61-139 Poznań

Tabela 12.:

| L.P. w TABELA I, CZĘŚĆ 3. | Nazwa elementu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 5 | Przenośne urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) ze wsparciem MIMO | 1 |

* (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego)

** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić oferowane parametry techniczne lub wymagania stawiane przez Zamawiającego – brak potwierdzenia może skutkować odrzuceniem oferty.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).                                                                                                                                                   *(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Część 1) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 2) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 3) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 4) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 5) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..........

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 2) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 3) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ

- Załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 7 do SWZ

.....................dn..................                                                           …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).