Załącznik nr 1/1 do SWZ
 		
 		WYCENA KOSZTÓW INWESTYCJI

| Nazwa inwestycji: | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, gmina Lwówek” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w podziale na dwa etapy. Nr spr.: RG.271.03.00.2023.ZJ |
| --- | --- |
| Adres, usytuowanie inwestycji: | Miejscowość: Lwówek (301502_4 obręb 001) Nr ewid. działki; 933, 936/11, 932/5, 930, 932/17, 932/31, 929, 899, 894/1, 894/2, 890, Józefowo (301502_5 obręb 0009 Józefowo) Nr ewid. działki; 346/3, 339 |
| Inwestor: | Gminą Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 64-310 Lwówek |

Wartość robót netto: …………………………………….……………….……… złotych 
                                plus podatek VAT w wysokości ………... % to jest …………….……… złotych,

Koszt realizacji inwestycji brutto: ……….………………………..….……. złotych, 
  		      słownie: ………………………………………………………………….………………………….

…..............................., dnia ….......................2023r   	    ………………......................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
                                                                                            lub posiadających pełnomocnictwo)*

* w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty.

| Lp. | Zakres rzeczowy | Ilość | Jedno-stka miary | Wskaźnik kosztowy / cena jednostkowa w złotych netto | Wartość kosztów robót budowlanych /netto zł/ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Kanalizacja sanitarna |  |  |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur dwuwarstwowych TYTAN Typ 2/2 PE 100-RC PN10 SDR17 o średnica 225x13,4 mm ze studniami | etap I - 1,0625 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,1875 |  |  |  |  |
|  |  | razem - 1,2500 | km |  |  |  |
| 2 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych zakończonych korkiem do granicy działki z rur PVC o średnicy 160mm klasy S, SDR 34 SN8 | etap I - 0,1722 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,0738 |  |  |  |  |
|  |  | Razem - 0,2460 | km |  |  |  |
| II Wodociąg |  |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy110x6,6 mm PN10 wraz z budową węzłów wodociągowych | etap I - 0,4767 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,2043 |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,6810 | km |  |  |  |
| 4 | Budowa przyłączy wodociągowych zakończonych korkiem do granicy działki z rur PE o śr. 32x3,0mm PN16 | etap I - 0,1750 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,0370 |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,2120 | km |  |  |  |
| III Kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi |  |
| 5 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych śr. 300-przewiert. sterowanym wraz z uzbrojeniem | etap I - 0,0750 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - --------- |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,0750 | km |  |  |  |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych śr.300 - metodą wykopu otwartego wraz z uzbrojeniem | etap I - 0,6450 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - --------- |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,6450 | km |  |  |  |
| 7 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych śr.400-przewiert. sterowanym wraz z uzbrojeniem | etap I - 0,0750 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - --------- |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,0750 | km |  |  |  |
| 8 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych śr.500-przewiert. sterowanym wraz z uzbrojeniem | etap I - 0,2430 |  |  |  |  |
|  |  | etap II - --------- |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,2430 | km |  |  |  |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych śr.600 D-R wykopem otwartym wraz z uzbrojeniem | etap I - --------- |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,5580 |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,5580 | km |  |  |  |
| 10 | Separator lamelowy | etap II - 1 | szt. |  |  |  |
| 11 | Piaskownik | etap II - 1 | szt. |  |  |  |
| 12 | Przykanaliki deszczowe z wpustami D400 (26szt.) | etap II - 0,0600 | km |  |  |  |
| 12 | Zbiornik retencyjny p.poż | etap II - 1 | szt. |  |  |  |
| 13 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych śr.2000 (długość 180m) w D-R - zbiornik retencyjny 566m3 | etap I - --------- |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,1800 | km |  |  |  |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych śr.2000 (dł. 150m) w dz.nr 932/31 zbiornik retencyjny 471m3 | etap I - --------- |  |  |  |  |
|  |  | etap II - 0,1500 |  |  |  |  |
|  |  | razem - 0,1500 |  |  |  |  |
| 15 | Uporządkowanie rowu (zbiornik retencyjny na dz. 890) | etap II - 1 | kpl. |  |  |  |
| IV Wyposażenie |  |
| 16 | Zakup wyposażania od obsługi sieci KS, KD i zbiorników retencyjnych | etap I - 1 | kpl. |  |  |  |
| V Koszty prac projektowych |
|  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | etap I - 1 | kpl. |  |  |  |
| VI Inne koszty - jeżeli Wykonawca uważa że wystąpią – wyszczególnić jakie? |
| Ogółem – wycena wszystkich kosztów z podliczenia |  |  |

…..............................., dnia ….......................2023r   	    ……………….............................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
                                                                                                                                                                                                                                                lub posiadających pełnomocnictwo)*