OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

- Dostawa produktów leczniczych oraz produktów do badań biologicznych i hodowli komórkowych w podziale na 6 części.

- Wykonawca wypełnia tylko kolumnę nr 6 tabeli  dla części, na którą/e składa ofertę.

- W kolumnie produkt oferowany należy podać nazwę lub numer katalogowy oferowanego produktu oraz informacje dotyczące parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte poniżej w kol. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄGO.

część I zamówienia

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PRODUKT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Nazwa lub nr katalogowy oferowanego produktu. Opis oferowanego produktu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | 4-Metylumbelliferyl beta-D-galaktozyd | 4-Metylumbelliferyl beta-D-galaktozyd, w formie proszku, czystość ≥99% (TLC), numer CAS: 6160-78-7 | opak.= 250 mg | 1 |  |
| 2 | Amoksycilina | amoksycylinna o potencjale ≥900 μg/mg, w formie proszku, numer CAS: 26787-78-0 | opak.= 5 g | 1 |  |
| 3 | Ciprofloksacyna | Ciprofloksacyna, w formie proszku, czystość ≥98% (HPLC), numer CAS: 85721-33-1 | opak.=5 g | 1 |  |
| 4 | Cefazolin | Cefazolin, certyfikowany materiał referencyjny (Pharmaceutical Secondary Standard), numer CAS:25953-19-9 | opak.=500 mg | 1 |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania stężenia jonów wapnia, kolorymetryczny | Zestaw do oznaczania stężenia jonów wapnia, kolorymetryczny, na 250 testów, pomiar w 575 nm, Liniowy zakres detekcji od 0.2 - 1 mM. | Zestaw = 250 testów | 1 |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania ROS | Zestaw fluorometryczny do oznaczania reaktywnych form tlenu (ROS), zwłaszcza rodników ponadtlenkowych i hydroksylowyc, charakteryzujący się jednoetapową procedurą. Na 200 testów. Działający na zasadzie reakcji ROS ze składnikiem fluorogennym, w wyniku czego powstaje produkt fluorometryczny wzbudzany λex = 490, a emitujący światło o λem = 520 nm proporcjonalnie do ilości obecnych ROS. Test można przeprowadzić na płytce wielostudzienkowej 96 lub 384 i odczytać za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego lub czytnika mikropłytek fluorescencyjnych. | Zestaw = 200 testów | 1 |  |
| 7 | MEM bez L-glutaminy | pożywka typu MEM; bez L-glutaminy; zawierająca Earle’s salts, buforowana wodorowęglanem sodu o stężeniu 2.2 g/l, stężenie glukozy 1g/l; nie zawiera HEPES; zawiera czerwień fenolową 0.011 g/l | Opak = 500ml | 6 |  |
| 8 | Roztwór aminowasów zatężony 100x | Roztwór: L-alanina 0.89g/L, L-asparagina 1.5 g/L, kwas L-asparaginowy 1.33 g/L, L-glicyna 0.75 g/L, L-seryna 1.05g/L, L-prolina 1.15 g/L i kwas L-glutaminowy 1.47g/L. | Opak = 100ml | 1 |  |
| 9 | 1,25-dihydroksycholekalcyferol | 1,25-dihydroksycholekalcyferol; Czystość ≥99% HPLC; Numer CAS 32222-06-3; | opak.= 10 µg | 1 |  |
| 10 | Roztwór trypsyna-EDTA (1X) | Roztwór trypsyna-EDTA (1X); stężenie trypsyny nie mniejsze niż 0,05%; Stężenie EDTA nie mniejsze niż 0,02%; sterylizowana promieniami gamma w procesie SER-TAIN oraz poprzez filtrację; w zbalansowanym roztworze soli Hanksa; roztwór 1x zatężony; | opak.=500 ml | 1 |  |
| 11 | Roztwór trypsyna-EDTA (1X) | Stężenie trypsyny nie mniejsze niż 0,25%; Stężenie EDTA nie mniejsze niż 0,02%; sterylizowana promieniami gamma w procesie SER-TAIN oraz poprzez filtrację; w zbalansowanym roztworze soli Hanksa; roztwór 1x zatężony; | Opak = 500 ml | 1 |  |
| 12 | Suplement ITS | Suplement ITS (insulina-transferryna-selenian sodu); mieszanina ludzkiej rekombinowanej insuliny w ilości nie mniejszym niż 21 mg, transferryny ludzkiej w ilości nie mniejszej niż 19 mg i selenianu sodu w ilości nie mniejszej niż 25 µg; postać: liofilizowany proszek; sterylny (sterylizowany radiacyjnie promieniowaniem gamma); do zastosowań w hodowli komórkowej; | Opak. = ampułka | 1 |  |
| 13 | β-glicerofosforan disodu | β-glicerofosforan disodu (wodzian soli); do zastosowań w hodowli komórkowej (również komórek roślinnych); czystość nie mniejsza niż 99,0% (miareczkowanie); proszek; Numer CAS 154804-51-0; | opak.=50 g | 1 |  |
| 14 | Test ELISA do ilościowego oznaczenia stężenia BMP2 | Zestaw ELISA do ilościowego oznaczenia stężenia ludzkiego BMP2 w próbce supernatantu z hodowli komórkowej; Czułość nie mniejsza niż 45 pg/ml; Zakres krzywej wzorcowej nie mniejszy niż 50‒3000 pg/ml; Specyficzne dla naturalnego i rekombinowanego ludzkiego BP2; Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia pomiaru (standard BMP2, bufor do rozcieńczenia standardu, bufor do inkubacji, płytkę 96-dołkową pokrytą przeciwciałem, przeciwciało anti-BMP2 wyznakowane biotyną, streptawidyna-HRP, roztwór do rozcieńczenia | Zestaw = odczyt na 96 dołków | 1 |  |
| 15 | Chlorowodorek guanidyny | Chlorowodorek guanidyny, czystość nie mniejsza niż 99%; do zastosowań w biologii molekularnej. Nr CAS: 50-01-1 | Opak. = 100 g | 1 |  |
| 16 | Albumina surowicy bydlęcej (BSA) | Albumina surowicy bydlęcej (BSA), czystośc nie mniejsza niż 96% (elektroforeza w żelu agarozowym); zawartość wolnych kwasów tłuszczowych nie większa niż 0.01%; oczyszczana za pomocą frakcjonowania w zimnym etanolu; postać: liofilizowany proszek; | Opak. = 10 g | 1 |  |
| 17 | Barwienie von Kossa | Zestaw odczynników do barwienia von Kossa; zestaw zawiera nie mniej niż 100 ml azotanu (V) srebra oraz nie mniej niż 100 ml tiosiarczanu sodu w stężeniach umożliwaiających wykonanie co najmniej 300 barwień; kompatybilny z parafinowymi skrawkami histologicznymi. | Zestaw=300 barwień | 1 |  |
| 18 | Barwnik nuclear fast red | Barwnik nuclear fast red (siarczan glinu); gotowy do użycia roztwór o stężeniu nie mniejszym niż 0,1%; wystarczający na co najmniej 2500 barwień; kolor jąder komórkowych po barwieniu: ciemnoczerwony. | Opak. = 500 ml | 1 |  |
| 19 | Roztwór barwników azuru Giemsy eozyna błękit metylenowy (Giemsa′s azur eosin methylene blue) | Roztwór barwników azuru Giemsy eozyna błekit metylenowy (Giemsa′s azur eosin methylene blue); roztwór; wystarczający na co najmniej 3500 barwień. | Opak. = 500 ml | 1 |  |
| 20 | Roztwór hematoskyliny | Hematoksylina przygotowana wg. Mayera; roztwór wodny; ilość wystarczająca na conajmniej 1500 barwień | Opak. = 500 ml | 1 |  |
| 21 | Roztwór eozyny Y | Roztwór eozyny Y; roztwór wodny o stężenieu 0,5% | Opak. = 1 l | 1 |  |
| 22 | Kwas octowy (lodowaty) | Kwas octowy (lodowaty); klasa ACS, spełnia wymagania ISO oraz Ph. Eur., czystość nie mniejsza niż ≥99.8%. Nr CAS: 64-19-7, substancja do preparatyki próbek histologicznych, | Opak. = 500 ml | 1 |  |
| 23 | Izopropanol | Izopropanol; klasa ACS, spełnia wymagania ISO oraz Ph. Eur.; czystość nie mniejsza niż ≥99.8%. Nr CAS: 67-63-0, substancja do preparatyki próbek histologicznych | Opak. = 1 l | 1 |  |
| 24 | Utrwalacz histologiczny | Bezwodny utrwalacz histologiczny; nie zawiera ftalanu dibutylu; współczynnik załamania światła (20°C) 1,518 - 1,521; lepkość (20°C) 600 - 700 mPa*s. | Opak. = 500 ml | 1 |  |

Wymagania dotyczące warunków  gwarancji/okres przydatności do użycia:

dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany producenta, jeżeli jest krótszy niż 12 miesięcy.

część II zamówienia

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PRODUKT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Nazwa/ nr katalogowy oferowanego produktu, opis oferowanego produktu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Wskaźnik reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach | Chemicznie zredukowana forma fluoresceiny (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA), Wzór cząsteczkowy: C24H16Cl2O7, Masa cząsteczkowa: 487,29) stosowana jako wskaźnik reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach, który oznacza się przez oznaczenie intensywnosci fluorescencji za pomocą cytometru przepływowego, fluorometru, czytnika mikropłytek lub mikroskopu fluorescencyjnego, przy użyciu źródeł wzbudzenia i filtrów odpowiednich dla fluoresceiny, Ex/Em: ∼492–495/517–527 nm, Podukt można rozpuścić w DMSO, DMF lub etanolu. | opak.=100 mg | 2 |  |
| 2 | L-alanyl-L-glutamine dipeptide | Dipeptyd L-alanylo-L-glutaminy; stężenie 200 mM; 100x zatężony; sterylny; do hodowli komórkowych; | opak.=100 ml | 1 |  |
| 3 | DMEM/F-12 | Roztwór 1:1 DMEM i Ham's F-12; o wysokim stężeniu glukozy (3151 mg/l), aminokwasów i witamin. Nie zawiera glutaminy i HEPES; zawiera L-alanylo-L-glutaminę i pirogronian sodu; | Opak. = 500 ml | 4 |  |
| 4 | Rozwór penicyliny i streptomycyny | Rozwór penicyliny i streptomycyny; Postać: roztwór antybiotyków w roztworze soli fizjologicznej; Zawiera penicylinę w stężeniu 10 000 jednostek/ml oraz streptomycynę w stężeniu10 000 µg/ml; | opak.=100 ml | 1 |  |
| 5 | Płodowa Surowica Bydlęca (Fetal Bovine Serum) | Płodowa Surowica Bydlęca; Inaktywowana termicznie; posiada certyfikat analizy; pochodzenie: Brazylia; roztwór; testowane na obecność wirusów i mykoplazmy. | Opak. = 500 ml | 1 |  |

Wymagania dotyczące warunków  gwarancji/okres przydatności do użycia:

dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany producenta, jeżeli jest krótszy niż 12 miesięcy

część III zamówienia

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PRODUKT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Nazwa/ nr katalogowy oferowanego produktu, opis oferowanego produktu |
| 1. | 6. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Płodowa Surowica Bydlęca (Fetal Bovine Serum) | Płodowa Surowica Bydlęca; Inaktywowana termicznie; zatwierdzona przez UE; posiada certyfikat analizy; | opak.= 500 ml | 2 |  |

Wymagania dotyczące warunków  gwarancji/okres przydatności do użycia:

dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany producenta, jeżeli jest krótszy niż 12 miesięcy

część IV zamówienia

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PRODUKT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Nazwa/ nr katalogowy oferowanego produktu, opis oferowanego produktu |
| 1. | 6. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Test do oznaczania żywotności komórek | Test do oznaczania żywotności komórek za pomocą pomiaru stężenia ATP. Pomiar luminescencji. Zawiera lucyferazę. Test zawierający odczynniki wystarczające do przeprowadzenia 100 oznaczeń. | opak.= 10 ml | 5 |  |

Wymagania dotyczące warunków  gwarancji/ okres przydatności do użycia::

dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany przez producenta jeśli jest krótszy niż 12 miesięcy.

część V zamówienia

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PRODUKT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Nazwa/ nr katalogowy oferowanego produktu, opis oferowanego produktu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Pseudomonas fluorescens | Pseudomonas fluorescens WDCM 00115 ATCC 13525, szczep bakterii po maksymalnie IV pasażu, sterylnie pakowany w wymazówki typu KWIK-STIK lub równoważne, każda wymazówka pakowana osobno. | opak. = 2 wymazówki | 1 |  |
| 2 | MRS (ISO) Agar | Opracowana przez ISO wersja podłoża agarowego MRS do hodowli bakterii kwasu mlekowego z pożywienia. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 3 | MRS Broth | Bulion BRS, nieselektywne podłoże do obfitego wzrostu bakterii kwasu mlekowego | opak. = 500 g | 1 |  |
| 4 | Sabouraud Dextrose Agar | agarowe kwaśne środowisko pH do izolacji dermatofitów, innych grzybów i drożdży | opak. = 500 g | 1 |  |
| 5 | Sabouraud Dextrose Liquid Medium | Płynne podłoże zalecane do badań sterylności, do badań niesterylnych oraz do oznaczania fungistatycznej aktywności produktów farmaceutycznych | opak. = 500 g | 1 |  |
| 6 | Schaedler Anaerobe Broth | Bulionowa wersja pożywki Schaedler Anaerobe do ogólnego wzrostu beztlenowców oraz do stosowania w hodowlach krwi i badaniach MIC tych antybiotyków. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 7 | Schaedler Anaerobe Agar | Agar Schaedler Anaerobe, wolny od tioglikolanu do wzrostu organizmów tlenowych i beztlenowych | opak. = 500 g | 1 |  |
| 8 | Nutrient Agar | agarowe podłoże ogólnego przeznaczenia, które może być wzbogacona do 10% krwią lub innym płynem biologicznym. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 9 | Nutrient Broth | bulion ogólnego przeznaczenia do hodowli mikroorganizmów, które nie spełniają wymagań żywieniowych. . może być wzbogacane (zgodnie z wymaganiami do specjalnych celów) o krew, surowicaę, cukry itp. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 10 | Standard Plate Count Agar | Agar ze standardową liczbą płytek - standardowe podłoże agarowe odpowiadające formulacji APHA dla mleka, wody, żywności i produktów mlecznych. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 11 | Brain Heart Infusion Broth | bulionowa wersja infuzji z mózgu i serca, wysoce pożywne podłoże infuzyjne zalecane do hodowli paciorkowców, Neisserii i innych wybrednych organizmów. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 12 | Brain Heart Infusion Agar | agarowa wersja infuzji z mózgu i serca, pożywka stała, zawierająca wysoce pożywne napary zalecane do uprawy wybrednych organizmów. | opak. = 500 g | 1 |  |
| 13 | Kwas mlekowy 80% | kwas mlekowy CZDA, suplement do pożywek dedykowanych do testów wzrostu grzybów chorobotwórczych, wygląd zewnętrzny: syropowata, bezbarwna lub jasnożółta ciecz, zawartość min. 80 %, cukry redukujące wg przepisu, pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,02 %, substancje łatwo zwęglające się wg przepisu chlorki (Cl) max. 0,0005 %, siarczany (SO4) max. 0,005 %, metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %, arsen (As) max. 0,00002 %, żelazo (Fe) max. 0,0007 %, numer CAS: 598-82-3 | opak. = 500 ml | 1 |  |
| 14 | Sodu diwodorofosforan 2. hydrat | Sodu diwodorofosforan 2. hydrat, suplement do podłoży mikrobiologicznych, zawartość min.99%, w formie proszku, wzór sumaryczny: NaH2PO4 · 2H2O, Numer CAS: 13472-35-0 | opak. = 1 kg | 1 |  |
| 15 | di-Sodu wodorofosforan, bezwodny | di-Sodu wodorofosforan, bezwodny, suplement do podłoży mikrobiologicznych, biały krystaliczny proszek lub kryształy, czystość ≥ 98,0% (w przeliczeniu na suchą masę), wzór sumaryczny: Na2HPO4, Numer CAS: 7558-79-4 | opak. = 1 kg | 1 |  |
| 16 | Aldehyd glutarowy | produkt stosowany do preparatyki (utrwalania) próbek biologicznych, 25% roztwór (certyfikowany / BioReagent), rozpuszczalny w wodzie, pochodzenie: syntetyczne, numer CAS: 111-30-8 | opak. = 1 litr | 1 |  |

Wymagania dotyczące warunków  gwarancji/okres przydatności do użycia:

dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany producenta, jeżeli jest krótszy niż 12 miesięcy.

część VI zamówienia

| WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | PRODUKT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M | Ilość | Nazwa/ nr katalogowy oferowanego produktu, opis oferowanego produktu |
| 1. | 6. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Thiobacillus denitrificans (Kelly and Harrison) | szczep bakterii nr ATCC 23644, sterylne opakowanie, szczep liofilizowany | opak. = 1 ampułka | 1 |  |
| 2 | Komórki MCF7 | Linia komórkowa komórek nabłonka wyizolowanych z przerzutów gruczolakoraka piersi 69-letniej kobiety rasy białej. Komórki adherentne. Poziom bezpieczeństwa biologicznego: BSL1. | opak. = 1 ampułka | 1 |  |

Wymagania dotyczące warunków  gwarancji/ okres przydatności do użycia::

dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, lub najdłuższy oferowany przez producenta jeśli jest krótszy niż 12 miesięcy.

elektroniczny podpis osoby/ osób
 uprawnionych do wystąpienia w imieniu Wykonawcy