*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zadanie pn. ***„Dostawa oraz oklejenie folią termiczną zewnętrzną okien (świetlików) zainstalowanych na dachu SOP KWP Bydgoszcz ul. Iławska 1.”.***

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

### - urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej – 44115900-8

b) Dostawa, usługa,robota budowlana

c) Opis przedmiotu zamówienia określa:

* projekt umowy

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

* przygotować powierzchnię szyb do aplikacji foli termicznej;
* folia termiczna zewnętrzna;
* kolor srebrny;
* redukcja przenikania ciepła min. 75%;
* współczynnik zacienienia do 0,25;
* instalację foli wykonać po zewnętrznej stronie szyby;
* gwarancja dla foli zewnętrznych minimum 5 lat;

e) wymiary i Ilość okien:

- 106 x 148 – 160 szt. ( 251,01 m2 )

- 44 x 148 – 10 szt. ( 6,52 m2 )

- 96 x 148 – 6 szt. ( 8,53 m2 )

- 95 x 58 – 12 szt. ( 6,62m2 )

- trójkątne

- 260 podstawa , 149 bok, 75 wysokość – 10 szt. ( 9,80 m2 )

- 260 podstawa , 148 bok, 76 wysokość – 2 szt. ( 1,98 m2 )

- 104 podstawa , 58 bok, 30 wysokość – 4 szt. ( 0,65 m2 )

**Razem: 285,11 m2**

**5. POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy).

W celu dokonania wyceny Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Do kontaktu ze strony KWP WJiR wyznaczony jest Michał Bzdawski tel. 500 030 128

Wykonawca będzie zobowiązany na 3 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.