Komenda Stołeczna Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych drewnianych, oszklonych w pomieszczeniach obiektu Komendy Stołecznej Policji - Stary Pałac przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

- Zakres prac remontowych

- demontaż istniejących 2 szt. drzwi wraz z naświetlem

- montaż 2 szt. nowych drzwi lewych wraz z naświetlem, futrynami i ćwierćwałkami oraz obróbką i

malowaniem glifów

3. Stan istniejący:

- 2 pomieszczenia wewnętrzne: drzwi drewniane oszklone z naświetlem, otwór

w świetle według załącznika,

4. Wymiana drzwi dotyczy pomieszczeń:

- zostaną wskazane przez Zamawiającego przy pomiarach.

5. Parametry drzwi:

Wymiary w załączniku, drzwi wewnętrzne wejściowe, skrzydło 90x207 cm + naświetle 90x85 cm, profil drewniany REI 120 dla ściany, profil drewniany EIS30 dla drzwi, konstrukcja ramowo-płycinowa, szkło ognioodporne mleczne, krawędź frezowana, zamek z wkładką oraz okucia metalowe dymoszczelne,  klamka i zamek w zakresie koloru i materiału do uzgodnienia z Zamawiającym podczas pomiaru. Drzwi, rama i futryny pomalowane farbą do drewna w połysku do uzgodnienia z Zamawiającym.

Załącznik:

Nr 1 do OPZ

OpracowaŁ:

st. Specjalista Marek Różycki  – WIR KSP