## DOJŚCIE DO OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH
Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Ciągi piesze są dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniają bezpieczeństwo poruszania się użytkowników. | TAK | ZDJĘCIA
2. | Ciągi piesze mają szerokość min. 1,8 (zalecane 200) cm. | TAK
3. | Ciągi piesze są wolne od przeszkód. | TAK
4. | Ciągi piesze są oświetlone. | NIE
5. | Jedno z dojść do budynku szkoły jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. | TAK | ZDJĘCIE
6. | Szerokość furtki wynosi minimum 90 cm. | TAK
7. | Furtka otwiera się przynajmniej pod kątem 90°. | TAK
8. | Przy wejściu do budynku znajduje się “plac przedwejściowy”, w obrębie którego są takie elementy jak siedziska czy stojaki na rowery. Elementy ustawiono poza trasą wolną od przeszkód. | NIE
9. | Na terenie szkoły zlokalizowane jest min. jedno miejsce postojowe przeznaczone dla OzN. | NIE
10. | Powierzchnia miejsca postojowego jest wymalowana na niebiesko i oznaczona symbolem osoby na wózku. | NIE DOTYCZY
11. | Wymiary stanowiska (miejsca postojowego) wynoszą:·miejsca postojowe prostopadłe do osi jezdni o wymiarach wynoszących co najmniej szerokość 3,6 m i długość 5 m;· miejsca postojowe wzdłuż jezdni o wymiarach wynoszących co najmniej szerokość 3,6 m i długość 6 m. | NIE DOTYCZY
WYMAGANIA ZALECANE
12. | Na działce szkolnej zaplanowana ograniczona komunikacja piesza i kołowa, zapewniająca bezpieczne warunki do poruszania się uczniów. | TAK
13. | Zagospodarowanie terenu podkreśla dojście do budynku – ciągi piesze mają wyraźną granicę wyczuwalną również przez osoby niewidome poruszające się z białą laską – tzw. naturalne linie kierunkowe, wyznaczane poprzez zastosowanie obrzeża chodnika (krawężnik, cokół ogrodzenia lub budynku), zmiany faktury nawierzchni lub jej rodzaju | NIE

## WEJŚCIE DO BUDYNKU
Standard dostępności wejść do budynku
Poziom podstawowy
L.p. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Co najmniej jedno z wejść do budynku dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | TAK | ZDJĘCIE
2. | Główne wejście do budynku jest z poziomu terenu. | NIE
3. | Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia. | TAK | ZDJĘCIE
4. | Nachylenie pochylni wynosi nie więcej niż 6%. | TAK
5. | Pochylnia o długości przekraczającej 900 cm jest podzielona krótsze odcinki ze spocznikami pośrednimi nie mniejszymi niż 140 cm. | NIE DOTYCZY
6. | Na początku pochylni przewidziano płaszczyznę poziomą o długości, co najmniej 150 cm. | TAK
7. | Na zakończeniu pochylni przewidziano powierzchnię o wymiarach nie mniejszych niż 150 x 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. | TAK
8. | Szerokość podstawy pochylni wynosi 120 cm. | TAK
9. | Szerokość pomiędzy poręczami wynosi od 100 do 110 cm. | TAK
10. | Po obu stronach pochylni są krawężniki o wysokości min. 7 cm. | NIE
11. | Po obu stronach pochylni są poręcze na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu. | TAK
12. | Nawierzchnia pochylni jest antypoślizgowa (szorstka lub karbowana). | TAK
13. | Dostęp do budynku jest zapewniony przez podnośnik pionowy lub windę. | NIE
14. | Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody. | TAK | ZDJĘCIE
15. | Schody są wykonane z materiału antypoślizgowego i są pełne (nie ażurowe). | TAK
16. | Stopnie są pełne (bez wystających zwisów, nosków, podcięć). | TAK
17. | Schody są „ścięte”, sfazowane pod kątem co najmniej 60 stopni, a „najście” jednego stopnia na drugi jest nie większe niż 38 mm | NIE
18. | Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego jest zróżnicowany kolorystycznie. Krawędź oznacza się kolorem kontrastowym na poziomie nie mniejszym niż 50% LRV. Pas oznakowania o szer. min 5 cm widoczny jest na stopniu i podstopnicy. | NIE
19. | Wysokość stopni wynosi od 12 do 15 cm. | TAK
20. | Głębokość stopni wynosi minimum 35 cm. | NIE
21. | Szerokość schodów wynosi minimum 120 cm. | TAK
22. | Po obu stronach zamontowane są poręcze. | NIE | PORĘCZ PO JEDNEJ STRONIE
23. | Wysunięta poręcz jest zakończona ,,na okrągło” w kierunku ściany lub podłoża lub w inny sposób "zapewniający bezpieczne użytkowanie” | TAK
24. | Poręcz wchodzi w światło skrajni ciągu pieszego i jest oznaczona kolorem kontrastowym (poziom kontrastu wynosi 50% LRV). | TAK
25. | Wejście do budynku prowadzi przez przedsionek/wiatrołap lub hol, gdzie nie znajdują się żadne elementy, które mogą ograniczyć poruszanie się użytkowników. Pomieszczenie oświetlone (sztyczne lub/i naturalne) | TAK | ZDJĘCIE
26. | W przedsionku (między drzwiami zewnętrzmi a wewnętrznymi) zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 x 150 cm, pod warunkiem, że drzwi nie otwierają się do wnętrza przedsionka | TAK
27. | Przejście przez drzwi jest bezprogowe, a stopery na posadzkach, wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm. | TAK
28. | Jedno skrzydło drzwiowe ma min. 90 cm szerokości. | TAK
29. | Drzwi lub rama/ościeżnica kontrastują z tłem ściany. | TAK
30. | Drzwi lub rama/ościeżnica kontrastują z tłem posadzki. | TAK
31. | Szklane drzwi oznaczone są pasami kontrastującymi. | NIE DOTYCZY
32. | Pasy kontrastujące na szklanych drzwiach są na dwóch wysokościach: 85 - 105 cm (pierwszy pas) i 150 - 200 cm (drugi pas). | NIE DOTYCZY
33. | Grubość pasów kontrastujących wynosi min.10 cm. | NIE DOTYCZY
34. | Pasy kontrastujące nie są w jasnoszarym kolorze (mlecznym). | NIE DOTYCZY
WYMAGANIA ZALECANE
35. | Główne wejście do budynku jest oznakowane w sposób kolorystyczny lub przez zmianę okładziny elewacji. | TAK
36. | Nad głównym wejściem do budynku jest zadaszenie. | TAK
37. | Minimalna szerokość biegu schodów wynosi 200cm | NIE
38. | Liczba stopni w biegu wnosi od 3 do 10. | TAK
39. | Spocznik ma długość min. 1,5 m. | TAK
40. | Spocznik wyróżniony jest kolorystycznie w stosunku do stopni. | NIE
41. | Schody mające szerokość większą niż 4 m mają balustradę pośrednią. | NIE DOTYCZY
42. | Wysokość schodów jest większa niż 50 cm | TAK
43. | Pochwyty poręczy są na wysokości 75 i 90 cm. | NIE
44. | Pochwyty poręczy na wysokości 110 cm. | TAK
45. | Poręcze schodów są wysunięte min. 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień. | NIE
46. | Na dolnym spoczniku poręcz jest wysunięta 30 cm + szerokość stopnia. | NIE
47. | Profil poręczy jest owalny lub zbliżony do koła. Średnica poręczy wynosi ok. 3 - 5 cm. | TAK
48. | Przestrzeń pomiędzy poręczą a ścianą/balustradą wynosi nie mniej niż 5 cm. | NIE DOTYCZY | PORĘCZ NIE JEST PRZY ŚCIANIE
49. | Poręcz mocowana jest od dołu. | TAK
50. | Przed biegiem prowadzonym w dół w odległości 50 cm od krawędzi stopnia zamontowana jest faktura bezpieczeństwa (ostrzegawcza) o szerokości 60-80 cm z elementami w postaci ściętych kopułek (ściętych stożków) o wys. 5 mm. | NIE
51. | Skorzystanie z urządzeń - np. podnośnik, dźwig - nie wymaga pomocy osób trzecich. | NIE DOTYCZY
52. | Platforma ma wymiary 90x120 cm. | NIE DOTYCZY
53. | Winda ma wymiary nie mniejsze niż 110 x 140 cm. | NIE DOTYCZY
54. | Posadzki są antypoślizgowe, łatwo zmywalne oraz matowe (nie odbijają światła). | TAK
55. | Między posadzką a ścianą zapewniono czytelny kontrast kolorystyczny. | TAK
56. | Drzwi całkowicie przeszklone (bezramowe) są wykonane ze szkła bezpiecznego i od dołu na wysokości min. 30 cm są zabezpieczone metalowym wzmocnieniem. | NIE DOTYCZY
57. | Drzwi częściowo przeszklone posiadają przeszklenie pomiędzy 40 a 160 cm powyżej poziomu podłogi o szerokości co najmniej 15 cm i oddalone od przedniej krawędzi drzwi nie więcej niż 20 cm. | TAK
58. | Uchwyty i klamki są obsługiwane jedynie przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania. | TAK
59. | Klamki i zamki umieszczone są na wysokości 80-110 cm od poziomu gruntu. | TAK
60. | Klamka lub pochwyt mają kolor kontrastujący w stosunku do skrzydła drzwi. | NIE
61. | Zastosowano pochwyty pionowe i skośne – o długości min. 40 cm - które umieszczone zostały w odległości 5 cm od framugi drzwi, w sposób umożliwiający chwyt na wysokości 80-110 cm. | TAK
62. | Zastosowano pochwyty poziome – mocowane na wysokości 80-110 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm od framugi drzwi. | NIE

## SZATNIA
Standard dostępności szatni
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do szatni zorganizowanej w pobliżu wejścia do budynku, w przypadku utrudnionej dostępności do szatni głównej. | TAK | ZDJĘCIE
2. | W szkole wyznaczono miejsce na wózki inwalidzkie lub sprzęt rehabilitacyjny. | TAK
3. | Szafki usytuowane w korytarzach, dają możliwości otwarcia szafek z poziomu wózka, tj. są także umieszczone na wysokości 40-110 cm. Szafki mają numery w kontrastowym kolorze, aby osoby słabowidzące mogły swobodnie odnaleźć swoją szafkę. | TAK
4. | W przypadku osób niewidomych umieszcza się opisy z numerem szafki w piśmie wypukłym. Szafki dla osób niewidomych i słabowidzących są lokalizowane w pierwszym szeregu | NIE
WYMAGANIA ZALECANE
3. | Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do szatni ogólnodostępnej. | TAK
4. | Wieszaki w szatni lub w szafkach dla uczniów znajdują się dwóch poziomach pomiędzy 80 – 110 i 150-180 cm. | NIE | TYLKO W JEDNYM POZIOMIE
5. | Pierwszy szereg szafek jest przeznaczony dla osób niewidomych z opisem w piśmie wypukłym i kontrastowym kolorze. | NIE

## KOMUNIKACJA POZIOMA
Standard dostępności komunikacji poziomej
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Elementy, przeszkody pojawiające się w strefie ruchu (np. urządzenia przeciwpożarowe) zostały zabezpieczone i wyróżnione kontrastowym kolorem. | TAK | ZDJĘCIA
2. | Elementy wyposażenia (siedziska, szafki, kosze na śmieci) znajdują się poza trasą wolną od przeszkód, w wydzielonej przestrzeni korytarza lub we wnękach. | TAK
3. | Elementy umieszczone na ścianach wystają z lica ściany na odległość nie większą niż 10 cm. | TAK
4. | Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi min. 90 cm. | TAK
5. | Maksymalna siła potrzebna przy obsłudze drzwi wynosi 15 N. | TAK
6. | Posadzki są równe, antypoślizgowe. | TAK
7. | Kolor ścian jest kontrastowy w stosunku do posadzki. (LRV mini. 50%) | TAK
8. | Stosuje się pas kontrastowy o szerokości 15 – 30 cm na ścianie lub posadzce. | TAK | NIE WSZĘDZIE
WYMAGANIA ZALECANE
9. | Szerokość korytarzy wynosi min. 180 cm. | TAK
10. | Drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych i drzwi na trasach ewakuacji wyróżniają się na tle otoczenia i są łatwe w obsłudze. | TAK
11. | Drzwi przeciwpożarowe i wyposażone w samozamykacze mają możliwość regulacji. | NIE
12. | Przed drzwiami jest zapewniona przestrzeń manewrowa min. 150 x 150 cm. | TAK
13. | Odległość najbliższej przegrody od strony klamki pozwalającej na swobodne poruszanie się bez konieczności wycofywania się, wynosi min. 60 cm. | TAK
14. | Klamki i zamki umieszczone są na wysokości 80 – 110 cm od poziomu gruntu. | TAK
15. | Klamka lub pochwyt jest w kolorze kontrastowym w stosunku do drzwi. | TAK | NIE WSZĘDZIE
16. | Uchwyty i klamki przy drzwiach pozwalają na obsługę przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania. | TAK
17. | W drzwiach zamontowane zostały pochwyty pionowe/skośne o długości min. 40 cm, zamocowane na wysokości 80 – 110 cm i w odległości 5 cm od framugi. | TAK | NIE WSZĘDZIE
18. | W drzwiach zamontowano pochwyty poziome o długości 50 – 60 cm, zamocowane na wysokości 80 – 110 cm. | NIE
19. | Drzwi całkowicie przeszklone posiadają kontrastowe oznaczenia kolorystyczne w formie dwóch pasów (w postaci np. znaków lub symboli) o min. szerokości 10 cm. Umieszczone są dwa pasy na wysokościach 85- 105 cm i 150 – 200 cm. | NIE DOTYCZY
20. | Światło sztuczne na korytarzach jest rozproszone oraz rozłożone równomiernie. | TAK

## KOMUNIKACJA PIONOWA
Standard dostępności komunikacji pionowej
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Dostęp do sal dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami jest na poziomie parteru lub na innej dostępnej kondygnacji. | TAK | ZDJĘCIA
2. | Zapewniony jest środek transportu na wszystkie kondygnacje (np. schodołaz) | TAK | WINDA
3. | Forma schodów, wymiary i zastosowane materiały uwzględniają odpowiednie ich dostosowanie do potrzeb uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. | TAK
4. | Stopnie są proste, pełne (bez wystających zwisów, nosków, podcięć). | TAK
5. | Schody są „ścięte", sfazowane pod kątem minim. 60 stopni. | TAK
6. | Przestrzeń pod schodami jest zabezpieczona i obejmuje wysokość 210 cm. | NIE
7. | Szerokość schodów wynosi min. 120 cm. | TAK
8. | Wysokość stopni wynosi od 15 do 17,5 cm. | TAK
9. | Powierzchnia stopni jest antypoślizgowa i matowa. | TAK
10. | Krawędź pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego jest oznaczony kontrastowym pasem o szerokości min. 5 cm. | TAK
11. | Balustrady mają wysokość 110 cm i prześwit lub otwory pomiędzy elementami, nie większymi niż 12 cm. | TAK
WYMAGANIA ZALECANE
12. | Do pokonania różnić poziomów wysokości zastosowano dźwig osobowy. | TAK | ZDJĘCIE
13. | Do pokonania różnic poziomów wysokości zastosowano podnośnik pionowy lub przyschodowy. | NIE
14. | Po obu stronach schodów zamontowane są poręcze. | TAK
15. | Poręcze poprowadzone są na spoczniku. | NIE
16. | Poręcze schodów są wysunięte min. 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień schodowego. | NIE
17. | Wysunięta poręcz jest zakończona ,,na okrągło” w kierunku ściany lub podłoża na min 5 cm. | NIE
18. | Profil poręczy jest owalny lub zbliżony do koła. | TAK
19. | Średnica poręczy wynosi ok. 3 - 5 cm. | TAK
20. | Przestrzeń pomiędzy poręczą a ścianą/balustradą wynosi nie mniej niż 5 cm. | TAK
21. | Poręcz mocowana jest od dołu. | TAK
22. | Wysokość stopni wynosi 14- 16 cm. | TAK
23. | Głębokość stopni wynosi 30 -37 cm | TAK
24. | Szerokość schodów w klatkach ewakuacyjnych wynosi min. 160 cm. | NIE

## SALE LEKCYJNE
Standard dostępności sal lekcyjnych
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | [9 empty] | Uwagi / dowody
| WYMAGANIA OBLIGATORYJNE | kondygnacja…. |  |  |  |  | kondygnacja….
|  | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala… | sala 1 | sala 2 | sala 3 | sala 4 | sala…
1. | Szerokość drzwi i przejść między meblami wynosi min. 90 cm | TAK | [9 empty] | ZDJĘCIA, 6 SAL LEKCYJNYCH
2. | W sali zapewnione jest naturalne oświetlenie. | TAK
3. | Zapewniono możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego np. poprzez rolety lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczeń | TAK
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Przy drzwiach od strony klamki zapewniona została przestrzeń 60 cm, dająca możliwość podjazdu osobie na wózku inwalidzkim. | TAK
5. | W przypadkach gdzie nie ma możliwości zapewnienia wymaganej przestrzeni 60 cm, zastosowano mechanizm otwierający. | NIE DOTYCZY
6. | Powierzchnia użytkowa na jednego ucznia w sali wynosi min. 2 m2. | TAK
7. | Zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach 150 x 150 cm przy wejściu do pomieszczenia oraz w obrębie stref kluczowych takich jak: tablica, stanowiska pracy ucznia. | TAK
8. | Wszystkie elementy wyposażenia i urządzenia (np. włącznik światła) są na wysokości 80 – 110 cm, a gniazda na wysokości 40 cm. | NIE
9. | Natężenie światła (sztucznego i naturalnego) w salach jest jednolite w całym pomieszczeniu. | TAK
10. | Kolory ścian i posadzek są w jasnych barwach np. bieli, beżu, zieleni lub niebieskiego. | TAK

## SALE SPORTOWE
Standard dostępności sal sportowych
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki w salach są matowe i antypoślizgowe. | TAK | ZDJĘCIE
2. | Natężenie światła (sztucznego i naturalnego) w salach jest jednolite w całym pomieszczeniu. | TAK
3. | W oknach zainstalowano np. rolety, przesłony zewnętrzne, szyby antyrefleksyjne lub inne rozwiązania ograniczające dostęp promieni światła do pomieszczenia | NIE
4. | W przypadku, gdy na sali gimnastycznej nie ma możliwości zorganizowania przestrzeni do bezpiecznego uprawiania sportu przez OzN z rówieśnikami, w budynku szkoły zapewniona jest przestrzeń do realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub prowadzenia np. rehabilitacji w ramach zajęć. | NIE
WYMAGANIA ZALECANE
5. | Sala sportowa jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. | TAK
6. | Dojście do sali ma szerokość min. 180 cm. | TAK
7. | Drzwi wejściowe do sali mają szerokość min. 90 cm. | TAK
8. | Przy salach znajdują się pomieszczenia szatniowo-sanitarne. | TAK
9. | Pomieszczenia sanitarno-szatniowe zlokalizowane przy salach są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. | TAK

## SALE REWALIDACYJNE
Standard dostępności sal rewalidacyjnych
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | W szkole znajduje się pomieszczenie dla psychologa i pedagog, logopedy. | TAK | ZDJĘCIA
2. | Natężenie światła (sztucznego i naturalnego) w salach jest jednolite w całym pomieszczeniu. | TAK
3. | W większości pomieszczeń rewalidacyjnych jest zapewniony dostęp do światła naturalnego. W pomieszczeniach tych, w oknach umieszczone są rolety umożliwiające regulację dostępu światła. | TAK
4. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest właściwy kontrast (min. 50 LRV). | TAK
5. | Posadzki i ściany mają powierzchnię matową i antypoślizgową. | TAK
6. | W salach rehabilitacyjnych i do integracji sensorycznej podłoga jest wykonana z miękkich i/lub naturalnych materiałów. | TAK
7. | Zapewnione są przejścia miedzy meblami o szerokości nie mniejszej niż 90 cm. | TAK
8. | W miejscach strategicznych zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarze 150x150 cm. | TAK
WYMAGANIA ZALECANE
9. | W przestrzeni szkoły znajduje się przestrzeń lub sala do prowadzenia rehabilitacji i/lub terapii sensorycznej. | TAK
10. | W szkołach specjalnych znajduje się sala doświadczania światła. | NIE
11. | Posadzki i ściany mają matowąi antypoślizgową powierzchnię (w salach rehabilitacyjnych i do integracji sensorycznej ważne jest, aby podłoga była wykonana z miękkich i/lub naturalnych materiałów (np. z drewna, wykładzina PCV-sportowa). Ich powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK

## STOŁÓWKA SZKOLNA
Standard dostępności stołówki szkolnej
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń. | TAK | ZDJĘCIE
2. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV. | NIE
3. | Lada w miejscu wydawania posiłku jest na wysokości do 90 cm, na szerokości nie mniejszej niż 90 cm. | TAK | ZDJĘCIE
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim użytkownikom. | TAK
5. | Szerokość dojścia do pomieszczenia jest nie węższa niż 160 cm. | TAK
6. | Na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód). | TAK
7. | Przejścia między stołami, są nie węższe niż 90 cm. | TAK
8. | W miejscach strategicznych takich jak drzwi czy strefa odbioru posiłku, zapewniono powierzchnię manewrową 150x150 cm. | TAK
9. | Kolorystyka mebli kontrastuje z barwą płaszczyzn pionowych i poziomych. | TAK

## ŚWIETLICA
Standard dostępności świetlicy szkolnej
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń. | TAK | ZDJĘCIE
2. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV. | TAK
3. | Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim użytkownikom. | TAK
4. | Szerokość dojścia do pomieszczenia jest nie węższa niż 160 cm. | TAK
5. | Na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód). | TAK
6. | Oświetlenie naturalne i sztuczne jest rozmieszczone w pomieszczeniu. W oknach zamontowane są rolety lub żaluzje umożliwiające ograniczenie dostępu promieni słonecznych. | TAK
WYMAGANIA ZALECANE
7. | Przejścia między stołami, są nie węższe niż 90 cm. | TAK
8. | W miejscach strategicznych, zapewniono powierzchnię manewrową 150x150 cm. | TAK

## BIBLIOTEKA
Standard dostępności biblioteki szkolnej
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | Posadzki są antypoślizgowe, równe, bez uszkodzeń. | TAK | ZDJĘCIE
2. | Między płaszczyzną pionową a poziomą zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV. | TAK
3. | Oświetlenie naturalne i sztuczne jest rozmieszczone w pomieszczeniu. W oknach zamontowane są rolety lub żaluzje umożliwiające ograniczenie dostępu promieni słonecznych. | TAK | NIE MA ROLET
WYMAGANIA ZALECANE
4. | Przejścia między meblami, są nie węższe niż 90 cm. | TAK
5. | W miejscach strategicznych takich jak: drzwi, biurko bibliotekarza, zapewniono powierzchnię manewrową 150x150 cm. | TAK
6. | Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, a dojście do niego zapewniono wszystkim użytkownikom. | NIE | DOJŚCIE PO SCHODACH
7. | Na drodze dojścia nie ma barier ograniczających dostęp do pomieszczenia (trasa wolna od przeszkód). | TAK
8. | Szerokość dojścia do pomieszczenia jest nie węższa niż 160 cm. | NIE

## POMIESZCZENIA SANITARNE
Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych
Poziom podstawowy
Lp. | Pytanie | Odpowiedź | Uwagi / dowody
WYMAGANIA OBLIGATORYJNE
1. | W budynku szkoły jest min. jedna toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. | TAK | ZDJĘCIA
2. | Dojście do toalety dostępnej jest trasą wolną od przeszkód. | TAK
3. | Drzwi wejściowe nie mają progów. | TAK
4. | Szerokość drzwi wynosi min. 90 cm | TAK
5. | W pomieszczeniu min. jedna miska ustępowa i umywalka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | TAK
6. | Miska sedesowa jest wisząca. | NIE
7. | Miska sedesowa jest na wysokości 46-48 cm. | TAK
8. | Min. z jednej strony miski sedesowej zapewniona jest wolna przestrzeń aktywności o wymiarze 90x120 cm. | TAK
9. | Przy misce sedesowej są zamontowane dwa poziome uchwyty składane o długości 80-85 cm. | TAK | JEDEN UCHWYT SKŁADANY
10. | Przy misce sedesowej są zamontowane dwa poziome uchwyty stałe o min 60 cm. | TAK | JEDEN UCHWYT POZIOMY STAŁY
11. | Uchwyt przy misce sedesowej wystają poza krawędź miski sedesowej o 15 cm. | NIE
12. | Długość miski ustępowej wynosi 70 cm. | TAK
13. | Umywalka ma 60-70 cm szerokości i 50-60 cm głębokości. | TAK
14. | Umywalka jest umieszczona na wysokości 80-85 cm nad posadzką. | TAK
15. | Pod umywalką jest min. 67 cm wolnej przestrzeni. | TAK
16. | Przy umywalce po obu stronach zamontowane są uchwyty ruchome lub stałe o długości 50-70 cm. | TAK | JEDEN RUCHOMY, JEDEN STAŁY
17. | Wysokość uchwytów przy umywalce jest zbieżna z poziomem górnej krawędzi umywalki. | TAK
18. | Urządzenia typu dozownik mydła, suszarka i podajnik ręczników papierowych są zamontowane na wysokości 80-110 cm. | TAK
19. | Dolna krawędź lustra jest na wysokości 90- 100 cm od posadzki | NIE | BRAK LUSTRA
20. | Natężenie światła w pomieszczeniach jest jednolite w całym pomieszczeniu. | TAK
21. | Posadzki mają powierzchnię matową i antypoślizgową. | TAK
WYMAGANIA ZALECANE
22. | Przed wejściem do toalety jest zapewniona przestrzeń manewrowa min. 150 x 150 cm. | TAK
23. | Wewnątrz toalety jest zapewniona przestrzeń manewrowa min. 150 x 150 cm. | TAK
24. | Kolorystyka wykończenia wnętrz pomieszczeń sanitarnych i urządzeń (dozowniki, sedesy, umywalki) jest w odpowiednim kontraście barwnym. | TAK