**ZP/220/41/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa pieluchomajtek oraz myjek do mycia pacjentów dla USK-2 w Szczecinie.**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24), Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz:

**PYTANIE 1** Zadanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów konfekcjonowanych po 25 szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 2**  Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 40 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 4.000 OP. ) ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 3** Zadanie 3, pozycja 4 oraz Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**PYTANIE 4**  Zadanie 3, pozycja 4 oraz Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**PYTANIE** **5** Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 4.080 op.)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE 6**  Zadanie 4, pozycja 1

Na rynku są oferowane myjki nie wiadomego pochodzenia, mogące zagrażać zdrowiu pacjentów poprzez zawarte w nich patogeny chorobotwórcze. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla Zamawiającego jest sprawdzenie, czy myjki posiadają dokumenty wynikające z prawidłowego, transparentnego procesu rejestracji wyrobu kosmetycznego, czego skutkiem jest rejestracja i nadany indywidualny numer w ogólnoeuropejskiej bazie wyrobów kosmetycznych CPNP. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga, aby oferowana myjka była zarejestrowana w CPNP, co jest możliwe dopiero po przedstawieniu wymaganych badań bezpieczeństwa (dermatologicznych, czystości bakteriologicznej itp.)? W sytuacji, gdy podstawowym kryterium wyboru jest cena, brak weryfikacji rejestracji, stwarza możliwość oferowania asortymentu słabej jakości i ryzykownego pod względem bezpieczeństwa. Dokument CPNP dla produktów kosmetycznych jest tym samym, co deklaracja zgodności dla produktów medycznych.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**PYTANIE 7** Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby myjki można było stosować również u niemowląt, co wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wymaga.

**PYTANIE**  **8** Zadanie 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 jako produkt równoważny myjki o zdecydowanie wyższych parametrach: Myjka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,7 cm. Gramatura 120g/m2 .Parametry grubości i gramatury zdecydowanie wyższe niż oczekiwania zamawiającego co powoduje iż myjka jest bardzo wydajna z bardzo dużą zawartością hypoalergicznego żelu pozwalającego na umycie jedną myjką ciała pacjenta. Żel zawarty w myjkach jest zarejestrowany zgodnie z aktualną ustawą o kosmetykach NR 1223/2009 ,posiada Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego bez którego nie można sprzedawać kosmetyków w Polsce i UE. Opakowanie jednostkowe 12 szt. Instrukcja użytkowania w języku polskim. Przeliczenie do wyceny na opakowania handlowe 12 szt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **9** Zadanie 3 punkt 3.2 - Myjka do bezwodnego mycia ciała – chusteczka

**Dotyczy pozycji 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce parametru „pH 4-5” parametru „pH 5,5”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **10** Zadanie 3 punkt 3.2 - Myjka do bezwodnego mycia ciała – chusteczka

**Dotyczy pozycji 9** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce parametru „Wymiary 20x23cm (+/-1cm).” parametru „Wymiary 23x23cm”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **11** Zadanie 3 punkt 3.2 - Myjka do bezwodnego mycia ciała – chusteczka

**Dotyczy pozycji 10** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce parametru „Wykonana ze 100% wiskozy, bardzo miękkie w dotyku.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **12** Zadanie 3 punkt 3.3- Myjka do bezwodnego mycia ciała – rękawica

**Dotyczy pozycji 7** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce parametru „Rozmiar 22-25x15-18cm.” parametru „Rozmiar 24x30cm”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **13** Zadanie 3 punkt 3.4 - Myjka sucha do mycia pacjentów (rękawica)

**Dotyczy pozycji 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce parametru „Wykonane z bardzo miękkiej i mocnej tekstylnopodobnej włókniny typu Molton.” parametru „Wykonane z wiskozy (20%) i poliestru (80%).”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **14** Zadanie 3 punkt 3.4 - Myjka sucha do mycia pacjentów (rękawica)

**Dotyczy pozycji 4**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce parametru „Skład surowcowy: poliester 50%, wiskoza 50%.” parametru „Skład surowcowy: poliester 80%, wiskoza 20%. ”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **15** dotyczy Zadania 1: Zał. 3 Poz.1 i 1.2:

**Pkt.2:** Czy Zamawiający opisując rozmiary, może potwierdzić, że wymagane rozmiary to obwody pacjenta?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający potwierdza.

**Pkt.8**: Czy Zamawiający może potwierdzić, że popełnił omyłkę pisarską i wymaga zaoferowania pieluchomajtek, które posiadają dwa indykatory wilgotności a nie identyfikatory?

**ODPOWIEDŹ:** Tak,Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej . Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, które posiadają dwa indykatory wilgotności- w związku z tym dokonana zostanie modyfikacja zapisu dla zadania nr 1 Poz.1 i 1.2 pkt 8 w załączniku nr 3 do SWZ.

**PYTANIE**  **16** dotyczy Zadania 1: Pakiet 1 Zał. 3 Poz.1.4:

**Pkt.3**: Zamawiający oczekuje: Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. Z powodu zmian produkcyjnych czy zamawiający dopuści pieluszki, które posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego, z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym, elastyczne uszy w tylnej części wyrobu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w pytaniu.

**Pkt.5:** Czy zamawiający dopuści pieluszki o minimalnej chłonność [g] (wg ISO 11948-1) nie mniej niż 270 g?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający dopuszcza.

**Pkt.10:** Czy zamawiający dopuści 336 szt. w opakowaniu zewnętrznym (kartonie), 8 paczek po 42 szt.?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **17** dotyczy Zadania 1: Zał. 3 Poz.1.5:

**Pkt.3:** Zamawiający oczekuje: Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. Z powodu zmian produkcyjnych czy zamawiający dopuści pieluszki, które posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego, z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym, elastyczne uszy w tylnej części wyrobu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w pytaniu.

**Pkt.5:** Czy zamawiający dopuści pieluszki o minimalnej chłonność [g] (wg ISO 11948-1) nie mniej niż 220 g?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający dopuszcza.

**Pkt. 11:** Czy zamawiający dopuści 368 szt. w opakowaniu zewnętrznym (kartonie), 8paczek po 46 szt.?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **18** dotyczy Zadania 1: Zał. 3 Poz.1.8:

**Pkt.3:** Zamawiający oczekuje: Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. Z powodu zmian produkcyjnych czy zamawiający dopuści pieluszki, które posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego, z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym, elastyczne uszy w tylnej części wyrobu ?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w pytaniu.

**PYTANIE**  **19** dotyczy Zadania 1: Zał. 3 Poz.1.9:

**Pkt.3:** Zamawiający oczekuje: Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. Z powodu zmian produkcyjnych czy zamawiający dopuści pieluszki, które posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego, z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym, elastyczne uszy w tylnej części wyrobu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w pytaniu.

**PYTANIE**  **20** dotyczy Zadania 1: Zał. 3 Poz.1.10:

**Pkt.3:** Zamawiający oczekuje: Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na zewnątrz. Z powodu zmian produkcyjnych czy zamawiający dopuści pieluszki, które posiadają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego, z przędzą elastyczną, zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwinowym, elastyczne uszy w tylnej części wyrobu?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający oczekuje zgodnie z opisem w pytaniu.

**Pkt.5:** Czy zamawiający dopuści pieluszki o minimalnej chłonność [g] (wg ISO 11948-1) nie mniej niż 490g?

**ODPOWIEDŹ:** Tak**,** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **21** dotyczy Zadania 2

Pkt.6: Zamawiający oczekuje minimalnej chłonności podkładu 1750g. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładu o chłonności minimalnie mniejszej od wymaganej t.j.: 1600g? Taka minimalna różnica nie wpływa na użytkowanie podkładu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE**  **22** dotyczy Zadania 2

Pkt.6 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podkładów dodatkowo posiadających w składzie superabsorbent, który przy użytkowaniu wiąże ciecz w żel minimalizując poczucie wilgotności, o chłonności 1250g? Takie rozwiązanie jest bardziej komfortowe dla użytkownika i pacjenta niż podkłady o wyższej chłonności ale bez superabsorbentu.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE**  **23 Dotyczy zapisów umowy**

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy: 1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**ODPOWIEDŹ:** §16 umowy dotyczy sytuacji, w których zamawiający ma obowiązek rozwiązania umowy. Prawidłowe albo nieprawidłowe wykonywanie umowy nie ma związku z dyspozycją §16. W związku z powyższym Zamawiający informuję, że zaproponowany przez Państwa zapis byłby bezcelowy.

**PYTANIE**  **24** dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 2200 ml ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE**  **25 Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 12 sztuk z przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **26 Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przesłanie próbki myjek w opakowaniu zawierającym 12 sztuk myjek?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza przesłania próbki myjek w opakowaniu zawierającym 12 sztuk myjek.

**PYTANIE**  **27 Zadanie nr 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek na 8% stawce vat?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza myjek ze stawką VAT 8%.

**PYTANIE**  **28 Zadanie nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **29 Zadanie nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przesłanie próbki myjek w opakowaniu zawierającym 10 sztuk myjek?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza przesłania próbki myjek w opakowaniu zawierającym 10 sztuk myjek.

**PYTANIE**  **30 Zadanie nr 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek na 8% stawce vat?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza myjek ze stawką VAT 8%.

**PYTANIE**  **31 Zadanie nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **32 Zadanie nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przesłanie próbki myjek w opakowaniu zawierającym 20 sztuk myjek?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza przesłania próbki myjek w opakowaniu zawierającym 20 sztuk myjek?

**PYTANIE**  **33 Zadanie 4** – Czy Zamawiający dopuści myjkę (rękawicę) nasączoną o gramaturze 60g/m2 zamiast 65g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**PYTANIE**  **34 Zadanie 4** – Czy Zamawiający dopuści myjkę (rękawicę) nasączoną produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015 zamiast ISO 9001:2008?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE**  **35 Zadanie 5** – Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy o gramaturze 60g/m2?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **36 Zadanie 5** – Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w opakowaniu foliowym po 100 szt?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **37 Zadanie 3 3.2 - Myjka do bezwodnego mycia ciała – chusteczka**

**Dotyczy pozycji 8** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu testowane dermatologicznie. Oświadczenie o hipoalergiczności w przypadku produktów kosmetycznych nie jest przyznawane w Europie.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Dotyczy pozycji 12** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 750W.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

**Dotyczy pozycji 13** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu biodegradowalności.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu biodegradowalności.

**PYTANIE**  **38 Pakiet 3 poz**. **1**

1.Czy Zamawiający dopuści jako równoważny czepek o średnicy 30 cm +/- 1 cm z elastyczną gumką, z zawartością substancji zapachowych, z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund (w opakowaniu), pakowany po 40 sztuk w karton zbiorczy, opakowanie opisane: nazwa, producent, ilość?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

2.Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane czepki mogły być stosowane u pacjentów z różnych grup bez konsultacji z lekarzem?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

3.Czy Zamawiający oczekuje, aby dwuwarstwowa struktura posiadała wyraźnie oddzielone warstwy w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza- nie oczekuje.

**PYTANIE**  **39 Pakiet 3 poz 2**

**1.**Czy Zamawiający dopuści jako równoważne myjki do bezwodnego mycia ciała zawierające substancje zapachowe, o wymiarach 20x20cm +/- 1 cm, wykonane z mieszaniny celulozy i poliestru, niebiodegradowalne, posiadające zbalansowane pH, z możliwością podgrzania z kuchence mikrofalowej o mocy 1000W nie dłużej niż 30 sekund, średniej grubości, w opakowaniu zbiorczym kartonowym 60 szt. Pozostałe zgodne z SWZ

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**2**.Czy Zamawiający dopuści jako równoważne: Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18 sekund przy mocy 1.000 W. Myjki o minimalnej gramaturze 100 g/m2 (sucha myjka) oraz minimalnej masie roztworu oczyszczającego i nawilżającego w pojedynczej myjce 7 g. 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**3.**Czy Zamawiający oczekuje, aby w ramach umowy Wykonawca dostarczył dedykowany do myjek ogrzewacz posiadający 12 kieszeni umożliwiających jednoczesne ogrzewanie myjek do regulowanej temperatury w zakresie 38 do 52 stopni Celsjusza. Ogrzewacz za pomocą kolorowych diod informuje o gotowości opakowania do użycia, a przezroczyste drzwiczki umożliwiają kontrolę wzrokową. Wymiary ogrzewacza 43x37x39 cm +/- 1 cm

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**4**.Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane myjki posiadały wewnątrz opakowania dodatkową warstwę izolacyjną umożliwiającą utrzymanie ciepła przez dłuższy czas?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza- nie oczekuje.

**PYTANIE**  **40 Pakiet 3 poz 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne: Nasączane rękawice do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny. Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E; nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający, o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry. Rękawiczki wykonane techniką gwarantującą odpowiednią wytrzymałość. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. W opakowaniu 8 sztuk. Rozmiar 21x15 cm

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE**  **41 Pakiet 3 poz 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnej myjki typu rękawica spełniającej opis: rękawica do mycia wykonana z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału, zgrzewanego ultradźwiękowo, gładka, niepodrażniająca skóry powierzchnia myjki. Gramatuta 77 g/m kw, skład: 90%poliester i 10% polipropylen. Pozostałe zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.

 **Z poważaniem**

 **Dyrektor USK -2**

Sprawę prowadzi Anna Skrzypiec,

 tel. 91-466-1113; a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl