WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu jednorazowego medycznego, materiałów szewnych i leków”

Pytanie 1

Dotyczy Zadania VIII, Pozycja 21-24

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr VIII, Pozycjach nr 21-24 szwów plecionych, niewchłanianych, poliestrowych, powlekanych silikonem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Pytanie 1
Czy Zamawiający w pakiecie VI wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników centralnych pakowanych w pełne opakowania tj:
- ilość w pozycji 1 cewniki 16cm – ilość 60 sztuk oraz cewniki 20 cm – ilość 20 sztuk
- ilości w pozycji 2 cewniki 16cm – ilość 30 sztuk

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu XIII dopuści:

Poz. 1 Worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, max. otwór/rozmiar stomii 15-45 mm, pojemność 570 ml w ilości 180 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w zadaniu XIII dopuści:

Poz. 2 Worek otwarty, filtr otwarty 430mm, jednoczęściowy z zamknięciem na rzepy Hide-away, pojemność 510ml, z okienkiem, otwór /rozmiar stomii 10-55 mm, w ilości 180 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w zadaniu XIII dopuści:

Poz. 3 Worek zamknięty, z okienkiem, filtr okrągły 430, max. otwór/rozmiar stomii 50 mm, pojemność 515 ml w ilości 180 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu XIII dopuści:

Poz. 4 Płytka stomijna z płaskim przylepcem z uszkami do paska, rozmiar kryza/otwór 50,10-45(mm) w ilości 25 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki 30 szt. = 1 opakowanie, płytki 5 szt. = 1 opakowanie)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Dotyczy projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §  2 ust. 8 do 0,5% wartości produktu, którego dotyczy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 9

ZADANIE X, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w przyrządzie  filtra o skuteczności  filtracji BFE, VFE min. 99,999% ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10

ZADANIE X, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w opakowaniu 200 szt.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 11

ZADANIE X, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie   przyrządu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem  w kształcie koła ze skalą 0-250 ml/h?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

ZADANIE X, poz. 6-7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13

ZADANIE X, poz. 10

Czy Zamawiający wydzieli poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14

ZADANIE X, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  kaniuli neonatologicznej  wykonanej z   podwójnie czyszczonego teflonu PTFE?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 15

ZADANIE X, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu jednostkowym? Oznaczenie znajduje się tylko na opakowaniu handlowym?

Odpowiedź:

PYTANIE Nie do tej pozycji

Pytanie 16

ZADANIE X, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 17

ZADANIE X, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  do tuberkuliny z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18

ZADANIE X, poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuszcza  Strzykawki  do pomp (biała, bursztyn) ze skalą rozszerzoną 50/60 ml z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19

ZADANIE X, poz. 20-22

Czy Zamawiający wydzieli poz. 20-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 20

ZADANIE XII, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bez nazwy własnej  lub nazwy na kaniuli: Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, lub nazwy producenta na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ.

Pytanie 21

ZADANIE XII, poz. 1

Czy Z-amawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 22

ZADANIE XII, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływach:

| Rozmiar | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,2 x 45 | 343 ml/min |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 ml/min |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 ml/min |
| 18 G | 1,3 x 33 1,3 x 45 | 103 ml/min 90 ml/ min |
| 20 G | 1,1 x 33 | 61 ml/min |
| 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

ZADANIE XII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  kaniuli neonatologicznej  wykonanej z   podwójnie czyszczonego teflonu PTFE?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

ZADANIE XII, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  kaniuli neonatologicznej  z przepływami w G24 i G26 – 13 ml/min?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 25

ZADANIE XII, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga koreczka do wenflonów z trzpieniem poniżej krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 26

ZADANIE XII, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 27

ZADANIE XII, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga kranika w opakowaniu twardy blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie kranika z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź:

ZGODNIE Z SWZ

Pytanie 28

ZADANIE XII, poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli poz. 20-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania 29
Zadania XIII
poz. 1. Czy zamawiający dopuści worki z możliwością docięcia otworu 13-60-80 mm? (XMHCL513)

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 30

Zadania XIII
poz. 1. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie co oznacza określenie "430" w odniesieniu do opisu okrągłego filtra.

Odpowiedź:
Oznacza wydajność filtra.

Pytanie 31

Zadania XIII
poz. 1 Czy zamawiający dopuści worki o pojemnosci 445 ml?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 32

Zadania XIII
poz. 2. Czy zamawiający dopuści worki o poj. 555 ml? (XMHDL513)

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 33

Zadania XIII
poz. 3. Czy zamawiający dopuści worki z możliwością docięcia otworu 13-60-80 mm?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 34

Zadania XIII
poz. 3. Czy zamawiający dopuści worki o pojemnosci 445 ml? (XMHCL513)

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 35

Zadania XIII
poz. 4. Czy zamawiający dopuści płytkę z otworem 55 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 36

Zadania XIII
poz,. 4. Czy zamawiający dopuści płytkę z możliwością docięcia 13-50 mm? (XA2F513)

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 37

Zadania XIII
poz. 5. Czy zamawiający dopuści pastę w ekonomiczniejszym 100g opakowaniu? Jeśli tak czy 1 sztuka czy 2 sztuki?

Odpowiedź:

TAK. 2 op.po100g