…………………………….

Pieczęć wykonawcy                                                                                                                                          Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr postępowania EZP-252-37/2020

Pakiet nr I – Stetoskopy, termometry  i pulsoksymetry

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp. | Produkt i Opis techniczny produktu | Nazwa Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | kwota |  |
|  | Stetoskopy Stetoskop z drenem w kolorze czarnym + etui Stetoskop o wysokiej jakości akustyki, czułości, trwałości. Tradycyjna dwustronna głowica ze stali nierdzewnej wyposażoną w dużą membranę dla dorosłych oraz małą dla dzieci. Zintegrowana membrana z obwódką, którą w łatwy i szybki sposób można przekształcić membranę pediatryczną w lejek. Lira zakończona samouszczelniającymi się oliwkami. średnica membrany- 43 mm +/- 5% średnica membrany pediatrycznej- 33 mm +/- 5% długość przewodu- 69 cm +/- 5% zapasowa membrana Instrukcja obsługi w języku polskim |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Termometry do pomiaru temperatury głębokiej - złącze USB do podłączenia komputera -100 cm sondy pomiarowej - alarm przekroczenia temperatury - zaczep mocujący - lekki, przenośny, uniwersalny - przechowywany w podręcznym pudełku - programowalny, dźwiękowy i wizualny alarm wysokiej i niskiej temperatury - zakres pomiarowy : od 17°C do 45 °C - dokładność : +/- 0,1 °C : 34,0°C – 42.0°C; +/- dla pozostałych zakresów - pamięć 140 pomiarów - waga 50 g +/- 5% - wymiary: 80,2 mm x 60,2,mmx 18 mm: +/- 5% - Instrukcję "Szybki start" -płytę CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi w języku polskim - przewód USB, - 4 sondy pomiarowe, - 6 pasków samoprzylepnych - 2 baterie Instrukcja obsługi w języku polskim |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetry - Do pomiaru saturacji i tętna u dorosłych, dzieci - Podświetlany wyświetlacz kolorowy LCD 2,8“ +/- 10% - Obrót ekranu o 90° (za pomocą przycisku) - Różne opcje wyświetlania - Oszczędzające energię automatyczne wyłączanie 3 tryby do wyboru (Spot Check, monitorowanie ciągłe i nagrywanie) - minimum 20 godzin pracy ciągłej na jednej baterii - Duża pamięć wewnętrzna - Wskaźnik indeksu perfuzji - Alarmy akustyczne i wizualne - Wskaźnik granic alarmowych na wyświetlaczu - Działa na 4 akumulatorki Ni-MH - Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (np. płeć lub ID pacjenta) - Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100% - Zakres pomiarowy tętno: 30 – 250 uderzeń/minutę - Waga: 258g (z bateriami) +/- 10% - Wymiary: 13,5 x 7,5 x 2,8cm +/- 10% - Regulowane progi alarmowe - Alarm również w przypadku odpadnięcia czujnika, pełnej pamięci i słabej baterii - Głośność alarmu: 85dB - Analiza trendów do 5 dni W zestawie z analogowym czujnikiem SpO2 dla dorosłych, 4 baterie, osłonką i kablem do ładowania z paskiem. Menu w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

--------------------------------------------------

Podpis(y) i pieczątki osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy