Zadanie: dzierżawa analizatora do wykonywania badania ogólnego moczu wraz z dostawą odczynników

# Część A) DOSTAWA

Tabela 1- Liczba badań moczu do wykonania w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do analizy moczu w zależności od potrzeb Zamawiającego: 10 i 11-parametrowe, podstawowe oznaczenia fizyko-chemiczne, obejmujące co najmniej następujące parametry: glukoza, ketony, białko, pH, bilirubina, azotyny, urobilinogen, krew, ciężar właściwy, leukocyty; paski zabezpieczone przed interferencją ze strony kwasu askorbinowego. Paski dedykowane do zaoferowanego czytnika. | sztuki (Zamawiający uwzględnił liczbę pasków przeznaczonych na wykonanie oznaczeń kontrolnych codziennie na 2 poziomach; należy doliczyć paski na ewentualne kalibracje wynikające z technologii analizatora ) | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2 – Materiały eksploatacyjne i inne na okres 36 miesięcy; podać na 30 000 oznaczeń

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki – paski do moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Codzienna kontrola na dwóch poziomach: kontrola normalna i patologiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Zamawiający w tabeli 1 uwzględnił liczbę pasków przeznaczonych na wykonanie oznaczeń kontrolnych codziennie na 2 poziomach i nie wymaga doliczenia do podanych ilości badań w tabeli 1 pasków przeznaczonych na wykonanie codziennej kontroli jakości,

- Wykonawca ma obowiązek doszacować ofertę w tabeli nr 1 o paski w ilości wymaganej do przeprowadzenia kalibracji, jeżeli wynika to z technologii zaoferowanego analizatora.

Zobowiązania Wykonawcy:

1 x w każdym roku trwania umowy rzeczywista kontrola zewnętrzna pasków testowych oparta o zewnętrzne materiały kontrolne (niedopuszczone są materiały kontrolne wyprodukowane w oparciu o materiały  kontrolne Wykonawcy).

1 x w każdym roku trwania umowy kontrola badania osadu moczu – sprawdzian organizowany w dowolnej formie, możliwy sprawdzian w oparciu o identyfikację osadów moczu w trybie sprawdzianu „on line”.

Część B) DZIERŻAWA analizatora moczu w okresie 36 miesięcy

Tabela 3

| Cena netto jednej raty dzierżawy (za 1 miesiąc) (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawy (za 1 miesiąc) (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy brutto (PLN) | Nazwa analizatora |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (wartość tabeli 1 + tabeli 2 + tabeli 3):

Wartość netto:	........................................................................................

Podatek VAT: 	.........................................................................................

Wartość brutto 	.........................................................................................

....................................................

podpis