Zadanie: dzierżawa analizatora głównego oraz analizatora zapasowego do wykonywania badań hematologicznych wraz z dostawą odczynników

# Część A) DOSTAWA

Tabela 1a- Liczba badań hematologicznych do wykonania na analizatorze głównym w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto, (zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku) | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Morfologia podstawowa cbc | test | 52 000 |  |  |  |  |
| 2. | Morfologia z rozdziałem cbc5diff | test | 45 000 |  |  |  |  |
| 3. | Morfologia z rozdziałem cbc+5diff+retic | test | 8 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 1b- Liczba badań hematologicznych do wykonania na analizatorze zapasowym w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto, (zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku) | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Morfologia podstawowa cbc | test | 35 000 |  |  |  |  |
| 2. | Morfologia z rozdziałem cbc5diff | test | 10 000 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2 – Materiały eksploatacyjne na okres 36 miesięcy dla analizatorów głównego i zapasowego

podać na 105 000 testów (61 200 CBC i 37 000 CBC+5diff i 6 000 CBC+5diff+retic)

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach - biorąc pod uwagę stabilność materiału kontrolnego po otwarciu (pierwszym użyciu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość dla analizatora głównego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość dla analizatora zapasowego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

- Kalkulując ilość odczynników należy do podanych ilości testów w załączniku nr 1a i 1b doliczyć ilość odczynników na wykonanie płukań aparatury, przeglądów serwisowych, oraz kalibracji. Ilość materiałów kontrolnych kalkulować w oparciu o harmonogram oznaczeń codziennej kontroli wewnętrznej, tj. na 3 poziomach, codziennie przez cały okres trwania umowy, z uwzględnieniem daty ważności materiału kontrolnego na opakowaniu.

- Ilości testów w Tabelach nr 1 a i 1b uwzględniają oznaczenia niezbędna dla wykonania oznaczeń kontrolnych.

Część B) DZIERŻAWA analizatora w okresie 36 miesięcy

Tabela nr 3

|  | Cena netto jednej raty dzierżawy (za 1 miesiąc) (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawy (za 1 miesiąc) (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy brutto (PLN) | Nazwa analizatora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator główny |  |  |  |  |  |
| Analizator zapasowy |  |  |  |  |  |

SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (wartość tabeli 2 + tabeli 3):

Wartość netto:	........................................................................................

Podatek VAT: 	.........................................................................................

Wartość brutto 	.........................................................................................

.......................................

podpis