Zadanie: dzierżawa analizatora głównego wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawa analizatora zapasowego do wykonywania badań parametrów krytycznych

Część A) DOSTAWA

Tabela nr 1 – Liczba kompletów oznaczeń parametrów  krytycznych do wykonania w okresie 36 miesięcy na analizatorze głównym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość jednostki miary | Jednostka miary | Cena jednostki miary netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent/ dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet oznaczeń parametrów krytycznych zawierający: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca zjonizowany, Cl-, glukoza, mleczany, kreatynina, bilirubina,O2Hb, HHb, HbF, COHb, MetHb, tHb, SO2 | 40 000 | komplet oznaczeń parametrów krytycznych |  |  |  |  |  |

Wykonawca ma obowiązek doszacować ofertę pod względem ilościowym w stosunku do ilości kompletów oznaczeń podanych w tabeli 1, uwzględniając oznaczenia kontroli jakości z częstotliwością co najmniej codziennie na 1 poziomie przez cały okres obowiązywania umowy oraz oznaczenia kalibracyjne i inne wynikające z technologii analizatora oraz rodzaju odczynników.

Tabela nr 2 – Materiały eksploatacyjne na okres 36 miesięcy dla analizatora głównego;

podać na ilość 40 000 kompletów oznaczeń parametrów krytycznych, doszacowaną o ilość oznaczeń ze względu na wymagane oznaczenia kontrolne z częstotliwością co najmniej codziennie na 1 poziomie przez cały okres obowiązywania umowy (materiał kontrolny dedykowany dla aparatu zawarty w ofercie w ilości uwzględniającej harmonogram  - codzienna kontrola jakości przez przez cały okres obowiązywania Umowy na 1 poziomie z trzech poziomów w trybie naprzemiennym przez cały okres obowiązywania Umowy) oraz oznaczenia kalibracyjne i inne wynikające z technologii analizatora oraz rodzaju odczynników.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Odczynniki/ kalibratory, kontrole/ płyny płuczące, inne elementy zużywalne | Oferowana ilość jm. - opakowań | Jednostka miary - opakowanie | Wielkość jednostki miary | Cena jednostki miary netto | Cena jednostki miary brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| 1 |  |  | opakowanie | sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część B) DZIERŻAWA

Tabela nr 3

| Lp. | Przedmiot dzierżawy (jeden analizator) | Ilość rat dzierżawnych | Cena netto jednej raty dzierżawnej (za 1 miesiąc) (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawnej miesięcznej (za 1 miesiąc) (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 m-cy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 m-cy brutto (PLN) | Nazwa analizatora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny: | 36 rat |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator zapasowy: | 36 rat |  |  |  |  |  |

SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (wartość tabeli 1 + tabeli 2 + tabeli 3):

Wartość netto:	........................................................................................

Podatek VAT: 	.........................................................................................

Wartość brutto 	.........................................................................................

......................................................

podpis