

IiZ.271.20.2023 Środa Wielkopolska 2023.11.27

## Wyjaśnienie nr 1

## treści specyfikacji warunków zamówienia

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie.

Zamawiający tj. Gmina Środa Wielkopolska reprezentowana przez Burmistrza Miasta, na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(Dz.U. z 2023 poz. 1605)*, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie Nr 1**:

Czy dopuszczają Państwo Wykazanie innych zdolności technicznej lub zawodowej:   
a) wykazanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie:   
- budynku użyteczności publicznej z drewna klejonego elementy gięte ( dokumentacja + budowa )   
- Hale produkcyjne z drewna klejonego o pow. ponad 4 tys m2 ( dokumentacja + budowa obiektu )   
- magazyny soli z drewna klejonego ( dokumentacja + budowa )

**Odpowiedź:**

Warunki, jakie Zamawiający stawia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostały szczegółowo opisane w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ tj.:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w ramach jednego kontraktu, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku hali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 i obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, elektryczne i sanitarne.
2. wykonali projekt budowlany dla budowy lub przebudowy budynku hali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3, obejmujący co najmniej branże ogólnobudowlaną, konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną.

**Pytanie Nr 2**:

Czy obiekt może być wzniesiony w konstrukcji szkieletowej z drewna klejonego i posiadać zaplecze socjalno/sanitarne zawarte w bryle budynku. Całość obudowy w formie płyt warstwowych i częściowo ścian kurtynowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający założył, wykonanie części socjalno-technicznej ze ścianami o konstrukcji murowanej -zgodnie zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-użytkowym.

**B U R M I S T R Z**

**/-/ Piotr Mieloch**