Wodzisław Śląski, 28.04.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 1/2021/DZP/PN

„Zdrowy szpital- zdrowy pacjent!

Zakup doposażenia w celu poprawy ergonomii warunków pracy.”

Działając w myśl art. 284 ust. 2  oraz ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11  września 2019 r. udzielamy następujących wyjaśnień na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości, równoważny skaner żylny (iluminator żył), w którym ustawione funkcje i status baterii wyświetlane są nie na wbudowanym małym wyświetlaczu ale w bardziej intuicyjny i czytelny sposób bezpośrednio na skórze z boku obrazu? Taki sposób pozwala szybciej znaleźć właściwe miejsce wkłucia i skupić się na Pacjencie bez przenoszenia wzroku na ekran. Dodatkową korzyść stanowi też nawet o połowę dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu i dłuższa żywotność akumulatora.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza iluminator żył z wyświetlaczem na skórze –dotyczy części nr VII.

Jednocześnie na podst. art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp informujemy, że:

  - Zmianie ulega treść ust.1 Rozdziału 12 SWZ. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez następnych 30 dni kalendarzowych tj. do 03.06.2021 r.”

  - Zmianie ulega treść ust. 1 Rozdziału 14 SWZ. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislaw w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.05.2021 do godz. 14:00.”

  - Zmianie ulega treść ust. 1 Rozdziału 15 SWZ. Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie:

„1.	Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. 05.05.2021 r. godzina 14:10.”

  - W składanej ofercie należy uwzględnić wszelkie zmiany zawarte w odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego. W załączeniu:  Załącznik nr 5 – OPZ.

Z poważaniem