WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Oferta Wykonawcy (wzór) – Załącznik Nr 1

- Wycena Ofertowa  - Załącznik Nr 2 (Nie dotyczy)

- Wykaz dostaw/Usług (wzór) - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub sytuacji - Załącznik Nr 4

- Projekt umowy  – Załącznik Nr 5

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprzętu /wzór/ - Załącznik Nr 6

- Oświadczenia - (wzór) – Załącznik Nr 7

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 8

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9

- Wykaz wydzielonego oświetlenia ulicznego - Załącznik  Nr 10

- Wykaz wydzielonego oświetlenia iluminacyjnego - Załącznik  Nr 11

- Przedmiary usług - Załącznik  Nr 12

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik  Nr 13

# Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

/ wzór /

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

I.  Dane o Wykonawcy:

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................

- NIP...................................................................... REGON............................................................................

Nr  telefonu.........................................................  Nr faxu.............................................................................

Internet: http://.....................................................  e-mail:.............................................................................

- Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.01.2023r zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice:

- Oferujemy wykonanie całości dostaw/usług objętych zamówieniem pn.:

„Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r

”

za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym w kwocie:

1.1. bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.1.Należny podatek VAT......................................zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.2. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie..................................................................................................................................................... zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie wymagania i warunki zawarcia umowy w niej zawarte oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

3.  Dostawy/usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem dostaw/usług podanych w pkt 4 oferty.

4.  Podwykonawca/cy, któremu/ym zamierzam podzlecić dostawy/usługi:

4.1. ...................................................................................................……………………………

4.2. ................................................................................................................................................

(nazwa firmy jeżeli jest znana, rodzaj, ilość dostaw/usług,)

5.	Wadium w kwocie 5.000,00zł  zostało wniesione w dniu .........................................

w formie..................................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy

6.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi i nie będziemy rościć pretensji do jego zwrotu.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ………………..r

8.	Oferujemy termin realizacji całości dostaw/usług -	 w ciągu...................................................

będących przedmiotem zamówienia 	od dnia udzielenia zamówienia.

9.	Czas przystąpienia do usunięcia awarii                     -	…………………………………godz.

10.	Akceptuje/emy warunki płatności zamawiającego zawarte w wzorze umowy – zał. Nr 5 do SWZ

11.	Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję osoby zatrudnione na umowę o pracę,   zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

12.	Do oferty załączone zostały wszystkie oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13.	Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   (tj.   Dz.   U.   z   2016 r.   poz.   1829)   –   rozdz.   7,   zaliczam   się        do

……………………………………	(wypełnić:	mikro	przedsiębiorców,	albo	małych przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców).

14.	Zgodnie z zapisami ustawy Pzp informacje, które nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały wyodrębnione wraz z uzasadnieniem w osobnym pliku.

15.	Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: ……………………………………………….

16.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych które znajdują się w posiadaniu zamawiającego ………………………………………….(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu zamawiającego oraz potwierdzi ich autentyczność ).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.	W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego

18.	Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ………………………………………………………………………………………………….. Wartość ww. dostaw i/lub usług wynosi ……………………………………….………….. zł (netto).

19.	Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20.	Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

|  | Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |
| --- | --- |
|  | Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z powyższych opcji.

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów

*niepotrzebne skreślić

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 2

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYCENA OFERTOWA (Nie dotyczy)

- WZÓR-

# Załącznik Nr 3

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW/USŁUG

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr  telefonu….............................................Nr faxu….....................................................................................

Należy ująć przedsięwzięcia zrealizowane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

| L.p. | Nazwa i krótki opis dostaw/usług (obiekt, miejsce wykonania) | Wartość w PLN | Czas realizacji (data) | Informacje potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w pkt 5. SWZ (Rodzaj, zakres rzeczowy dostaw/usług, jednostka miary, ilość) | Nazwa podmiotu na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od.................. do.................. |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 4

.....................................................

Nazwa podmiotu oddającego

Wykonawcy swoje zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU

NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI I/LUB SYTUACJI

- Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) podmiot który reprezentuję ……................………. zobowiązuje się, w postępowaniu pn.: Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r

- do udostępnienia swoich zdolności lub sytuacji Wykonawcy …………………................………

- Oświadczam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

…………………………..

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczą

dnia .........................................

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oddającego wykonawcy swój zasób w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

# Załącznik Nr 5

UMOWA (jako osobny plik)

# Załącznik Nr 6

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA I SPRZĘTU

/ wzór /

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:...........................................................................................................................................

A. PROPONOWANY PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Zakres, rodzaj wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje |
| --- | --- | --- |

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

B. SPRZĘT

| Nazwa techniczna | Model – typ | Ilość jednostek | Rok produkcji | Stan posiadania (własny, najmowany/dzierżawiony lub podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprzęt: 2. Środki transportowe |  |  |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

.

# Załącznik Nr 7

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST 1

LUB PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NA PODSTAWIE art. 125 ust. 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R (DZ.U. Z 2021 POZ. 1129) (DALEJ JAKO: USTAWA PZP)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCE:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r” prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie  podlegam  wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    SWZ w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)…………………………………………………………………….……… ………………………..………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 8

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .„ Konserwacja sieci wydzielonej oświetlenia ulicznego w Katowicach w 2023r”

prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ,

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres Wykonawcy )

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

dnia

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYTYCZNE, WYMAGANIA I ZAKRES DOSTAW/USŁUG

- Przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego służącego do stałego oświetlenia ulic, placów, mostów, tuneli, skwerów, parków i zieleńców, parkingów, ogólnodostępnych przejść dla pieszych – dla których Gmina Miasto Katowice jest zarządcą w ilości 6.159 punktów (sztuk opraw) oraz oświetlenia iluminacyjnego: budynków, pomników i innych budowli oraz obiektów wskazanych przez Zamawiającego - w ilości 1.181  punktów.

Razem 7.340 punktów świetlnych.

Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy wykonać w oparciu o „Przedmiar robót” wyszczególniony w załączniku nr 1. Wyliczona na jego podstawie cena stanowić będzie stawkę ryczałtową roczną Wykonawcy, podzieloną proporcjonalnie na 12 miesięcy.

Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia, a także planowe czynności eksploatacyjne należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego.

Uwaga - w przypadku konieczności eksploatator na wyraźne żądanie Zamawiającego BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW W RAMACH UMOWY winien przewidzieć współpracę z firmami zewnętrznymi (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym) w zakresie wydania warunków technicznych, nadzoru, jak i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłączy prądowych dla iluminacji świątecznych, jarmarków, i innych imprez miejskich, inwestycji miejskich z upoważnienia Zamawiającego – każdorazowo warunki techniczne winien ustalić z Zamawiającym.

Uwaga - zabrania się wydawania zgody przez eksploatatora na podłączanie elementów dekoracyjnych iluminacji świątecznych bezpośrednio do opraw szczególnie typu LED. Każdorazowo eksploatator winien ustalić z Zamawiającym dobór technologii, w tym zabezpieczeń stosowanych dla przyłączy iluminacji świątecznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne (każde przyłącze winno być między innymi wyposażone w niezależne zabezpieczenie prądowe).

Eksploatator winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego; protokoły odbioru wykonanych oraz demontowanych przez firmy zewnętrzne przyłączy prądowych w terminach ustalonych z Zamawiającym.

Ponadto w ramach umowy Wykonawca winien przewidzieć cyklicznie powtarzające się zakresy prac obejmujące w szczególności oględziny urządzeń oświetlenia elektrycznego wraz z oceną stanu technicznego urządzeń, regulacja ustawień zegarów również na wyraźną prośbę Zamawiającego oraz bieżące i awaryjne czynności eksploatacyjne tj.:

| Lp. | Zakres wykonywanej czynności | Czas do usunięcia zdarzenia |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z Prawem budowlanym i sztuką budowlaną |  |
| 1 | Utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 96% (dopuszcza się maksymalnie 4% nieczynnych pojedynczych punktów świetlnych na poszczególnych ulicach). | Na bieżąco |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na bieżąco kontroli stanu oświetlenia poprzez objazdy kontrolne swoich służb utrzymania ruchu oraz musi dysponować potencjałem technicznym do wykonywania minimum trzech prac (trzech brygad, po 2 osoby tj. w sumie 6 osób) jednocześnie objętych przedmiotowym postępowaniem. Wykonawca winien przewidzieć konieczność dokonywania przeglądów całodobowo (24h na dobę, 7 dni w tygodniu), ale również na wyraźne żądanie Zamawiającego, a w szczególności w godzinach nocnych do 1 godziny od chwili zgłoszenia (połączenie telefoniczne, SMS, email, pismo). Zamawiający rozumie pod pojęciem przeglądy całodobowe podejmowanie przez Wykonawcę czynności kontrolnych z równoczesnym wykonywaniem prac eksploatacyjnych wynikających z umowy. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia wskaźnika % świecenia punktów świetlnych na lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego – czynności eksploatacyjne wynikające z powyższego, patrz schemat postępowania jw. | Zamawiający przedmiotowy zapis rozumie, że Wykonawca zapewnia świecenie punktów świetlnych w sposób ciągły w czasie trwania umowy w ilości min. 96% do ilości wszystkich punktów świetlnych objętych przedmiotem zamówienia. |
| 2 | Wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementów infrastruktury oświetleniowej: -źródeł światła (wymaga się posiadanie ich zawsze na stanie magazynowym minimum 150 szt. w pełnym asortymencie i mocy) wraz z każdorazowym myciem kloszy opraw ulicznych, -przewodów wciąganych w słupy, -słupowych tabliczek bezpiecznikowych, -oprawek, układów zapłonowych, kondensatorów, bezpieczników, gniazd bezpiecznikowych, itp., -wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania w tym między innymi posiadania na swoim stanie minimum 2 szt. zegarów sterujących oświetleniem ulicznym. | Do 6 godzin od momentu zgłoszenia. Pojęcie każdorazowo Zamawiający rozumie, że ZAWSZE przy wymianie źródła światła będzie myty klosz oprawy ulicznej. |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania utylizacji zużytego osprzętu elektrycznego. | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 3 | Zabezpieczenie wnęki słupa oświetlenia ulicznego przed otwarciem bez narzędzi wraz z zabudową osłony. | Do 1 godziny od momentu zgłoszenia |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest również do dokonywania utylizacji zużytego osprzętu elektrycznego (protokół ze zdania materiałów do utylizacji do wglądu stanowi integralną część protokołu rozliczenia odbioru robót za danym miesiąc). Z wykonanych prac należy wykonać dokumentację fotograficzną, którą należy niezwłocznie na wyraźne żądanie przekazać Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 4 | Wymianę pokryw studni kablowych (różne typy studni) wraz z pierścieniem osadczym (wymaga się posiadanie ich zawsze na stanie magazynowym minimum 5 kpl.). Zamawiający dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu zabezpieczenie ww. zakresu zgodnie ze sztuką budowlaną (nie wymianę) w szczególnie trudnych warunkach pogodowych, itp. | Do 1 godziny od momentu zgłoszenia |
|  | W ramach ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania utylizacji zużytego materiału (protokół ze zdania materiałów do utylizacji do wglądu stanowi integralną część protokołu rozliczenia odbioru robót za danym miesiąc). Z wykonanych prac należy wykonać dokumentację fotograficzną, którą należy niezwłocznie przekazać (do wglądu na wyraźne żądanie) Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 5 | Zabezpieczenie miejsc z usuwaniem skutków: -po kolizji drogowej lub działaniu sił przyrody, -technicznie wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego (słup, oprawa, szafa SO, złącze SO, studnia kablowa, linia kablowa w technologii NLK). | Do 1 godziny od momentu zgłoszenia |
|  | Demontaż uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej słupa oświetleniowego. |  |
|  | Wykonawca w ramach ww. czynności zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności zapewniające po ich wykonaniu bezpieczne poruszanie się uczestników ruchu pieszo – jezdnego na wskazanej lokalizacji (w tym również posprzątanie drobnych elementów). Wykonawca od chwili podjęcia czynności eksploatacyjnych ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki zdarzeń powstałych w wyniku ich zaniechania lub zaniedbania. Z wykonanych prac należy wykonać dokumentację fotograficzną, którą należy niezwłocznie przekazać (do wglądu na wyraźne żądanie) Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 6 | Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających ziemnych i przewodów napowietrznej linii kablowej – Zamawiający nie dopuszcza wykonywania tymczasowych zasilań linii NLK z wykorzystaniem urządzeń – konstrukcji - obiektów (a w szczególności drzew) nieprzeznaczonych do tego celu. | Do 48 godzin od momentu zgłoszenia |
|  | Ww. prace będą wykonywane w ramach obowiązującej umowy i środków finansowych przewidzianych na ten cel i będą realizowane przy użyciu specjalistycznego wozu pomiarowego do lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych lub innych równoważnych certyfikowanych urządzeń pomiarowych. W przypadku braku możliwości wykonania prac pomiarowych usunięcie awarii, wykonanie tymczasowej linii zasilającej LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY (bez dodatkowych środków finansowych), a sposób rozwiązań technicznych i ewentualnych skutków, będących następstwem tychże rozwiązań obciąża Wykonawcę. Z wykonanych prac należy wykonać dokumentację fotograficzną, którą należy przekazać (do wglądu na wyraźne żądanie) Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 7 | Czyszczenie powierzchniowe słupów z naklejonych ogłoszeń, ulotek, napisów oraz innych elementów wraz z ich malowaniem do wysokości h=2,5m. | Do 12 godzin momentu zgłoszenia |
|  | Czyszczenie powierzchniowe szaf lub złączy kablowych z naklejonych ogłoszeń, ulotek, napisów oraz innych elementów wraz z ich malowaniem. |  |
|  | Z wykonanych prac należy wykonać każdorazowo dokumentację fotograficzną, którą należy przekazać (do wglądu na wyraźne żądanie) Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 8 | Usuwanie zagrożeń porażeniem prądem. | W trybie natychmiastowym |
|  | Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie w TRYBIE NATYCHMIASTOWYM w pierwszej kolejności przystąpić do wykonania przedmiotowych prac z chwilą przyjęcia zgłoszenia, włącznie z przerwaniem innych robót eksploatacyjnych wynikających z umowy; z uwagi na priorytetowość sprawy – BEZPIECZEŃSTWO LUDZI. Uwaga: koszty wynikające z przerwania robót eksploatacyjnych nie będą obciążały Zamawiającego. Przerwanie robót nie zwalnia Wykonawcy od zabezpieczenia przedmiotowych zgodnie z wszelkimi przepisami do czasu ich wznowienia. Z wykonanych prac należy wykonać każdorazowo dokumentację fotograficzną, którą należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru (do wglądu na wyraźne żądanie) najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się jakiekolwiek zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 9 | Bieżąca kontrola i utrzymanie słupów, opraw, rozdzielnic oraz złącz w stanie technicznej sprawności – w ramach typowych prac eksploatacyjno – konserwacyjnych: -wymiana zawiasów, zamków w szafie SO, -wymiana pokryw studzienek kablowych, itp. Wykonawca w razie stwierdzenia braku winien każdorazowo przewidzieć uzupełnienie brakujących opisów informacyjnych (brakujący schemat ideowy układu zasilania w szafie SO, brakujący nr słupa oświetleniowego, itp.). | Na bieżąco |
| 10 | Uwaga: z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia – wymaga się utrzymywanie pełnego pogotowia technicznego (minimum trzech brygad, po 2 osoby tj. w sumie 6 osób) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia, również w święta) z możliwością bezpośredniego kontaktu przez całą dobę w dni robocze i święta z osobami wytypowanymi do tego celu przez Wykonawcę; w celu natychmiastowej likwidacji usterek i awarii sieci oświetleniowej. Zamawiający bezwzględnie żąda podania kontaktów do minimum dwóch dyspozycyjnych osób nadzorujących przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, które będą posiadały przenośny telefon komórkowy (dane osób, numery telefonów bezwzględnie muszą być wpisane do umowy) oraz dostęp do komputera (poczta elektroniczna – email). Ponadto Zamawiający zastrzega sobie całodobową, 7 dni w tygodniu możliwość organizowania wizji lokalnych w terenie – czas dojazdu na miejsce wskazane przez Zamawiającego dla Wykonawcy 1 godzina (Wykonawca na wyraźne żądanie Zamawiającego winien dysponować samochodem do 3,5t z zapewnieniem miejsc siedzących dla przedstawicieli Zamawiającego w ilości trzech osób). | Na bieżąco: w przypadku stwierdzenia – potwierdzenia bilingiem braku trzykrotnego odbioru zgłoszenia przez Wykonawcę od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. |
| 11 | Bieżące, codzienne oględziny i przeglądy sieci oświetleniowej o każdej porze doby - potwierdzone pisemnie w dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę w ramach, których prowadzone są wszystkie niezbędne konieczne czynności eksploatacyjne wynikające z umowy. | Na bieżąco |
| 12 | Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia. | Na bieżąco |
|  | W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do usunięcia przyczyny w terminie do 6 godzin. W przypadku braku technicznej możliwości wprowadzenia poprawnych nastaw w zegarach sterujących oświetleniem ulicznym nie z winy Wykonawcy (potwierdzonej protokołem w obecności inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego) otrzyma on od Zamawiającego wytyczne w przedmiotowej sprawie – Wykonawca w ramach obowiązującej umowy winien przewidzieć konieczność dojazdu ekipy technicznej w celu regulacji zegara, wymiany zegara w ramach umowy, sporządzenie stosownej opinii technicznej, konieczności kilkukrotnego dojazdu w celu usunięcia nieprawidłowości włącznie z czasowym wyłączeniem obwodów lub koniecznością ręcznego sterowania załączaniem i wyłączaniem obwodów, również na wyraźne żądanie Zamawiającego (korekta czasów ustawienia zegarów astronomicznych). Zamawiający dopuszcza ręczne sterowanie obwodami elektrycznym do 7 dni roboczych. | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się jakiekolwiek zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 13 | Przycinanie gałęzi drzew i krzewów (obławianie) w pobliżu urządzeń oświetleniowych do 5m licząc od oprawy w ramach typowych prac konserwacyjno – eksploatacyjnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Na bieżąco |
|  | Lokalizacja i usuwanie nielegalnych podłączeń do sieci oświetleniowej. | Na bieżąco |
|  | Wykonawca w ramach ww. czynności zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności zapewniające wykrycie i usunięcie nielegalnych połączeń – przedmiotowe czynności muszą być bezwzględnie wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru MZUiM Katowice. Z wykonanych prac każdorazowo należy wykonać dokumentację fotograficzną (do wglądu na wyraźne żądanie), którą należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru najpóźniej do 24 godzin w wersji papierowej lub elektronicznej (email, CD ROM, itp.). | Za zgłoszenie Wykonawcy czynności do realizacji uznaje się jakiekolwiek zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną np. email. |
| 14 | Prowadzenie dokumentacji powykonawczej z wykonanych czynności eksploatacyjno – konserwujących - do wglądu na wyraźne żądanie przez Zamawiającego w terminie 2 godzin od chwili otrzymania informacji. | Na bieżąco |
| 15 | W ramach prowadzonej eksploatacji Wykonawca będzie prowadził kontrolę i ocenę stanu technicznego sieci i informował o tym Zamawiającego na piśmie lub email. | Na bieżąco |
|  | Codzienne nocne objazdy i nocne kontrole eksploatowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz każdorazowe przekazywanie pisemnych raportów z ww. objazdów do siedziby Zamawiającego. | Na bieżąco |
| 16 | Prowadzenie rejestru przyjętych zgłoszeń przez Wykonawcę i przekazywanie ich, do godziny 8:00 każdego dnia roboczego sprawozdania z wykonanych czynności objętych przedmiotową umową Zamawiającemu, w tym raport nocny z objazdu i konserwacji. | Na bieżąco |
| 17 | Każdorazowe wykonywanie pełnej dokumentacji zdjęciowej (do wglądu na wyraźne żądanie) z wykonywanych czynności eksploatacyjnych. | Na bieżąco |
| 18 | Prostowanie słupów oświetleniowych – w przypadku stwierdzenia braku możliwości powyższego bezwzględnie należy poinformować Zamawiającego w celu podjęcia dalszych decyzji. W przypadku braku możliwości wykonania powyższego Wykonawca winien przewidzieć w ramach przedmiotowej umowy i środków finansowych wycięcie słupa i zabezpieczenie infrastruktury energetycznej, aby zapewnić ciągłość działania pozostałych elementów układu oświetlenia ulicznego. | Na bieżąco |
| 19 | Przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni, itp.) do stanu pierwotnego po wykonaniu czynności eksploatacyjno – konserwujących. Uwaga: bezwzględnie każdorazowo zamiar rozpoczęcia prac w pasie drogowym należy zgłosić odpowiedniej komórce Zamawiającego, a w przypadku prowadzenia prac poza pasem drogowym uzgodnić z właścicielem (władającym) terenu. Niespełnienie powyższego będzie traktowane jako samowola budowlana i będzie podlegała egzekucji na podstawie odrębnych przepisów. | Na bieżąco |
| 20 | Każdorazowo należy zgłaszać do Zamawiającego konieczność wyłączenia oświetlenia ulicznego w porze nocnej oraz załączania w porze dziennej. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego załączenia bądź wyłączenia oświetlenia ulicznego bez wiedzy Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy stosowne kary umowne. Ponadto każdorazowe załączenie, bądź wyłącznie obwodów oświetlenia ulicznego Wykonawca winien również zawsze bezwzględnie zgłaszać do dyspozytora firmy TAURON. |  |
| 21 | W ramach świadczonej usługi należy współpracować z firmami zewnętrznymi w przypadku konieczności podania napięcia między innymi z punków zasilania (szafa, złącze, słup) dla organizowanych miejskich imprez plenerowych, itp. |  |
| 22 | Każdorazowo po robotach budowlanych – robotach zanikowych (wykop punktowy po usunięciu awarii, wymiana kabla, itp.) należy wykonać wszystkie niezbędne wymagane przepisami pomiary elektryczne wraz z dokumentacją zdjęciową (do wglądu na wyraźne żądanie), które zatwierdzone przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego należy dostarczyć do siedziby MZUiM Katowice. |  |
| 24 | Wszystkie prace naprawcze, w tym wymiana źródeł światła powinny być wykonywanie bezwzględnie w porze nocnej. Uwaga: w przypadku stwierdzenia załączenia oświetlenia ulicznego w godzinach dziennych bez zgody Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy stosowne kary umowne. W przypadku trzykrotnego niezastosowania się do wymogów zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. |  |
| 25 | W przypadku stwierdzenia przez eksploatatora, że zakres prac do wykonanie nie mieści się w ramach przedmiotu zamówienia (np. odtworzenie słupa oświetleniowego po kolizji drogowej, odtworzenie szafy po dewastacji, punktowa naprawa kabla, itp.) Wykonawca winien bezwzględnie przedstawić Zamawiającemu nw. komplet dokumentacji potwierdzony przez inspektora nadzoru na podstawie, której będzie można dokonać prac remontowych uszkodzonej infrastruktury energetycznej oświetlenia ulicznego w ramach zapytania cenowego. - Mapka poglądowa terenu z oznaczeniem miejsca awarii. - Pełna dokumentacja zdjęciowa (do wglądu na wyraźne żądanie) dokonanych czynności eksploatacyjnych wraz z opisem niezbędnym do wystąpienia, jako zapytanie cenowe w celu ustalenia przedmiotowych robót. - Pomiary uszkodzonej instalacji elektrycznej. Uwaga: Wykonawca każdorazowo i bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonywania robót nie objętych zakresem umowy musi uzyskać zgodę Zamawiającego, potwierdzoną pisemnie lub formie elektronicznej (pismo, email, SMS). W przypadku braku przedmiotowej zgody na ww. zakres robót Zamawiający nie będzie finansował rzeczowych robót. |  |
| 26 | Bezwzględnie w przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym Zamawiający wymaga wygrodzenia oraz oznakowania miejsca awarii lub czynności eksploatacyjnych zgodnie obowiązującymi przepisami. |  |
| 27 | Zamawiający wymaga w ramach umowy zakup i zainstalowanie 1 szt. karty telemetrycznej w szafie SOU zlokalizowanej w Parku Kościuszki, pod bezwzględnym nadzorem firmy remontującej przedmiotowy układ (gwarancja) oraz przedstawiciela Zamawiającego w pierwszym dniu obowiązującej umowy o godzinie ustalonej przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w celu właściwej obsługi przedmiotowej szafy posiadanie właściwego sprzętu technicznego umożliwiającego łączenie i obsługę nadążnego systemu Planet Green System. Zamawiający bezwzględnie zabrania Wykonawcy ingerowanie w zainstalowany system wraz z oprawami i regulatorami bez wyraźnej zgody Zamawiającego. Dokładną lokalizację Zamawiający przedstawi Wykonawcy w dniu podpisania umowy. |  |

Uwaga:

- Przedstawicielem Zamawiającego jest również upoważniony przez niego inspektor nadzoru.

- Podkłady mapowe infrastruktury sieci wydzielonego oświetlenia ulicznego, wraz z poglądowymi rysunkami technicznymi studni objętego przedmiotowym zamówieniem dostępne są w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego w terminie wcześniej uzgodnionym. Z powyższych oględzin zostanie sporządzony stosowny protokół potwierdzający zaznajomienie się z zakresem robót – sieci objętych niniejszym postępowaniem.

- W przypadku naprawy instalacji nie ujętych w wykazie umownym (niezinwentaryzowanych),  ale podłączonych do sieci miejskiej obsługiwanej przez Wykonawcę, na polecenie Zamawiającego Wykonawca winien przystąpić niezwłocznie do wykonywanych prac naprawczych w ramach obowiązującej umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej przedmiotu zamówienia koszt naprawy uszkodzonych ewentualnie elementów obwodów oświetlenia ulicznego z dniem ich przyjęcia.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia winien bezwzględnie przedstawić do wglądu Zamawiającemu podpisaną umowę z profesjonalnym podmiotem zajmującym się składowaniem i utylizacją odpadów materiałów  powstałych trakcie wykonanych robót.

- Bezwzględnie Wykonawca winien przekazywać do godziny 8:00 każdego dnia roboczego protokół – sprawozdanie z prowadzonych prac z doby poprzedzającej. W przypadku prac prowadzonych przez weekend i inne ustawowe dni wolne od pracy raporty należy dosłać bezwzględnie w dniu następującym po okresie wolnym.

- Kategorycznie Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia czynności eksploatacyjnych związanych z koniecznością załączania napięcia w godzinnych nie świecenia, a zwłaszcza dotyczy to wymiany źródeł światła. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego trzykrotnego podania napięcia bez uzyskania zgody Zamawiającego przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego rozeznania tematu w części dotyczącej awarii na podstawie przesłanych protokołów przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie zerwanie umowy w trybie natychmiastowym z winny Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wskazał – informował Zamawiającego o awariach  bez wskazania dokładnej lokalizacji, jak i podania jej przyczyny z równoczesnym zlokalizowaniem uszkodzenia punktowego kabla (dla kabli sieciowych) i propozycją usunięcia awarii. Naprawa musi być wykonana, w szczególności dla robót zanikowych pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela tutejszego Zarządu.

- Wykonawca zapewni całodobowe pogotowie serwisowe przez cały okres realizacji umowy. W przypadku awarii zobowiązany będzie do ustalenia i poinformowania Zamawiającego o przyczynie awarii.

- Wymagany czas przystąpienia do usunięcia awarii przez Wykonawcę - do 2 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorze i wykonaniu usług objętych niniejszą umową wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi być świadomym, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności), w szczególności z art. 68 ust. 3 ustawy, nakładającym na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

- Zamawiający informuje, że od dnia podpisania umowy do dnia jej obowiązywania przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywał wyrywkowe kontrole z zakresu czynności eksploatacyjnych oraz formalno – prawnych wynikających z zapisów umownych, a w szczególności:

-kontrola sposobu wykonywania prac przez uprawnionych pracowników firmy wykonawczej, którzy niezależnie od pory dnia mogą potwierdzić zadeklarowane w ofercie kwalifikacje zawodowe oraz stosunek pracy,

-kontrola stanu technicznego sprzętu w oparciu o stosowne dokumenty