Barczewo, dnia 17.06.2022r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT**

Zakres usługi winien obejmować:

1. Dostawę wykładziny TOPAZ 70 - Stencil Concrete LIGHT GREY w ilości szacunkowej 53m2.
2. Zerwanie istniejącej wykładziny PCV i jej utylizacja.
3. Przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowej wykładziny.
4. Montaż wykładziny jak w pkt. 1 z wywinięciem cokołu na ścianę o wys. Około 10 cm.