## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: 9/22 Załącznik nr 1.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET II - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Producent Kraj | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180cm, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza, zestaw wolny od DEHP i latexu. | szt. | 10000 |  | 8%
2. | Igła inekcyjna typu motylek rozmiar wg potrzeb opak 50 szt | op. | 2 |  | 8%
3. | Filtr antybakteryjny do worka ambu typu Barrierbac S | op. | 20 |  | 8%
4. | Kaniula dożylna bezpieczna bez portu bocznego . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiadająca łagodnie zwężający się koniec kaniuli , przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, posiadajaca oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym , minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania . Rozmiary : 18,20,22,24. Kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | szt. | 8000 |  | 8%
5. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7cm | szt. | 40 |  | 8%
6. | Łącznik prosty, sterylny 8x12, 10x14,12x15 uniwersalny | szt. | 20 |  | 8%
7. | Łyżka do laryngoskopu typu Macintosh jednorazowego użytku rozmiar 2,3,4 wg.potrzeb | szt. | 20 |  | 8%
8. | Nakłuwacz jednorazowy do pobierania krwi rozmiar 1,8 oraz 2,4 op.200szt. | op. | 70 |  | 8%
9. | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, metalowa pokryta tworzywem, rozmiar 5mm dł.370mm, do rurek 6,0-11,0 | szt. | 1 |  | 8%
10. | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie, wykonana z plecionki z tworzywa sztucznego, pakowana w sztywnym futerale CH 15/60cm | szt. | 1 |  | 8%
11. | Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych, elastyczna, wzmocniona na całej długości z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu, z prostym lub zagiętym końcem, rozmiar 3,3 oraz 5,0mm dł.830mm | szt. | 1 |  | 8%
12. | Przedłużacz do pompy inf. jednorazowego użytku Luer-Lock (biały) | szt. | 10 |  | 8%
13. | Przedłużacz do pompy inf. jednorazowego użytku Luer Lock(bursztynowy) dł.150cm | szt. | 15 |  | 8%
14. | Przyrząd z filtrem bakteryjnym typu minispike do pobierania pł.inf. z butelek wyposażonych w porty, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem | szt. | 400 |  | 8%
15. | Przyrząd do przetaczania krwi jałowy, niepirogenny wyposażony w filtr bezlateksowy, jednorazowego użytku | szt. | 10 |  | 8%
16. | Rurka intubacyjna, jałowa (z mankietem niskociś.), wykonana z termoplastycznego PVC, bez lateksu, jałowa, pojedynczo pakowana, jednorazowego użytku, rozmiary wg. potrzeb | szt. | 16 |  | 8%
17. | Rurka tracheostomijna plastikowa PCV bez okienka podwójna, z wymiennym wkładem zapasowym, dł. standardowa (rozmiar wg potrzeb) | szt. | 1 |  | 8%
18. | Rurka tracheostomijna plastikowa PCV z okienkiem podwójna, z wymiennym wkładem zapasowym, dł. standardowa (rozmiar wg potrzeb) | szt. | 1 |  | 8%
19. | Stabilizator do rurek intubacyjnych do odsysania | szt. | 5 |  | 8%
20. | Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy IV op.240/480 | op. | 5 |  | 23%
Razem
Formularz niniejszy powinien być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.