Gdynia, dnia 14 lutego 2022 r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu używanego na blokach operacyjnych wraz z dzierżawą urządzeń, znak: D25M/251/N/50-82rj/21**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:
Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in
Parametry:
1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:
• Długość – 420 mm
• Szerokość – 13 mm
• Grubość – 0,51 mm
• Gramatura – 90 g/m2
• Rozmiar porów – 500-1000
• Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji
4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia

6. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej
7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, metodą out-in oraz in-out.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2** dot. zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zaoferowanie worków jak wymagane,
o wymiarach 85x185mm, pojemność 200ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3** dot. zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 zaoferowanie worków jak wymagane,
o wymiarach 110x210mm, pojemność 400ml oraz 160x200mm, pojemność 800ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiającynie dopuszcza.

**Pytanie nr 4** dot. zadania nr 3 poz. 1 - 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pozycje 1-6 lub wydzieli je do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 5** dot. zadania nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych o innej konstrukcji wewnętrznej niż opisana, ale gwarantującej podwyższoną stabilność klipsa na naczyniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiającynie dopuszcza.

**Pytanie nr 6** dot. zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14:

Taśmy urologiczne jednorazowe, jednorodne, sterylne, niewchłanialne, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT przy użyciu prowadnic wielorazowych, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 2 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), trzy ułatwiające pozycjonowanie taśmy markery w środkowej części (jeden centralny na całej szerokości taśmy, dwa krótsze po bokach w odległości 7,5 mm od centralnego i 5 mm od osłonek), *bez wypustki (SIWZ*)?

oraz

1 sztuki igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, do implantacji ww. taśm załonowo, o średnicy 4 mm, *bez ruchomych elementów (SIWZ)*?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiającynie dopuszcza.

**Pytanie nr 7** dot. SWZ rozdział III ust. 11

Prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzanie inwentaryzacji co najmniej 1 raz w roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 8** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy - depozyt* § 4 ust. 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „*Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…”* wyraża zgodę na zaoferowane produktów w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

**Odpowiedź:**

Zamawiającydopuszcza wyroby w opakowaniach opisanych w języku angielskim, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9** dot. zadania nr 19

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 19 - membrane kolagenową pochodząca z osierdzia wołowego do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki, rozmiar 12 mm x 25 mm?

**Odpowiedź:**

Zmawiający dopuszcza membranę kolagenową wykonaną z osierdzia wołowego do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki w rozmiarze 12 mm x 25 mm.

**Pytanie nr 10** dot. zadania nr 38 poz. 3, 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 poz. 3 i 5 dopuści kaniule pakowane po 12 szt. w opakowaniu zbiorczym przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? W pozycji nr 7 (kaniule 12mm) wymagane jest właśnie opakowanie zawierające 12szt. kaniul.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 38 poz.3 i 5 kaniule pakowane po 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 11** dot. zadania nr 38 poz. 1, 2, 4, 6

W zadaniu nr 38 poz. 1, 2, 4 i 6 Zamawiający używa określenia „system bezpośredniej insuflacji”. Ze względu na pojawiające się, różne interpretacje tego określenia, proszę o doprecyzowanie czy poprzez system ten należy rozumieć rozwiązanie, w którym możliwa jest insuflacja poprzez otwór w obturatorze trokara? Rozwiązanie te określane jest powszechnie właśnie jako insuflacja bezpośrednia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający poprzez użycie w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 38 poz. 1,2,4,6 określenia *„system bezpośredniej insuflacji”* rozumie, takie rozwiązanie, w którym możliwa jest insuflacja poprzez otwór w obturatorze trokara.

**Pytanie nr 12** dot. zadania nr 38 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 poz. 2 nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej i zamiast „zestaw trokarów **5 m**” nie powinno być: zestaw trokarów **5mm**?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską i nadaje opisowi przedmiotu zamówienia w poz. 2 zadania nr 38 brzmienie:

„Zestaw trokarów **5 mm**: 2 kaniule z zaawansowanym systemem fiksacji trokara w powłokach za pomocą niefragmentujacego się balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego zapewniajacą stabilność trokara podczas długich procedur, 1 obturator optyczny z systemem bezpośrdniej insuflacji, długość 100 mm. Opakowanie 10 szt.”

**Pytanie nr 13** dot. zadania nr 38 poz. 4, 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 38 poz. 4 i 5 dopuści jedną długość trokarów (100mm) przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 38 poz. 4 i poz. 5 trokary o długości 100 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14** dot. zadania nr 2 poz. 1, 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 wyłączy do osobnego zadania Pozycje nr 1 i 5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 15** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 2 dopuści klipsy tytanowe rozmiar S (małe) o trójkątnym przekroju, w kształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregularnej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, długość klipsa otwartego 3,0 mm, długość klipsa zamkniętego 3,6 mm, szerokość (rozwartość ramion) klipsa otwartego 4,2 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 16** dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 3 dopuści klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) o trójkątnym przekroju, w kształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregularnej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, długość klipsa otwartego 7,8 mm, długość klipsa zamkniętego 9,0 mm, szerokość (rozwartość ramion) klipsa otwartego 8,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17** dot. zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 4 dopuści klipsy tytanowe rozmiar L (duże) o trójkątnym przekroju, w kształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregularnej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, długość klipsa otwartego 10,7 mm, długość klipsa zamkniętego 12,3 mm, szerokość (rozwartość ramion) klipsa otwartego 11,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18** dot. zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 6 dopuści klipsy tytanowe rozmiar SM (mało-średnie) o trójkątnym przekroju, w kształcie szewronu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę, zapewniające atraumatyczne zamknięcie naczynia oraz zewnętrzną rzeźbę w formie nieregularnej struktury - zapobiegające wysunięciu się klipsa z klipsownicy, długość klipsa otwartego 4,1 mm, długość klipsa zamkniętego 4,7 mm, szerokość (rozwartość ramion) klipsa otwartego 4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19** dot. zadania nr 25 poz. 1

Czy do opisu przedmiotu zamówienia nie wkradł się błąd, gdyż Zamawiający oczekuje dwóch różnych produktów ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje omyłkę opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 25 poz. 1, nadając mu brzmienie:

„Dreny silikonowe wielokanalikowe o długości 40cm w formie połączonych niezależnie kapilar drenujących o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegających inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniających w pełni skuteczny odpływ, dających możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych. W całości kontrastujący materiał gwarantuje możliwość dokładnej
identyfikacji położenia w każdym momencie terapii. Dostępne w wersji 12 i 16 kanalikowej
pakowane w opakowania zbiorcze a’10szt. sterylny, podwójnie pakowany: zewnętrznie
folia/papier, wewnętrznie folia.”

**Pytanie nr 20** dot. zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje silikonowych drenów wielokanalikowych o długości 40cm w formie połączonych niezależnie kapilar drenujących o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegających inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniających w pełni skuteczny odpływ. Dających możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych. W całości kontrastujący materiał gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii. Dostępne w wersji 12 i 16 kanalikowej pakowane w opakowania zbiorcze a’10szt. sterylny, podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia ?



**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 21** dot. zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje dren Redona wieloramienny z medycznego PCV (2-ramienny lub 3-ramienny), naprzemienna perforacja o długości 15cm na każdym ramieniu zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, pasek kontrastujący w RTG na całej długości, 3-stopniowy (co 1cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenie perforacji, długość całkowita drenu 500 mm, w tym długość ramion 150 mm, sterylny, podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia.



**Odpowiedź:**

Nie. Udzielając odpowiedzi na Pytanie nr 19, Zamawiający sprostował omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 25 poz. 1.

**Pytanie nr 22** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia , której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 4 ust 7)

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiającynie wyraża zgody, większość analogicznych zapisów zawarto w § 4 ust 18.

**Pytanie nr 23** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 lub § 4 ust. 9 niniejszej Umowy, **jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto nieterminowo dostarczonego zamówienia częściowego**

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki; **jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy**

 d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości **50 zł brutto** za każdy dzień zwłoki**, jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.**

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 25** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 9 ust. 2

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 9 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ („**Umowa**”). Wykonawca nadmienia, iż ewentualne ponoszenie odpowiedzialności i kosztów wskazanych w przedmiotowej klauzuli w przypadku odstąpienia od Umowy bądź jej rozwiązania jest bezpodstawne. Brak jakichkolwiek przesłanek wskazujących na przypadki, w których Zamawiający może skorzystać z przedmiotowego uprawnienia, prowadzi *de facto* do nałożenia na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Powyższe może prowadzić do naruszenia zakazu wskazanego w art. 433 pkt 3 PZP.

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 26** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 9 ust. 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na zapytanie powyżej, Wykonawca wnosi o wskazanie, Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 2 Umowy poprzez ograniczenie obowiązku Wykonawcy wyłącznie do zwrotu różnicy kosztów pomiędzy produktami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz produktami dostarczonymi przez podmiot trzeci w okresie obowiązywania Umowy.

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w w/w sposób.

**Pytanie nr 27** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy*

Czy w przypadku przekazywania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, Wykonawcy będzie zobowiązany doręczyć fakturę wraz z dostawą.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 28** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy*

Czy termin przydatności do użytku ma wynosić „nie mniej niż 12 miesięcy od dnia produkcji i nie mniej niż połowa tego okresu od dnia dostarczenia do Zamawiającego” (zgodnie z ofertą i Umową), czy też 12 miesięcy od daty dostawy (zgodnie z sekcją III pkt 13 SWZ).

**Odpowiedź:**

W celu ujednolicenia zapisów SWZ dotyczących terminu przydatności do użytku oferowanego asortymentu, Zamawiający nadaje punktowi 12 Rozdział III SWZ brzmienie:

„Termin przydatności do użytku/sterylności oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego produkcji lub krótszy niż połowa tego okresu od dnia dostarczenia do Zamawiającego.”

**Pytanie nr 29** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację protokołu pobrania przechowywanego asortymentu (załącznik nr 4 do Umowy) poprzez odstąpienie od wskazywania nazwiska pacjenta – wyłącznie na rzecz historii choroby.

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiającywskazuje, że jest użyty spójnik lub, co oznacza, że nie musi być wskazane nazwisko pacjenta.

**Pytanie nr 30** dot. zadania nr 7 poz. 1

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 7, poz. 1 są pakowane przez wytwórcę po 3 sztuki w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dostawy należy realizować w pełnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Analogicznie, Wykonawca winien dostarczyć do pierwszego depozytu asortyment w pełnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku opisanym w Pytaniu nr 30 do pierwszego depozytu należy przekazać 12 sztuk.

**Pytanie nr 31** dot. zadania nr 7 poz. 2

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 7, poz. 2 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dostawy należy realizować w pełnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Analogicznie, Wykonawca winien dostarczyć do pierwszego depozytu asortyment w pełnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku opisanym w Pytaniu nr 31 do pierwszego depozytu należy przekazać 6 sztuk.

**Pytanie nr 32** dot. zadania nr 8 poz. 1, 2, 3

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 8, poz. 1, 2, 3 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dostawy należy realizować w pełnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 33** dot. zadania nr 32 poz. 1

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Zadania nr 32, poz. 1 są pakowane przez wytwórcę po 6 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dostawy należy realizować w pełnych opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Pytanie nr 34** dot. zadania nr 34 poz. 10

Czy Zamawiający przez ilość sztuk ma na myśli opakowania po 18 magazynków i 6 klipsów w magazynku?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 35** dot. zadania nr 26

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy częściowej dla pakietu nr 26 do 14 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiającywyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy częściowej dla zadania nr 26 do 14 dni.

**Pytanie nr 36** dot. zadania nr 26

Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dla pakietu nr 26 terminu wymiany towaru na nowy w przypadku zasadności reklamacji do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiającywyraża zgodę na wydłużenie dla zadania nr 26 terminu wymiany towaru na nowy w przypadku zasadności reklamacji do 4 dni roboczych.

**Pytanie nr 37** dot. zadania nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza Elektrodą powierzchniową 4-kanałową jednorazowego użytku, naklejana spiralnie na całej długości na rurki intubacyjne, rozmiar 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej **37,6 x 37 mm** obejmująca cały obwód (360 stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny. Kompatybilna z urządzeniem do neuromonitoringu firmy Inomed ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza elektrodę powierzchniową 4-kanałową jednorazowego użytku, naklejana spiralnie na całej długości na rurki intubacyjne, rozmiar 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej **37,6 x 37 mm** obejmująca cały obwód (360 stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna.. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ.

**Pytanie nr 38** dot. zadania nr 11 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod nieprzywierających pokrytych teflonem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 39** dot. zadania nr 11 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrod kulkowych o średnicy 4mm i 6 mm, dł. około 5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 40** dot. zadania nr 11 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie eleketrod dla pacjentów o wadze powyżej 15 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza elektrodę dla pacjentów o wadze powyżej 15 kg, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 41** dot. zadania nr 11 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie leketrod dla pacjentów o wadze poniżej 15 kg.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza elektrodę dla pacjentów o wadze poniżej 15 kg, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 42** dot. zadania nr 11 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o dł. 182 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 43** dot. zadania nr 11 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie przedłużenia o dł. 150 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 44** dot. zadania nr 11 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie dł. 5 m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przewód dwubiegunowy włącznika nożnego o długości 5 m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 45** dot. zadania nr 11 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie dł. 16,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 46** dot. zadania nr 11 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie dł. 22,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47** dot. zadania nr 11 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie dł. 26 cm i zakończenia 2,0 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 48** dot. zadania nr 11 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie dł. 19,5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 49** dot. zadania nr 11 poz. 11 ÷ 16

Prosimy o wydzielenie poz. 11-16 (pincety i kable do pincet) do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Ponadto aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

**Pytanie nr 50** dot. zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler z prostą główką do niskiej resekcji jelita, jednorazowy, z automatycznym dociskiem tkanki zapewniający symultaniczne cięcie i zszycie tkanek. Długość linii cięcia 40 mm. Wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm, z możliwością 8 wystrzeleń, do 7 ładowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 51** dot. zadania nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunek do wyżej opisanego staplera tnącego z prostą główką, dwie podwójne linie szycia, wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm, do tkanki grubej. Ładunek kompatybilny z ze staplerem opisanym w pytaniu do pozycji 1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 52** dot. zadania nr 16 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści zszywki wykonane z drutu o przekroju okrągłym, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 53** dot. zadania nr 16 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony z linią cięcia pomiędzy nimi, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 54** dot. zadania nr 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek liniowy z nożem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony z linią cięcia pomiędzy nimi, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 55** dot. zadania nr 16 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony z linią cięcia pomiędzy nimi, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 56** dot. zadania nr 16 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek liniowy z nożem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony z linią cięcia pomiędzy nimi, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 57** dot. zadania nr 16 poz. 17, 18

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny z łamaną główką i ręczną regulacją siły docisku tkanki, o rozmiarze w zakresie od 21 do 32 mm, wysokość zszywek w zakresie 4,5 mm – 5,0 mm, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar do wyboru Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 58** dot. zadania nr 16 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, z ładunkiem wyposażonym w nóż , długość linii szwu 60 mm z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym na całej długości, zszywki o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony, oraz przycisk otwierania staplera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 59** dot. zadania nr 16 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego długość linii szwu 60 mm podwójne rzędy zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie , zszywki o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu. Ładunek z funkcja chowania się noża po odpaleniu staplera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 60** dot. zadania nr 16 poz. 22, 22, 24

Czy Zamawiający oczekuje ładunków kompatybilnych z rękojeścią, opisaną w pozycji 21?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w pozycji 22,23 24 wymaga ładunków kompatybilnych z uniwersalną rękojeścią opisaną w poz. 21.

**Pytanie nr 61** dot. zadania nr 16 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek jednorazowy, endoskopowy do uniwersalnego staplera endoskopowego z wbudowanym nożem, długość linii zespolenia 60 mm, do tkanki standardowej/grubej, prosty, z artykulacją do 45 stopni w obie strony, dwa potrójne rzędy zszywek z trzema wysokościami otwartych zszywek: 3,0 mm; 3,5mm; 4,0 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 62** dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i nie chodzi o długość roboczą noża 35 i 45 cm średnica 5mm? „Noż harmoniczny w rozmiarze 5/35cm 5/45cm, do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek/naczyń do 7 mm przy jednoczasowym użyciu energii bipolarnej i ultradźwiękowej. Długość robocza noża harmonicznego: **5 cm, 45 cm; średnica 5 mm**, uchwyt pistoletowy. Rekojeść noża harmonicznego wyposażona w dwa przyciski: zamykanie i ciecie/zamykanie, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiającą równoległy docisk tkanki”

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający popełnił w zadaniu nr 9 poz 1, omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga noża harmonicznego o **długości roboczej noża 35 cm i 45 cm, średnica noża 5 mm,** do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek/naczyń do 7 mm przy jednoczasowym użyciu energii bipolarnej i ultradźwiękowej.

**Pytanie nr 63** dot. zadania nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówki noża harmonicznego długość 9cm z uchwytem nożycowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 2 opisał i wymaga „ końcówkę noża harmonicznego o **długości 9 cm uchwyt nożycowy.**

**Pytanie nr 64** dot. zadania nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nóż harmoniczny w rozmiarze średnica 5mm/ długość 20 cm oraz średnica 9,7mm/ długość 20 cm uchwyt pistoletowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nóż harmoniczny w rozmiarze: średnica 5mm/ długość 20 cm oraz średnica 9,7mm/ długość 20 cm, uchwyt pistoletowy.

**Pytanie nr 65** dot. zadania nr 13 tabela nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający pod określeniem elektroda resekcyjna bipolarna igłowa ma na myśli elektrodę igłową odchyloną pod kątem 45 stopni, a nie kulkę gdyż ta opisana jest w pozycji 4? Czy słowo „kulka” można uznać za omyłkę pisarską?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. 3 wymaga elektrody resekcyjnej typu igła odchylonej pod kątem 45 stopni.

**Pytanie nr 66** dot. zadania nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z zadania 13, tabela 2 (dzierżawa resektoskpów) do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 13 tabela 2, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 67** dot. zadania nr 13

Czy Zamawiający w zadaniu 13 „Zadanie nr 13 – Dzierżawa zestawów do histeroresekcji bipolarnej wraz z generatorem do elektrochirurgii oraz rektoskopów / histeroresektoskopów obrotowych -8 szt,ma na myśli konieczność zaoferowania 8 kompletnych resektoskopów / histeroresektoskopów (skład zgodnie z opisem) oraz 1 diatermii? Bez konieczności przemnażania wszystkich pozycji przez 8? Np. ad. Poz. 1 optyka 30 - łącznie ma być 8szt. nie 64?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga łącznie 8 kompletnych resektoskopów/ histeroresektoskopów (skład zgodnie z opisem) oraz 1 diatermii, bez konieczności przemnażania wszystkich pozycji przez 8. Np. ad. Poz. 1 optyka 30 - łącznie ma być 8 szt. Szczegółowy opis i ilości zawiera tabela nr 1 do zadania 13.

**Pytanie nr 68** dot. zadania nr 13 załącznik nr 2.1 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1, pkt II tab. do zad 13 optyki 30 stopni o długości 282,2 mm z tubą ochroną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1, pkt. II tab. do zad 13 optyki 30 stopni o długości 282,2 mm z tubą ochroną.

**Pytanie nr 69** dot. zadania nr 13 załącznik nr 2.1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pkt. III ppkt. 4 instrukcji w których są wyodrębnione rozdziały poświęcone myciu i dezynfekcji oferowanych urządzeń. Dodatkowo przedstawiciel Producenta przeprowadzi szkolenie-instruktarz we wszystkich komórkach powiązanych z procesem użytkowania dzierżawionych urządzeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pkt III ppkt. 4 instrukcje, w których są wyodrębnione rozdziały poświęcone myciu i dezynfekcji oferowanych urządzeń.

**Pytanie nr 70** dot. rozdział III pkt. 10, rozdział XVII pkt. 9 i 10 SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin uzupełnienia depozytu był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę aby termin uzupełnianie depozytu był liczony w dniach roboczych.

**Pytanie nr 71** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 5 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w ustępie 5 był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 5 *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 72** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 14 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przyjazd serwisu do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 14 *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 73** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 14 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 14 *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

**Pytanie nr 74** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 15 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany urządzenia do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 15 *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany urządzenia do 14 dni roboczych.

**Pytanie nr 75** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 15 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin wymiany urządzenia był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 15 *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający wyraża zgodę, aby termin wymiany urządzenia był liczony w dniach roboczych.

**Pytanie nr 76** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 16 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 16 na zapis następującej treści: „W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatu trwającej dłużej niż 72 godziny w dni robocze, Wykonawca zapewni aparat zastępczy w ciągu 72 godzin w dni robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/e-mail Wykonawcy.”?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 16 *Projektu umowy - depozyt*, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 77** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 2 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wymianę towaru do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na wymianę towaru do 14 dni roboczych.

**Pytanie nr 78** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 3 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów o których mowa w ustępie 3 do odpowiednio: 5 i 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów o których mowa w ustępie 3 do odpowiednio: 5 i 14 dni roboczych.

**Pytanie nr 79** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 3 – zadanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby maksymalna wysokość kar umownych wynosiła 20%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 80** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 5 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w ustępie 5 był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 5 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę aby termin o którym mowa w ustępie 5 był liczony w dniach roboczych.

**Pytanie nr 81** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 14 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na przyjazd serwisu do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 14 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na przyjazd serwisu do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

**Pytanie nr 82** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 14 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 14 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

**Pytanie nr 83** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 15 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany urządzenia do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 15 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany urządzenia do 14 dni roboczych.

**Pytanie nr 84** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 15 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin wymiany urządzenia był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 15 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę aby termin wymiany urządzenia był liczony w dniach roboczych.

**Pytanie nr 85** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 4 ust. 16 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 16 na zapis następującej treści: „W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatu trwającej dłużej niż 72 godziny w dni robocze, Wykonawca zapewni aparat zastępczy w ciągu 72 godzin w dni robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/e-mail Wykonawcy.”?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 41 ust. 16 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 86** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 2 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wymianę towaru do 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 5 ust. 2 *Projektu umowy - dostawy*, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na wymianę towaru do 14 dni roboczych.

**Pytanie nr 87** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 5 ust. 3 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów o których mowa w ustępie 3 do odpowiednio: 5 i 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Przyjmując, że pytanie dotyczy § 5 ust. 3 *Projektu umowy - dostawy*, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów o których mowa w ustępie 3 do odpowiednio: 5 i 14 dni roboczych.

**Pytanie nr 88** dot. załącznika nr 5 do SWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 3 – zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby maksymalna wysokość kar umownych wynosiła 20%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 89** dot. zadania nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 1 trokara ostrzowego i trokara bezostrzowego optycznego 5mm/70mm/100mm z dwustopniowym zaworem do insuflacji. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w zadaniu nr 15, poz. 1 dopuszcza trokar ostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny w rozmiarze 5mm/70mm/100mm z dwustopniowym zaworem do insuflacji, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 90** dot. zadania nr 15 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 2 trokara ostrzowego i trokara bezostrzowego optycznego 11mm/100mm/150mm z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja -możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 15 poz. 2 trokar ostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny 11mm/100mm/150mm z trójstopniowym zaworem tj insuflacja/stop/desuflacja z możliwością desuflacji bez odłączania drenu CO2. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 91** dot. zadania nr 15 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 3 trokara ostrzowego i trokara bezostrzowego optycznego 12mm/100mm/150mm z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja -możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2. Trokar z wbudowaną uniwersalną uszczelką przyjmującą narzędzia 5-12 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 15 poz. 3 trokar ostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny 12mm/100mm/150mm z trójstopniowym zaworem tj insuflacja/stop/desuflacja z możliwością desuflacji bez odłączania drenu CO2. Trokar z wbudowaną uszczelką dla narzędzi o średnicy 5-12 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 92** dot. zadania nr 15 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 4 zamiast opisanych trokarów również trokar:
Trokar bezostrzowy optyczny i trokar bezostrzowy 5 mm - 15 mm100/150 mm sterylny, Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny o średnicy 15 mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z przezroczystym plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające
kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2) oraz Jednorazowy trokar o średnicy 15mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 15 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2) – do wyboruZamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 93** dot. zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie akumulatorowego systemu dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 39cm, ramie noża obracane 360 stopni, wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu, znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca, szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm, uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący (min/max), z wbudowaną technologią bezprzewodową
niewymagającą jednostki zewnętrznej, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, niezawierające czarnej powłoki, umożliwiający równoległy docisk tkanki, urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm? Oferent zobowiązuje się na czas trwania umowy do dostarczenia dodatkowych elementów (przetwornik, ładowarka, bateria), niezbędnych do działania systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyrobu (noża harmonicznego) kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego generatorami typu GEN 11 i GEN 04.

**Pytanie nr 94** dot. zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie akumulatorowego systemu dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 26cm, ramie noża obracane 360 stopni, wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu, szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm, uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący (min/max), z wbudowaną technologią bezprzewodową niewymagającą jednostki zewnętrznej, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową
branszę ruchomą, niezawierające czarnej powłoki, umożliwiający równoległy docisk tkanki, urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm? Oferent zobowiązuje się na czas trwania umowy do dostarczenia dodatkowych elementów (przetwornik, ładowarka, bateria), niezbędnych do działania systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyrobu (noża harmonicznego) kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego generatorami typu GEN 11 i GEN 04.

**Pytanie nr 95** dot. zadania nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie akumulatorowego systemu dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 13cm, ramie noża obracane 360 stopni, wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu, szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm, uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący (min/max), z wbudowaną technologią bezprzewodową niewymagającą jednostki zewnętrznej, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową
branszę ruchomą, niezawierające czarnej powłoki, umożliwiający równoległy docisk tkanki, urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm? Oferent zobowiązuje się na czas trwania umowy do dostarczenia dodatkowych elementów (przetwornik, ładowarka, bateria), niezbędnych do działania systemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyrobu (noża harmonicznego) kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego generatorami typu GEN 11 i GEN 04.

**Pytanie nr 96** dot. zadania nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bezprzewodowego przetwornika pizoelektrycznego zaopatrzonego w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5 kH, kompatybilny z pozycją 1, 2, 3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 97** dot. zadania nr 16 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 16 w pozycji 13 zamawiający wymaga staplera liniowego z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości LUB staplera liniowego z nożem, sześć rzędów zszywek po trzy z każdej strony, postępująca wysokość zszywek 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm, zszywki tytanowe
- do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Zadaniu nr 16 poz. 13 wymaga Staplera liniowego z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek tytanowych, po dwa z każdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8 oraz staplera liniowego z nożem sześć rzędów zszywek tytanowych po trzy z każdej strony, wysokość zszywek 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm - do wyboru Zamawiającego .

**Pytanie nr 98** dot. zadania nr 16 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 16 w pozycji 14 zamawiający wymaga ładunku liniowego z nożem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości LUB ładunku liniowego z nożem, sześć rzędów zszywek po trzy z każdej strony, postępująca wysokość zszywek 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm, zszywki tytanowe - do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga ładunku liniowego z nożem, długość 60mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony), wysokość otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm i ładunku liniowego z nożem sześć rzędów zszywek po trzy z każdej strony wysokość postępującą otwartej zszywki tytanowe 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm , zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości- do wyboru Zamawiającego .

**Pytanie nr 99** dot. zadania nr 16 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 16 w pozycji 15 zamawiający wymaga staplera liniowego z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości LUB staplera liniowego z nożem, sześć rzędów zszywek po trzy z każdej strony, postępująca wysokość zszywek 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm, zszywki tytanowe
- do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w pozycji 15 wymaga noża liniowego o parametrach opisanych w pytaniu.

**Pytanie nr 100** dot. zadania nr 16 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pakiecie 16 w pozycji 18 zamawiający wymaga ładunku liniowego z nożem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek, po dwa z każdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm lub 4,8mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości LUB ładunku liniowego z nożem, sześć rzędów zszywek po trzy z każdej strony, postępująca wysokość zszywek 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm, zszywki tytanowe - do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający w pozycji 16, wymaga ładunku liniowego o parametrach opisanych w pytaniu.

**Pytanie nr 101** dot. zadania nr 16 poz. 23

Czy Zamawiajacy miał na myśli kompatybilność z pozycją 22?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Zadaniu nr 16, poz. 23 popełnił omyłkę pisarską. Opisany w poz. 23 ładunek do staplera laparoskopowego ma być kompatybilny z uniwersalną rękojeścią opisaną w pozycji 21.

**Pytanie nr 102** dot. zadania nr 16 poz. 24

Czy Zamawiajacy miał na myśli kompatybilność z pozycją 22?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Zadaniu nr 16 poz. 24 popełnił omyłkę pisarską. Opisany w poz. 24 ładunek endoskopowy ma być kompatybilny z uniwersalną rękojeścią opisaną w pozycji 21.

**Pytanie nr 103** dot. zadania nr 24 poz. 1, 3

Czy Zamawiający w ramach pozycji 1,3 jako równoważne rozwiązanie dopuści 30 sztuk jednorazowej rączki staplera liniowego z ładunkiem posiadający wbudowany nóż o zakresie zszywek otwartych 3mm-3,5mm-4mm do tkanki średnio-grubej, po zamknięciu 1,25mm-1,5mm-1,75mm? Stapler zawiera ładunek posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych z tytanu w technologii zamykającej się w kształt zbliżony do litery B, o długości szwu 60mm. Rączka staplera zawiera ładunek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyżej wskazane parametry z zastrzeżeniem, iż w poz.1 wymaga 30 szt. a w poz. 3 wymaga 60 szt.

**Pytanie nr 104** dot. zadania nr 24 poz. 2, 4

Czy Zamawiający w ramach pozycji 2,4 jako równoważne rozwiązanie dopuści 60 sztuk jednorazowej rączki staplera liniowego z ładunkiem posiadający wbudowany nóż o zakresiezszywek otwartych 3mm-3,5mm-4mm do tkanki średnio-grubej, po zamknięciu 1,25mm-1,5mm-1,75mm? Stapler zawiera ładunek posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych z tytanu w technologii zamykającej się w kształt zbliżony do litery B, o długości szwu 80mm. Rączka staplera zawiera ładunek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 105** dot. zadania nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 5 stapler okrężny wygięty, z kontrolowanymdociskiem tkanki, ze staplera 28mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką 3 szt. w opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 106** dot. zadania nr 24 poz. 6

Czy Zamwiajacy dopusci jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm/ i 23 cm ( do wyboru przez Zamawiajacego). Zakrzywione bransze o długości 20,3 mm. Ciągła rotacja ramienia roboczego w zakresie 350°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia
i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze nie zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość przyżegania tkanki przy delikatnym rozwarciu szczęk - prąd przechodzi pomiędzy dwiema szczękami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 107** dot. zadanie nr 13 tabela 1

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganych do zaoferowania ilości w pozycjach 1-7.

**Odpowiedź:**

Zamawiający precyzuje: w zadaniu nr 13 tabela 1 w pozycji 1, 2, 3 i 4 jednostką miary są sztuki, natomiast w pozycji nr 5, 6 i 7 jednostką miary są opakowania.

**Pytanie nr 108** dot. zadanie nr 13 tabela 1

Czy Zamawiający w pozycjach 1-4 przez ilość szt. ma na myśli całkowitą ilość zaoferowanych elektrod, czyli np. poz. 1 – wymagane 3600szt tj. 300 opakowań po 12 szt. w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia: przez ilość sztuk należy rozumieć całkowitą ilość zaoferowanych elektrod, tj.:

poz. 1 – wymagane 3600 szt. co równa się 300 opakowaniom po 12 szt. w opakowaniu,

poz. 2 – wymagane 24 szt. co równa się 2 opakowaniom po 12 szt. w opakowaniu,

poz. 3 – wymagane 60 szt. co równa się 5 opakowaniom po 12 szt. w opakowaniu,

poz. 4 – wymagane 12 szt. co równa się 1 opakowaniu zawierającemu 12 szt.

**Pytanie nr 109** dot. zadanie nr 13 tabela 1

Czy Zamawiający w pozycjach 5-7 ma na myśli ilość opakowań zbiorczych, tzn. np. poz. 5 2 opakowania po 5 szt. w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w zakresie jednostki miary (kolumna 4) w odniesieniu do poz. 5, poz. 6 i poz. 7 zadanie nr 13: jest „szt.”, winno być „op.”

**Pytanie nr 110**

Czy nie zaszła omyłka w numerze sprawy? W SWZ podany jest numer postępowania D25M/251/N/42-68rj/21, natomiast na platformie jest D25M/251/N/50-82rj/21.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia: prawidłowy numer sprawy to: D25M/251/N/50-82rj/21, co jest zgodne z numerem sprawy podanym na Platformie Zakupowej, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji i wszystkich załącznikach do specyfikacji. Jedynie w stopce na pierwszej stronie specyfikacji wkradł się błąd, który niniejszym Zamawiający prostuje.

**Pytanie nr 111** dot. zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 4 w pozycji 1 sterylnych ostrzy chirurgicznych typu skalpel, rozumianych jako (skalpel bezpieczny). To jest, ostrze chowane w rękojeści. Wybór rozmiarów ostrzy pozostają bez zmian w/w pkt. Produkt pakowany sterylnie, zgodnie z opisem zamawiającego. Jedyną różnicą jest opakowanie po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza sterylne ostrze chirurgiczne typu skalpel bezpieczny tj ostrze chowane w rękojeść, pakowane po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział III pkt. 10* – zmiana treści na:**

**10.** Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania Depozytu (odtwarzanie Depozytu), o zużyty asortyment na swój koszt w ciągu maksymalnie 72 godzin **w dni robocze** od momentu otrzymania Protokołu zużycia, o którym mowa w pkt 6 powyżej.

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział III pkt. 11 zdanie pierwsze* – zmiana treści na:**

**11.** Asortyment przekazany w ramach Depozytu będzie podlegać inwentaryzacji co najmniej raz ~~na kwartał~~ **w roku** w okresie trwania umowy oraz obowiązkowo na koniec obowiązywania umowy w obecności upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy i potwierdzony protokołem inwentaryzacyjnym podpisanym przez nich.

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział III pkt. 12* – zmiana treści na:**

**12.** Termin przydatności do użytku**/sterylności** oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy **od** ~~daty dostawy~~ **dnia jego produkcji lub krótszy niż połowa tego okresu od dnia dostarczenia do Zamawiającego.**

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XVII pkt. 4* – zmiana treści na:**

1. **Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego** – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynosi **5 dni roboczych / 14 dni roboczych dla zadania nr 26**.

Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni dla dostawy towaru, nie więcej niż: 5 dni roboczych / 14 dni roboczych dla zadania nr 26 od momentu złożenia zamówienia (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Zamawiający informuje, że nie wpisanie w Formularzu Oferty - **Załącznik nr 1 do SWZ** w kryterium termin dostawy żadnego terminu spowoduje, że Zamawiający uzna, iż zaoferowano maksymalny termin tj. 5 dni roboczych 14 dni roboczych dla zadania nr 26. Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 dni roboczych / 14 dni roboczych dla zadania nr 26 spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

***Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdział XVII pkt. 9* – zmiana treści na:**

**9.Sposób oceny oferty w kryterium termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu** – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty - **Załącznik nr 1 do SWZ** informacji. Maksymalny dopuszczalny termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu wynosi **72 godziny w dni robocze**. Wykonawca oferuje konkretną liczbę godzin oferowanych dla terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu, nie więcej niż: 72 godziny **w dni robocze** od złożenia zamówienia (termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu należy podać w pełnych godzinach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby godzin w formularzu oferty (**załącznik nr 1 do SWZ**) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu tj. 72 godziny **w dni robocze**. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu powyżej 72 godzin **w dni robocze**, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

***Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, punkt 3* – zmiana treści na:**

1. **Termin dostawy\* -** **…….... dni** (nie więcej niż 5 dni roboczych dla zadań o numerach: 1 ÷ 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18 ÷ 23, 25, ~~26,~~ 29 ÷ 34, 36, 38 i 39 **/ 14 dni roboczych dla zadania nr 26**, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy tj. 5 dni roboczych **/ 14 dni roboczych dla zadania nr 26**. W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych **/ 14 dni roboczych dla zadania nr 26** oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

\*termin dostawy należy podać w pełnych dniach

***Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, punkt 3* – zmiana treści na:**

1. **Termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu\* - ….. godzin** (nie więcej niż 72 godziny **w dni robocze** dla zadań o numerach: 7, 9, 10, 14, 16, 17, 24, 27, 28 i 35, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę godzin oferowanych dla terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu tj. 72 godziny **w dni robocze**. W przypadku zaoferowania terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu dłuższego niż 72 godziny **w dni robocze** oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

\*termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu należy podać w pełnych godzinach**.**

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 9 poz. 1* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Nóż harmoniczny w rozmiarze 5/35cm 5/45cm, do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek/naczyń do 7 mm przy jednoczasowym użyciu energii bipolarnej i ultradźwiękowej. Długość robocza noża harmonicznego: **35 cm**, 45 cm; średnica 5 mm, uchwyt pistoletowy. Rękojeść noża harmonicznego wyposażona w dwa przyciski: zamykanie i ciecie/zamykanie, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiającą równoległy docisk tkanki. Narzędzie kompatybilne z urządzeniem do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek przy użyciu energii bipolarnej i ultradźwiękowej. W ramach zadania Zamawiający wymaga utworzenia na Blokach Szpitala Morskiego depozytu oraz dzierżawy generatora kompatybilnego z opisanym nożem harmonicznym, generator opisany w Tabeli nr 2 dla Zadania nr 9 oraz w załączniku nr 2.1 do SWZ. | szt. | **250** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 13 poz. 3* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 | Elektroda resekcyjna bipolarna igłowa/~~kulka TCRis~~, 45° - do wyboru Zamawiającego, do płaszcza 24 Fr., optyki 12° lub 30°, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowane po 12 szt | szt. | **60** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 13 poz. 5, 6, 7* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 5 | **Drut wiodący** o hybrydowej budowie, rdzeń nitinolowy, końcówka dystalna giętka, prosta; część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm; część dalsza w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztywniona dla precyzyjnego manewrowania; koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki zapewniający bezpieczną aplikacje endoskopu; inuktor sterowany kciukiem oraz klasyczny,. Rozmiar 0.035", długość 150, 1x użytku, sterylny. 5 szt. w opakowaniu | **op.** | **2** |
| 6 | **Strzykawka samonapełniająca się** ze sprężonym tłokiem o pojemności 12 ml, z drenem do endoskopu z przyłączem typu luer i klamrą blokująca samorozprężalna z drenem do irygacji 1 x użytku . 5 szt. w opakowaniu.  | **op.** | **2** |
| 7 | **Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa),** 1 x użytku z powłoką hydrofilną, oplot stalowy zapewniający odporność na skręcanie i załamywanie; atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer; rozmiar 10/12Fr, długość 38 cm. Sterylna 1x użytku. 5 szt. w opakowaniu | **op.** | **2** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 16 poz. 23* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 23 | Ładunek do sera laparoskopowego, zamykająco- tnący z nożem w ładunku, posiadający 6 rzędów zszywek o długości linii szwów 60 mm, zaginany pod katem 45 stopni, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm przeznaczony do tkanki naczyniowej o średniej grubości, kompatybilny z uniwersalna rękojeścią opisaną w poz. ~~25~~ **21**.  | szt. | **95** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 16 poz. 24* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 24 | Ładunek jednorazowy, endoskopowy do uniwersalnego stapleraendoskopowego z wbudowanym nożem, dł. liniizespolenia 60 mm, do tkanki standardowej/grubej, o łukowatym kształcie, wys. otwartej zszywki 3,0 mm; 3,5mm; 4,0 mm, kompatybilne z rękojęścią opisaną w poz. ~~25~~ **21**. | szt. | **106** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 25 poz. 1* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Dreny silikonowe wielokanalikowe o długości 40cm w formie połączonych niezależnie kapilar drenujących o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej, zapobiegających inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniających w pełni skuteczny odpływ, dających możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych. W całości kontrastujący materiał gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacjipołożenia w każdym momencie terapii. Dostępne w wersji 12 i 16 kanalikowej pakowane w opakowania zbiorcze a’10szt. sterylny, podwójnie pakowany: zewnętrzniefolia/papier, wewnętrznie folia. | op. | **25** |

***Załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo-cenowy, zadanie nr 38 poz. 2* – zmiana treści na:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość w okresie 24 m-cy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Zestaw trokarów **5 mm**: 2 kaniule z zaawansowanym systemem fiksacji trokara w powłokach za pomocą niefragmentujacego się balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego zapewniajacą stabilność trokara podczas długich procedur, 1 obturator optyczny z systemem bezpośrdniej insuflacji, długość 100 mm. Opakowanie 10 szt. | szt. | **200** |

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy § 4 ust. 15 tiret drugie* – zmiana treści na:**

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony, **Zamawiający dopuszcza opakowania opisane w języku angielskim**

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy dostawy § 41 ust. 5* – zmiana treści na:**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparaturę w terminie do 14 dni **roboczych / 30 dni roboczych dla zadania nr 13** od dnia podpisania umowy we własnym zakresie bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy dostawy § 41 ust. 14* – zmiana treści na:**

**14.** Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do ~~2~~ **5 dni roboczych** od zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatów w terminie ~~3~~ **5 dni roboczych** od dnia zgłoszenia telefonicznego lub mailowego zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy dostawy § 41 ust. 15 zdanie pierwsze* – zmiana treści na:**

**15.** W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do ~~7 dni~~ **14 dni roboczych** od dnia zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy dostawy § 41 ust. 16* – zmiana treści na:**

**16.** W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatu trwającej dłużej niż ~~48 godzin~~ **72 godziny** w dni robocze, Wykonawca zapewni aparat zastępczy w ciągu ~~24-48~~ **72 godzin** w dni robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/e-mail Wykonawcy.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy dostawy § 5 ust. 2* – zmiana treści na:**

1. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin **/ 4 dni roboczych dla zadania nr 26** od daty rozpatrzenia reklamacji.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy dostawy § 5 ust. 3* – zmiana treści na:**

1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

 - braków ilościowych w ciągu ~~2~~ **5 dni roboczych**;

 - wad jakościowych w ciągu ~~7 dni~~ **14 dni roboczych**,

 z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 41 ust. 5* – zmiana treści na:**

**5.** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić aparaturę w terminie do 14 dni **roboczych** od dnia podpisania umowy we własnym zakresie bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 41 ust. 14* – zmiana treści na:**

**14.** Wykonawca zapewni przyjazd serwisu do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię aparatów w terminie ~~3~~ **5 dni roboczych** od dnia zgłoszenia telefonicznego lub mailowego zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 41 ust. 15 zdanie pierwsze* – zmiana treści na:**

W przypadku uszkodzenia aparatury z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany urządzenia w terminie do ~~7~~ **14 dni roboczych** od dnia zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez pracownika Zamawiającego.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 41 ust. 16* – zmiana treści na:**

1. W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatury trwającej dłużej niż ~~48 godzin~~ **72 godziny** w dni robocze, Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą w ciągu ~~24-48~~ **72 godzin** w dni robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/e-mail Wykonawcy.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 5 ust. 2* – zmiana treści na:**

1. W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu ~~72 godzin~~ **14 dni roboczych** od daty rozpatrzenia reklamacji.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 5 ust. 3* – zmiana treści na:**

1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

 - braków ilościowych w ciągu ~~2~~ **5 dni roboczych**;

 - wad jakościowych w ciągu ~~7 dni~~ **14 dni roboczych**,

 z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

***Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy depozyt § 9 ust. 2* – zmiana treści na:**

**2.** Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu ~~kosztów tak powierzonych dostaw~~ **różnicy kosztów pomiędzy produktami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz produktami dostarczonymi przez podmiot trzeci w okresie obowiązywania Umowy**.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

 Przewodniczący

 Komisji Przetargowej

 Beata Martyn-Mrozowska