UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.2.22.2023					                            Białystok, 05.01.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – na działce 1784/28 obręb 11 Śródmieście przy ul. Szpitalnej w Białymstoku., którego ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2023 r., pod numerem nr 2023/BZP 00576338/01, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści, aby budynek szpitalny będący przedmiotem Zamówienia, został zaprojektowany w technologii modułów przestrzennych 3D o stalowej konstrukcji.

Odpowiedź :

Zamawiający nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych budynku,   dopuszcza zaprojektowanie i  wykonanie budynku Centrum Dydaktyczno- Egzaminacyjnego w technologii modułowej jako rozwiązanie wariantowe. Program funcjonalno-użytkowy należy opracować w taki sposób, aby możliwa była na jego podstawie realizacja budynku zarówno w technologii modułowej  jak również w technologii tradycyjnej.

Pytanie 2.

Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454): „§ 19. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: (…) 4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: (…) d) inwentaryzację zieleni, e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, (…) i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.” Jednocześnie w załączniku nr 7 do SWZ (OPZ str. 5) Zamawiający określił, że nie wymaga: - przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych (§19 pkt 4 lit. b) oraz - uzyskania warunków przyłączenia do mediów od gestorów sieci (§19 pkt 4 lit. h). Natomiast wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska kopię mapy zasadniczej (§19 pkt 4 lit. a).

Proszę o informację, czy Zamawiający oczekuje, że w ramach zamówienia wykonawca wykona pozostałe elementy określone w §19 pkt 4 ww. rozporządzenia, w szczególności: - lit. d: inwentaryzację zieleni (na obszarze opracowania występuje zadrzewienie), - lit. e: dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, - lit. f: pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, - lit. g: inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek (na obszarze opracowania występuje zabudowa, która powinna zostać rozebrana).

Odpowiedź:

W odniesieniu do §19 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w pytaniu, zamawiający wyjaśnia , jak niżej.

Zamawiający wymaga od wykonawcy:

- uzyskania kopii mapy zasadniczej,

- uwzględnienia w opracowaniu (w opisie i na planie sytuacyjnym) występującego zadrzewienia na obszarze objętym inwestycją oraz wskazania drzew planowanych do wycinki; pełna inwentaryzacja zieleni nie jest wymagana,

- inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także określenia wskazań zamawiającego dotyczących urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnych uwarunkowań rozbiórek.

Zamawiający informuje, że zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejących budynków wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę.

Zamawiający nie wymaga:

- przeprowadzenia badań gruntowo-wodnych,

- zaleceń konserwatora zabytków,

- uzyskania warunków technicznych przyłączenia do mediów od gestorów sieci,

- danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery niezbędnych do analizy ochrony powietrza oraz posiadanych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,

- pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.

Pytanie 3.

W załączniku nr 7 do SWZ (OPZ str. 4) Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia ma być opracowany w oparciu o m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Proszę o wskazanie, które z jednostek funkcjonalnych planowanego obiektu, wymienione w pkt 2 OPZ powinny spełniać wymagania ww. rozporządzenia. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuję, że przy opracowaniu przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy będzie brał udział projektant technologii medycznej?

Odpowiedź:

Budynek przeznaczony będzie na potrzeby szkoleniowe Uniwersytetu Medycznego, w tym sale wysokiej wierności wyposażone w sprzęty medyczne. Na etapie opracowania PFU Zamawiający nie wymaga udziału projektanta technologii medycznej. Udział  ww. projektanta będzie niezbędny przy opracowaniu projektów w tym projektu technologii medycznej.

Pytanie 4.

W załączniku nr 7 do SWZ (OPZ str. 5) Zamawiający określił, że nie wymaga uzyskania warunków przyłączenia do mediów od gestorów sieci. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że opracowanie będzie zawierać m.in. "koncepcję zaopatrzenia w media, w tym instalacji zewnętrznych i przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, energetycznych, telekomunikacyjnych i dostawy czynnika grzewczego". Co rozumie Zamawiający przez określenie "Koncepcja zaopatrzenia w media"? Jeśli chodzi o wskazanie tras przyłączy, nie będzie to możliwe bez uzyskania warunków przyłączenia od gestorów. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga na etapie opracowania PFU uzyskania warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci. Zamawiający wymaga koncepcji przyłączy najkorzystniejszych i najbardziej możliwych do wykonania, opracowanych ewentualnie w porozumieniu i na podstawie uzgodnień z gestorami sieci. Część przyłączy będzie możliwa do wykonania z własnych istniejących instalacji doziemnych.

Ponadto, Zamawiający wprowadza poniższą zmianę treści SWZ:

SWZ część XX ust. 2.4.1 otrzymuje brzmienie:

„2.4.1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej obejmujących branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną na budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż  3000 m2. „

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski