OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boksów w schronisku dla Zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy, dz. ew. 13/4 obr.316, dalej w treści opisu: dokumentacja, w zakresie:

- przebudowy posadzek betonowych w boksach wraz z rozbiórkami,

- przebudowy ścianek rozdzielających boksy wraz z rozbiórkami,

- modernizacji systemu odprowadzającego wodę deszczową z dachu budynków i daszków nad boksami,

- remontu nawierzchni chodnika,

- wykonania systemu odwodnieniowego z nową kanalizacją odprowadzającą wody ściekowe                  z boksów,

- prac remontowych ścian budynku i daszków nad boksami.

Dokumentacja jak wyżej powinna być:

- opracowana na podstawie przekazanej przez Użytkownika (Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy) analizy z koncepcją przebudowy boksów dla psów przy schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy,

- uwzględniająca konieczność etapowania realizacji robót.

- Przedmiot ww. zamówienia obejmuje wykonanie:

- inwentaryzacji boksów dla psów, znajdujących się przy budynku B na terenie schroniska na cele ich przebudowy (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.),

- oceny stanu technicznego obiektu – boksów dla psów, znajdujących się przy budynku B na terenie schroniska w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.),

- projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego oraz technicznego) z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o uzyskanie stosownej zgody administracyjnej (wersja papierowa: po 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz do edycji, pliki rysunków w formacie dxf);

- przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich (wersja papierowa: po 2 egz.,  na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Zamawiającego warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody na realizację inwestycji (wersje papierowe – 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz  do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. rozwiązanie kolizji (wersja papierowa: 4egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 1 egz.),

- przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Wykonawcę warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego stosownej zgody administracyjnej na realizację inwestycji.

- Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458),

- zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i przedstawiciela Użytkownika zarządzającego obiektem (Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy) na etapie opracowywania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych,

- zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz                 zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w tej dokumentacji.

- Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

  - dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

  - niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

  - przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

  - wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

  - w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

  - utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadającym poszczególnym branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia,

  - nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

  - tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz znaków specjalnych np. ąężźć,

  - nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone np. br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

  - nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

  - uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym / płycie CD.

- Dane wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji:

- lokalizacja planowanej przebudowy boksów przy budynku B na terenie Schroniska dla Zwierząt na działce o nr ew. 13/4 w obr. 316 przy ul. Grunwaldzkiej  298 w Bydgoszczy.

- na terenie objętym inwestycją obowiązuje  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowej Góry obejmującego tereny zlokalizowane na północ od ulicy Grunwaldzkiej (Uchwała Nr XI/342/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy).

- dokumentację projektową należy wykonać na podstawie analizy z koncepcją przebudowy boksów dla psów przy schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy oraz  istotnych/dodatkowych wskazówek Zamawiającego  i przedstawiciela j jednostki zarządzającej obiektem (Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy),

- w projekcie należy uwzględnić zalecenia wynikające z oceny stanu technicznego przedmiotowych boksów.

- Załączniki:

- analiza z koncepcją przebudowy boksów dla psów przy schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy,

- uchwała RMB ws. mpzp. Osowej Góry obejmującego tereny zlokalizowane na północ od ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy,

- mapa zasadnicza terenu objętego inwestycją