## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System mocujący do leczenia defektu centralnego zaburzeń statyki dna miednicy. Wymagany system cechujący się: * minimalną inwazją chirurgiczną; * mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych , najlepiej z zastosowaniem kotwic; * zestaw jednorazowy - fabrycznie zapakowany |  |  |  |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
ZADANIE 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System do leczenia defektu przedniego lub przedniego i centralnego narządu rodnego. Wymagany system cechujący się: * mocowaniem do więzadeł krzyżowo - kolcowych; * wskazany sześciopunktowy system mocowania w obrębie miednicy; * zestaw jednorazowy - fabrycznie zapakowany |  |  |  |  | 25
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
ZADANIE 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System mocujący do leczenia zaburzeń narządu rodnego typu tylnego 40x140 plus zestaw narzędzi jednorazowych |  |  |  |  | 15
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
ZADANIE 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT system). Parametry: - zestaw jednorazowy z narzędziami umożliwiającymi założenia taśmy; - fabrycznie zapakowany; - materiał: monifilament-polipropylen, wielkość porów we włóknach min. 100 qm (nie dotyczy wielkości oczek w siatce); - taśma niewchłanialna o szerokości 10-12 mm; - laserowo zgrzewane brzegi taśmy; - system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3.5 mm(nieobowiązkowo); - Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione metodą in-out. Mocowanie taśmy do narzędzi atraumatycznych |  |  |  |  | 60
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
ZADANIE 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TVT system). Parametry: - system całkowicie jednorazowy, sterylny; - monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2; - laserowo zgrzewane brzegi taśmy; - system 2 jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,5 mm; - nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy . Implantacja z dostępu załonowego. |  |  |  |  | 20
2. | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet , techniką pojedyńczrgo nacięcia. * System całkowicie jednorazowy , sterylny.* Monofilamentowa , 100% polipropylenowa , składajaca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujacych z systemem kotwiczym składajacych się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocujacym. * Laserowo zgrzewane brzegi tasmy. * Jednorazowy , wysuwany , ergonomiczny prowadnik o srednicy 2,2 mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia tasmy .* Niebieski szew rozluźniajacy przeznaczony do korekty napiecia tasmy. * Dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia precyzyjne umieszczenie taśmy. |  |  |  |  | 20
[7 empty] | RAZEM | 0 |  | 0