## zał. 1
dodatek nr 2 do Zapytania oferowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do diagnostyki serologicznej, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/19/2022
Pakiet 1 Wymagania ogólne dotyczące odczynników monoklonalnych: a) odczynnik monoklonalny anty-A klasy IgM powinien wykazywać miano co najmniej 128 z krwinkami wzorcowymi grupy A1- podać miano:..... b) odczynnik monoklonalny anty-A klasy IgM powinien wykazywać miano co najmniej 64 (wykonywane metodą probówkową) z krwinkami wzorcowymi grupy A2- podać miano:....., c) odczynnik monoklonalny anty-B klasy IgM powinien wykazywać miano co najmniej 128 (wykonywane metodą probówkową) lub 64 (wykonywane metodą próbkową) z krwinkami wzorcowymi grupy A2B- podać miano:....., d) odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM powinien wykazywać miano co najmniej 128 (wykonywane metodą probówkową) z krwinkami testowymi o fenotypie Dccee- podać miano:....., e) odczynniki monoklonalne do badania innych antygenów do układu Rh powinny wykazywać miano w testście próbkowym nie mniejsze niż 32- podać miano:...... Termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
l.p. | Asortyment | szacowana ilość wg j.m. | j.m. | cena jednostowa netto wg j.m. | wartość netto | Vat | wartość brutto | dane identyfikujące: nazwa handlowa/nr katalogowy/symbol | nazwa producenta
1 | Odczynnik monoklonalny anty A klon I | 30 | amp. 10ml |  | 0 |  | 0
2 | Odczynnik monoklonalny anty A klon II | 30 | amp. 10ml |  | 0 |  | 0
3 | Odczynnik monoklonalny anty B klon I | 30 | amp. 10ml |  | 0 |  | 0
4 | Odczynnik monoklonalny anty B klon II | 30 | amp. 10ml |  | 0 |  | 0
5 | Odczynnik monoklonalny anty D/ Rum | 40 | amp. 10ml |  | 0 |  | 0
6 | Odczynnik monoklonalny anty D /Blend | 40 | amp. 10ml |  | 0 |  | 0
7 | Odczynnik monoklonalny anty c | 2 | amp. 5ml |  | 0 |  | 0
8 | Odczynnik monoklonalny anty C | 2 | amp. 5ml |  | 0 |  | 0
9 | Odczynnik monoklonalny anty e | 2 | amp. 5ml |  | 0 |  | 0
10 | Odczynnik monoklonalny anty E | 2 | amp. 5ml |  | 0 |  | 0
11 | Odczynnik monoklonalny anty Kell | 3 | amp. 5ml |  | 0 |  | 0
12 | Standard anty-D mikrometoda | 50 | amp.2ml |  | 0 |  | 0
13 | PBS buforowany roztwór soli fizjologicznej | 15 | butelka 5l |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 Termin ważności minimum 4 tygodnie od daty dostawy
1 | konserwowane krwinki wzorcowe do układu ABO (krwinki stężone stosowane w metodzie probówkowej, o stężeniu 20-25%); | 26 | zestaw 3x4ml |  | 0 |  | 0
2 | zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych typu próbka pacjenta A+/-, B+/- z oznaczonym fenotypem w zakresie antygenów grupowych układów ABO, Rh i Kell oraz osocze zawierające odpowiednie naturalne przeciwciała regularne o swoistości anty-A lub anty-B, a także w jednej próbce dodatkowo przeciwciała odpornościowe anty-D jako kontrola dodatnia i ujemna, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli jakości; | 26 | zestaw 2 x amp.5ml |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3
Wymagania do przedmiotu zamówienia: 1. system mikrometody kolumnowej do oznaczania przeciwciał w badaniu przeglądowym pośrednim testem antyglobulinowym, włączając antygen Cw a) metodyka wykonywania badania całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych b) krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej poniżej 1% c) odczynniki gotowe do użycia, surowica/ odczynniki monoklonalne naniesione na kolumny d) mikrokarty wypełnionych nieprzelewającym się podłożem separującym e) termin przydatności mikrokaset – minimum 6 miesięcy do daty dostawy f) termin przydatności krwinek - 4-5 tygodni od daty dostawy g) przechowywanie zaoferowanych kart wg wytycznych wynikających z wymagań producenta. 2) parametry wyposażenie do wykonywania badania w systemie mikrometody kolumnowej: a) wirówka 1szt.- 6-12 lub 24 miejsc na karty, stała prędkość i czas wirowania, walidowana odpowiednio do metody b) inkubator 1szt. - do 24 miejsc na karty, temperatura i czas inkubacji ustawione do metody c) pipeta multidozująca 2szt. dedykowana do oferowanego systemu, walidowana odpowiednio do metody d) instrukcja obsługi sprzętu oraz technik wykonywnaia badań w języku polskim 3. oferowany asortyment z poz. 1-7 pochodzący od jenego producenta; Dopuszcza się zaoferowanie końcówek do pipety pochodzących od innego producenta 4. Wynajęcie wyposażenia niezbędnego do wykonywania badań metodą mikrometody kolumnowej (podać dane): a) Wirówka 1szt.: nazwa handlowa….., producent…, rok produkcji ............., wartość brutto…. b) Inkubator 1szt.: nazwa handlowa…., producent…., rok produkcji ............., wartość brutto…. c) Pipeta multidozująca 2szt.: nazwa handlowa…., producent...., rok produkcji ....., wartość brutto... Częstotliwość przeglądów technicznych wymaganych przez producenta wynajmowanego wyposażenia: .......
1 | karta do screeningu przeciwciał biorców na trzech krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS; dopuszczono karty do screeningu przeciwciał biorców na czterech krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS | 3000 | szt. |  | 0 |  | 0
2 | karty do oznaczenia grupy krwi ABO oraz antygenu DVI- kontrola antygenów u biorcy | 1000 | szt. |  | 0 |  | 0
3 | karty do oznaczenia grupy krwi ABO oraz antygenu DVI- kontrola antygenów u dawcy | 1400 | szt. |  | 0 |  | 0
4 | karta grup krwi noworodków | 70 | szt. |  | 0 |  | 0
5 | zestaw krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał do testu PTA LISS | 26 | op. |  | 0 |  | 0
6 | końcówki do pipet systemowych | 16000 | szt. |  | 0 |  | 0
7 | diluent | 3800 | ml |  | 0 |  | 0
8 | czynsz najmu wyposażenia systemu do mikrometody kolumnowej | 24 | miesiąc |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0