Przodkowo, dnia 19 kwietnia 2023 r.

**Gmina Przodkowo**

**ul. Kartuska 21**

**83-304 Przodkowo**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Przodkowo na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udziela poniżej wyjaśnień w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia pn ,,**Przebudowa drogi gminnej w Czeczewie (ulica Długa) i Smołdzinie (ul. Głęboka)”** ZP.271.7.2023

***Pytanie nr 1:***

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ: Czy na ul. Głębokiej należy postawić nową wiatę przystankową, czy ponownie zamontować istniejącą? Jeżeli należy postawić nową wiatę, to proszę o określenie jej rodzaju/typu, przekazanie przykładowego rysunku.

***Odpowiedź na pytanie 1:***

Należy ponownie zamontować istniejącą wiatę przystankową.

***Pytanie nr 2:***

Czy przy budowie kanału technologicznego można zastosować pakiet mikrorurek 7x10/8 w osłonie HDPE 40, ponieważ 7x12/10 nie mieści się w osłonie rury HDPE 40?

***Odpowiedź na pytanie 2:***

Pakiet mikrorurek fi12 bez problemu mieści się w rurze osłonowej fi40. A jeżeli się nie zmieści, należy zastosować rurę osłonową o większej średnicy.

Sporządziła: Monika Warkusz