382.DN.5.2023									Torzym, 16.06.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.5.2023, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

- Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 Igłę do nakłuć lędźwiowych 0,7mmx120mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej igły.

- Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga wyżej opisane pojemniki.

- Pytanie 2, dotyczy pakietu 8, pozycja 1-4

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem  gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą  odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga wyżej opisane pojemniki.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zdjęcie urządzenia oraz tabliczki znamionowej wstrzykiwacza kontrastu dla którego wkłady zostały uwzględnione w pakiecie nr 16 w/w postępowania.

Odp. Zdjęcia w załączeniu do niniejszych wyjaśnień

.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie nr 16 w/w postępowania zestawów z łącznikiem oraz łączników o wytrzymałości ciśnieniowej do 300psi. Informujemy, że wstrzykiwacze na polskim rynku posiadają wbudowany bezpiecznik ciśnienia, który wyłącza strzykawkę automatyczną, gdy ta osiąga ciśnienie 21 bar czyli 305 psi. Prosimy zatem o zmianę wymogu dotyczącego wytrzymałości ciśnieniowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów z łącznikiem oraz łączników o wytrzymałości ciśnieniowej do 300psi.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,….od zgłoszenia” na ,, …od dnia uznania reklamacji”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 3,4,5,6:

- W razie niedotrzymania terminu dostaw  lub też niedochowania terminu załatwiania reklamacji  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówionej partii towaru brutto lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto  za każdy dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania umowy w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu Umowy, którego Wykonawca nie dostarczył powołując się na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3 bez wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 , a ponadto wyrówna szkodę jaką Zamawiający poniesie na skutek konieczności zakupu odpowiedników / zamienników .

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 5 umowy w wysokości 5 % wartości  brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy ten obowiązek a ponadto wyrówna wynikłą stąd szkodę.

- W przypadku odstąpienia od umowy, bądź rozwiązania umowy  przez jedną ze stron, z przyczyn zawinionych przez drugą stronę z zastrzeżeniem § 7, strona ta zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości całości niezrealizowanej  części umowy brutto.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiający uzupełnił projekt umowy o powyższy zapis. Uzupełniony projekt umowy w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

- Zadanie nr 9 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody żelem stałym przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody z żelem stałym przy pozostałych parametrach bez zmian.

- Zadanie nr 9 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisane elektrody.

- Zadanie nr 9 poz. 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD.

Odp. Czułość HD

- Zadanie nr 9 poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie  papieru o wymiarach 80x 25m  z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 16 sztuk.  Tak

Odp. Zamawiający dopuszcza papier o wymiarach 80x25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

- Zadanie nr 9 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o doprecyzowanie wymaganego papieru- podanie aparatu i modelu

Odp. Zamawiający wymaga papieru kompatybilnego z  aparatem Comen H 12

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 16 pozycja 3 zestaw do wstrzykiwacza kontrastu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami NEMOTO SMART SHOT ALPHA o składzie: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 350 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + złącze typu J-rurka ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główek czyszczących 3 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy główek czyszczących 5 mm i 12 mm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Zadanie nr 12

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 180 cm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków bez igły.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu