ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia: „Dostawa, montaż i wdrożenie fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia laboratorium do Laboratorium Centralnego”.

WYKONAWCA:

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 	……………………………………………………………

……………………………………………………………

Adres(y) Wykonawcy(ów):		…………………………………………………………...

……………………………………………………………

KRS					……………………………………………………………

NIP                                                                …………………………………………………………….

REGON                                                          ………………………………………………………..….

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* …………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko: ……………………………	Nr telefonu: …………………………….

Ja (imię i nazwisko) ……………………….………. / my (imiona i nazwiska) ……………..…………….…………………. niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

- Po zapoznaniu się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) podejmuję(my) się wykonania zamówienia pn. Dostawa, montaż i wdrożenie fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia laboratorium do Laboratorium Centralnego i składam(my) następująca ofertę:

Część II – Waga analityczna

Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: (cena brutto) ………………………………… PLN (słownie: ………………..…………………………..………………………………), w tym: cena netto: ………………………PLN (słownie złotych: ………………………………………………………………………………….……….) podatek od towarów i usług (VAT), stawka …...%, w wysokości: ………………………………………………… PLN (słownie złotych:  …………………………....…………………….).

|  |  | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ……………………. | …………………… |
| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego (nie gorsze niż RADWAG XA 210.5Y): |  |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę1) |
| 1. | waga analityczna |  | tak/nie* |
| 2. | obciążenie maksymalne 210 g |  | tak/nie* |
| 3. | dokładność odczytu 0,01 mg |  | tak/nie* |
| 4. | minimalna naważka 3mg |  | tak/nie* |
| 5. | liniowość ±0,lmg |  | tak/nie* |
| 6. | wymiar szalki 085 mm + ażurowa 085 mm |  | tak/nie* |
| 7. | dryft czułości lppm/°C w temperaturze +15°C do +35°C |  | tak/nie* |
| 8. | obciążenie minimalne 1 mg |  | tak/nie* |
| 9. | powtarzalność 0,012 mg |  | tak/nie* |
| 10. | czas stabilizacji - 5s |  | tak/nie* |
| 11. | niecentryczność 0,1 mg |  | tak/nie* |
| 12. | wyświetlacz - panel dotykowy |  | tak/nie* |
| 13. | wilgotność względna powietrza od 40% do 80% |  | tak/nie* |
| 14. | temperatura pracy od +10°C do + 40°C |  | tak/nie* |
| 15. | minimalna naważki USP - 24 mg |  | tak/nie* |
| 16. | elektroniczna poziomica |  | tak/nie* |
| 17. | gwarancja (minimum 24 miesiące) |  |  |
| 18. | świadectwo wzorcowania |  | tak/nie* |
| 19. | instrukcja obsługi w języku polskim |  | tak/nie* |

Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu lub zaznacza odpowiednio: tak/nie.

- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu i rozładunku.

- Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) towar spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania.

- Jednocześnie oświadczam(y), że:

  - Akceptuję(my) wszystkie postanowienia zawarte we wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze, w miejscu i terminie, jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy zobowiązuję(my) się zapłacić odszkodowanie w kwocie różnicy pomiędzy moją/naszą, a kolejną ofertą, która zostanie wybrana przez Zamawiającego;

  - Dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym;

  - Oferuję(emy) następujący termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: w terminie 6 tygodni od zawarcia umowy, jednak nie później jak do dnia 31.07.2024 r.

  - Jestem(jesteśmy) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym ……………………………., a w przypadku zmiany statusu w tym zakresie, zobowiązuję(my) się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego;

  - Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi 
w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

  - Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* (wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO);

  - Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].

………………………………….					           …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                	   podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy