Wiązownica, 30.01.2024 r.

Znak: RG3.271.4.2024

 **Otrzymują Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Wiązownica w formule „ zaprojektuj i wybuduj”.

 Działając na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Zamawiający wymaga położenia przewodu światłowodowego dla monitoringu. Czy wykonanie monitoringu jest po stronie wykonawcy? Jeżeli nie proszę o wskazanie jaki ma być to przewód?

**Odpowiedź:**

Wykonanie monitoringu leży po stronie Zamawiającego, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do położenia wyłącznie przewodu , tj. przewód światłowodowy ziemny jednomodowy.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający dopuszcza mniejsze moce instalacji niż wskazane? W szkole podstawowej jest wskazana moc instalacji 40 kW pomimo mocy przyłączeniowej 39 kW? Czy zamawiający wystąpi o zwiększenie mocy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał już stosownej zmiany. Proszę zapoznać się z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania Wykonawców Nr 1 (pkt. 4).

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert w dniu dzisiejszym został już wydłużony do dnia 05.02.2024 r.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

2. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 3. a/a