Sulejów 05.07.2023 r.

Znak sprawy: IZ.271.1.15.2023

# dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do przedmiotowego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Ponieważ w odpowiedzi na pytanie nr 3 (udzielonych w dniu 29.06.2023 r. – przypis Zamawiającego), nie została ujęta odpowiedź na pytanie nr 4, proszę ponownie o dołączenie przekroju w warstwami nowoprojektowanej posadzki lub podanie projektowanych grubości warstw podłogowych, znajdujących się pod konstrukcją legarów - chodzi o beton podkładowy na gruncie, ocieplenie podłogi oraz warstwę betonową, na której będą zamontowane legary drewniane.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający przedstawia opis warstw podłogowych:

Prefabrykowana nawierzchnia sportowa w rolkach 0,9-0,94 cm

Dwie warstwy odpornej na wilgoć sklejki 2x12 mm 2,4 cm

Legary górne z drzewa litego ok. 20x90 co 500 mm 2 cm

Legary dolne z drzewa litego ok. 20x90 co 500 mm 2 cm

Elastyczne wsporniki 3 cm

Warstwa izolacyjna z folii PE 0,3 mm

Warstwa wyrównawcza 1,5 cm

Posadzka zbrojona 8 cm

Styropian podłogowy, lambda <=00,36 W/mK 10 cm

Warstwa izolacyjna z folii PE 0,3 mm

Chudy beton 15 cm

Podłoże podkładowe – żwir 8-16 10 cm

**Pytanie 2**

Proszę o potwierdzenie ilości m2 montażu osłon słupów, narożników i filarów, którą należy przyjąć do wyceny - w przedmiarze w poz. 31 ujęto jedynie ok. 21 m2, natomiast z naszych wyliczeń wynika, że ilość ta jest trzykrotnie większa i wynosi ok. 70 m2.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 20 m² montażu osłon słupów, narożników i filarów. W załączeniu RZUT PRZYZIEMIA – OSŁONY NAROŻNIKÓW.

Działając na podstawie art. 271 i art. 286 ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- nowy termin składania ofert: 11.07.2023 r. godzina 11:00;

- nowy termin otwarcia ofert: 11.07.2023 r. godzina 11:30;

- nowy termin związania ofertą: 09.08.2023 r.

Burmistrz Sulejowa

/-/ Wojciech Ostrowski