## część 1
załącznik nr 2
Część nr 1 - Sprzęt jednorazowego użytku - zestawy
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do konikotomii (Quictrac) | Sterylny jednorazowy zestaw. Rurka do konikotomii z mankietem wyposażona jest w zestaw igła/ mandry/ rozszerzacz do szybkiego przezskórnego wprowadzania rurki. Igła posiada wyposazony w sprężynę mandryn zabezpieczający, który pozwala określić położenie końcówki igły. Opakowanie typu blistr | szt. | 30
2 | Zestaw do wkłuć centralnych | Zestaw do centralnego wkłucia z dostępu obwodowego. Cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, metalową prowadnicą J, rozszerzadłem, strzykawką 5 ml, zatyczką mocującą, igłą wprowadzajacą o dł. 20 cm. Jednorazowy, sterylny | szt. | 3
3 | Zestaw porodowy | Zestaw porodowy jednorazowego użytku, sterylny. Podział na pakiety odpowiednie do fazy porodu oznaczone w kolejności używania | szt. | 50
4 | Atraumatyczny zestaw do odbarczania odmy opłucnowej | Atraumatyczny zestaw do odbarczania odmy opłucnej: przełącznik z zaworem jednokierunkowym, półkolista obudowa, przylepna powierzchnia, długa kaniula z trzema bocznymi otworami, atraumatyczne zakończenie igły | szt. | 15
5 | Indywidualny zestaw do ochrony biologicznej | Zestaw przeznaczony do ochrony przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym zapewniający pełną ochronę biologiczną użytkownika. Zestaw złożony z kombinezonu z kapturem, rękawiczek, butów, gogli, maski twarzowej i worka na odpady medyczne. Długi termin ważności | szt. | 25
Razem

## część 2
załącznik nr 2
Część nr 2 - Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Złączka oddechowa do kapnometru typu EMMA | Jednorazowego użytku złącze pomiarowe z oknem optycznym do obserwacji promieniowania podczerwonego, kompatybilny z kapnografem EMMA | szt. | 500
2 | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny do worka samorozprężalnego dla dorosłych | Filtr oddechowy jednorazowego użytku chroniący przed bakteriami i wirusami, skuteczny przed wirusami WZW i HIV | szt. | 600
3 | Maska z rezerwuarem tlenowym L | Maska do podawania tlenu jednorazowa (tlenoterapia bierna) z rezewuarem i drenem o długości 2,1 m, z trzema zaworami jednodrogowymi | szt. | 4000
4 | Maska z rezerwuarem tlenowym S | Maska do podawania tlenu jednorazowa dla dzieci (tlenoterapia bierna) z rezewuarem i drenem o długości 2,1 m, z trzema zaworami jednodrogowymi | szt. | 300
5 | Miska nerkowata | Jednorazowego użytku, wykonana z masy papierowej | szt. | 40
6 | Kaczka męska jednorazowego użytku | Jednorazowy, szczelnie zamykany system: torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz - mocz. Wład nasączony żelem gwarantujący zaabsorbowanie nie mniej niż 500 ml moczu. Rozmiar 35 x 15 cm. | szt. | 100
7 | Prowadnica do rur intubacyjnych dziecięcych | Prowadnica przeznaczona do rurek o rozmiarze od 2 do 5 sterylna, giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku | szt. | 20
8 | Prowadnica do rur intubacyjnych dla dorosłych | Prowadnica przeznaczona do rurek o rozmiarze od 6 do 14, sterylna, giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku | szt. | 300
9 | Prowadnica intubacyjna BUGI | Prowadnica do rutynowej i trudnej intubacji. Elastyczna, wielorazowa wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą co zapewnia jej sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Właściwości: wygięty koniec, znaczniki głębokości, otwór w świetle prowadnicy, wymiar 15 ch 60 cm. | szt. | 30
10 | Rękawice jednorazowe nitrylowe XL | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 600
11 | Rękawice jednorazowe nitrylowe L | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 5000
12 | Rękawice jednorazowe nitrylowe M | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 4000
13 | Rękawice jednorazowe nitrylowe S | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 400
14 | Rękawice sterylne 7 | Rękawice niepudrowane sterylne | pary | 100
15 | Rękawice sterylne 8 | Rękawice niepudrowane sterylne | pary | 100
16 | Rurki Guedela 00 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 30
17 | Rurki Guedela 0 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 30
18 | Rurki Guedela 1 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 200
19 | Rurki Guedela 2 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 250
20 | Rurki Guedela 3 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 300
21 | Rurki Guedela 4 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 400
22 | Rurka intubacyjna 2 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 30
23 | Rurka intubacyjna 3 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 40
24 | Rurka intubacyjna 4 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 40
25 | Rurka intubacyjna 5 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 60
26 | Rurka intubacyjna 6 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 60
27 | Rurka intubacyjna 7 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 450
28 | Rurka intubacyjna 8 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 800
29 | Rurka intubacyjna 9 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 120
30 | Rurka intubacyjna 10 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 40
31 | Rurka tracheostomijna 7/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z PCV, wyraźne oznaczenie na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Mankiet niskociśnieniowy. Jednorazowa, sterylna | szt. | 30
32 | Rurka tracheostomijna 8/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z PCV, wyraźne oznaczenie na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Mankiet niskociśnieniowy. Jednorazowa, sterylna | szt. | 30
33 | Szyny Kramera 1500 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny | szt. | 100
34 | Szyny Kramera 1000 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny | szt. | 300
35 | Szyny Kramera 600 x 50 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny | szt. | 200
36 | Wymiennik ciepła i wilgotności do rur tracheostomijnych z portem do tlenu | Jednorazowy wymiennik z portem do tlenu, sterylny | szt. | 50
37 | Rękawice ochronne do szczątków (sekcyjne) | Rekawice nitrylowe do szczątków, jednorazowe ze zwiększoną odpornością na przekłucia i uszkodzenia, chroniące nadgarstek i część przedramienia | pary | 50
38 | Półmaska filtrująca | Półmaska z zaworem oddechowym ograniczającym gromadzenie się wilgoci i temperatury wewnątrz półmaski z miękkim wewnętrznym pierścieniem uszczelniającym, regulowane paski mocujące i regulowana blaszka nosowa | szt. | 100
39 | Pojemniki na odpady medyczne 0,7 l (owal) | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza), wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu | szt. | 5000
40 | Pojemniki na odpady medyczne 1,5 l | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza), wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu | szt. | 3500
41 | Pojemniki na odpady medyczne 50 l | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady, wykonany z polipropylenu. Po założeniu pokrywy pojemnik hermetycznie na stałe jest zamknięty uniemożliwiając kontakt z jego zawartością. Nadaje się do spalenia w spalarniach nie wydzielając szkodliwych substancji. Posiada uchwyt do przenoszenia | szt. | 10
42 | Pojemnik higieniczny | Pojemnik czerwony wykonany z nieprzezroczystej folii PE wywiniętej wokół sztywnego kołnierza, wyposażony w nacięcia służące do zabezpieczenia pojemnika po jego napełnieniu | szt. | 6000
43 | Koc termiczny przeciwwstrząsowy | Koc przeciwwstrząsowy wykonany z folii poliestrowej. Jedna strona koca ma kolor srebrny, a druga złoty. Umożliwia to zarówno ochronę przed zimnem jak i przed przegrzaniem organizmu | szt. | 500
44 | Czarna folia do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm | Czarna folia do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm | szt. | 250
45 | Worek do zbiórki moczu 2 l | Wykonany z trwałego tworzywa medycznego zapobiegającego przypadkowemu rozerwaniu worka | szt. | 40
Razem

## część 3
załącznik nr 2
Część nr 3 - Opatrunki hydrożelowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sterylny opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm na oparzenia, niewymagające wcześniejszego schładzania bieżącą wodą oparzonego miejsca, silne działanie schładzające, nie podrażniające skóry i oczu, sterylne, nietoksyczne, nie przywierające do rany, nie zamazujące obrazu rany. Wzmocniony na całej powierzchni włókniną o jakości medycznej, której marginesy ułatwiają wyjęcie opatrunku oraz umożliwiają jego łatwą i szybką aplikację | szt. | 100
2 | Sterylny opatrunek hydrożelowy 12 cm x 24 cm na oparzenia, niewymagające wcześniejszego schładzania bieżącą wodą oparzonego miejsca, silne działanie schładzające, nie podrażniające skóry i oczu, sterylne, nietoksyczne, nie przywierające do rany, nie zamazujące obrazu rany. Wzmocniony na całej powierzchni włókniną o jakości medycznej, której marginesy ułatwiają wyjęcie opatrunku oraz umożliwiają jego łatwą i szybką aplikację | szt. | 100
3 | Sterylny opatrunek hydrożelowy 20 cm x 40 cm na oparzenia, niewymagające wcześniejszego schładzania bieżącą wodą oparzonego miejsca, silne działanie schładzające, nie podrażniające skóry i oczu, sterylne, nietoksyczne, nie przywierające do rany, nie zamazujące obrazu rany. Wzmocniony na całej powierzchni włókniną o jakości medycznej, której marginesy ułatwiają wyjęcie opatrunku oraz umożliwiają jego łatwą i szybką aplikację | szt. | 70
Razem

## część 4
załącznik nr 2
Część nr 4 - Pościel z włókniny
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Prześcieradło jednorazowe z zielonej włókniny | Prześcieradła z zielonej włókniny o wymiarach 200 cm x 100 cm. Pakowane w folii po 10 szt. Wykonane z wysokiej jakości włókniny medycznej o gramaturze nie mniej niż 35 g/m² | szt. | 6000
2 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta 150 cm x 220 cm | Wykonany z wysokiej jakości włókniny PP 30 g/m². Wypełnienie Molton 60 g/m². Pozwalający na ochronę i ogrzanie pacjenta w warunkach niskiej temeratury | szt. | 6000
3 | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze 75 x 180 | Prześcieradło jednorazowe z podfoliowanej włókniny na nosze główne w ambulansach typu P i S. Prześcieradło ma rozcięcia na pasy, zakończone jest gumkami ściągającymi, nie wymaga dodatkowego wiązania i mocowania do ramy lub materaca. Kolor niebieski lub zielony | szt. | 4000
4 | Prześcieradło chłonne jednorazowe z funkcją płachty ratowniczej | Konstrukcja prześcierdła 3 warstwowa z folii Pe z wypełnieniem włóknistym i celulozowym, biało niebieskie. Nie przepuszcza wilgoci, maksymalna chłonność 3,5 l. Maksymalna nośność 150 kg. Niesterylne, pakowane pojedyńczo. Prześcieradło o wymiarach 220 x 100 cm; puchowe wypełnienie 200 x 50 cm | szt. | 300
Razem

## część 5
załącznik nr 2
Część nr 5 - Płyny infuzyjne
Lp. | Nazwa | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Glucosum 20 %/ 250 ml (i.v) opakowanie typu KabiPack lub Ecoflac | fl | 150
2 | Glucosum 5 %/ 100 ml (i.v) opakowanie typu KabiPack lub Ecoflack | fl | 400
3 | Glucosum 5 %/ 500 ml opakowanie KabiPac lub Ekoflac (i.v) | fl | 150
4 | Mannitol 20 %, 200 mg/ 250 ml (i.v) worek | worek | 15
5 | Natrium chloratum 0,9 %/ 100 ml opakowanie typu KabiPac lub Ekoflac (i.v) | fl | 3000
6 | Natrium chloratum 0,9 %/ 250 ml opakowanie typu KabiPac lub Ekoflac (i.v) | fl | 3000
7 | Natrium chloratum 0,9 %/ 500 ml opakowanie typu KabiPac lub Ekoflac (i.v) | fl | 6500
8 | Płyn 2:1 Injectio Glucosi 5 % et Natrii Chlorati 0,9 % 2:1 w objętości: 250 ml. Opakowanie typu KabiPak lub Ekoflac (i.v) | fl | 15
9 | PWE 500 ml (i.v) opakowanie typu KabiPac lub Ekoflac | fl | 3000
10 | Solutio Ringeri 500 ml opakowanie typu KabiPac lub Ekoflac (i.v) | fl | 250
11 | Voluven roztwór hiperosmolarny, i.v. do SVR 6 % 500ml opakowanie typu KabiPac lub Ekoflac | fl | 70
Razem

## część 6
załącznik nr 2
Część nr 6 - Paski do glukometrów
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Testy paskowe do glukometrów GlucoDr.auto lub równoważne z glukometrami w ilości 20 sztuk | Zakres pomiarów od 10 mg/dl - 600 mg/dl, czas pomiaru do 7 s., minimalna próbka krwi do 0,5 - 2 µl. Paski mogą wymagać kodowania, temperatura przechowywania 1° C do 38° C, spełniające zalecenia kliniczne PTD oraz Normy EN ISO 15197. Glukometry z funkcją bezkontaktowego wyrzutu paska. Glukometr - gwarancja 24 miesiące | op. 50 szt. | 1500
Razem

## część 7
załącznik nr 2
Część nr 7 - Opatrunki
Lp. | Opis przedmiowu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gaza wyjałowiona 17 nitkowa w opakowaniu papierowym | 1m 2 | op. 1 szt. | 7500
2 | Kompresy z gazy, jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Sterylizowane w parze wodnej. Opakowania kompresów jałowych muszą mieć oznaczony kierunek bezpyłowego otwierania | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 15000
3 | Kompresy z gazy, jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Sterylizowane w parze wodnej. Opakowania kompresów jałowych muszą mieć oznaczony kierunek bezpyłowego otwierania | 10 cm x 10 cm | op. 2 szt. | 1000
4 | Kompresy z gazy, jałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe. Sterylizowane w parze wodnej. Opakowania kompresów jałowych muszą mieć oznaczony kierunek bezpyłowego otwierania | 5 cm x 5 cm | op. 2 szt. | 90000
5 | Gaziki jednorazowe nasączone alkoholem do dezynfekcji |  | op. 1 szt. | 150000
6 | Kompresy z gazy niejałowe, 8 warstwowe, 17 nitkowe | 10 cm x 10 cm | op. 100 szt. | 30
7 | Lignina (arkusze) pakowana w papier | 5 kg |  | 100
8 | Opaska dziana podtrzymująca | 4 m x 5 cm | op. 1 szt. | 800
9 | Opaska dziana podtrzymująca | 4 m x 10 cm | op. 1 szt. | 3000
10 | Opaska dziana podtrzymująca | 4 m x 15 cm | op. 1 szt. | 3000
11 | Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku | 5 m x 10 cm | op. 1 szt. | 15000
12 | Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku | 5 m x 12 cm | op. 1 szt. | 3500
13 | Opaska elastyczna tkana z zapinką wielorazowego użytku | 5 m x 15 cm | op. 1 szt. | 3500
14 | Przylepiec z foli polietylenowej przezroczysty z ząbkowanymi brzegami, umożliwiającymi szybkie i łatwe oddzielenie, na szpulce | 9,1 m x 2,5 cm | op. 1 szt. | 2000
15 | Prestopor (plaster tkaninowy z opatrunkiem) | 5 m x 6 cm | op. 1 szt. | 30
16 | Przylepiec zastępujący szwy chirurgiczne | 6 mm x 7,6 cm | op. 3 szt. | 200
17 | Plaster na włókninie do mocowania kaniul z rozcięciem oraz zaokrąglonymi brzegami i centralnie położonym materiałem chłonnym | 7,6 cm x 5,1 cm | op. 1 szt. | 65000
18 | Siatka opatrunkowa ramię | 6 cm x 25 m | op. 1 szt. | 60
19 | Siatka opatrunkowa na głowę | 8 cm x 25 m | op. 1 szt. | 150
20 | Chusta trójkątna | 96 cm x 96 cm x 136 cm | op. 1 szt. | 700
21 | Seton z gazy 17 nitkowy | 1 m x 1 cm | op. 1 szt. | 150
22 | Kompresy z niejałowej włókniny, 4 warstwowe | 5 cm x 5 cm | op. 100 szt. | 50
23 | Samoprzylepny bandaż elastyczny. Nie wymaga stosowania dodatkowych elementów mocujących. Doskonale przylega do ciała, nie krępując jednocześnie ruchów. Nie zsuwa się, nie klei do włosów, ubrań i skóry łatwe bandażowanie we wszystkich kierunkach. Wysoce rozciągliwy. Jego struktura zapewnia optymalną wymianę ciepła i wilgotności. Jednorazowego użytku | 4 m x 6 cm | op. 1 szt. | 600
24 | Samoprzylepny bandaż elastyczny. Nie wymaga stosowania dodatkowych elementów mocujących. Doskonale przylega do ciała, nie krępując jednocześnie ruchów. Nie zsuwa się, nie klei do włosów, ubrań i skóry łatwe bandażowanie we wszystkich kierunkach wysoce rozciągliwy. Jego struktura zapewnia optymalną wymianę ciepła i wilgotności. Bandaż w kolorze z nadrukiem dla dzieci (np.: uśmiech, serduszko, rybka itp.). Jednorazowego użytku | 4,5 m x 5 cm | op. 1 szt. | 400
25 | Żelatynowa gąbka absorbująca 80 x 50 x 10 | 8 cm x 5 cm x 1 cm | op. 1 szt. | 120
26 | Sterylny jednorazowy koc na oparzenia i duże rany. Nieprzylepna warstwa aluminium na oparzenie, ranę oraz zewnętrzna miękka warstwa z włókniny wiskozowej pozwala na przenikanie wysieków i krwi bez przylepiania się do powierzchni rany. Hipoalergiczny, posiada wysokie właściowści oddychające, wysoką zdolność absorbcji płynów ( ˃ 750 % ). Gramatura koca 225 g/m². Rozmiar 80 x 120 cm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier /folia lub papier /papier. Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EWG | 80 x 120 cm | op. 1 szt. | 90
Razem