**Załącznik nr 2**

**Przedmiar robót**

1. Malowanie sufitu 65,2m2  - farba biała akryl
2. Gipsowanie ściany pod fototapetę – 10m2
3. Malowanie ścian – 100m2 – farba lateksowa zmywalna kolor
4. Wymiana kafelek ściennych (rozbiórka + założenie) – 2,2m2
5. Malowanie drzwi (2 sztuki wraz z ościeżnicami), 1x 100 cm, 1 x 80 cm
6. Wymiana 1 kpl klamki w drzwiach
7. Demontaż baterii umywalkowej wraz z umywalką i założenie nowego kpl
8. Zakup umywalki podwieszanej (bez otworu na baterię) wraz z kolanem

Szerokość: 54,5 cm Głębokość: 45 cm

1. Zakup j[ednouchwytowej baterii umywalkowej ściennej z obrotową wylewką 16,1](https://lazienkarium.pl/p/oras-medipro-jednouchwytowa-bateria-umywalkowa-scienna-z-obrotowa-wylewka-16-1-cm-chrom-5526b) firmy oras
2. Zakup i wymiana 3 kpl podwójnych gniazdek
3. Zakup, wymiana i przesunięcie (o 0,5 m) 2 wyłączników lamp sufitowych
4. Zakup i montaż wyłącznika lamp (2 szt.), które będą zainstalowane nad blatem do mikroskopowania
5. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do lamp nad blatem do mikroskopowania
6. Zamówienie i założenia lamp nad blatem do mikroskopowania – lampy wiszące liniowe o łącznej długości 3 m ( 2 szt.)
7. Zakup i montaż fototapety lateksowej o wymiarach dł. 4 m, wysokość 2,5m z wizualizacją lasu.