## centrale wentylacyjne
Załącznik nr.1.
PRZEGLĄDY WENTYLATORÓW I CENTRAL WENTYLACYJNYCH
BUD. | ODDZIAŁ | POMIESZCZENIE | ILOŚĆ WENT. | ILOŚĆ CENTR | TYP URZĄDZENIA |  | Planiwane Przeglądy |  |  | WYKONANE |  | uwagi
[7 empty] | maj | czer- wiec | paździe-rnik | DATA | DATA
B | prac. PIS | sala zabiegowa | 1 |  | Nawiewnik |  |  | X* |  |  |  | 19.07.19 | filtr zapas.
|  | przejście w piwnicy od korytarza bocznego kanału |  | 1 | VEW BS |  | 1 |  | 1 |  |  | 19.07.19 | 23.10.19
| Hemodynamika nowa | na dachu ( wejście z I p. "B" ) |  | 1 | BO - 1/50/L VBW |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19 | 23.10.19
| Izba Przyjęć | pom. w piwnicy korytarz boczny kanału |  | 1 | VEW BS |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19 | 23.10.19
| Kardiochirurgia | blok na dachu - sala oper., pooper., koryt. + pom. pomocnicze |  | 3 | MCKS 02, MCKH03, MCKH04 |  | 1 | X* | 1
|  | blok na dachu - sala oper. Hybryda + izolatki |  | 2 | UCFH012/MCKH012; MCKH04/MCKHO? |  | 1 | X** | 1
E | Cz. Izolacyjna | Wentylatory wyciągowe W2 - W7 | 6 |  |  |  |  | X* |  |  |  | 12.04.19
|  | Wentylatory wyciągowe W1.1 - W1.4 | 4 |  |  |  |  | X* |  |  |  | 12.04.19
|  | Centr nawiew (śluza) |  | 1 | ALFA C05VS |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
| Oddzał | Centr nawiew ( ) |  | 1 | Gold SD 04 |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
F | Izolatorium | Centr nawiew 3(kor) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | przy cz.kan
|  | Centr nawiew 4(mag) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | przy cz.kan
|  | Centr nawiew 5(zab) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | przy cz.kan
|  | Wentylatory wyciągowe W1 - W9 | 9 |  |  |  |  | X* |  |  |  | 12.09.19
| oddział | Centr nawiew (pom sprz) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | przy cz.kan
|  | Centr nawiew (izolatka ) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | przy cz.kan
|  | Centrala wyciągowa (dach) |  | 2 | SAU 200BC |  | 1 |  | 1 |  |  | przy cz.kan
|  | Centrala wyciągowa (dach) |  | 1 | OSTBERG SAU 125 C |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19
G | OIT | klatka zach. ( w "podsufitce "+ pok..oddz.) |  | 2 | VTS KLIMA typ CVA 1L/WL - 1280A 17-7 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12.09.19
| Endoskopia | wc po lewej |  | 1 | HERMES APN-1-P-1100/120 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12.09.19
| Rtg | piwnica - przejście pod "L" |  | 1 | ALFA C |  | 1 |  | 1 |  |  | 20.08.19
| Przychodnia | klatka i hol od tyłu |  | 1 | HERMES APN-1-P |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
|  | korytarz str. Pd. za drzwiami |  | 1 | HERMES APN-2-P |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19
H | mag. bielizny | depozyty odzieżowe |  | 1 | VBW SPS 1/30-P400 |  | 1 |  | 1
L | pracownie | pom.wentylatorni - wejście przez szatnię "L", klucz ma p. Witek |  | 1 | ALFA C-05VS |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19
|  |  |  | 2 | ALFA C-10VS |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19
|  |  |  | 3 | HERMES APL-1-P |  | 1 |  | 1 |  |  | 26.07.19
C | piwnica | pomieszczenie nr 12 |  | 1 | ALFA C10VS; TEKLIM |  | 1 |  | 1 |  |  | 20.08.19
| parter | podsufitka klatek schodowych cz. Socjalna |  | 1 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM |  | 1 |  | 1 |  |  | 20.08.19
|  | izba przyjęć zakaźna (izolatka + pom. socjalne) |  | 3 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM |  | 1 |  | 1 |  |  | 20.08.19
|  | szatnia w części socjalnej |  | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
| I piętro | podsufitka klatek schodowych szczytowych |  | 2 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
|  | szatnia w części socjalnej |  | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
| II piętro | podsufitka klatek schodowych szczytowych |  | 2 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
|  | szatnia w części socjalnej |  | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT |  | 1 |  | 1 |  |  | 22.08.19
J | histopatologia |  |  | 1 | wentylacja mech. |  |  |  | -
X | mag. odpadów |  | 1 |  | wentylacja mech. |  |  | 1
K | mag. techn. |  |  | 1 | komora chłodnicza |  |  | 1 |  |  |  | 21.08.19
T | T1 | kl. wsch |  | 1 | VBWSPS 1/50 |  |  | 1 |  |  |  | 26.07.19
| T2 | kl. zach. |  | 1 | VBWSPS 1/50 | [6 empty] | 26.07.19
| Piwnica | w pom. szkoleniowy |  | 1 | Syst - air |  |  | 1 |  |  |  | 26.07.19
R | Piwnica | w pom. przy schod. |  | 1 | VPM-z odzyskiem ciepła |  |  | 1 |  |  |  | 23.08.19
P | pom.usług. | zaplecze baru |  | 1 | VPM-z odzyskiem ciepła |  | 1 |  | 1
|  | Razem: | 21 | 50 |  |  | 32 | 5 | 32
| Uwaga: | X* - wymiana filtrów "Hepa" wg wykazu z Załącznika nr.2.
x** - wymiana filtrów "Hepa" wg wykazu w 10.2019r
urządzenia f-my KLIMOR oddzielna oferta

## Wykaz Filtry
Załącznik nr. 2.
Wykaz filtrów do urządzeń wentylacyjnych w pawilonach
|  |  | CENTRALE K -W |  | FILTRY do CENTRAL |  |  |  | Uwagi
BUD. | ODDZIAŁ | POMIESZ-CZENIE | ILOŚĆ | TYP URZĄDZENIA | Filtry |  | Wymiany filtrów
[5 empty] | Typ/ rozmiar | Ilość | Data | Data
B | prac. PIS | sala zabiegowa |  | Nawiewnik | H13 / 305x610x292 | 1 | 19.06.2018
|  | przejście w piwnicy od korytarza bocznego kanału | 1 | VEW BS | G4 /592x490x100 | 1 | 20.07,2017 |  | wymiennik chłodu woda lodowa
[5 empty] | F7 /592x490x590 | 1 | 20.07,2017
| Hemodynamika nowa | na dachu (wejście z Ip. B) | 1 | typ BO - 1/50/L VBW | F7/592x490x590 | 1
[5 empty] | G4 /592x490x100 | 1
| Izba Przyjęć | pom. w piwnicy koryt. boczny kanału | 1 | VEW BS | F5 /630x330x360 | 1 |  |  | wymiennik chłodu woda lodowa
| Kardiochirurgia | Dach | 1 | MKC02325R | EU5 287x287/K3/300 | 2 | 25.01.2018 | 19.02.2019
[5 empty] | EU5 592x287/K6/300 | 6 | 25.01.2018 | 19.02.2019
|  |  | 1 | MCKH34280R | EU5 592x592/K6/300 | 6 | 25.01.2018 | 19.02.2019
[5 empty] | EU5 287X287/K4/500 | 1 | 25.01.2018 | 19.02.2019
|  |  | 1 | MCKH04528R | EU5 592x287/K8/500 | 3 | 25.01.2018 | 19.02.2019
[5 empty] | EU5 592X592/K8/500 | 3 | 25.01.2018 | 19.02.2019
|  | Pom. Blok | 1 | sala pooperacyjna | H13 / 915x610x150 | 3 | 21.06.2018
|  |  |  | 2 korytarzyki | H13 / 305x305x78 | 2 | 21.06.2018
|  |  | 1 | pom.- wejście do sali oper. | H13 / 305x305x150 | 1 | 21.06.2018
|  |  |  | myjnia chirurgiczna | H13 / 305x610x80 | 1 | 21.06.2018
|  |  | 1 | pom. instrument. | H13 / 305x610x292 | 1 | 21.06.2018
|  |  |  | korytarz gł. prz sali | H13 / 915x610x78 | 1 | 21.06.2018
|  | Dach | 1 | SALA HYBRYDOWA Centrala NW4 | F9 | 3 | 29.03.2019
[5 empty] | H13/560x560x69 | 12 | 12.10.18 odb.uruchomienie
|  |  |  | mag, materiałów ? | H13/305x305x69 | 1 | 12.10.18 odb.uruchomienie
|  |  | 1 | pom. izolatki( 2x) Centrala NW5 | F9 | 3 | 29.03.2019
[5 empty] | KAF H13/305x610x292 | 2 | 12.10.18 odb.uruchomienie
E | Cz. Izolacyjna | Izolatki 1 - 6 | WW 2 do WW7 | filtry wstępne | F9 / 305x610x60 | 6 | 02.07.2018
|  |  |  | filtr absolutny | H13 / 305x610x150 | 6 | 02.07.2018
|  | Pozost. Pom.izo | W1.1 do W1.4 | filtry wstępne | F9 / 305x610x60 | 4 | 02.07.2018
|  |  |  | filtr absolutny | H13 / 305x610x150 | 4 | 02.07.2018
|  | Centr. Nawiew Izo | 1 | ALFA C 05 VS | F7 / 715x355x130 | 1 | 02.07.2018
| Oddział | Centr. Nawiew oddz. | 1 | Gold SD 04 | F7 / 715x355x130 | 1 | 02.07.2018
F | Oddział | dach(cz. Wewn.) | 1 | SAU 200BC | G4 / 620x945x95 | 1 | 27.10.2017
[5 empty] | H13 / 620x945x290 | 1 | 27.10.2017 | ?
|  | dach(cz. Przód) | 1 | OSTBERG SAU 125 C | G4 / 610x960x150 | 1 | 27.10.2017
[5 empty] | H13 / 610x960x150 | 1 | 27.10.2017 | ?
|  | Centr nawiew (pom sprz) | 1 | filtry wstępne | G4 / 255x150x25 | 1
|  | Centr nawiew (izolatka ) | 1 | filtry wstępne | G4 / 380x205x25 | 1
| Izolatorium | Wentylacja Izolat. (dach) | 9 | filtry wstępne | G4 / 305x305x95 | 9 | 21.05.2018
|  |  | 5 | filtr absolutny | H13 / 305x305x150 | 5
|  |  | 2 | filtr absolutny | H13 / 305x305x78 | 2
|  |  | 2 | filtr absolutny | H13 / 305x305x290 | 2
|  | Centr nawiew 3(kor) | 1 | filtry wstępne | G4/ 195x150x25 | 1
|  | Centr nawiew 4(mag) | 1 | filtry wstępne | G4 / 255x150x25 | 1
|  | Centr nawiew 5(zab) | 1 | filtry wstępne | G4 / 380x205x25 | 1
G | OIT | kl. zach. w podsufitce | 2 | VTS KLIMA typ CVA 1L/WL - 1280A 17-7 | G4 /560x560x300 | 2
| Endoskopia | wc po lewej | 1 | HERMES APN-1-P-1100/120 | G4 / 450x335x360 | 1
| RTG | piwnica - przejście pod "L" | 1 | ALFA C-5VS | G4 / 450x335x500 | 1
| Przychodnia | klatka str zach. | 1 | HERMES APN-1-P | G4 / 450x335x360 | 1
|  | korytarz str. pd. za drzwiami | 1 | HERMES APN-2-P | G4 / 592x335x360 | 1
H | mag. bielizny | depozyty odzieży | 1 | VBW SPS 1/30-P400 | F7 / 445x330x590 | 1
[5 empty] | G4 / 445x330x50 | 1
L | pracownie | pom.wentylatorni - wejście przez szatnię "L", klucz ma p. Witek | 1 | ALFA C-05VS | F5/ 450x335x500 | 1
|  |  | 2 | ALFA C-10VS | F5/ 450x335x500 | 2
|  |  | 3 | HERMES APL-1-P | F5 / 450x335x500 | 3
| piwnica | pomieszczenie nr 12 | 1 | HERMES APN | G4 / 450x335x360 | 1
C | parter | podsufitka kl. schod. szczytowych | 3 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM | F5/ 450x0336x500 | 3
|  | szatnia w cz. socjalnej | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT | G4 / 450x335x360 | 1
| I piętro | podsufitka kl.sch. Szczytowych | 2 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM | F5/ 450x0336x500 | 2
|  | szatnia w części socjalnej | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT | G4 / 450x335x360 | 1
| II piętro | podsufitka kl. schod. szczytowych | 2 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM | F5/ 450x0336x500 | 2
|  | szatnia w części socjalnej | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT | G4 / 450x335x360 | 1
T | T1 | kl. wsch | 1 | VBW SPS 1/50 | G4/ 630x330x100 | 1 | 26.02.2018
[5 empty] | F9/630x330x590 | 1 | 26.02.2018
| Piwnica | w pom. szkoleniowy | 1 |  | G4 / 43,0x420x20 | 1
R | archiwum | piwnica - pom po prawej | 1 | VPM-z odzyskiem ciepła | x | x
P | pom.usług. | zaplecze baru | 1 | VPM-z odzyskiem ciepła | x | x
urządzenia f-my KLIMOR oddzielna oferta

## wykaz zam.
Wykaz urządzeń wentylacyjnych w pawilonach
CENTRALE K -W
BUD. | ODDZIAŁ | POMIESZ-CZENIE | ILOŚĆ | TYP URZĄDZENIA
B | prac. PIS | sala zabiegowa |  | Nawiewnik
|  | przejście w piwnicy od korytarza bocznego kanału | 1 | VEW BS
| Hemodynamika nowa | na dachu (wejście z Ip. B) | 1 | typ BO - 1/50/L VBW
| Izba Przyjęć | pom. w piwnicy koryt. boczny kanału | 1 | VEW BS
| Kardiochirurgia | Dach | 1 | MKC02325R
|  |  | 1 | MCKH34280R
|  |  | 1 | MCKH04528R
|  | Pom. Blok | 1 | sala pooperacyjna
2 korytarzyki
|  |  | 1 | pom.- wejście do sali oper.
myjnia chirurgiczna
|  |  | 1 | pom. instrument.
korytarz gł. prz sali
|  | Dach | 1 | SALA HYBRYDOWA Centrala NW4
mag, materiałów ?
|  |  | 1 | pom. izolatki( 2x) Centrala NW5
E | Cz. Izolacyjna | Izolatki 1 - 6 | WW 2 do WW7 | filtry wstępne
filtr absolutny
|  | Pozost. Pom.izo | W1.1 do W1.4 | filtry wstępne
filtr absolutny
|  | Centr. Nawiew Izo | 1 | ALFA C 05 VS
| Oddział | Centr. Nawiew oddz. | 1 | Gold SD 04
F | Oddział | dach(cz. Wewn.) | 1 | SAU 200BC
|  | dach(cz. Przód) | 1 | OSTBERG SAU 125 C
|  | Centr nawiew (pom sprz) | 1 | filtry wstępne
|  | Centr nawiew (izolatka ) | 1 | filtry wstępne
| Izolatorium | Wentylacja Izolat. (dach) | 9 | filtry wstępne
|  |  | 5 | filtr absolutny
|  |  | 2 | filtr absolutny
|  |  | 2 | filtr absolutny
|  | Centr nawiew 3(kor) | 1 | filtry wstępne
|  | Centr nawiew 4(mag) | 1 | filtry wstępne
|  | Centr nawiew 5(zab) | 1 | filtry wstępne
G | OIT | kl. zach. w podsufitce | 2 | VTS KLIMA typ CVA 1L/WL - 1280A 17-7
| Endoskopia | pom.techn. po lewej | 1 | HERMES APN-1-P-1100/120
| RTG | piwnica - przejście pod "L" | 1 | ALFA C-5VS
| Przychodnia | klatka str zach. | 1 | HERMES APN-1-P
|  | korytarz str. pd. za drzwiami | 1 | HERMES APN-2-P
H | mag. bielizny | depozyty odzieży | 1 | VBW SPS 1/30-P400
L | pracownie | pom.wentylatorni - piwn | 1 | ALFA C-05VS
|  |  | 2 | ALFA C-10VS
|  |  | 3 | HERMES APL-1-P
| piwnica | pomieszczenie nr 12 | 1 | HERMES APN
C | parter | podsufitka kl. schod. szczytowych | 3 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM
|  | szatnia w cz. socjalnej | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT
| I piętro | podsufitka kl.sch. Szczytowych | 2 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM
|  | szatnia w części socjalnej | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT
| II piętro | podsufitka kl. schod. szczytowych | 2 | ALFA 05-C-05V; TEKLIM
|  | szatnia w części socjalnej | 1 | HERMES ; CLIMA PRODUCT
T | T1 | kl. wsch | 1 | VBW SPS 1/50
| Piwnica | w pom. szkoleniowy | 1
R | archiwum | piwnica - pom po prawej | 1 | VPM-z odzyskiem ciepła
P | pom.usług. | zaplecze baru | 1 | VPM-z odzyskiem ciepła